## ITEM No.1
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Grupo patología oncológica - Banco Nacional de tumores Terry Fox
NOMBRE GENÉRICO: | Baño seco con agitación
DEFINICIÓN: | Equipo de calentamiento en seco con agitación que permita su uso con tubos de 0,5 ml, 2,0 ml, 15 ml, 50 ml y placas de 96 pozos | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | 1) Rango de temperatura entre: +5°C a 100°C
2) Rango de operación de temperarura ambiente, desde 5°C hasta ~30°C
3) Humedad relativa ≤ 70% sin que cause condensación
4) Rango de control de temperarura: ambiente desde +5°C hasta 100°C
5) Display digital que permita visualizar las revoluciones por minuto, temperatura, tiempo, incluso si el equipo esta operando o se encuentra pausado
6) El equipo debe almacenar temporalmente los datos de uso cuando el equipo se apague.
7) Sistema para control de la precisión de la temperatura para garantizar una uniformidad de ≤ 1,0°C
8) Sistema de protección contra sobretemperatura que garantice la seguridad de la muestra
9) Interface de usuario simple que permita el ajuste rapido de parametros de uso
10) Plataforma intercambiable para el uso de tubos y microplatos
11) Tiempo de calentamiento ≤ 15 min. (desde 20° a 100°C)
12) Regulación de las RPM digital, cargados de manera independiente, dese 200 a 1500 RPM
13) Agitación orbital minimo de 3mm
14) Mensaje de error y codigo del mismo, cuando se presente.
15) Inlcuir timer programable para controlar el uso del equipo de 1 min a - 99 horas con 59 min o continuo
16) Fabricado en un material que resista la corrocion quimica
17) Fabricado en un material que resista la manipulacion continua o fuerza mecánica de uso
18) El equipo debe permitir la programacion de tiempo y revoluciones por minuto de manera automática y controlada.
19) Cubierta para la estación de trabajo.
ACCESORIOS | 20) Bloque para 96 tubos de 0,2 ml o placa para PCR.
21) Bloque para 35 tubos de 2,0 ml
22) Bloque de 6 tubos de 50 ml
23) Bloque para 12 tubos de 15 ml
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 1) Requerimiento: AC100-120~ 2,5A (50-60 Hz) o AC200-240~ 2,5A (50-60 Hz)
2) Fusible 250V 4,0A Φ5X20mm
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1) Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2) Garantizar soporte y mantenimiento preventivo veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo.
3) Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
| 4) Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5) Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo, mínimo por un (1) año, si aplica.
6) Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
7) Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz
8) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
| 9) Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
10) Garantizar verificación calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe.
11) Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
12) Describir vida ultil del equipo y anexar listado de los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
13) Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional , e instrucciones de manejo básico en el formato GTE-P03-F-13.
13) Describir recomendaciones para la disposición final del equipo.
14) Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.