[image: image1.png]Calle 18 N° 9 - 85/ PBX: 334 1111

TODOS PORUN WWW.Cancer.gov.co
MINSALUD p 9
NUEVO PAIS Bogota D.C., Colombia

PAZ EQUIDAD EDUCACION NIT: 899.999.092 -7




INVITACIÓN A COTIZAR No. 236 DE 2016

Página 1 de 1

       ANEXO No. 4
OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO,  ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO
Objeto del contrato:

El Instituto Nacional de Cancerología. E.S.E, Requiere contratar  el SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. Según tabla adjunta.
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	 VALOR UNITARIO 
	 VALOR TOTAL + IVA

	
	BANCO DE SANGRE PISO 2
	
	
	 
	 

	1
	Equipo de aire acondicionado de 36,000 BTUH tipo mini Split Ref. 410 A
	UN
	1
	 
	 

	2
	Rollos de tubería en cobre flexible 378 -5/8
	UN
	2
	 
	 

	3
	Tiras de aislante Rubatex de 7/8
	UN
	15
	
	

	4
	Motobomba para evacuación de condensado
	UN
	1
	
	

	5
	Carga de gas refrigerante
	UN
	1
	
	

	
	BANCO DE SANGRE PISO 2
	
	
	
	

	6
	Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado portátil de 12,000 BTUH cada uno
	UN
	2
	
	

	7
	Ductos flexibles para extracción de la condensación
	UN
	2
	
	

	
	AREA DE PATOLOGIA
	
	
	
	

	8
	Suministro e instalación de  equipo de aire acondicionado tipo mini split , tipo pared de 24,000 BTUH, 220 Vol, refrigerante ecológico 410 A
	UN
	1
	
	

	
	SUBTOTAL
	
	
	
	

	
	IVA
	
	
	
	

	
	VALOR TOTAL.
	
	
	
	


El oferente debe aportar la totalidad de los ítems, es requisito indispensable.
PAGE  
[image: image1.png]Versión ENE-2015 


[image: image2.png]Instituto Nacional
de Cancerologia-ESE

Colombia
Por el control del cancer




