ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO (04) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIFERENTES ÁREAS DEL INC. (BANCO DE SANGRE, TERCER PISO – NEVERAS DE TRANSFUSIÓN Y ANGIOGRAFÍA), ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

| Banco de sangre - Cuarto piso inmunohematología | Valor unitario |
| --- | --- |
| Un (01) equipo de aire acondicionado tipo ventana, 220 Voltios, 60 Hz de 18.000 BTUH |  |

| Tercer piso- Neveras trasnfuncional | Valor unitario |
| --- | --- |
| Dos (02) equipos de aire acondicionado tipo mini split de 36.000 BTUH, 220 Voltios, R 410 A con control remoto |  |
| Suministro e instalación de cuatro rollos de tubería en cobre flexible |  |
| Dieciséis tiras de aislante térmico tipo rubatex |  |
| Soldaduras en plata al 35% |  |
| Carga de gas refrigerante R 410 |  |
| Instalación de dos (02) mini bombas para evacuación del condensado |  |
| Elaboración de dos circuitos eléctricos bifásicos de 220 Voltios, dos fases más una tierra para 25 Amperios |  |

| Primer piso – cuarto de angiografía | Valor unitario |
| --- | --- |
| Un (01) equipos de aire acondicionado tipo mini split de 36.000 BTUH, 220 Voltios, R 410 A con control remoto |  |
| Suministro e instalación de cuatro rollos de tubería en cobre flexible |  |
| Dieciséis tiras de aislante térmico tipo rubatex |  |
| Soldaduras en plata al 35% |  |
| Carga de gas refrigerante R 410 A |  |
| Instalación de una (01) mini bombas para evacuación del condensado |  |
| Elaboración de un circuito eléctrico bifásico de 220 Voltios, dos fases más una tierra para 25 Amperios |  |
| SUBTOTAL |  |
| IVA |  |
| TOTAL |  |