[image: image1.png]Instituto Nacional
de Cancerologia-ESE

Colombia
Por el control del cancer





INVITACIÓN A COTIZAR No. 409 DE 2018

Página 5 de 5

ANEXO No. 4
OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DEMÁS MATERIALES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO, ACORDE  A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS, ADENDAS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 
	ITEM
	DESCRIPCION DE ELEMENTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	MARCA
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR  TOTAL

	1
	LIMPIADOR PVC X 1/4 GL
	UN
	1
	
	
	
	

	2
	RUEDA CON FRENO PARA SILLA REF:30T2
	UN
	1
	
	
	
	

	3
	BOMBILLO TIPO LED 120 V 9 W.
	UN
	1
	
	
	
	

	4
	BOMBILLO AHORRADOR 120 V 20 W TIPO ESPIRAL
	UN
	1
	
	
	
	

	5
	BOMBILLO AHORRADOR 120 V 15 W TIPO ESPIRAL
	UN
	1
	
	
	
	

	6
	BOMBILLO AHORRADOR 120 V 45 W
	UN
	1
	
	
	
	

	7
	TUBO LED T8 24.5 W 120 V
	UN
	1
	
	
	
	

	8
	TUBO LED T8 13.5 W 120 V
	UN
	1
	
	
	
	

	9
	BOMBILLO DICROICO 12 V 50 W
	UN
	1
	
	
	
	

	10
	LAMPARA REDONDA 9 W INTERNA TIPO LED 
	UN
	1
	
	
	
	

	11
	LAMPARA DE 60 X 60 CON DIFUSOR SEMIESPECULAR 16 CELDAS TIPO LED (TIPO PANEL)
	UN
	1
	
	
	
	

	12
	LAMPARA DE 2 X 32 CON DIFUSOR SEMIESPECULAR TIPO LED (TIPO PANEL) 
	UN
	1
	
	
	
	

	13
	CABLE DE COBRE THHN-THWN, No10 AWG ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	
	
	
	

	14
	CABLE DE COBRE  THHN-THWN, No12 AWG,  ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	
	
	
	

	15
	CABLE DE COBRE THHN-THWN, No8 AWG,  ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	
	
	
	

	16
	CABLE DE COBRE  THHN-THWN, No6 AWG,  ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	
	
	
	

	17
	CABLE DE COBRE  THHN-THWN, No2 AWG,  ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	
	
	
	

	18
	CABLE DE COBRE THHN-THWN, No1/0 AWG,  ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	
	
	
	

	19
	TERMINALES  PARA PONCHAR  TIPO CABLE No 12,  
	UN
	1
	
	
	
	

	20
	TERMINALES PARA PONCHAR  TIPO CABLE No 8
	UN
	1
	
	
	
	

	21
	ALAMBRE DE COBRE THHN-THWN No 12 ,  ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	
	
	
	

	22
	ALAMBRE DE COBRE THHN-THWN No 10,  ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	
	
	
	

	23
	ALAMBRE DE COBRE THHN-THWN No 8,  ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	
	
	
	

	24
	INTERRUPTOR SENCILLO GRADO HOSPITALARIO
	UN
	1
	
	
	
	

	25
	INTERRUPTOR DOBLE GRADO HOSPITALARIO
	UN
	1
	
	
	
	

	26
	INTERRUPTOR TRIPLE GRADO HOSPITALARIO
	UN
	1
	
	
	
	

	27
	TOMA ELECTRICA DOBLE CON POLO A TIERRA BEIGE GRADO HOSPITALARIO
	UN
	1
	
	
	
	

	28
	SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8"
	UN
	1
	
	
	
	

	29
	CEMENTO BLANCO 
	UN
	1
	
	
	
	

	30
	CEMENTO GRIS
	UN
	1
	
	
	
	

	31
	TOMA ELECTRICA DOBLE NO AISLADA TIPO HOSPITALARIA ORIGINAL
	UN
	1
	
	
	
	

	32
	CLAVIJAS CON POLO A TIERRA TIPO AMARICANO  ( AMARILLA)
	UN
	1
	
	
	
	

	33
	JACKS COLOR ROJO CATEGORIA 6
	UN
	1
	
	
	
	

	34
	JACKS COLOR AZUL CATEGORIA 6
	UN
	1
	
	
	
	

	35
	PATCH CORD 1.5 M  CATEGORIA 6
	UN
	1
	
	
	
	

	36
	TERMINALES RJ-45
	UN
	1
	
	
	
	

	37
	PATCH CORD 3.0 Mt  CATEGORIA 6
	UN
	1
	
	
	
	

	38
	PATCH CORD 1.5.0 Mt  CATEGORIA 6
	UN
	1
	
	
	
	

	39
	EXTRACTORES 8" 
	UN
	1
	
	
	
	

	40
	EXTRACTORES 10" 
	UN
	1
	
	
	
	

	41
	PINTURA VINILO COLOR TIPO 1 ,  CUÑETE DE 5 GALONES 
	UN
	1
	
	
	
	

	42
	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO TIPO ACRILTEX DE PINTUCO,  CUÑETE X 5 GALONES
	UN
	1
	
	
	
	

	43
	ESTUCO PLASTICO,  GALON 
	UN
	1
	
	
	
	

	44
	TUBO GALVANIZADO DE 1"1/4 X 6 MTS
	UN
	1
	
	
	
	

	45
	TUBO GALVANIZADO DE 3/4" X 6 MTS
	UN
	1
	
	
	
	

	46
	TUBO GALVANIZADO DE 1/2" X 6 MTS
	UN
	1
	
	
	
	

	47
	TUBO PVC  AGUA FRIA DE 1/2" X 1 MTS
	UN
	1
	
	
	
	

	48
	TUBO PVC AGUA FRIA DE 3/4" X 3 MTS
	UN
	1
	
	
	
	

	49
	TUBO EMT 3/4"
	UN
	1
	
	
	
	

	50
	TUBO EMT 1"
	UN
	1
	
	
	
	

	51
	TUBO EMT 2"
	UN
	1
	
	
	
	

	52
	CABLE ENCAUCHETADO N.3X14 AWG,  ROLLO X 100 MTS
	UN
	1
	
	
	
	

	53
	TOMA DOBLE PARA VOZ Y DATOS T568B
	UN
	1
	
	
	
	

	54
	CABLE TELEFONICO RESORTADO CON PLUG
	UN
	1
	
	
	
	

	55
	CINTA AISLANTE NEGRA
	UN
	1
	
	
	
	

	56
	TOMA AEREA DE CAUCHO POLO A TIERRA 15A
	UN
	1
	
	
	
	

	57
	TUBO PVC PRESION AGUA CALIENTE 1" X 3 MTS
	UN
	1
	
	
	
	

	58
	TUBO PVC PRESION AGUA CALIENTE 3/4" X 3 MTS
	UN
	1
	
	
	
	

	59
	SOLDADURA PARA PVC 1/4GL
	UN
	1
	
	
	
	

	60
	GRIFERIA PARA MANOS LIBRES DE SENSOR CON GENERADOR DE ENERGIA INCORPORADO, PICO METALICO CROMADO 
	UN
	1
	
	
	
	

	61
	CANDADOS GRANDES 
	UN
	1
	
	
	
	

	62
	TUBO PVC PRESION 1/2 X METRO
	UN
	1
	
	
	
	

	63
	TUBO PVC PRESION 3/4 X METRO
	UN
	1
	
	
	
	

	64
	TUBO PVC PRESION 1 X METRO
	UN
	1
	
	
	
	

	65
	TUBO PVC PRESION 2" X METRO
	UN
	1
	
	
	
	

	66
	PINTURA ESMALTE PINTUCO
	UN
	1
	
	
	
	

	67
	LAMINA ACRILICO TRANSPARENTE 60x60x3mm DE ESPESO
	UN
	1
	
	
	
	

	68
	LAMINA ACRILICO TRANSPARENTE 1,25X7,5
	UN
	1
	
	
	
	

	69
	TORNILLO DRYWALL X 1"
	UN
	1
	
	
	
	

	70
	MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS DE 8"
	UN
	1
	
	
	
	

	71
	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE 8"
	UN
	1
	
	
	
	

	72
	SIFON 3"
	UN
	1
	
	
	
	

	73
	ESQUINERO PLASTICO DE 2,30
	UN
	1
	
	
	
	


PAGE  
[image: image2.png]Calle 12 N° 9-85/PBX: 4320160

GOBIERNO DE COLOMBIA Bogot DL, Colom

Bogoté D.C., Colombia

NIT: 899.999.092-7





