ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE PARA LAS AREAS DE LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO DE BIOBANCO Y AREAS ASISTENCIALES EN LOS EDIFICIOS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y PATOLOGIA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS, ADENDAS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORIO CLINICO (MICROBACTERIAS RIESGO NIVEL III) |  |  |  |  |  |
| 1 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 3 compartimientos y 3 entrepaños y 3 cajoneras, puertas con cerradura, divisiones y entrepaños entamborados, incluye cubierta según diseño. Medidas 1.50 mts ancho x 0,815 mts alto x 0,40 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 2 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 3 compartimientos y 3 entrepaños y 3 cajoneras, puertas con cerradura, divisiones y entrepaños entamborados, incluye cubierta según diseño. Medidas 1,510 mts ancho x 0,810 mts alto x 0,57 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 3 | Suministro e instalación de 4.78 metros de acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 para forrada de mesón existente en "L", con salpicadero de 15cm de alto. Incluye perforaciones y doblez necesario para adecuación en sitio. Medidas 7.73 mts de ancho x 0,15 mts de alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| LABORATORIO MEDIOS DE CULTIVO |  |  |  |  |  |
| 1 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 3 compartimientos y 3 entrepaños entamborados y 3 cajoneras entamboradas, puertas entamboradas, incluye cubierta según diseño. Medidas 1,74 mts ancho x 0,78 mts alto x 0,57 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 2 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 3 compartimientos y 3 entrepaños entamborados y 3 cajoneras entamboradas, puertas entamboradas, incluye cubierta según diseño. Medidas 1,51 mts lineales x 0,78 mts alto x 0,57 mts de fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 3 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 2 compartimientos y 2 entrepaños entamborados y 2 cajoneras entamboradas, puertas entamboradas, incluye cubierta según diseño. Medidas 0,795 mts lineales x 0,855 mts alto x 0,57 mts de fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 4 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 2 compartimientos y 1 con entrepaño entamborado y 1 cajonera entamborada, puertas entamboradas, incluye cubierta según diseño. Medidas 1,51 mts lineales x 0,855 mts alto x 0,57 mts de fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 5 | Suministro e instalación de 8 metros de acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 para forrada de mesón existente en "L", con salpicadero de 15cm de alto. Incluye perforaciones y doblez necesario para adecuación en sitio. El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| AREA DE TRABAJO LIMPIO |  |  |  |  |  |
| 1 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 1 compartimientos con entrepaño entamborado, 4 puertas entamboradas y 2 cerraduras, incluye cubierta según diseño. Medidas 2,125 mts ancho x 0,78 mts alto x 0,52 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 2 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 1 compartimientos con entrepaño entamborado, 4 puertas entamboradas y 2 cerraduras, incluye cubierta según diseño. Medidas 1,56 mts de ancho x 0,78 mts de alto x 0,57 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 3 | Suministro e instalación de 4.78 metros de acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 para forrada de mesón existente en "L", con salpicadero de 15cm de alto. Incluye perforaciones y doblez necesario para adecuación en sitio. El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| LABORATORIO PRUEBAS ESPECIALES HEMATOLOGIA |  |  |  |  |  |
| 1 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 1 compartimientos con entrepaño, 3 puertas y cajones entamborados con cerraduras, incluye cubierta según diseño. Medidas 1.515mts ancho x 0,805 mts alto x 0,57 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 2 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 1 compartimientos con entrepaño, 3 puertas y cajones entamborados con cerraduras, incluye cubierta según diseño. Medidas 1,50 mts ancho x 0,805 mts alto x 0,57 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 3 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 1 compartimiento y 1 entrepaño con falso horizontal, puertas entamboradas, incluye cubierta y perforaciones en espaldar según diseño. Medidas 0.975 mts de ancho x 0.805 mts de alto x 0,57 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| AREA DE TRABAJO SUCIO |  |  |  |  |  |
| 1 | Suministro e instalación de 4.78 metros de acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 para forrada de mesón existente, con salpicadero de 15cm de alto. Incluye perforaciones y doblez necesario para adecuación en sitio. El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| LABORATORIO DE ESTRACCION |  |  |  |  |  |
| 1 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 60 cm de profundidad y salpicadero de 15cm de alto. Con 3 módulos de cajones entamboradas con llave y cuatro compartimientos puertas y entrepaños entamborados ubicados en la mitad dela altura útil del compartimiento, según diseño. Medidas 4,80 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 2 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso de 60 cm de profundidad y salpicadero de 15cm de alto. Con 1 módulo de 3 cajones entamborados con llave y costado tipo panel, según diseño. Medidas 1,40 mts ancho x 0,75 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 3 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso de 60 cm de profundidad con ruedas y freno, dos compartimientos, el inferior con dos puertas con cerradura y dos entrepaños entamborados que cuenten con una altura libre de 50cm. El compartimiento superior con puertas con cerradura y entrepaños entamborados cada 50cm, según diseño. Medidas 0,70 mts ancho x 2,45 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 4 | Suministro e instalación mesón en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con soportes tipo patas de 90cm de altura con nivelador, incluye pases sobre superficie para cableado Medidas 3,40 mts ancho x 0,90 mts alto x 1,10 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 5 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso de 25 cm de profundidad con ruedas y freno, con entrepaños cada 30cm compartimientos verticales con láminas en acrílico desmontables (verificar medidas en sitio) con dos puertas con cerradura, según diseño. Medidas 0,69 mts ancho x 2,40 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 6 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con superficie en "u" monolítica de 60 cm de profundidad y salpicadero de 15cm de alto. Con 3 módulos de 3 cajones entamborados y costados tipo panel entamborado. Medidas 1,37 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 7 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con superficie en "u" monolítica de 60 cm de profundidad y salpicadero de 15cm de alto. Con 3 módulos de 3 cajones entamborados y costados tipo panel entamborado. Medidas 2,80 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 8 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con superficie en "u" monolítica de 60 cm de profundidad y salpicadero de 15cm de alto. Con 3 módulos de 3 cajones entamborados y costados tipo panel entamborado. Medidas 1,50 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| LABORATORIO POST PCR |  |  |  |  |  |
| 1 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso instalado sobre poyo con 60 cm de profundidad. 3 compartimientos puerta y entrepaño entamborado y cada puerta con cerradura, según diseño. Se debe reutilizar mesón con poceta que se encuentra en sitio ajustando el fondo de la poceta. Medidas 1,33 mts ancho x 0,80 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 2 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas de 15 cm y niveladores, tiene una profundidad de 60cm con salpicadero de 15cm y cuenta con 3 cajones y 3 compartimientos con puerta y entrepaños entamborados, contando con cerraduras según diseño. Medidas 1,25 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 3 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas de 15 cm y niveladores, tiene una profundidad de 60cm con salpicadero de 15cm y cuenta con módulo de tres cajones con cerradura y costado tipo panel, según diseño. Medidas 1,80 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 4 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas de 15 cm y niveladores, tiene una profundidad de 60cm con salpicadero de 15cm y cuenta con módulo de tres cajones con cerradura y costado tipo panel, según diseño. Medidas 1,80 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 5 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas de 15 cm y niveladores, tiene una profundidad de 60cm con salpicadero de 15cm y cuenta con porta CPU y costado tipo panel, según diseño. Medidas 1,40 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 6 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas de 15 cm y niveladores, tiene una profundidad de 60cm con salpicadero de 15cm y cuenta con 2 porta CPU, 2 módulos de tres cajones con cerradura y costado tipo panel, según diseño. Medidas 3,10 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 7 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas de 15 cm y niveladores, tiene una profundidad de 60cm con salpicadero de 15cm y cuenta con porta CPU, módulo de tres cajones con cerradura y costado tipo panel, según diseño. Medidas 2,00 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 8 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso de 60 cm de profundidad con ruedas y freno, con entrepaños y tubulares en acero inoxidable. El compartimiento inferior debe tener puerta y cerradura, según diseño. Medidas 0,40 mts ancho x 2,45 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| LABORATORIO COLOCACION DE MUESTRAS |  |  |  |  |  |
| 1 | Suministro e instalación de mesón para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mesón de 60cm de profundidad que cuenta con salpicadero de 15cm de alto, poceta y grifería con acción de pedal. Instalado sobre muros existentes según diseño. Medidas 1,80 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| LABORATORIO VPH |  |  |  |  |  |
| 1 | Suministro e instalación de mesón para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 de 60 cm de profundidad que cuenta con salpicadero de 15 cm, poceta y grifería con acción de pedal y costado tipo panel según diseño. Medidas 2,20 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 2 | Suministro e instalación de mesón para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 de 60 cm de profundidad que cuenta con salpicadero de 15 cm y costado entamborado tipo panel según diseño. Medidas 2,20 mts ancho x 0,90 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| 3 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso de 60 cm de profundidad con ruedas y freno, dos compartimientos, el inferior con dos puertas con cerradura y dos entrepaños entamborados que cuenten con una altura libre de 50cm. El compartimiento superior con puertas con cerradura y entrepaños entamborados cada 50cm, según diseño. Medidas 0,90 mts ancho x 2,45 mts alto x 0,60 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1,00 |  |  |
| CUARTOS DE ASEO |  |  |  |  |  |
| 1 | Suministro e instalación de mueble para cuarto de aseo en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble instalado sobre muro con un compartimiento, puertas y entrepaño entamborados con una altura libre de 0.35 cm, según diseño. Incluye todo lo necesario para su instalación. El suministro se realiza por metro lineal conforme al espacio donde será instalado siendo su profundidad y alto medidas estándar de 0.35cm x 0.775cm respectivamente. Medidas (Según espacio) ancho x 0,775 mts alto x 0,35 mts fondo El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 25 |  |  |
| MORGUE |  |  |  |  |  |
| 1 | Suministro e instalación de faldón mesón de autopsias en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 de 0.70 x 1.20 m, según diseño. Medidas (Según espacio) El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1 |  |  |
| TOMA DE MUESTRAS |  |  |  |  |  |
| 1 | Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble de piso con patas, niveladores, 1 compartimientos y 1 entrepaños y 3 cajoneras, 2 puertas entamboradas, incluye cubierta y reutilización de mesón existente, según diseño. Medidas (Según espacio) El contratista deberá realizar la verificación de las medidas en sitio. | UN | 1 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |
|  | IVA 19% |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |