ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE BAJA TENSION DE LA PLANTA ELECTRICA CARRERA 9 HOSPITALIZACION, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS, ADENDAS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Suministro e instalación de Transferencia Automática de baja tensión 1600A, 208v, incluye (2) interruptores de potencia motorizados ABB, tarjeta de control de transferencia con protocolo de comunicación, Muletillas, pilotos, etc. NOTA: se mantiene el gabinete actual junto con los transformadores de corriente 2000/5 A | Un | 1,0 |  |  |
| 1,2 | Maniobra en caliente con tensión de 208V para desmonte de transferencia actual de 1600A | Un | 1,0 |  |  |
| 1,3 | Maniobra en caliente con tensión de 208V para Montaje de transferencia NUEVA de 1600A | Un | 1,0 |  |  |
| 1,4 | Accesorios de CONTINGENCIA Y MANIOBRA ENERGIZADA, incluye cables, bornas, tapetes, mangas Dieléctricas, etc. EL INSTITUTO NO SUMINISTRARA EL ACPM NI PLANTA ELECTRICA DE RESPALDO. | Un | 1,0 |  |  |
| 1,5 | Suministro e instalación de DPS LEVITON 52120-M3 TIPO 2 DPS TRIFASICO 120/208V AC 100KA | Un | 1,0 |  |  |
| 1,6 | Adecuación cuarto eléctrico baja tensión donde alojara la transferencia nueva, control de polución externa (sellado de más de ocho (08) ventanas o entradas de smock). Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado de 24.000 BTU, confort de temperatura y pintura del cuarto (incluye pintura de paredes, techos y pisos con su correspondiente señalización medidas del cuarto (ancho 3.50 metros x largo 4.30 metros x alto 3.20). Suministro e instalación de cuatro (04) lámparas de iluminación LED hermético referencia 2X18W T8 LED (P37193) marca Sylvania. Suministro e instalación de tres (03) lámpara de emergencia LED referencia R2 (P24255) marca Sylvania. Lo anterior para poder garantizar su operatividad. Suministro e instalación de cerradura anti pánico de apertura rápida y abriendo hacia afuera | Gbl | 1,0 |  |  |
| 1.7 | Demarcación de pisos tableros y líneas eléctricas según norma RETIE actual. | Gbl | 1,0 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |
|  | I.V.A. | % |  | 19% |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |