EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADOS, PARA DESARROLLAR TRABAJO EN ALTURA EN TODOS LOS EDIFICIOS DEL INSTITUO, DE ACUERDO CON EL CUMPLIENDO LAS NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO 4

CANTIDADES DE OBRA

| EDIFICIO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | CANT | MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADOS |  | 40 | UND. |  |  |
| 2 | 1 ESCALERA CERTIFICADA. |  | 5,5 | ML. |  |  |
| 3 | LÍNEA DE VIDA VERTICAL PARA ESCALERA |  | 5,5 | ML. |  |  |
| 4 | LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL CERTIFICADA DE 80 METROS DE LONGITUD |  | 1 | UND. |  |  |
| 5 | SOPORTES PARA CUERDAS |  | 2 | UND. |  |  |
| 6 | RIEL PARA PROTECCIÓN DE CANALES PERIMETRAL A LA CUBIERTA DEL EDIFICIO |  | 80 | ML. |  |  |
| EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | DESCRIPCIÓN | CANT | MEDIDA |  |  |
| 1 |  | PRUEBA MECÁNICA, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE EXISTENTES | 52 | UND. |  |  |
| 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADOS EN CONCRETO | 30 | UND. |  |  |
| 3 |  | LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE 8 METROS | 1 | UND. |  |  |
| 4 |  | LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE 5 METROS | 1 | UND. |  |  |
| 5 |  | ESCALERA FIJA CERTIFICADA | 4,5 | ML. |  |  |
| 6 |  | DISEÑO Y FABRICACIÓN SOPORTES CUERDAS CON RUEDAS | 4 | UND. |  |  |
| 7 |  | PUNTOS DE ANCLAJE TEJA | 45 | UND. |  |  |
| 8 |  | LÍNEA DE VIDA FIJA HORIZONTAL SOBRE CUBIERTA, DE 50 METROS | 1 | UND. |  |  |
| 9 |  | LÍNEA DE VIDA FIJA HORIZONTAL SOBRE CUBIERTA, DE 12,5 METROS | 1 | UND. |  |  |
| MEDICINA NUCLEAR |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | DESCRIPCIÓN | CANT | MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 |  | PRUEBA MECÁNICA, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE EXISTENTES | 14 | UND. |  |  |
| 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADOS A CONCRETO | 6 | UND. |  |  |
| PUNTOS FIJOS MEDICINA NUCLEAR (ASCENSOR) |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | DESCRIPCIÓN | CANT | MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADOS | 8 | UND. |  |  |
| 2 |  | PRUEBA MECÁNICA, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE EXISTENTES | 3 | UND. |  |  |
| 3 |  | 1 ESCALERA CERTIFICADA PARA ACCESO A CUBIERTA | 3 | M. |  |  |
|  |  | VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACION 12% |  |  |  |  |
|  |  | IMPREVISTOS 8% |  |  |  |  |
|  |  | UTILIDAD 5% |  |  |  |  |
|  |  | IVA 16% SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  |
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |