**EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA LA INSTALACIÓN DEL ACELERADOR LINEAL DE RADIOTERAPIA, DE ACUERDO CON EL CUMPLIENDO LAS NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.**

ANEXO Nro. 4

CANTIDADES DE OBRA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR TOTAL |
| 1 | Suministro e instalación de breaker totalizador. | und | 1 |  |  |
| 2 | Adecuación tablero principal barraje | und | 1 |  |  |
| 4 | Cableado de fuerza alimentación equipo 220V 3 cables 4/0 fase+1-4/0N+2/0T desde subestación hasta tablero totalizador acelerador lineal. | ml | 80 |  |  |
| 5 | Cableado de alimentación iluminación 120V 3 cables 12awg desde cuarto eléctrico hasta el bunker. | ml | 50 |  |  |
| 6 | Tablero acometida reemplazo existente cuarto eléctrico | und | 1 |  |  |
| 7 | Ups trifasica de 12KVA in - out 208 L-L | und | 1 |  |  |
| 8 | Acometida ups 3cables fase+1N+1T | ml | 10 |  |  |
| 9 | Iluminación cuarto eléctrico lámparas 2x32 tipo led. | und | 3 |  |  |
| 11 | Acometida acelerador lineal desde cuarto eléctrico hasta bunker. 1/0 fase+1-1/0N+2T | ml | 50 |  |  |
|  | | | | Sub total |  |
| Administración 12% | |  |  |  |  |
| Imprevistos 8% | |  |  |  |  |
| Utilidad 5% | |  |  |  |  |
| IVA 16% sobre utilidad | |  |  | TOTAL |  |

**NOTA**. El esquema propuesto de  AIU  y su distribución  no es modificable: el estándar aceptado es del 25%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 8% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en caso contrario dicho valor no se cancelará.