[image: image1.png]Instituto Nacional
de Cancerologia-ESE

Colombia
Por el control del cancer




[image: image2.png]MinSalud

Ministerio de Salud

y Proteccion Social





Página 1 de 3
CONVOCATORIA PÚBLICA  No. 079 DE 2014


Página 1 de 3

ANEXO  No 4
CANTIDADES DE OBRA

	ITEM
	ACTIVIDADES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	 VALOR UNITARIO 
	 VALOR TOTAL 

	1
	ACTIVIDADES PRELIMINARES DESMONTES Y DEMOLICIONES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Localización, trazado y replanteo.
	M2
	184,0
	 
	 

	1,2
	Suministro e instalación de cerramiento provisional en drywall una cara piso techo, polietileno y guata.
	M2
	23,0
	 
	 

	1,3
	Suministro e instalación de señalización preventiva.
	GLB
	1,0
	 
	 

	1,4
	Regatas en pisos y muros.
	ML
	35,0
	 
	 

	1,5
	Trasiego de escombros y materiales
	M3
	6,0
	 
	 

	1,6
	Retiro de escombros
	M3
	6,0
	 
	 

	SUBTOTAL
	 

	2
	 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Suministro e instalación de cubierta en teja termoacústica tipo sandwich color blanco, incluye caballetes, amarres, remates laterales y tornillería de anclajes.
	M2
	180,0
	 
	 

	2,2
	Suministro e instalación de flanche metálico Ld=35cms. Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento
	ML
	20,0
	 
	 

	2,3
	Suministro e instalación de canal metálica en lámina galvanizada, incluye accesorios y anclajes necesarios cada 1 metro.
	ML
	43,0
	 
	 

	2,4
	Suministro e instalación de estructura en perfil metálico de 26x9x5,5cms. Incluye anclajes necesarios a la placa, antepecho o elementos estructurales existentes, y soldadura y accesorios o epóxicos, según sea el caso para su correcto funcionamiento.
	KG
	3750,0
	 
	 

	2,5
	Suministro e instalación de estructura en perfil metálico 15x15cms, Incluye soldadura y accesorios según sea el caso para su correcto funcionamiento.
	KG
	2750,0
	 
	 

	SUBTOTAL
	 

	3
	CARPINTERÍA DE MADERA Y METALICA
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Suministro e instalación de ventanería en aluminio tubular de 11/2" x  11/2". Incluye alfagía, divisor en aluminio, vidrio templado de e=6mm, celosía superior en aluminio y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.
	M2
	110,0
	 
	 

	3,2
	Suministro e instalación de división en aluminio tubular de 11/2"x11/2" incluye zócalo, divisor en aluminio, vidrio templado e=6mm, incluye sanblasting y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.
	M2
	58,0
	 
	 

	3,3
	Suministro e instalación de puerta con hoja en vidrio templado de 1.00x2,20mt y e=6mm. Incluye sanblasting y marquetiado en aluminio, chapas, bisagra, manijas, brazo hidráulico, topes al piso y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.
	UN
	3,0
	 
	 

	SUBTOTAL
	 

	4
	MUROS Y PAÑETES
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Construcción de muro en mampostería en bloque #5. Incluye mano de obra y todos los materiales necesarios para su construcción y transporte interno al sitio.
	M2
	5,0
	 
	 

	4,2
	Construcción de pañete interior liso a muros 1:3. Incluye filetes ranuras y dilataciones.
	M2
	53,0
	 
	 

	SUBTOTAL
	 

	5
	 PISOS Y ACABADOS
	 
	 
	 
	 

	5,1
	Emboquillada y brillada a piso existente.
	M2
	180,0
	 
	 

	SUBTOTAL
	 

	6
	PINTURA
	 
	 
	 
	 

	6,1
	Estuco y pintura acrílica a muros 3 manos tipo korasa.
	M2
	53,0
	 
	 

	SUBTOTAL
	 

	7
	OBRAS EXTERIORES
	 
	 
	 
	 

	7,1
	Suministro e instalación de bajantes de agua lluvias de 4". Incluye accesorios y soportes de anclaje.
	ML
	75,0
	 
	 

	7,2
	Suministro e instalación de bajantes de agua lluvias de 6", incluye accesorios y por entre placa hacia cárcamo.
	ML
	12,0
	 
	 

	7,3
	Demolición placa de concreto e=,20 cm - hacia cárcamo, incluye excavación y concreto nuevo.
	ML
	5,0
	 
	 

	7,4
	Relleno en recebo y arena para tubería 6" a cárcamo existente
	m3
	1,0
	 
	 

	7,5
	Demolición de placa en concreto E= 15 cm, excavación manual, reposición de tubería  de 4" a una tubería de 6". Desde cárcamo a caja de inspección portería de descargue.
	GLB
	1,0
	 
	 

	7,6
	Suministro e instalación de avisos acrílicos según diseño de 30x20 cms e=1cm, incluye accesorios metálicos en acero inoxidable.
	UN
	12,0
	 
	 

	
	SUBTOTAL 
	 

	8
	ELECTRICIDAD
	 
	 
	 
	 

	8,1
	Salida Lámpara fluorescente 2x32 W tubo T-8 (Hermética)
	UN
	35,00
	 
	 

	8,2
	Salida Luminaria de Emergencia 60W
	UN
	1,00
	 
	 

	8,3
	Salida para Interruptor sencillo
	UN
	6,00
	 
	 

	8,4
	Salida para Interruptor doble
	UN
	2,00
	 
	 

	8,5
	Tomacorriente monofásica doble polo a tierra
	UN
	18,00
	 
	 

	8,6
	Tablero Trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador, (T- ALUMBRADO Y TOMAS TERRAZA P4), incluye los siguientes interruptores enchufables: 1 de 3x40, 10 de 1x20A
	UN
	1,00
	 
	 

	8,7
	Cable coaxial RG 6 
	ML
	30,00
	 
	 

	8,8
	Lámpara fluorescente 2x32W tubo T-8  Watios (hermética)
	UN
	35,00
	 
	 

	8,9
	Luminaria de Emergencia 60W- 1 hora autonomía
	UN
	21,00
	 
	 

	8,1
	Salida detección de humos en Tubo EMT 3/4", incluye cableado en cable lstp
	UN
	10,00
	 
	 

	8,11
	Detector de humo FOTOELECTRICO
	UN
	10,00
	 
	 

	8,12
	Suministro e instalación estación manual.
	ML
	1,00
	 
	 

	8,13
	Suministro e instalación sirena estrobo. 
	GLB
	2,00
	 
	 

	8,14
	Configuración del sistema y puesta en marcha
	GLB
	1,00
	 
	 

	SUBTOTAL
	 

	VALOR COSTO DIRECTO
	 

	ADMINISTRACION
	12%
	 

	IMPREVISTOS
	8%
	 

	UTILIDAD
	5%
	 

	IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5%
	16%
	 

	VALOR TOTAL
	 

 
	 

 


PAGE  
Versión MAR-2013 


