ANEXO  No 4

CANTIDADES DE OBRA

BLOQUE A

PRIMER PISO.

CANTIDADES DE OBRA PARA REALIZAR LA EJECUCION DE LAS ADECUACIONES DE OBRA QUE SE REQUIEREN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS DE HABILITACIÓN Y DEMÁS REQUERIMIENTOS DEL INSTITUTO, CONFORME LOS BLOQUES DE TRABAJO CONTEMPLADOS.

| FECHA: JULIO DE 2014 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ACTIVIDADES | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1. | BIOLOGIA MOLECULAR PRE-PCR |  |  |  |  |
| 1.1 | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 62.4 |  |  |
| 1.2 | Pintura epóxica para techo | M2 | 28.5 |  |  |
| 1.3 | Pintura en esmalte para ventanas | M2 | 6.8 |  |  |
| 1.4 | Pintura en esmalte para puertas | UND | 1.0 |  |  |
| 1.5 | Pintura en esmalte mueble madera | UND | 1.0 |  |  |
| 1.6 | Demolición enchape | M2 | 3.3 |  |  |
| 1.7 | Suministro e instalación de enchape 20 x 20 | M2 | 3.3 |  |  |
| 1.8 | Suministro e instalación de poceta incluye grifería | UND | 1.0 |  |  |
| 1.9 | Desmonte mueble de madera | UND | 1.0 |  |  |
| 1.10 | Puerta corrediza en acero inoxidable de 2,25 * ,74 | UND | 1.0 |  |  |
| 1.11 | Suministro e instalación de piso en vinisol tráfico pesado | M2 | 6.8 |  |  |
| 1.12 | Acrílicos para lámparas | UND | 3.0 |  |  |
| 1.13 | Suministro e instalación de canaleta | ML | 10.0 |  |  |
| 1.14 | Demarcación áreas color rojo y amarillo en las áreas de deposito | ML | 4.4 |  |  |
| 1.15 | Suministro e instalación de avisos en acrílico 10mm pulido ,20 x ,30 incluye soportes metálicos e impresión según diseño | UND | 15.0 |  |  |
| 1.16 | Mantenimiento de muebles en madecor, incluye cambio de bisagras, cambio de cantos en PVC, enchape en formica de ser necesario, manijas, entrepaños en medecor. | GBL | 1.0 |  |  |
| 1.17 | Suministro e instalación de entrepaños en acero inoxidable .60x.80 | UND | 1.0 |  |  |
| 1.18 | suministro e instalación de entrepaños en acero inoxidable .60x1.40 | UND | 1.0 |  |  |
| 1.19 | Suministro e instalación de acrílico transparente liso de 2mm en las lámparas de techo | UND | 3.0 |  |  |
| 1.20 | Sandblasting para ventanas | M2 | 2.4 |  |  |
| 1.21 | Piedeamigos metálicos para soportar mesón en laboratorio | UND | 24.0 |  |  |
| 2. | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  |  |
| 2.1 | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 59.3 |  |  |
| 2.2 | Pintura epóxica para techo | M2 | 24.3 |  |  |
| 2.3 | Pintura en esmalte para ventanas | M2 | 6.0 |  |  |
| 2.4 | Pintura para puertas | UND | 2.0 |  |  |
| 2.5 | Suministro e instalación de piso en vinisol tráfico pesado | M2 | 24.3 |  |  |
| 2.6 | Acrílicos para lámparas | UND | 4.0 |  |  |
| 3. | CULTIVO INFECCIOSO |  |  |  |  |
| 3.1 | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 39.5 |  |  |
| 3.2 | Pintura epóxica para techo | M2 | 22.5 |  |  |
| 3.3 | Suministro e instalación de lámparas con acrílico | UND | 2.0 |  |  |
| 3.4 | Reparación piso | Gl | 1.0 |  |  |
| 3.5 | Entrepaños en fórmica | UND | 5.0 |  |  |
| 3.6 | Mueble metálico de 1,5 | UND | 1.0 |  |  |
| 4 | CULTIVOS NO INFECCIOSOS |  |  |  |  |
| 4.1 | Suministro e instalación de acrílico transparente liso de 2mm en las lámparas de techo | UND | 2.0 |  |  |
| 4.2 | Lámpara de 30 x 1,20 | UND | 2.0 |  |  |
| 4.3 | Pintura epóxica con media caña incluye puertas y ventanas | M2 | 38.0 |  |  |
| 4.4 | Mantenimiento eléctrico general | UND | 1.0 |  |  |
| 5 | INVESTIGACION | M2 |  |  |  |
| 5.1 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 15.2 |  |  |
| 5.2 | Pintura vinilo para techo | M2 | 3.0 |  |  |
| 6. | INMUNODETECCION |  |  |  |  |
| 6.1 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 67.7 |  |  |
| 6.2 | Pintura vinilo para techo | M2 | 15.5 |  |  |
| 6.3 | Acrílicos para lámparas | UND | 3.0 |  |  |
| 6.4 | Pintura en esmalte para ventanas | M2 | 2.0 |  |  |
| 6.5 | Pintura para puertas | UND | 1.0 |  |  |
| 6.6 | Mueble con poceta | UND | 1.0 |  |  |
| 7 | HALL |  |  |  |  |
| 7.1 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 295.0 |  |  |
| 7.2 | Pintura vinilo para techo | M2 | 84.8 |  |  |
| 7.3 | Pintura para pasamanos | ML | 70.9 |  |  |
| 7.4 | Pintura para puertas | UND | 5.0 |  |  |
| 8 | ENTRADA ARCHIVO |  |  |  |  |
| 8.1 | Hacer retoque general de estuco y pintura. | M2 | 30.0 |  |  |
| 9 | AREA LAVADO |  |  |  |  |
| 9.1 | Pintura en vinilo para muros incluye resanes | M2 | 30.7 |  |  |
| 9.2 | Pintura vinilo para techo | M2 | 11.6 |  |  |
| 9.3 | Pintura en esmalte para ventanas | M2 | 2.3 |  |  |
| 9.4 | Pintura para puertas | UND | 1.0 |  |  |
| 9.5 | Demolición enchape | M2 | 10.0 |  |  |
| 9.6 | Demolición de mesón | M2 | 1.0 |  |  |
| 9.7 | Suministro e instalación de enchape 20 x 20 | M2 | 8.5 |  |  |
| 9.8 | Mueble en acero inoxidable, con entrepaño incluye poceta | ML | 1.5 |  |  |
| 9.9 | Desmonte mueble de madera | UND | 1.0 |  |  |
| 9.10 | Acrílicos para lámparas | UND | 1.0 |  |  |
| 9.11 | Adecuación de poceta, incluye muro en bloque, pañete, enchape, taponamiento de punto hidráulico, rejilla para poceta | Gl | 1.0 |  |  |
| 9.12 | Puerta en aluminio de 2 x 0,60 incluye marco | UND | 2.0 |  |  |
| 9.13 | Entrepaño 160x70 acero | UND | 1.0 |  |  |
| 9.14 | Mantenimiento general de mueble metálico 120x1x40, pintura | UND | 1.0 |  |  |
| 9.15 | Cambio de vidrio | UND | 1.0 |  |  |
| 9.16 | Suministro e instalación de escurridor en acero inoxidable | UND | 1.0 |  |  |
| 10 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  |  |
| 10.1 | Suministro e instalación de enchape 20 x 20 | M2 | 10.4 |  |  |
| 10.2 | Suministro e instalación de puertas en fórmica de 60 x 60 | UND | 2.0 |  |  |
| 10.3 | Remate de enchape con mueble en acero | Gl | 1.0 |  |  |
| 10.4 | Enchape dos pocetas (base) | UND | 2.0 |  |  |
| 11 | OFICINA |  |  |  |  |
| 11.1 | Desmonte cieloraso existente | M2 | 4.8 |  |  |
| 11.2 | Cieloraso en drywall | M2 | 4.8 |  |  |
| 11.3 | Muro en drywall visto dos caras | M2 | 4.0 |  |  |
| 11.4 | Suministro e instalación de puerta y marco en madera | UND | 1.0 |  |  |
| 11.5 | Pintura epóxica para muros | M2 | 20.2 |  |  |
| 11.6 | Pintura epóxica para techos | M2 | 4.8 |  |  |
| 11.7 | Suministro e instalación de media caña en yeso | ML | 13.8 |  |  |
| 11.8 | Desmonte de guardaescoba | ML | 6.4 |  |  |
| 11.9 | Cambio de piso de la oficina | M2 | 15.0 |  |  |
| 11.10 | Guardaescoba en vinilo | ML | 12.8 |  |  |
| 12 | CAFETERIA |  |  |  |  |
| 12.1 | Instalar lavaplatos en cafetería | UND | 1.0 |  |  |
| 12.2 | Enchapar mesones de reactivos | M2 | 16.0 |  |  |
| 12.3 | Pintura sala de juntas Incluye Cocina | M2 | 70.0 |  |  |
| 12.4 | Instalar Lavaplatos en Acero | UND | 1.0 |  |  |
| 13 | PROCESAMIENTO MUESTRAS |  |  |  |  |
| 13.1 | Pintura en epóxica para muros | M2 | 24.0 |  |  |
| 13.2 | Pintura epóxica para techo | M2 | 17.2 |  |  |
| 13.3 | Pintura para pasamanos | ML | 5.0 |  |  |
| 13.4 | Pintura para puertas | UND | 2.0 |  |  |
| 13.5 | Lavamanos de 0,35 | UND | 1.0 |  |  |
| 13.6 | Enchape muros | M2 | 2.0 |  |  |
| 13.7 | Acrílico para cámara | UND | 1.0 |  |  |
| 13.8 | Película polarizada para vidrios | M2 | 4.5 |  |  |
| 13.9 | Compra de Escalera de 2 pasos | UND | 1.0 |  |  |
| 13.9 | Pintura estructura metálica | Gl | 1.0 |  |  |
| 13.10 | Cambio de tomas eléctricas | GBL | 1.0 |  |  |
| 13.11 | Suministro e instalación de avisos en acrílico 10mm pulido ,20 x ,30 incluye soportes metálicos e impresión según diseño | UND | 1.0 |  |  |
| 13.12 | Pulir, brillar y sellar piso de 4,30 x 2,80 m | M2 | 12.0 |  |  |
| 13.13 | Cambio de puertas mueble existente en madera | UND | 3.0 |  |  |
| 13.14 | Enchape en baldosín | M2 | 8.0 |  |  |
| 14 | OFICINA PROCESAMIENTO |  |  |  |  |
| 14.1 | Demolición piso vinisol | M2 | 17.2 |  |  |
| 14.2 | Suministro e instalación de piso en vinisol tráfico pesado | M2 | 17.2 |  |  |
| 14.3 | Guardaescoba en vinilo | ML | 15.4 |  |  |
| 15 | OFICINA GENETICA |  |  |  |  |
| 15.1 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 48.2 |  |  |
| 15.2 | Pintura vinilo para techo | M2 | 17.2 |  |  |
| 15.3 | Guardaescoba en vinilo | ML | 15.4 |  |  |
| 16 | GENETICA |  |  |  |  |
| 16.1 | Pintura epóxica para muros | M2 | 55.0 |  |  |
| 16.2 | Pintura epóxica para techo | M2 | 21.6 |  |  |
| 16.3 | Demolición piso vinisol | M2 | 18.0 |  |  |
| 16.4 | Suministro e instalación de piso en vinisol tráfico pesado. Incluye alistado | M2 | 18.0 |  |  |
| 16.5 | Suministro e instalación de enchape 20 x 20 | M2 | 16.0 |  |  |
| 16.6 | Puertas en fórmica bajo mesón | UND | 4.0 |  |  |
| 16.7 | Entrepaños en acero inoxidable | M2 | 2.9 |  |  |
| 16.8 | Pulida de mesón | Gl | 1.0 |  |  |
| 16.9 | Mesa en acero inoxidable de ,8 x,5 | UND | 2.0 |  |  |
| 16.10 | Escritorio metálico | UND | 1.0 |  |  |
| 16.11 | Mesa en acero inoxidable de ,5 * 1,2 | UND | 1.0 |  |  |
| 16.12 | Pintura mueble metálico | Gl | 1.0 |  |  |
| 16.13 | Pintura en esmalte para ventanas | UND | 2.0 |  |  |
| 16.14 | Pintura para puertas | UND | 1.0 |  |  |
| 17 | SECUENCIA DIRECTA |  |  |  |  |
| 17.1 | Desmonte cieloraso existente | M2 | 9.4 |  |  |
| 17.2 | Cieloraso en drywall | M2 | 9.4 |  |  |
| 17.3 | Suministro e instalación de lámparas | UND | 2.0 |  |  |
| 17.4 | Persiana | UND | 1.0 |  |  |
| 17.5 | Media cana en yeso | ML | 12.4 |  |  |
| 17.6 | Pintura epóxica para muros | M2 | 7.4 |  |  |
| 17.7 | Mantenimiento de muebles en madecor, incluye cambio de bisagras, cambio de cantos en PVC, enchape en formica de ser necesario, manijas, entrepaños en madecor. | UND | 1.0 |  |  |
| 17.8 | Sandblasting para ventanas | M2 | 2.4 |  |  |
| 17.9 | Desmonte de lámparas | UND | 2.0 |  |  |
| 18 | ELECTROFORESIS |  |  |  |  |
| 18.1 | Desmonte cieloraso existente | M2 | 9.4 |  |  |
| 18.2 | Cieloraso en drywall | M2 | 9.4 |  |  |
| 18.3 | Suministro e instalación de lámparas | UND | 2.0 |  |  |
| 18.4 | Media cana en yeso | ML | 12.4 |  |  |
| 18.5 | Pintura epóxica muros | M2 | 7.4 |  |  |
| 18.6 | Suministro e instalación de lámparas | UND | 2.0 |  |  |
| 18.7 | Desmonte de lámparas | UND | 2.0 |  |  |
| 18.8 | Sandblasting para ventanas | M2 | 2.4 |  |  |
| 18.9 | Desmonte de cortina existente, incluye desmonte de soporte y cazuelas | UND | 1.0 |  |  |
| 19 | HALL GENETICA |  |  |  |  |
| 19.1 | Desmonte cieloraso existente | M2 | 7.2 |  |  |
| 19.2 | Cielorraso en drywall | M2 | 7.2 |  |  |
| 19.3 | Suministro e instalación de lámparas | UND | 9.0 |  |  |
| 19.4 | Media cana en yeso | ML | 14.8 |  |  |
| 19.5 | Pintura epóxica muros | M2 | 32.0 |  |  |
| 19.6 | Pintura epóxica techos | M2 | 7.2 |  |  |
| 19.7 | Desmonte e instalación de lámparas | UND | 9.0 |  |  |
| 19.8 | Desmonte e instalación de parlantes | UND | 5.0 |  |  |
| 20 | PASILLO NEVERAS |  |  |  |  |
| 20.1 | Instalar sistema de extracción | UND | 1.0 |  |  |
| 21 | LABORATORIO GENETICA Y DEPOSITO |  |  |  |  |
| 21.1 | Pintura en epóxica para muros | M2 | 60.0 |  |  |
| 21.2 | Pintura epóxica para techo | M2 | 36.0 |  |  |
| 21.3 | Puertas en fórmica de 2,35 * ,8 | UND | 1.0 |  |  |
| 21.4 | Instalar entrepaños de 1,00 x 60 | UND | 3.0 |  |  |
| 21.5 | Reparar piso | UND | 4.0 |  |  |
| 21.6 | Mantenimiento parte eléctrica | GBL | 1.0 |  |  |
| 21.7 | Fijar ducto extractor | UND | 1.0 |  |  |
| 21.8 | Puertas en fórmica de 2 * ,80 | UND | 1.0 |  |  |
| 22 | OFICINA GENETICA |  |  |  |  |
| 22.1 | Pintura en vinilo para muros incluye resanes | M2 | 37.0 |  |  |
| 22.2 | Pintura vinilo para techo | M2 | 21.2 |  |  |
| 22.3 | Pintura en esmalte para ventanas | M2 | 6.0 |  |  |
| 22.4 | Pintura para puertas | UND | 2.0 |  |  |
| 22.5 | Suministro e instalación de lámparas | UND | 6.0 |  |  |
| 23 | DNA |  |  |  |  |
| 23.1 | Reparar mesón 2,40 x 80 x 50 Incluye cambio de lavamanos con grifería, limpieza de enchape Cambio de puertas de madera y entrepaños por acero. Marco 80x 2,40 y entrepaño 50 x 240 y retirar repisa | UND | 1.0 |  |  |
| 23.2 | Pintura epóxica media con caña | M2 | 54.0 |  |  |
| 23.3 | Mantenimiento eléctrico general | UND | 1.0 |  |  |
| 23.4 | Pintar mueble metálico de 1,60 x 50 x 40 | UND | 1.0 |  |  |
| 23.5 | Suministro e instalación de acrílico transparente liso de 2mm en las lámparas de techo | UND | 2.0 |  |  |
| 23.6 | Tomas | UND | 8.0 |  |  |
| 24 | CUARTO INTERMEDIO DE RESIDUOS (1,2,3,4,5y 7 hospitalización, y 1,2,3,4,5 y 6 consulta externa) |  |  |  |  |
| 24.1 | Instalar chapas de seguridad en las puertas. | UND | 10.0 |  |  |
| 24.2 | Barreras de aislamientos metálicas entre las canecas de residuos. | M2 | 42.0 |  |  |
| 24.3 | Pintura lavable en techos y paredes. | M2 | 862.5 |  |  |
| 24.4 | Arreglo de llave de suministro de agua. | UND | 10.0 |  |  |
| 24.5 | Señalización por áreas. | UND | 20.0 |  |  |
| 25 | CUARTO CENTRAL DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS |  |  |  |  |
| 25.1 | Resane y pintura lavable techos y paredes del área. | M2 | 77.28 |  |  |
| 25.2 | Arreglo, cambio y emboquille de enchape existente. | M2 | 8.00 |  |  |
|  | CUIDADOS PALIATIVOS |  |  |  |  |
| 26 | PROCEDIMIENTOS |  |  |  |  |
| 26.1 | Pintura epóxica para muros | M2 | 11.1 |  |  |
| 26.2 | Pintura epóxica para techo | M2 | 16.5 |  |  |
| 26.3 | Puertas en fórmica | M2 | 4.4 |  |  |
| 26.4 | Pintura para puertas | UND | 1.0 |  |  |
| 26.5 | Película para vidrios | M2 | 4.0 |  |  |
| 26.6 | Lámparas de sobreponer | UND | 4.0 |  |  |
| 26.7 | Lavamanos con sensor | UND | 1.0 |  |  |
| 26.8 | Película para vidrios | M2 | 6.0 |  |  |
| 26.9 | CONSULTORIO 4 |  |  |  |  |
| 26.10 | Pintura epóxica para muros | M2 | 23.6 |  |  |
| 26.11 | Pintura epóxica para techo | M2 | 7.7 |  |  |
| 26.12 | Lámparas de sobreponer | UND | 2.0 |  |  |
| 26.13 | Pintura en esmalte para ventanas | M2 | 4.0 |  |  |
| 26.14 | CONSULTORIO 3 |  |  |  |  |
| 26.15 | Pintura epóxica para muros | M2 | 6.6 |  |  |
| 26.16 | Pintura epóxica para techo | M2 | 8.8 |  |  |
| 26.17 | Lámparas de sobreponer | UND | 2.0 |  |  |
| 26.18 | CONSULTORIO 2 |  |  |  |  |
| 26.19 | Pintura epóxica para muros | M2 | 26.5 |  |  |
| 26.20 | Pintura epóxica para techo | M2 | 8.3 |  |  |
| 26.21 | Lámparas de sobreponer | UND | 2.0 |  |  |
| 26.22 | Pintura en esmalte para ventanas | M2 | 4.0 |  |  |
| 26.23 | CONSULTORIO 1 |  |  |  |  |
| 26.24 | Pintura epóxica para muros | M2 | 26.5 |  |  |
| 26.25 | Pintura epóxica para techo | M2 | 9.1 |  |  |
| 26.26 | Lámparas de sobreponer | UND | 2.0 |  |  |
| 26.27 | Pintura en esmalte para ventanas | M2 | 4.0 |  |  |
| 26.28 | RECEPCION INTERIOR |  |  |  |  |
| 26.29 | Pintura vinilo para techo | M2 | 37.4 |  |  |
| 26.30 | Lámparas de sobreponer | UND | 5.0 |  |  |
| 26.31 | Pintura en esmalte para ventanas | M2 | 11.9 |  |  |
| 26.32 | Pintura vinilo para techo | M2 | 23.5 |  |  |
| 26.33 | Lámparas de sobreponer | UND | 7.0 |  |  |
| 26.34 | Pintura en esmalte para ventanas | M2 | 4.5 |  |  |
| 26.35 | SALA DE ESPERA |  |  |  |  |
| 26.36 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 24.9 |  |  |
| 26.37 | Pintura vinilo para techo | M2 | 29.5 |  |  |
| 26.38 | RECEPCION SALA DE ESPERA |  |  |  |  |
| 26.39 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 22.4 |  |  |
| 26.40 | Pintura vinilo para techo | M2 | 11.2 |  |  |
| 26.41 | Lámparas de sobreponer | UND | 3.0 |  |  |
| 26.42 | PASILLO ENTRADA A UROLOGIA Y PALIATIVO |  |  |  |  |
| 26.43 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 22.0 |  |  |
| 26.44 | Pintura pasamanos | ML | 18.6 |  |  |
|  | UROLOGIA |  |  |  |  |
| 27 | HALL |  |  |  |  |
| 27.1 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 177.9 |  |  |
| 27.2 | Pintura pasamanos | ML | 47.6 |  |  |
|  | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  |  |  |
| 28 | HALL |  |  |  |  |
| 28.1 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 332.8 |  |  |
| 28.2 | Pintura vinilo para techo | M2 | 168.9 |  |  |
| 28.3 | Pintura en esmalte para marcos | UND | 40.0 |  |  |
| 28.4 | Reparación y pintura de puertas en madera incluye cuando sea el caso la reparación de la lámina de refuerzo en acero y el tapaluz plomado | UND | 40.0 |  |  |
| 28.5 | Demarcación áreas color rojo y amarillo en todas las áreas. | ML | 150.0 |  |  |
| 28.6 | Suministro e instalación de esquineras de alto impacto tipo Deco Depot H.1,20 todas las áreas | UND | 20.0 |  |  |
| 28.7 | Suministro e instalación de acrílico transparente liso de 2mm en las lámparas de techo | UND | 18.0 |  |  |
| 28.8 | Instalación de percheros metálicos en todas las áreas. | UND | 10.0 |  |  |
| 28.9 | Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral , incluye cambio de láminas donde sea necesario | M2 | 25.0 |  |  |
| 28.10 | Suministro e instalación de avisos en acrílico 10mm pulido ,20 x ,30 incluye soportes metálicos e impresión según diseño | UND | 4.0 |  |  |
| 28.11 | Retiro de elementos instalados en los suministros y extracciones del aire | GBL | 1.0 |  |  |
| 28.12 | Hacer retoque general de estuco y pintura. | M2 | 1,755.0 |  |  |
| 28.13 | DEPOSITO |  |  |  |  |
| 28.14 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 18.8 |  |  |
| 28.15 | Pintura vinilo para techo | M2 | 8.6 |  |  |
| 28.16 | COORDINACION Y OFICINA |  |  |  |  |
| 28.17 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 30.3 |  |  |
| 28.18 | Pintura vinilo para techo | M2 | 15.1 |  |  |
| 28.19 | Mueble según diseño para oficina | UND | 1.0 |  |  |
| 28.20 | VESTIER PERSONAL Y HABITACION |  |  |  |  |
| 28.21 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 79.3 |  |  |
| 28.22 | Pintura vinilo para techo | M2 | 28.8 |  |  |
| 28.23 | SALA DE REUNDIONES |  |  |  |  |
| 28.24 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 60.5 |  |  |
| 28.25 | Pintura vinilo para techo | M2 | 35.8 |  |  |
| 28.26 | SALA DE RECUPERACIÓN |  |  |  |  |
| 28.27 | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 85.8 |  |  |
| 28.28 | Pintura epóxica para techo | M2 | 30.4 |  |  |
| 28.29 | Pintura en esmalte para ventanas | M2 |  |  |  |
| 28.30 | RADIOLOGÍA GENERAL 6 (CONSOLA Y VESTIER) |  |  |  |  |
| 28.31 | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 85.3 |  |  |
| 28.32 | Pintura epóxica para techo | M2 | 27.8 |  |  |
| 28.33 | Pintura para marcos | UND | 2.0 |  |  |
| 28.34 | Pintura para marcos | UND | 3.0 |  |  |
| 28.35 | Suministro e instalación de silla metálica para 2 personas tipo vestier para el área de RESONANCIA | UND | 1.00 |  |  |
| 28.36 | Suministro e instalación de torre locker x 3 metálico vestier RESONANCIA | UND | 1.00 |  |  |
| 28.37 | Suministro e instalación des dispensador en acero de toallas de manos tipo A&A baño RESONANCIA | UND | 1.00 |  |  |
| 28.38 | FLUOROSCOPIA |  |  |  |  |
| 28.39 | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 88.6 |  |  |
| 28.40 | Pintura epóxica para techo | M2 | 35.3 |  |  |
| 28.41 | Pintura para puertas | UND | 1.0 |  |  |
| 28.42 | Pintura para marcos | UND | 1.0 |  |  |
| 28.43 | Entrepaños en fórmica | UND |  |  |  |
| 28.44 | Reparación de cielo raso en drywall consola FLUOROSCOPIA | GBL | 1.00 |  |  |
| 28.45 | Reparación y cambio enchape baño ,20 x,20 tipo alfa o similar | M2 | 2.00 |  |  |
| 28.46 | Mueble metálico de 1,5 | UND | 1.0 |  |  |
| 28.47 | LAVADO INSTRUMENTAL |  |  |  |  |
| 28.48 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 3.7 |  |  |
| 28.49 | Pintura vinilo para techos | M2 | 1.2 |  |  |
| 28.50 | RADIOLOGÍA 4 (CONSOLA Y VESTIER) |  |  |  |  |
| 28.51 | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 80.7 |  |  |
| 28.52 | Pintura epóxica para techo | M2 | 26.4 |  |  |
| 28.53 | ASEO |  |  |  |  |
| 28.54 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 7.4 |  |  |
| 28.55 | Pintura vinilo para techos | M2 | 2.7 |  |  |
| 28.56 | Mueble superior en acero inoxidable 1,20 x ,60 x,30 incluye puertas, entrepaños costados, espaldar, manijas en acero inoxidable CUARTO DE ASEO | UND | 1.00 |  |  |
| 28.57 | Instalar porta traperos y porta escobas. | UND | 2.00 |  |  |
| 28.58 | FARMACIA |  |  |  |  |
| 28.59 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 23.9 |  |  |
| 28.60 | Pintura vinilo para techos | M2 | 8.5 |  |  |
| 28.61 | ANGIOGRAFÍA 3 (CONSOLA) |  |  |  |  |
| 28.62 | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 33.5 |  |  |
| 28.63 | Pintura epóxica para techo | M2 | 13.0 |  |  |
| 28.64 | ANGIOGRAFÍA 3 (LECTURA) |  |  |  |  |
| 28.65 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 32.1 |  |  |
| 28.66 | Pintura vinilo para techos | M2 | 10.9 |  |  |
| 28.67 | ANGIOGRAFÍA 3 (PREPARACIÓN) |  |  |  |  |
| 28.68 | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 45.3 |  |  |
| 28.69 | Pintura epóxica para techo | M2 | 20.5 |  |  |
| 28.70 | HALL ANGIOGRAFÍA 3- FARMACIA |  |  |  |  |
| 28.71 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 60.2 |  |  |
| 28.72 | Pintura vinilo para techos | M2 | 28.3 |  |  |
| 28.74 | PROCESAMIENTO DIGITAL |  |  |  |  |
| 28.75 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 42.7 |  |  |
| 28.76 | Pintura vinilo para techos | M2 | 14.7 |  |  |
| 28.77 | TOMOGRAFÍA 8 |  |  |  |  |
| 28.78 | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 167.9 |  |  |
| 28.79 | Pintura epóxica para techo | M2 | 81.0 |  |  |
| 28.80 | Pintura para puertas | UND | 2.0 |  |  |
| 28.81 | Mantenimiento, aseo y limpieza general de balas y lámparas de techo, incluye cambio de bombillo según sea el caso. | GBL | 1.00 |  |  |
| 28.82 | Pintura para marcos | UND | 2.0 |  |  |
| 28.83 | Instalación de canaleta para organizar cables en la consola del TAC 1 y 2. | UND | 8.00 |  |  |
| 28.84 | BAÑOS | BAÑO | BAÑO |  |  |
| 28.85 | Pintura epóxica para techo | M2 | 4.1 |  |  |
| 28.86 | Suministro e instalación de barras de acero para discapacitados | UND | 8.0 |  |  |
| 28.87 | TRANSCRIPCIÓN |  |  |  |  |
| 28.88 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 200.0 |  |  |
| 28.89 | Pintura vinilo para techos | M2 | 18.1 |  |  |
| 28.90 | RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| 28.91 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 43.7 |  |  |
| 28.92 | Pintura vinilo para techos | M2 | 22.4 |  |  |
| 28.93 | BAÑO RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| 28.94 | Pintura vinilo para techos | M2 | 2.2 |  |  |
| 28.95 | MAMOGRAFÍA 2 |  |  |  |  |
| 28.96 | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 52.7 |  |  |
| 28.97 | Pintura epóxica para techo | M2 | 14.9 |  |  |
| 28.98 | MAMOGRAFÍA 1 |  |  |  |  |
| 28.99 | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 46.6 |  |  |
| 28.100 | Pintura epóxica para techo | M2 | 12.8 |  |  |
| 28.101 | ASEO |  |  |  |  |
| 28.102 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 6.3 |  |  |
| 28.103 | Pintura vinilo para techos | M2 | 1.9 |  |  |
| 28.104 | ECOGRAFÍA 7 |  |  |  |  |
| 28.105 | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 158.7 |  |  |
| 28.106 | Pintura epóxica para techo | M2 | 55.9 |  |  |
| 29 | UROLOGÍA |  |  |  |  |
| 29.1 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 62.9 |  |  |
| 29.2 | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 10.8 |  |  |
| 29.3 | Pintura epóxica para techo | M2 | 5.8 |  |  |
| 29.4 | Pintura para puertas | UND | 1.0 |  |  |
| 29.5 | Pintura para marcos | UND | 1.0 |  |  |
| 29.6 | OFICINA TRABAJO SOCIAL |  |  |  |  |
| 29.7 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 33.0 |  |  |
| 29.8 | Pintura vinilo para techos | M2 | 7.4 |  |  |
| 29.9 | Pintura para puertas | UND | 1.0 |  |  |
| 29.10 | Pintura para marcos | UND | 1.0 |  |  |
| 29.11 | SALA DE JUNTAS |  |  |  |  |
| 29.12 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 31.8 |  |  |
| 29.13 | Pintura vinilo para techos | M2 | 22.3 |  |  |
| 29.14 | Pintura para puertas | UND | 1.0 |  |  |
| 29.15 | Pintura para marcos | UND | 2.0 |  |  |
| 29.16 | Pintura en esmalte para ventanas | M2 | 6.8 |  |  |
| 29.17 | SALA DE JUNTAS 1 |  |  |  |  |
| 29.18 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 31.8 |  |  |
| 29.19 | Pintura vinilo para techos | M2 | 22.3 |  |  |
| 29.20 | Pintura para puertas | UND | 1.0 |  |  |
| 29.21 | Pintura para marcos | UND | 2.0 |  |  |
| 29.22 | Pintura en esmalte para ventanas | M2 | 6.8 |  |  |
| 29.23 | SALA DE JUNTAS 2 |  |  |  |  |
| 29.24 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 31.8 |  |  |
| 29.25 | Pintura vinilo para techos | M2 | 22.3 |  |  |
| 29.26 | Pintura para puertas | UND | 1.0 |  |  |
| 29.27 | Pintura para marcos | UND | 2.0 |  |  |
| 29.28 | Pintura en esmalte para ventanas | M2 | 6.8 |  |  |
| 29.29 | CONSULTORIO 1 |  |  |  |  |
| 29.30 | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 39.6 |  |  |
| 29.31 | Pintura epóxica para techo | M2 | 18.2 |  |  |
| 29.32 | Pintura para puertas | UND | 1.0 |  |  |
| 29.33 | Pintura para marcos | UND | 1.0 |  |  |
| 29.34 | Pintura en esmalte para ventanas | M2 | 4.5 |  |  |
| 29.35 | CONSULTORIO 3 |  |  |  |  |
| 29.1 | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 41.7 |  |  |
| 29.1 | Pintura epóxica para techo | M2 | 15.9 |  |  |
| 29.1 | Pintura para puertas | UND | 1.0 |  |  |
| 29.1 | Pintura para marcos | UND | 1.0 |  |  |
| 29.1 | Pintura en esmalte para ventanas | M2 | 4.5 |  |  |
| 29.1 | CONSULTORIO 2 |  |  |  |  |
| 29.1 | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 33.8 |  |  |
| 29 .1 | Pintura epóxica para techo | M2 | 12.0 |  |  |
| 29.1 | Pintura para puertas | UND | 1.0 |  |  |
| 29.1 | Pintura para marcos | UND | 1.0 |  |  |
| 29.1 | Pintura en esmalte para ventanas | M2 | 4.5 |  |  |
| 29.1 | BAÑO |  |  |  |  |
| 29.1 | Pintura en vinilo para muros | M2 | 4.1 |  |  |
| 29.1 | Pintura vinilo para techos | M2 | 2.8 |  |  |
| 29.1 | Pintura para puertas | UND | 1.0 |  |  |
| 29.1 | Pintura para marcos | UND | 1.0 |  |  |
| 29.1 | CUARTO DE BASURAS |  |  |  |  |
| 29.1 | CUARTO DE BASURAS |  |  |  |  |
| 29.1 | Muro en bloque # 5 | M2 | 13.2 |  |  |
| 29.1 | Mortero para pañete | M2 | 26.5 |  |  |
| 29.1 | Suministro e instalación de enchape 20x20 h=1,80 m | M2 | 15.8 |  |  |
| 29.1 | Suministro e instalación de enchape 20x20 h=1,8m | M2 | 15.8 |  |  |
| 29.1 | Suministro e instalación de teja Eternit L=2,40m | M2 | 4.8 |  |  |
| 29.1 | Suministro e instalación de mortero E=0,4 para piso | M2 | 4.8 |  |  |
| 29.1 | Suministro e instalación de duro piso | M2 | 4.8 |  |  |
| 29.1 | Suministro e instalación de pintura tipo coraza | M2 | 13.2 |  |  |
| 29.1 | Suministro e instalación de puerta en madera, incluye marco | UND | 1.0 |  |  |
| 29.1 | ASEO GENERAL |  |  |  |  |
| 29.1 | Aseo general | Gl | 1.0 |  |  |
|  | VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION |  |  | 12% |  |
|  | IMPREVISTOS |  |  | 8% |  |
|  | UTILIDAD |  |  | 5% |  |
|  | IVA 16% SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |

ANEXO TECNICO No. 4

BLOQUE B

PRIMER SEGUNDO PISO.

CANTIDADES DE OBRA PARA REALIZAR LA EJECUCION DE LAS ADECUACIONES DE OBRA QUE SE REQUIEREN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS DE HABILITACIÓN Y DEMÁS REQUERIMIENTOS DEL INSTITUTO, CONFORME LOS BLOQUES DE TRABAJO CONTEMPLADOS.

FECHA: JULIO DE 2014

| PRESUPUESTO PARA LA ADECUACION DEL SEGUNDO PISO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ACTIVIDADES |  | UND |  | CANT. |  | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL |
| 1 | HALL CABEZA Y CUELLO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Pintura en vinilo para muros |  | M2 |  | 99 |  |  |  |  |
| 1.2 | Pintura marcos |  | UND |  | 15 |  |  |  |  |
| 2 | OFICINA MEDICA CABEZA Y CUELLO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Pintura en vinilo para muros |  | M2 |  | 36 |  |  |  |  |
| 2.2 | Desmonte y reemplazo de vidrio crudo nacional 4mm |  | M2 |  | 2.4 |  |  |  |  |
| 2.3 | Suministro e instalación de sand blasting en ventanas existentes |  | m2 |  | 2.4 |  |  |  |  |
| 2.4 | Pintura vinilo para techo |  | M2 |  | 40.92 |  |  |  |  |
| 2.5 | Acrílicos para lámparas |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | TRABAJO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Pintura en vinilo para muros |  | M2 |  | 33 |  |  |  |  |
| 3.2 | Pintura vinilo para techo |  | M2 |  | 9.92 |  |  |  |  |
| 3.3 | Película polarizada para vidrios |  | M2 |  | 7.5 |  |  |  |  |
| 3.4 | Suministro e instalación de acrílicos |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | CONSULTORIO OFTALMOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Pintura en vinilo para muros |  | M2 |  | 56.925 |  |  |  |  |
| 4.2 | Pintura vinilo para techo |  | M2 |  | 32.75 |  |  |  |  |
| 4.3 | Suministro e instalación de cortina de 2,1*2,8 |  | M2 |  | 5.88 |  |  |  |  |
| 4.4 | Repisa en acero inoxidable 0,30 x 0,30 m |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.5 | Suministro e instalación de acrílicos |  | UND |  | 5 |  |  |  |  |
| 4.6 | Película polarizada para vidrios |  | M2 |  | 2.25 |  |  |  |  |
| 5 | CONSULTORIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Pintura en vinilo para muros |  | M2 |  | 34.5 |  |  |  |  |
| 5.2 | Pintura vinilo para techo |  | M2 |  | 8.99 |  |  |  |  |
| 5.3 | Acrílico para lámpara |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 5.4 | Guardaescoba en vinilo |  | ML |  | 4.2 |  |  |  |  |
| 5.5 | CONSULTORIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Pintura en vinilo para muros |  | M2 |  | 34.5 |  |  |  |  |
| 5.7 | Pintura vinilo para techo |  | M2 |  | 9.135 |  |  |  |  |
| 5.8 | Tapizada silla |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.9 | Acrílico para lámpara |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 5.1 | Guardaescoba en vinilo |  | ML |  | 4.2 |  |  |  |  |
| 6 | NASOFIBROSCOPIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pintura en vinilo para muros |  | M2 |  | 48.634 |  |  |  |  |
| 6.2 | Pintura vinilo para techo |  | M2 |  | 21.924 |  |  |  |  |
| 6.3 | Arreglo, cambio y emboquille de enchape existente. |  | M2 |  | 5 |  |  |  |  |
| 6.4 | Mantenimiento, aseo y limpieza general de balas y lámparas de techo, incluye cambio de bombillo según sea el caso. |  | UND |  | 4 |  |  |  |  |
| 6.5 | Suministro e instalación de acrílico transparente liso de 2mm en las lámparas de techo 1,20 X,30 |  | UND |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | SALA DE JUNDTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Pintura en vinilo para muros |  | M2 |  | 55.05 |  |  |  |  |
| 7.2 | Pintura vinilo para techo |  | M2 |  | 21.39 |  |  |  |  |
| 8 | CONSULTORIOS 3 Y 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Pintura en vinilo para muros |  | M2 |  | 73.36 |  |  |  |  |
| 8.2 | Pintura vinilo para techo |  | M2 |  | 20.79 |  |  |  |  |
| 8.3 | Suministro e instalación de acrílico transparente liso de 2mm en las lámparas de techo 1,20 X,30 |  | UND |  | 8 |  |  |  |  |
| 8.4 | Suministro e instalación de lavamanos en cerámica, incluye pedestal y grifería |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 8.5 | Mantenimiento y reparación de silla existente incluye, tapizado y ajuste |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 8.6 | Suministro e instalación de sand blasting en ventanas existentes |  | m2 |  | 2.4 |  |  |  |  |
| 8.7 | Reparación de guardaescoba existente, incluye cambio cuando sea necesario |  | ML |  | 8 |  |  |  |  |
| 8.8 | Pintura marcos |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | CONSULTA ODONTOLOGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Pintura epóxica para muros |  | M2 |  | 29.8 |  |  |  |  |
| 9.2 | Pintura epóxica para techo |  | M2 |  | 15.965 |  |  |  |  |
| 9.3 | Mueble en acero inoxidable quirúrgico R 316, de 1,83 *,50*,8 Tres gavetas, tres puertas, entrepaño, espaldar y laterales |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 9.4 | Repisa en acero inoxidable |  | UND |  | 3 |  |  |  |  |
| 9.5 | Acrílico para lámpara |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 9.6 | Mediacaña en yeso |  | ML |  | 18 |  |  |  |  |
| 9.7 | Pintura marcos |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 9.8 | Canaleta para tapar tubos y cables |  | ML |  | 8 |  |  |  |  |
| 9.9 | Pintura puerta |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 9.10. | Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio templado de 10mm incluye herrajes necesarios y sand blasting según diseño 1,85 x 2,00 mts |  | M2 |  | 3.7 |  |  |  |  |
| 9.11 | suministro e instalación de avisos en acrílico 2mm blanco ,20 x ,30 incluye cinta doble faz e impresión según diseño |  | UND |  | 3 |  |  |  |  |
| 9.12 | suministro e instalación de lavamanos, incluye punto hidráulico y sanitario |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 9.13 | Película polarizada para vidrios |  | M2 |  | 3 |  |  |  |  |
| 10 | CUARTO DE ASEO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Reparación techo en fibra de vidrio |  | Gl |  | 1 |  |  |  |  |
| 10.2 | Arreglo, cambio y emboquille de enchape existente. |  | M2 |  | 4.5 |  |  |  |  |
| 10.3 | Suministro e instalación de lámparas de 60 x 60 |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | BANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Pintura vinilo para techo |  | M2 |  | 3.2 |  |  |  |  |
| 12 | CONSULTORIO OFTALMOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Suministro e instalación de acrílico transparente liso de 2mm en las lámparas de techo 1,20 X,30 |  | UND |  | 5 |  |  |  |  |
| 12.2 | suministro e instalación de sand blasting en ventanas existentes |  | m2 |  | 2.4 |  |  |  |  |
| 12.3 | Suministro e instalación de cortinas lavables con riel tipo deco depot |  | M2 |  | 8 |  |  |  |  |
| 12.4 | suministro e instalación de avisos en acrílico 2mm blanco ,20 x ,30 incluye cinta doble faz e impresión según diseño |  | UND |  | 5 |  |  |  |  |
| 12.5 | desmonte y retiro de mueble metálico y entrepaño existente |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 12.6 | suministro e instalación de repisa superior en acero inoxidable 1.00 x .30 mts |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 12.7 | Pintura en vinilo para muros |  | M2 |  | 80.672 |  |  |  |  |
| 12.8 | Pintura vinilo para techo |  | M2 |  | 40.2 |  |  |  |  |
| 13 | OFTALMOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Pintura en vinilo para muros incluye resanes |  | M2 |  | 21.758 |  |  |  |  |
| 13.2 | Pintura vinilo para techo |  | M2 |  | 5.06 |  |  |  |  |
| 13.3 | Suministro e instalación de acrílicos |  | UND |  | 5 |  |  |  |  |
| 13.4 | Película polarizada para vidrios para vidrios |  | M2 |  | 9 |  |  |  |  |
| 14 | LABORATORIO DE ODONTOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Pintura epóxica para muros |  | M2 |  | 9.185 |  |  |  |  |
| 14.2 | Pintura epóxica para techo |  | M2 |  | 15.99 |  |  |  |  |
| 14.3 | Película polarizada para vidrios |  | M2 |  | 2.4332 |  |  |  |  |
| 14.4 | Media cana en yeso |  | ML |  | 19.22 |  |  |  |  |
| 14.5 | Pintura de mueble metálico |  | Gl |  | 1 |  |  |  |  |
| 14.6 | Suministro e instalación de acrílicos |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 15 | HALL ACCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Pintura en vinilo para muros incluye resanes |  | M2 |  | 186.36 |  |  |  |  |
| 15.2 | Pintura marcos |  | UND |  | 10 |  |  |  |  |
| 15.3 | Pintura puertas |  | UND |  | 10 |  |  |  |  |
| 15.4 | mantenimiento y reparación de cielo raso existente |  | M2 |  | 21 |  |  |  |  |
| 15.5 | reparación de guardaescoba existente, incluye cambio cuando sea necesario |  | ML |  | 3 |  |  |  |  |
| 15.6 | suministro e instalación de taparegistro plástico |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 15.7 | Pintura para pasamanos en madera |  | ML |  | 70 |  |  |  |  |
| 16 | SALUD MENTAL PSIQUIATRIA SICOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Pintura en vinilo para muros incluye resanes |  | M2 |  | 105.75 |  |  |  |  |
| 16.2 | Pintura vinilo para techo |  | M2 |  | 30.889 |  |  |  |  |
| 16.3 | Demolición de piso en vinisol |  | M2 |  | 29.239 |  |  |  |  |
| 16.4 | Suministro e instalación de piso en vinisol tráfico pesado |  | M2 |  | 29.239 |  |  |  |  |
| 16.5 | Acrílico para lámpara |  | UND |  | 4 |  |  |  |  |
| 16.6 | Guardaescoba en vinilo |  | ML |  | 30 |  |  |  |  |
| 17 | SALUD MENTAL PSIQUIATRÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Pintura en vinilo para muros incluye resanes |  | M2 |  | 54.498 |  |  |  |  |
| 17.2 | Pintura vinilo para techo |  | M2 |  | 30.8 |  |  |  |  |
| 17.3 | Demolición de piso en vinisol |  | M2 |  | 30.8 |  |  |  |  |
| 17.4 | Suministro e instalación de piso en vinisol tráfico pesado |  | M2 |  | 30.8 |  |  |  |  |
| 17.5 | Acrílico para lámpara |  | UND |  | 4 |  |  |  |  |
| 17.6 | Pintura en laca para puertas |  | UND |  | 4 |  |  |  |  |
| 17.7 | Suministro e instalación de repisa en fórmica |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 17.8 | Pintura de marcos |  | UND |  | 5 |  |  |  |  |
| 17.9 | Suministro e instalación de lámparas de 1,2 m |  | UND |  | 4 |  |  |  |  |
| 17.10. | Guardaescoba en vinilo |  | ML |  | 30 |  |  |  |  |
| 18 | SALUD MENTAL CONSULTORIO PSICOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Pintura en vinilo para muros incluye resanes |  | M2 |  | 92.595 |  |  |  |  |
| 18.2 | Pintura vinilo para techo |  | M2 |  | 29.872 |  |  |  |  |
| 18.3 | Demolición de piso en vinisol |  | M2 |  | 29.872 |  |  |  |  |
| 18.4 | Suministro e instalación de piso en vinisol tráfico pesado |  | M2 |  | 29.872 |  |  |  |  |
| 18.5 | Acrílico para lámpara |  | UND |  | 4 |  |  |  |  |
| 18.6 | Pintura para puertas |  | UND |  | 3 |  |  |  |  |
| 18.7 | Pintura de marcos |  | UND |  | 3 |  |  |  |  |
| 18.8 | Mantenimiento ajuste y reparación de puertas corredizas en madera. |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 18.9 | Mantenimiento ajuste y reparación de mueble de lavamanos existente en madera. |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 18.10. | Arreglar grifería del lavamanos. |  | GBL |  | 1 |  |  |  |  |
| 18.11 | Suministro e instalación de avisos en acrílico 2mm blanco ,20 x ,30 incluye cinta doble faz e impresión según diseño |  | UND |  | 6 |  |  |  |  |
| 18.12 | Guardaescoba en vinisol |  | ML |  | 30 |  |  |  |  |
| 19 | CUARTO DE ASEO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Hacer retoque general de estuco y pintura, incluye curación de humedad |  | M2 |  | 3 |  |  |  |  |
| 19.2 | Suministro e instalación de avisos en acrílico 2mm blanco ,20 x ,30 incluye cinta doble faz e impresión según diseño |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 19.3 | Suministro e instalación cuelga traperos |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 19.4 | Suministro e instalación de lámpara de sobreponer |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | CIRUGIA PLASTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Pintura en vinilo para muros |  | M2 |  | 28.27 |  |  |  |  |
| 20.2 | Pintura vinilo para techo |  | M2 |  | 10.345 |  |  |  |  |
| 20.3 | Mesón en acero inoxidable de 0,50*,040 con UND entrepaño |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 20.4 | Suministro e instalación de lámparas |  | UND |  | 3 |  |  |  |  |
| 20.5 | suministro e instalación de sand blasting en ventanas existentes |  | m2 |  | 3.5 |  |  |  |  |
| 20.6 | Acrílicos |  | UND |  | 6 |  |  |  |  |
| 21 | CIRUGIA CONSULTORIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Pintura epóxica para muros |  | M2 |  | 78.3 |  |  |  |  |
| 21.2 | Pintura epóxica para techo |  | M2 |  | 23.4 |  |  |  |  |
| 21.3 | Suministro e instalación de cortina de 2,1*2,8 |  | M2 |  | 5.88 |  |  |  |  |
| 21.4 | Suministro e instalación de persianas de 1,2 |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 21.5 | Demolición de piso en vinisol |  | M2 |  | 10.075 |  |  |  |  |
| 21.6 | Suministro e instalación de piso en vinisol tráfico pesado |  | M2 |  | 10.075 |  |  |  |  |
| 21.7 | Acrílico para lámparas |  | UND |  | 6 |  |  |  |  |
| 21.8 | Guardaescoba en vinisol |  | ML |  | 10.7 |  |  |  |  |
| 21.9 | Mediacaña en yeso |  | ML |  | 14 |  |  |  |  |
| 22 | CIRUGIA CONSULTORIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Pintura epóxica para muros |  | M2 |  | 37.2 |  |  |  |  |
| 22.2 | Pintura epóxica para techo |  | M2 |  | 9.6 |  |  |  |  |
| 22.3 | Demolición de piso en vinisol |  | M2 |  | 20.1 |  |  |  |  |
| 22.4 | Suministro e instalación de piso en vinisol tráfico pesado |  | M2 |  | 20.1 |  |  |  |  |
| 22.5 | Mediacaña en yeso |  | ML |  | 4 |  |  |  |  |
| 22.6 | Suministro e instalación de vidrio 5 mm con sand blasting |  | M2 |  | 9 |  |  |  |  |
| 22.7 | Suministro e instalación de cortinas lavables con riel tipo deco depot |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 22.8 | Guardaescoba en vinilo |  | ML |  | 12.2 |  |  |  |  |
| 23 | SECRETARIA CIRUGIA PLASTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Pintura en vinilo para muros |  | M2 |  | 54.06 |  |  |  |  |
| 23.2 | Pintura vinilo para techo |  | M2 |  | 17.51 |  |  |  |  |
| 23.3 | Suministro e instalación de mueble |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 23.4 | Adecuación de ventana |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 23.5 | Pintura puerta |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 23.6 | Pintura para marcos |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 23.7 | Pintura ventana |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | SALA DE JUNDTAS TEJIDO BLANDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Pintura en vinilo para muros |  | M2 |  | 63.09 |  |  |  |  |
| 24.2 | Pintura vinilo para techo |  | M2 |  | 26.813 |  |  |  |  |
| 24.3 | Reparación humedad del tercer piso |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 24.4 | Suministro e instalación de extractor en baño |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 24.5 | Suministro e instalación de extractor en trabajo social |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | RESONANCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Pintura epóxica para muros |  | M2 |  | 82.945 |  |  |  |  |
| 25.2 | Pintura epóxica para techo |  | M2 |  | 33.113 |  |  |  |  |
| 25.3 | Pintura puerta |  | UND |  | 4 |  |  |  |  |
| 25.4 | Pintura para marcos |  | UND |  | 4 |  |  |  |  |
| 26 | PROCEDIMIENTOS ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Pintura epóxica para muros |  | M2 |  | 45.351 |  |  |  |  |
| 26.2 | Pintura epóxica para techo |  | M2 |  | 21.333 |  |  |  |  |
| 26.3 | Pintura puerta |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 26.4 | Pintura para marcos |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 26.5 | Suministro e instalación de lockers 0,4 x 0,40 x 1,50 m |  | UND |  | 3 |  |  |  |  |
| 27 | PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Pintura epóxica para muros |  | M2 |  | 30.039 |  |  |  |  |
| 27.2 | Pintura epóxica para techo |  | M2 |  | 7.2044 |  |  |  |  |
| 27.3 | Pintura puerta |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 27.4 | Pintura para marcos |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 28 | CUARTO ELECTRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Pintura en vinilo para muro |  | M2 |  | 42.205 |  |  |  |  |
| 29 | ORTOPEDIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSULTORIO 1 YESO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Pintura epóxica para muros |  | M2 |  | 52.44 |  |  |  |  |
| 29.2 | Pintura epóxica para techo |  | M2 |  | 16.43 |  |  |  |  |
| 29.3 | Pintura puerta |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 29.4 | Pintura para marcos |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 29.5 | Mediacaña en yeso |  | ML |  | 28.9 |  |  |  |  |
| 29.6 | suministro e instalación división entambora en acero de 5cms incluye, soportes a la pared y al piso en acero inoxidable ,90 x 1,50 |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 29.7 | reparación de piso en vinisol |  | M2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 29.8 | pintura de marcos ventana metálicos incluye, reparación y arreglo |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 29.9 | suministro e instalación de esquineros de alto impacto tipo deco depot |  | UND |  | 4 |  |  |  |  |
| 29.10. | suministro e instalación de avisos en acrílico 2mm blanco ,20 x ,30 incluye cinta doble faz e impresión según diseño |  | UND |  | 4 |  |  |  |  |
| 29.11 | suministro e instalación de mesa en acero inoxidable, incluye estructura y entrepaños ,60 x ,40 x ,90 |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 29.12 | Suministro e instalación de mesa en acero inoxidable, incluye estructura y entrepaños ,60 x ,50 x ,90 |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 29.13 | Suministro e instalación de lámparas de 1,2 m |  | UND |  | 3 |  |  |  |  |
| 29.14 | CONSULTORIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.15 | Pintura epóxica para muros |  | M2 |  | 52.78 |  |  |  |  |
| 29.16 | Pintura epóxica para techo |  | M2 |  | 15.9 |  |  |  |  |
| 29.17 | Demolición de piso en vinisol |  | M2 |  | 10.075 |  |  |  |  |
| 29.18 | Suministro e instalación de piso en vinisol tráfico pesado |  | M2 |  | 10.075 |  |  |  |  |
| 29.19 | Suministro e instalación de lámparas de 1,2 m |  | UND |  | 3 |  |  |  |  |
| 29.20. | Mediacaña en yeso |  | ML |  | 28.2 |  |  |  |  |
| 29.21 | Pintura puerta |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 29.22 | Pintura para marcos |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 29.23 | Suministro e instalación de lámparas de 1,2 m |  | UND |  | 3 |  |  |  |  |
| 29.24 | CONSULTORIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.25 | Pintura epóxica para muros |  | M2 |  | 39.25 |  |  |  |  |
| 29.26 | Pintura epóxica para techo |  | M2 |  | 9.75 |  |  |  |  |
| 29.27 | Demolición de piso en vinisol |  | M2 |  | 14.865 |  |  |  |  |
| 29.28 | Suministro e instalación de piso en vinisol tráfico pesado |  | M2 |  | 14.87 |  |  |  |  |
| 29.29 | Suministro e instalación de lámparas de 1,2 m |  | UND |  | 3 |  |  |  |  |
| 29.30. | Mediacaña en yeso |  | ML |  | 24.5 |  |  |  |  |
| 29.31 | Pintura puerta |  | UND |  | 5 |  |  |  |  |
| 29.32 | Pintura para marcos |  | UND |  | 3 |  |  |  |  |
| 29.33 | Suministro e instalación de lámparas de 1,2 m |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 29.34 | Pintura en vinilo para muros |  | M2 |  | 27.435 |  |  |  |  |
| 29.35 | Pintura vinilo para techo |  | M2 |  | 5.115 |  |  |  |  |
| 29.36 | Guardaescoba en vinilo |  | ML |  | 19.3 |  |  |  |  |
| 30 | TOMA DE MUESTRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Pintura en vinilo para muros |  | M2 |  | 85 |  |  |  |  |
| 31 | LABORATORIO CLÍNICO SEGUNDO PISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Marco puerta en acero inoxidable de incluye 2 puertas de .45 x 2,00 c/u manijas y cerradura. |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 31.2 | Retoque general de estuco y pintura. |  | M2 |  | 30 |  |  |  |  |
| 31.3 | Suministro e instalación de avisos en acrílico 2mm blanco ,20 x ,30 incluye cinta doble faz e impresión según diseño |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 31.4 | Suministro e instalación de puerta en fórmica para depósito de basuras |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 31.5 | Suministro e instalación de bases para neveras |  | UND |  | 6 |  |  |  |  |
| 31.6 | Construcción de poceta en mampostería de .35 x .90 x.60 cm enchapada, incluye red hidrosanitaria, llave tipo jardín y sifón de piso. |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 31.7 | Suministro e instalación de cuelga traperos |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 31.8 | BAÑO TOMA DE MUESTRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.9 | Retirar ducha, instalar orinal, enchapar, instalar barra discapacitados |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 31.10 | Demolición de enchape existente, incluye demolición de poyo en concreto, desmonte de ducha y tubería existente. |  | GBL |  | 1 |  |  |  |  |
| 31.11 | Instalación de orinal en cerámica incluye, punto hidráulico y sanitario necesario para la instalación. |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 31.12 | Suministro e instalación de enchapa pared .20 x .20 tipo alfa o similar. |  | UND |  | 7 |  |  |  |  |
| 31.13 | Suministro e instalación de sanitario ahorrador en cerámica |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 31.14 | Suministro e instalación de barras de fuerza en acero para discapacitados en los baños. |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 31.15 | Retoque general de estuco y pintura. |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
| 31.16 | AREA SUCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.17 | repisa en acero inoxidable 304 antiácido incluye escurridor y soportes a la pared de 1.50 x .40 cms |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 31.18 | Pintar repisa de 2 mts x 30 cm |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 31.19 | marco puerta en acero inoxidable de incluye 2 puertas de .55 x 2,00 c/u manijas y cerradura, para el área de cuarto intermedio de residuos |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 31.20 | División en acero inoxidable cuarto intermedio de residuos |  | M2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 31.21 | Demolición de mesón en granito L=1,53 m |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 31.22 | Desmonte de mueble en acero inoxidable |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 31.23 | Retoque general de estuco y pintura. |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
| 31.24 | suministro e instalación de avisos en acrílico 2mm blanco ,20 x ,30 incluye cinta doble faz e impresión según diseño |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 31.25 | Mesón en acero inoxidable calibre 316 L= 2,70 m, incluye poceta y entrepaños |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 31.26 | Suministro e instalación de entrepaño en acero inoxidable incluye soportes a la pared de .90 x .30X.04 cm |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 32 | HEMATOLOGÍA Y PRUEBAS ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Desmonte de extractor, incluye taponamiento con drywall |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 32.2 | Pintura de enchape con epóxica |  | M2 |  | 18 |  |  |  |  |
| 32.3 | Emboquille y mantenimiento de mesones existentes |  | M2 |  | 42 |  |  |  |  |
| 32.4 | Película para polarizar vidrios |  | M2 |  | 9.45 |  |  |  |  |
| 33 | MICROBIOLOGÍA RIESGO NIVEL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Desmonte e instalación de película para polarizar vidrios |  | M2 |  | 9.45 |  |  |  |  |
| 33.2 | Pintura de enchape con epóxica |  | M2 |  | 6 |  |  |  |  |
| 33.3 | Pintura en esmalte para ventanas |  | UND |  | 3 |  |  |  |  |
| 34 | MICOLOGÍA RIESGO NIVEL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Desmonte e instalación de película para polarizar vidrios |  | M2 |  | 4.5 |  |  |  |  |
| 34.2 | Pintura de enchape con epóxica |  | M2 |  | 30 |  |  |  |  |
| 34.3 | Emboquille y mantenimiento de mesones existentes |  | M2 |  | 5.4 |  |  |  |  |
| 34.4 | Pintura en esmalte para ventanas |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 35 | PREPARACIÓN MEDIOS DE CULTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Desmonte e instalación de película para polarizar vidrios |  | M2 |  | 4.5 |  |  |  |  |
| 35.2 | Pintura de enchape con epóxica |  | M2 |  | 30 |  |  |  |  |
| 35.3 | Emboquille y mantenimiento de mesones existentes |  | M2 |  | 14.25 |  |  |  |  |
| 35.4 | Pintura en esmalte para ventanas |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 | DEPOSITO DE REACTIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Hacer retoque general de estuco y pintura. |  | M2 |  | 110 |  |  |  |  |
| 36.2 | Pintura y mantenimiento de muebles estilo colmena |  | M2 |  | 18 |  |  |  |  |
| 36.3 | Pintura puerta de nevera |  | M2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 36.4 | Suministro de estibas plásticas de 1.10 x 1.10 mts |  | UND |  | 15 |  |  |  |  |
| 36.5 | suministro e instalación de avisos en acrílico 2mm blanco ,20 x ,30 incluye cinta doble faz e impresión según diseño |  | UND |  | 15 |  |  |  |  |
| 36.6 | Mantenimiento y reparación de estantería existente en madera incluye cambio de cantos, pintura, reparación de piezas cuando sea necesario. |  | UND |  | 6 |  |  |  |  |
| 36.7 | Recepción de muestra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.8 | Suministro de puesto de trabajo en L |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 36.9 | suministro de estibas plásticas de 1,10 x 1,10 |  | UND |  | 15 |  |  |  |  |
| 36.10 | pintura para neveras existentes |  | UND |  | 3 |  |  |  |  |
| 36.11 | mantenimiento y pintura de colmena existente |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 37 | DEPOSITO DE REACTIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Suministro e instalación de recipiente en A.B.S. para Lavaojos de emergencia de sobreponer en la pared de ingeniería resistente a químicos, presión entre 40 y 60 PSI. Importado, Marca Haws |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 38 | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | suministro e instalación de película antisol para las ventanas Polarizar vidrios existentes |  | UND |  | 4.62 |  |  |  |  |
| 38.2 | Emboquille y mantenimiento de mesones existentes |  | M2 |  | 3 |  |  |  |  |
| 38.3 | Retirar extractor y reparar pared con drywall |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 38.4 | Mantenimiento muebles existentes en madecor, incluye cambio de cantos, reemplazo de piezas, pintura, cambio de bisagras y chapas |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 39 | PATOLOGIA (2 y 3 piso) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Demolición de muro existente en mampostería, incluye pañete, estuco y pintura de vano de 1,50 x1,20 para el área de recibo de muestras 2 piso |  | GBL |  | 1 |  |  |  |  |
| 39.2 | suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio según diseño de 1,50 x 1,20 |  | UND |  | 1 |  |  |  |  |
| 40 | OTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | Puertas plegable de 1,08*2,25 para instalar en el vestier del bunker |  | UND |  | 4 |  |  |  |  |
| 40.2 | Reubicación de puerta corrediza en antigua Medicina Nuclear |  | GLB |  | 1 |  |  |  |  |
| 40.3 | Aseo General |  | GLB |  | 1 |  |  |  |  |
| 40.4 | Acarreo de escombros |  | Viaje |  | 3 |  |  |  |  |
| 41 | HOSPITALIZACION 4 PISO ALA SUR ORIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AREA LIMPIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.1 | Pintura general en paredes y techos. |  | M2 |  | 25.00 |  |  |  |  |
| 41.2 | Desmonte de colmena existente en madera |  | UND |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 41.3 | Suministro e instalación de mueble superior en supercor, incluye puertas, entrepaños, manijas, bisagras según diseño 2,00x,60x,30 |  | UND |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 41.4 | Suministro e instalación de marcos puertas en supercor, incluye marco, puertas, manijas y entrepaños según diseño, incluye desmonte de puertas existentes |  | ML |  | 4.20 |  |  |  |  |
| 41.5 | suministro e instalación de lámparas de sobreponer herméticas |  | UND |  | 4.00 |  |  |  |  |
| 41.6 | Arreglo, cambio y emboquille de enchape existente. |  | M2 |  | 12.00 |  |  |  |  |
| 41.7 | Retiro y suministro de grifería metálica cuello de ganso para lavaplatos |  | UND |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 41.8 | Mantenimiento ajuste, reparación y pintura de puerta existente en madera. |  | UND |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 41.9 | Suministro e instalación de canaleta metálica para organizar el cableado existente |  | ML |  | 3.50 |  |  |  |  |
| 42 | AREA SUCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | Pintura general en paredes y techos. |  | M2 |  | 30.00 |  |  |  |  |
| 42.2 | Suministro e instalación de entrepaño en acero inoxidable incluye escurridor y soportes a la pared de 1.50 x .40 cms |  | UND |  | 2 |  |  |  |  |
| 42.3 | Suministro e instalación de división en acero inoxidable entamborada 5cm incluye, soportes a la pared y al mesón existente de ,60 x .60 |  | UND |  | 3 |  |  |  |  |
| 42.4 | Suministro e instalación de marcos puertas en supercor, incluye marco, puertas, manijas y entrepaños según diseño, incluye desmonte de puertas existentes |  | ML |  | 3.10 |  |  |  |  |
| 42.5 | Suministro e instalación de lámparas de sobreponer herméticas |  | UND |  | 4.00 |  |  |  |  |
| 42.6 | Arreglo, cambio y emboquille de enchape existente. |  | M2 |  | 2.50 |  |  |  |  |
| 42.7 | Retiro y suministro de grifería metálica cuello de ganso para lavaplatos |  | UND |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 42.8 | Suministro e instalación de canaleta metálica para organizar el cableado existente |  | ML |  | 2.50 |  |  |  |  |
| 42.9 | Suministro e instalación de cielo raso en drywall |  | M2 |  | 15.00 |  |  |  |  |
| 43 | ESTACION DE ENFERMERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Desmonte de cielo raso existente |  | GBL |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 43.2 | Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral |  | M2 |  | 3.00 |  |  |  |  |
| 43.3 | Desmonte de cenefa en madera existente |  | UND |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 43.4 | Pintura general en paredes y techos incluye, resane, estuco y pintura. |  | M2 |  | 15.00 |  |  |  |  |
| 43.5 | Retiro de colmena existente en madera |  | UND |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 44 | BAÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Suministro e instalación de lámpara de sobreponer |  | UND |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 44.2 | Pintura general en paredes y techos. |  | M2 |  | 3.00 |  |  |  |  |
| 45 | PASILLO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Desmonte de cielo raso existente |  |  |  | 42.00 |  |  |  |  |
| 45.2 | Suministro e instalación de láminas para cielo raso en fibra mineral, incluye reparación de estructura metálica existente cuando sea necesario |  | M2 |  | 50.00 |  |  |  |  |
| 45.3 | Mantenimiento ajuste, reparación de lámparas incluye, cambio de bombillos cuando sea necesario |  | GBL |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 45.4 | Pintura de marcos y puertas incluye, mantenimiento ajuste, reparación. |  | UND |  | 18.00 |  |  |  |  |
| 45.5 | Pintura de guardacamillas existentes incluye, mantenimiento ajuste, reparación. |  | GBL |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 45.6 | Pintura general en paredes y techos. |  | M2 |  | 535.00 |  |  |  |  |
| 45.7 | Instalar cortinas en PVC. |  | UND |  | 25.00 |  |  |  |  |
| 45.8 | Adecuar el cuarto de aseo existente. |  | GBL |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 45.9 | Adecuar área para depósito. |  | GBL |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 45.10 | Suministrar señalización por área. |  | UND |  | 25.00 |  |  |  |  |
| 45.11 | Revisión y cambio de tomas eléctricas existentes |  | GBL |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 45.12 | Instalación de cortinas para las habitaciones |  | GBL |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 45.13 | Reparación y re emboquille de enchape existente |  | GBL |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 45.14 | Reparación y ajuste de grifería de lavamanos y ducha existente incluye cambio de accesorios cuando sea necesario |  | GBL |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 45.15 | Reparación y ajuste de muebles de lavamanos existentes en las habitaciones |  | GBL |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 46 | HOSPITALIZACION 3 PISO ALA SUR ORIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AREA LIMPIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 | Pintura general en paredes y techos. |  | M2 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 46.2 | Desmonte de colmena existente en madera |  | UND | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 46.3 | Suministro e instalación de mueble superior en supercor, incluye puertas, entrepaños, manijas, bisagras según diseño 2,00x,60x,30 |  | UND | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 46.4 | Suministro e instalación de marcos puertas en supercor, incluye marco, puertas, manijas y entrepaños según diseño, incluye desmonte de puertas existentes |  | ML | 4.20 |  |  |  |  |  |
| 46.5 | Suministro e instalación de lámparas de sobreponer herméticas |  | UND | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 46.6 | Arreglo, cambio y emboquille de enchape existente. |  | M2 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 46.7 | Retiro y suministro de grifería metálica cuello de ganso p ara lavaplatos |  | UND | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 46.8 | Mantenimiento ajuste, reparación y pintura de puerta existente en madera. |  | UND | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 46.9 | Suministro e instalación de canaleta metálica para organizar el cableado existente |  | ML | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 47 | AREA SUCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 | Pintura general en paredes y techos. |  | M2 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 47.2 | Suministro e instalación de entrepaño en acero inoxidable incluye escurridor y soportes a la pared de 1.50 x .40 cms |  | UND | 2 |  |  |  |  |  |
| 47.3 | Suministro e instalación de división en acero inoxidable entamborada 5cm incluye, soportes a la pared y al mesón existente de ,60 x .60 |  | UND | 3 |  |  |  |  |  |
| 47.4 | Suministro e instalación de marcos puertas en supercor, incluye marco, puertas, manijas y entrepaños según diseño, incluye desmonte de puertas existentes |  | ML | 3.10 |  |  |  |  |  |
| 47.5 | Suministro e instalación de lámparas de sobreponer herméticas |  | UND | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 47.6 | Arreglo, cambio y emboquille de enchape existente. |  | M2 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 47.7 | Retiro y suministro de grifería metálica cuello de ganso para lavaplatos |  | UND | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 47.8 | Suministro e instalación de canaleta metálica para organizar el cableado existente |  | ML | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 47.9 | Suministro e instalación de cielo raso en drywall |  | M2 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 48 | ESTACION DE ENFERMERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 | Desmonte de cielo raso existente |  | GBL | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 48.2 | Pintura general en paredes y techos incluye, resane, estuco y pintura. |  | M2 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 48.3 | retiro de colmena existente en madera |  | UND | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 49 | BAÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.1 | suministro e instalación de lámpara de sobreponer |  | UND | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 49.2 | Pintura general en paredes y techos. |  | M2 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 50 | PASILLO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 | desmonte de cielo raso existente |  |  | 42.00 |  |  |  |  |  |
| 50.2 | suministro e instalación de láminas para cielo raso en fibra mineral, incluye reparación de estructura metálica existente cuando sea necesario |  | M2 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 50.3 | mantenimiento ajuste, reparación de lámparas incluye, cambio de bombillos cuando sea necesario |  | GBL | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 50.4 | Pintura de marcos y puertas incluye, mantenimiento ajuste, reparación. |  | UND | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 50.3 | Pintura de guardacamillas existentes incluye, mantenimiento ajuste, reparación. |  | GBL | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 50.4 | Pintura general en paredes y techos. |  | M2 | 535.00 |  |  |  |  |  |
| 50.5 | Instalar cortinas en PVC. |  | UND | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 50.6 | Adecuar el cuarto de aseo existente. |  | GBL | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 50.7 | Adecuar área para depósito. |  | GBL | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 50.8 | Suministrar señalización por área. |  | UND | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 50.9 | Revisión y cambio de tomas eléctricas existentes |  | GBL | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 50.10 | Instalación de cortinas para las habitaciones |  | GBL | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 50.11 | Reparación y reemboquille de enchape existente |  | GBL | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 50.12 | Reparación y ajuste de grifería de lavamanos y ducha existente incluye cambio de accesorios cuando sea necesario |  | GBL | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 50.13 | reparación y ajuste de muebles de lavamanos existentes en las habitaciones |  | GBL | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL ITEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION |  |  |  |  |  |  | 12% |  |
|  | IMPREVISTOS |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
|  | UTILIDAD |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
|  | IVA 16% SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |