ANEXO  No 4

CANTIDADES

| ITEM | ACTIVIDADES | UN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACOMETIDA TABLERO NORMAL PRIMER PISO |  |  |  |  |
| 1.1 | Acometida (3x500+1x500)+1x350 | MTS | 65 |  |  |
| 1.2 | Cable 500mcm | UND | 4 |  |  |
| 1.3 | Cable de 350mcm | UND | 1 |  |  |
| 1.4 | Terminal ponchar 500 | GLB | 1 |  |  |
| 1.5 | Accesorios | GLB | 1 |  |  |
| 1.6 | M.O | GLB | 1 |  |  |
| 2 | ACOMETIDA TABLERO REGULADO |  |  |  |  |
| 2.1 | Acometida 3x4/0+1x4/0)+1x2/0 | MTS | 10 |  |  |
| 2.2 | Cable 4/0mcm | UND | 4 |  |  |
| 2.3 | Cable 2/0mcm | UND | 1 |  |  |
| 2.4 | Terminal ponchar 4/0 | UND | 3 |  |  |
| 2.5 | Accesorios | GLB | 1 |  |  |
| 2.6 | M.O | GLB | 1 |  |  |
| 3 | ACOMETIDA TABLERO AISLADO A PANEL CAMAS |  |  |  |  |
| 3.1 | Acometida 3x12 BAJAS PERDIDAS | MTS | 400 |  |  |
| 3.2 | Cable 12 | MTS | 3 |  |  |
| 3.3 | Terminal Ponchar 12 | GLB | 1 |  |  |
| 3.4 | Accesorios | GLB | 1 |  |  |
| 3.5 | M.O | GLB | 1 |  |  |
| 4 | ACOMETIDA TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL A T. AISLADO |  |  |  |  |
| 4.1 | Acometida 4X8+2X10 | MTS | 50 |  |  |
| 4.2 | Cables 8 | UND | 4 |  |  |
| 4.3 | Cable 10 | UND | 2 |  |  |
| 4.4 | Terminal Ponchar 8 | GLB | 1 |  |  |
| 4.5 | Accesorios | GLB | 1 |  |  |
| 4.6 | M.O | GLB | 1 |  |  |
| 5 | TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL |  |  |  |  |
| 5.1 | Tablero 160x80 | UND | 1 |  |  |
| 5.2 | Taco monopolar de1x20 amp | UND | 21 |  |  |
| 5.3 | Taco bipolar de 2x20 amp IND | UND | 1 |  |  |
| 5.4 | Breaker de 3x125 amp | UND | 1 |  |  |
| 5.5 | Breaker de 3x250 amp | UND | 2 |  |  |
| 5.6 | Breaker de 3x500 amp | UND | 2 |  |  |
| 5.7 | Barraje de 500 amp | UND | 1 |  |  |
| 5.8 | Accesorios | GLB | 1 |  |  |
| 5.9 | M.O | GLB | 1 |  |  |
| 6 | APANTALLAMIENTO CUBIERTA |  |  |  |  |
| 6.1 | Tendido cableado | UND | 1 |  |  |
| 6.2 | Descargadores | UND | 1 |  |  |
| 6.3 | Accesorios | GLB | 1 |  |  |
| 6.4 | M.O | GLB | 1 |  |  |
| 7 | TABLERO AISLADO CON TRANSFORMADOR 7,5 KVA AFEISA Y COFRE NACIONAL |  |  |  |  |
| 7.1 | Tablero 150x45x60 | UND | 2 |  |  |
| 7.2 | Monitores de aislamiento | UND | 2 |  |  |
| 7.3 | Transformadores de aislamiento 7.5KVA | UND | 2 |  |  |
| 7.4 | M.O | GLB | 2 |  |  |
| 8 | TABLERO DE DISTRIBUCION REGULADO |  |  |  |  |
| 8.1 | Tablero 160x80 | UND | 1 |  |  |
| 8.2 | Taco monopolar de 1x20 | UND | 14 |  |  |
| 8.3 | Taco bipolar de 2x50 ampIND | UND | 2 |  |  |
| 8.4 | Taco tipolar de 3x50 amp | UND | 2 |  |  |
| 8.5 | Transferencia de 300 amp terapolar | UND | 1 |  |  |
| 8.6 | Breaker de 3x250 amp | UND | 2 |  |  |
| 8.7 | Barraje de 250 amp | UND | 1 |  |  |
| 8.8 | Accesorios | GLB | 1 |  |  |
| 8.9 | Grupo de medida | GLB | 1 |  |  |
| 8.10 | M.O | GLB | 1 |  |  |
| 9 | SWITCH HP 5500-48g-4sfp SWITCH 48p |  |  |  |  |
| 9.1 | Patch panel 48p cat 6A(Herraje +Módulos) | UND | 1 |  |  |
| 9.2 | Patch cord de 2 ms cat 6a AMP | UND | 44 |  |  |
| 9.3 | Patch cord de 3 ms cat-6a AMP | UND | 44 |  |  |
| 9.4 | Organizador horizontal 2u 80x80mm AMP | UND | 2 |  |  |
| 9.5 | Fibra óptica uso interior 12 hilos multimode 50/125 om4 | UND | 110 |  |  |
| 9.6 | Bandeja para fibra óptica om4 24p dúplex | UND | 2 |  |  |
| 9.7 | Transceiver de 1Gb | UND | 2 |  |  |
|  | *La cotización incluye el costo del tablero aislado |  |  |  |  |
|  | VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION |  |  | 12% |  |
|  | IMPREVISTOS |  |  | 8% |  |
|  | UTILIDAD |  |  | 5% |  |
|  | IVA 16% SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |