ANEXO  No 4

CANTIDADES DE OBRA PARA REALIZAR LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCERLOGIA.

GAICA Y CONSULTA EXTERNA.

|  | ITEM; ACTIVIDADES; UN; CANT; VALOR UNITARIO; VALOR TOTAL. 1; SALA COORDINACIÓN GAICA. 1.1; Pintura en vinilo para muros; M2; 35,2. 1.2; Pintura en esmalte para marcos; UN; 2,0. 1.3; Pintura para puertas; UN; 1,0. 2; CUARTO DE ASEO. 2.1; Emboquille y mantenimiento general de enchape existente, incluye cambio de algunas piezas, reparación desagüe (sifón roto); M2; 3,0. 2.2; Suministro e instalación cuelga traperos; UN; 1,0. 2.3; Suministro e instalación de repisa superior en acero inoxidable 1.00 x .30 mts; UN; 1,0. 2.4; Pintura para marco y puerta color blanco incluye reparación; UN; 1,0. 2.5; Reparación de toma corriente y suministro de lámpara para techo; UN; 1,0. 2.6; Retoque general de estuco y pintura, incluye pintura de cielo raso; M2; 2,0. 2.7; Suministro e instalación de acrílico 2mm blanco ,20 x ,30 incluye cinta doble faz e impresión según diseño; UND; 1,0. 3; TRANSCRIPCIÓN MÉDICA. 3.1; Pintura en vinilo para muros; M2; 15,2. 3.2; Pintura en esmalte para marcos; UN; 2,0. 3.3; Pintura para puertas; UN; 2,0. 4; VESTIER. 4.1; Pintura en vinilo para muros; M2; 12,7. 5; ROPA LIMPIA. 5.1; Pintura en vinilo para muros; M2; 15,0. 5.2; Suministro e instalación de cielo raso en drywall, instalación de lámpara.; M2; 4,0. 6; CONSULTORIO RECEPCIÓN ENFERMERÍA. 6.1; Pintura epóxica para muros incluye resanes; M2; 23,4. 6.2; Pintura epóxica para techo; M2; 29,4. 7; CONSULTORIO 3. 7.1; Pintura epóxica para muros incluye resanes; M2; 34,2. 7.2; Pintura epóxica para techo; M2; 10,8. 8; CONSULTORIO 2. 8.1; Pintura epóxica para muros incluye resanes; M2; 34,8. 8.2; Pintura epóxica para techo; M2; 10,9. 9; CONSULTORIO 1. 9.1; limpieza de acrílicos existentes; UN; 2,0. 9.2; Pintura epóxica para muros incluye resanes; M2; 34,8. 9.3; Pintura epóxica para techo; M2; 10,9. 10; FACTURACIÓN. 10.1; Pintura epóxica para muros incluye resanes; M2; 9,3. 10.2; Pintura epóxica para techo; M2; 6,7. 11; OFICINA COMPUTADOR ENFERMERÍA. 11.1; Pintura epóxica para muros incluye resanes; M2; 18,2. 11.2; Pintura epóxica para techo; M2; 4,5. 11.3; Pintura en esmalte para marcos; UN; 1,0. 11.4; Pintura para puertas; UN; 1,0. 12; BANO FUNCIONARIOS. 12.1; Pintura epóxica para techo; M2; 1,6. 12.2; Pintura en esmalte para marcos; UN; 1,0. 12.3; Pintura para puertas; UN; 1,0. 13; HALL TRIAGE. 13.1; Pintura epóxica para muros incluye resanes; M2; 19,4. 13.2; Pintura epóxica para techo; M2; 5,2. 14; CONSULTORIO ENFERMERÍA. 14.1; Pintura epóxica para muros incluye resanes; M2; 28,7. 14.2; Pintura epóxica para techo; M2; 8,6. 15; BANO PACIENTES. 15.1; Pintura en vinilo para muros incluye resanes; M2; 2,7. 15.2; Pintura vinilo para techo; M2; 3,2. 16; SALA DE ESPERA TRIAGE. 16.1; Pintura epóxica para muros incluye resanes; M2; 25,3. 16.2; Pintura epóxica para techo; M2; 30,8. 16.3; Pintura en esmalte para marcos; UN; 5,0. 16.4; Pintura para puertas; UN; 5,0. 16.5; Suministro e instalación de acrílico transparente liso de 2mm en las lámparas de techo; UN; 6,0. 16.6; Suministro e instalación de barras de fuerza en acero para discapacitados en los baños.; UN; 1,0. 16.7; suministro e instalación de acrílico 2mm blanco ,20 x ,30 incluye cinta doble faz e impresión según diseño; UN; 4,0. 17; AREA LIMPIA. 17.1; Suministro e instalación de mueble inferior y superior en acero inox. 1.20 X.60 incluye poceta, grifería, estructura, puertas, entrepaños, costados y espaldar.; UN; 1,0. 17.2; suministro e instalación de avisos en acrílico 2mm blanco ,20 x ,30 incluye cinta doble faz e impresión según diseño; UN; 1,0. 18; SALA OBSERVACIÓN. 18.1; Pintura epóxica para muros incluye resanes; M2; 65,3. 18.2; Pintura epóxica para techo; M2; 40,4. 18.3; Suministro e instalación de acrílico transparente liso de 2mm en las lámparas de techo; UN; 5,0. 18.4; Suministro e instalación de cortinas lavables con riel tipo deco depot para el área de las camas de observación; UN; 7,0. 18.5; Instalación de lavado de manos en pasillo.; GBL; 1,0. 18.6; Adecuar área para reanimación, incluye delimitación del espacio y repisas en acero inoxidable para reordenar equipos.; GBL; 1,0. 18.7; suministro e instalación de avisos en acrílico 2mm blanco ,20 x ,30 incluye cinta doble faz e impresión según diseño; UN; 30,0. 18.8; suministro e instalación de esquineras de alto impacto tipo deco depot H.1,20; UN; 40,0. 18.9; Instalar puerta para aislar el área del baño pacientes de las camillas.; UN; 1,0. 18.10; Mantenimiento general enchape baños incluye, reemboquille de enchape existente, revisión y ajuste de sanitarios, lavamanos, ajuste o cambio de grifería cuando sea necesario, instalación de duchas faltantes cuando sea necesario, cambio de rejilla para sifón de piso, pintura, limpieza de lámparas y acrílicos, suministro e instalación de barras de fuerza para discapacitados en acero inoxidable para duchas y sanitarios, instalación de tapa registro plástico y revisión eléctrica general.; UN; 10,0. 18.11; Instalar en los baños de pacientes y funcionarios los accesorios metálicos (papelera, jabonera, dispensador de toallas de manos etc.); UN; 5,0. 18.12; pintura epóxica trafico sobre granito pulido existente en las áreas de las duchas; M2; 15,0. 18.13; mantenimiento y reparación de puertas en madera existente, incluye pintura, arreglo de chapa, pintura marco metálico con pintura electroestática; 6,0. 18.14; Demarcación de piso con pintura trafico; ML; 150,0. 18.15; mantenimiento y pintura de guardacamillas existente; GBL; 1,0. 18.16; emboquille y mantenimiento general de enchape de piso en granito; GBL; 1,0. 18.17; Suministro e instalación de circuito cerrado de televisión para monitoreo de pacientes desde la central de Enfermeria.; GBL; 1,0. 18.18; Suministro e instalación de lavamanos con grifería y mueble inferior en acero inoxidable incluye poceta, grifería, puertas, costados, entrepaños, patas y manijas.; UN; 1,0. 18.19; suministro e instalación de sistema de llamado de Enfermeria por cada cubículo de observación; GBL; 1,0. 18.20; Puertas en fórmica de 2 * ,80; UN; 2.0. 19; BANO SALA OBSERVACIÓN. 19.1; Pintura en vinilo para muros incluye resanes; M2; 3,2. 19.2; Pintura vinilo para techo; M2; 2,0. 20; HABITACIÓN AISLAMIENTO PROTECTOR. 20.1; Pintura epóxica para muros; M2; 25,1. 20.2; Pintura epóxica para techo; M2; 7,0. 21; SALA OPERACIÓN. 21.1; Pintura epóxica para muros; M2; 185,3. 21.2; Pintura epóxica para techo; M2; 135,3. 21.3; Pintura en esmalte para marcos; UN; 2,0. 21.4; Pintura para puertas; UN; 2,0. 22; BANO. 22.1; Pintura en vinilo para muros incluye resanes; M2; 12,4. 22.2; Pintura vinilo para techo; M2; 2,3. 22.3; Pintura en esmalte para marcos; UN; 1,0. 22.4; Pintura para puertas; UN; 1,0. 23; ALMACÉN. 23.1; Pintura en vinilo para muros incluye resanes; M2; 19,5. 23.2; Pintura vinilo para techo; M2; 3,9. 23.3; Pintura en esmalte para marcos; UN; 1,0. 23.4; Pintura para puertas; UN; 1,0. 24; ÁREA DE TRABAJO SUCIO. 24.1; Pintura epóxica para muros; M2; 8,8. 24.2; Pintura epóxica para techo; M2; 5,3. 24.3; Pintura en esmalte para marcos; UN; 1,0. 24.4; Pintura para puertas; UN; 1,0. 25; PASILLO TRABAJO SUCIO. 25.1; Pintura epóxica para muros; M2; 18,8. 25.2; Pintura epóxica para techo; M2; 9,4. 25.3; Suministro e instalación de esquineros de alto impacto 1,22 m con estructura; UN; 5,0. 26; BALAS OXÍGENO. 26.1; Pintura epóxica para muros; M2; 19,8. 26.2; Pintura epóxica para techo; M2; 10,8. 26.3; Pintura en esmalte para marcos; UN; 1,0. 27; BODEGA ATRILES. 27.1; Pintura epóxica para muros; M2; 13,3. 27.2; Pintura epóxica para techo; M2; 1,6. 27.3; Pintura en esmalte para marcos; UN; 1,0. 27.4; Pintura para puertas; UN; 1,0. 28; ENTRADA A EDIFICIO CONSULTA EXTERNA PRIMER PISO. 28.1; Pintura en vinilo para muros incluye resanes; M2; 59,9. 28.2; Pintura vinilo para techo; M2; 37,7. 28.3; Acrílicos para lámparas; UN; 4,0. 29; CUARTO INTERMEDIO DE RESIDUOS. 29.1; Pintura en vinilo para muros incluye resanes; M2; 17,4. 29.2; Pintura vinilo para techo; M2; 3,6. 29.3; Pintura en esmalte para marcos; UN; 2,0. 29.4; Pintura para puertas; UN; 2,0. 30; RAMPAS ACCESO EDIFICIO CONSULTA EXTERNA. 30.1; Pintura en vinilo para muros rampas acceso, incluye resanes; M2; 530,4. 30.2; Pintura vinilo para techo rampas acceso y entrada a consultorios de todos los pisos; M2; 538,2. 30.3; Reparación y mantenimiento iluminación general; GL; 1.0. 31; ACCESO ASCENSORES PRIMER A SEGUNDO PISO. 31.1; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 47,5. 31.2; Reparación y mantenimiento iluminación general; GL; 1.0. 31.3; Pintura vinilo para techo rampas acceso; M2; 37,3. 32; ACCESO ASCENSORES SEGUNDO A TERCER PISO. 32.1; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 47,5. 32.2; Reparación y mantenimiento iluminación general; GL; 1.0. 32.3; Pintura vinilo para techo rampas acceso; M2; 37,3. 33; ACCESO ASCENSORES TERCER A CUARTO PISO. 33.1; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 47,5. 31.2; Reparación y mantenimiento iluminación general; GL; 1.0. 33.2; Pintura vinilo para techo rampas acceso; M2; 37,3. 34; ACCESO ASCENSORES CUARTO A QUINTO PISO. 34.1; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 47,5. 34.2; Reparación y mantenimiento iluminación general; GL; 1.0. 34.3; Pintura vinilo para techo rampas acceso; M2; 37,3. 35; ACCESO ASCENSORES QUINTO A SEXTO PISO. 35.1; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 73,7. 35.2; Reparación y mantenimiento iluminación general; GL; 1.0. 35.3; Pintura vinilo para techo rampas acceso; M2; 37,3. 36; AREA SEGUNDO PISO. BANO HOMBRES. 36.1; Pintura vinilo para techo. Incluye reparación de divisiones y pintura.; M2; 11,7. BANO MUJERES. 36.2; Pintura vinilo para techo. Incluye reparación de divisiones y pintura.; M2; 11,2. CUARTO DE ASEO. 36.3; Pintura vinilo para techo; M2; 2,5. CUARTO BASURAS. 36.4; Pintura vinilo para techo; M2; 2,2. 36.5; Suministro e instalación de chapas; UN; 2,0. 37; AREA TERCER PISO. BAÑO HOMBRES. 37.1; Pintura vinilo para techo. Incluye reparación de divisiones y pintura.; M2; 11,7. BAÑO MUJERES. 37.2; Pintura vinilo para techo. Incluye reparación de divisiones y pintura.; M2; 11,2. CUARTO DE ASEO. 37.3; Pintura vinilo para techo; M2; 2,5. CUARTO BASURAS. 37.4; Pintura vinilo para techo; M2; 2,2. 37.5; Suministro e instalación de chapas; UN; 2,0. 37.6; Suministro e instalación de divisiones para shut de basuras; UN; 2,0. 38; AREA CUARTO PISO. BANO HOMBRES. 38.1; Pintura vinilo para techo. Incluye reparación de divisiones y pintura.; M2; 11,7. BANO MUJERES. 38.2; Pintura vinilo para techo. Incluye reparación de divisiones y pintura.; M2; 11,2. CUARTO DE ASEO. 38.3; Pintura vinilo para techo; M2; 2,5. CUARTO BASURAS. 38.4; Pintura vinilo para techo; M2; 2,2. 38.5; Suministro e instalación de chapas; UN; 2,0. 39; AREA QUINTO PISO. BANO HOMBRES. 39.1; Pintura vinilo para techo; M2; 11,7. BANO MUJERES. 39.2; Pintura vinilo para techo; M2; 11,2. CUARTO DE ASEO. 39.3; Pintura vinilo para techo; M2; 2,5. CUARTO BASURAS. 39.4; Pintura vinilo para techo; M2; 2,2. 39.5; Suministro e instalación de chapas; UN; 2,0. 40; AREA SEXTO PISO. BANO HOMBRES. 40.1; Pintura vinilo para techo; M2; 11,7. BANO MUJERES. 40.2; Pintura vinilo para techo; M2; 11,2. CUARTO DE ASEO. 40.3; Pintura vinilo para techo; M2; 2,5. CUARTO BASURAS. 40.4; Pintura vinilo para techo; M2; 2,2. 40.5; Suministro e instalación de chapas; UN; 2,0. 41; EDIFICIO CONSULTA EXTERNA PASILLO CONSULTORIOS SEXTO PISO. 41.1; Pintura vinilo para techo; M2; 165,0. 41.2; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes, mantenimiento iluminación y parte eléctrica.; M2; 115,8. 42; CONSULTORIO GASTROENTEROLOGÍA. ENDOSCOPIA (VESTIER). 42.1; Pintura vinilo para techo; M2; 10,4. 42.2; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes, mantenimiento iluminación y parte eléctrica.; M2; 20,0. ENDOSCOPIA (HALL VESTIER). 42.3; Pintura vinilo para techo; M2; 5,1. 42.4; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 10,6. ENDOSCOPIA (SALA PREPARACIÓN PACIENTES). 42.5; Pintura epóxica para muros; M2; 31,8. 42.6; Pintura epóxica para techo; M2; 35,5. ENDOSCOPIA (SALA 1). 42.7; Pintura epóxica para muros; M2; 39,1. 42.8; Pintura epóxica para techo; M2; 16,8. ENDOSCOPIA (SALA 2). 42.9; Pintura epóxica para muros; M2; 30,6. 42.10; Pintura epóxica para techo; M2; 16,5. ENDOSCOPIA (SALA RECUPERACIÓN). 42.11; Pintura epóxica para muros; M2; 36,0. 42.12; Pintura epóxica para techo; M2; 16,7. ENDOSCOPIA (SALA TRANSCRIPCIÓN). 42.13; Pintura epóxica para muros; M2; 24,7. 42.14; Pintura epóxica para techo; M2; 7,0. ENDOSCOPIA (BANO PACIENTES). 42.15; Pintura vinilo para techo; M2; 2,4. 42.16; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 3,5. ENDOSCOPIA (AREA DE LAVADO). 42.17; Pintura vinilo para techo; M2; 3,8. 42.18; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 1,9. CONSULTORIO TERAPIA ESTEROSTOMAL. 42.19; Pintura epóxica para muros; M2; 40,6. 42.20; Pintura epóxica para techo; M2; 16,6. 43; EDIFICIO CONSULTA EXTERNA PASILLO CONSULTORIOS QUINTO PISO. 43.1; Pintura vinilo para techo; M2; 165,0. 43.2; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes, mantenimiento iluminación y parte eléctrica.; M2; 115,8. 44; CONSULTORIO ODONTOLOGÍA. 44.1; Pintura epóxica para muros; M2; 40,6. 44.2; Pintura epóxica para techo; M2; 16,6. 45; CONSULTORIOS 1-6. 45.1; Pintura epóxica para muros; M2; 243,4. 45.2; Pintura epóxica para techo; M2; 99,5. 46; ESCUELITA. 46.1; Pintura vinilo para techo; M2; 102,9. 46.2; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 121,0. 47; MUROS EN DRYWALL PASILLO. 47.1; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 69,1. 48; EDIFICIO CONSULTA EXTERNA PASILLO CONSULTORIOS CUARTO PISO ONCOLOGÍA. 48.1; Pintura vinilo para techo; M2; 177,1. 48.2; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes, mantenimiento iluminación y parte eléctrica.; M2; 135,5. CONSULTORIOS 1-6. 48.3; Pintura epóxica para muros; M2; 243,4. 48.4; Pintura epóxica para techo; M2; 99,5. MUROS EN DRYWALL PASILLO. 48.5; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 69,1. DAMAS VOLUNTARIAS. 48.6; Pintura vinilo para techo; M2; 19,1. 48.7; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 51,4. 49; EDIFICIO CONSULTA EXTERNA PASILLO CONSULTORIOS TERCER PISO HEMATOLOGÍA. 49.1; Pintura vinilo para techo; M2; 177,1. 49.2; Suministrar señalización por áreas.; UN; 55,0. 49.3; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 218,5. CONSULTORIOS 1-7. 49.4; Pintura epóxica para muros; M2; 283,9. 49.5; Pintura epóxica para techo; M2; 116,1. GINECOLOGIA. 49.6; Resane y pintura del área en general.; M2; 450,0. 49.7; Suministrar señalización por áreas.; UN; 11,0. 49.8; Arreglar escritorios desajustados.; GBL; 3,0. 49.9; Cambiar los muebles de madera por muebles en acero inoxidable superiores e inferiores en el área de depósito del material estéril.; ML; 7,0. 49.10; Instalar porta traperos metálicos en el cuarto de aseo.; UN; 3,0. 49.11; Cambiar chapa de mueble superior y puerta principal del cuarto de aseo.; UN; 1,0. 49.12; Barrera visual dentro de los consultorios para aislar la camilla.; UN; 4,0. 50; EDIFICIO CONSULTA EXTERNA PASILLO CONSULTORIOS SEGUNDO PISO DERMATOLOGÍA. 50.1; Pintura vinilo para techo; M2; 177,1. 50.2; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes,; M2; 264,6. CONSULTORIOS 1-7. 50.3; Pintura epóxica para muros, mantenimiento iluminación y parte eléctrica.; M2; 283,9. 50.4; Pintura epóxica para techo; M2; 116,1. ÁREA SUCIA TERAPIA RESPIRATORIA. 50.5; Pintura vinilo para techo; M2; 8,8. 50.6; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 12,3. ÁREA LIMPIA. 50.7; Pintura vinilo para techo; M2; 7,3. 50.8; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 31,7. BANO. 50.9; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 26,9. MEDICINA INTERNA. 50.10; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 98,3. 51; EDIFICIO CONSULTA EXTERNA RAMPAS DE ACCESO Y OFICINAS COSTADO SUR ORIENTAL SEXTO PISO. HALL ACCESO RAMPAS. 51.1; Pintura vinilo para techo; M2; 18,5. 51.2; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes, mantenimiento iluminación y parte eléctrica.; M2; 125,6. HALL CONSULTAS. 51.3; Pintura vinilo para techo; M2; 76,3. 51.4; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 37,2. RECEPCIÓN. 51.5; Pintura vinilo para techo; M2; 6,1. 51.6; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 10,9. OFICINA COORDINADOR. 51.7; Pintura vinilo para techo; M2; 7,3. 51.8; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 13,0. OFICINA TRABAJO SOCIAL. 51.9; Pintura vinilo para techo; M2; 7,3. 51.10; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 12,6. CONSULTORIO 1. 51.11; Pintura epóxica para muros; M2; 37,4. 51.12; Pintura epóxica para techo; M2; 13,5. CONSULTORIO 2. 51.13; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 51.14; Pintura epóxica para techo; M2; 17,3. CONSULTORIO 3. 51.15; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 51.16; Pintura epóxica para techo; M2; 17,3. CONSULTORIO 4. 51.17; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 51.18; Pintura epóxica para techo; M2; 17,3. CONSULTORIO 5. 51.19; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 51.20; Pintura epóxica para techo; M2; 17,3. HALL ACCESO A CAFETERÍA Y BANOS. 51.21; Pintura vinilo para techo; M2; 10,2. 51.22; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 21,6. BANO MÉDICOS. 51.23; Pintura vinilo para techo; M2; 4,2. HALL ACCESO A BANO MÉDICOS. 51.24; Pintura vinilo para techo; M2; 1,6. 51.25; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 25,2. HALL ACCESO A COCINETA. 51.26; Pintura vinilo para techo; M2; 9,4. 51.27; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 34,7. COCINETA. 51.28; Pintura vinilo para techo; M2; 4,7. CUARTO ASEO. 51.29; Pintura vinilo para techo; M2; 2,0. SALA DE JUNTAS. 51.30; Pintura vinilo para techo; M2; 24,9. 51.31; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 48,0. PASILLO INTERNO A ESCALERA. 51.32; Pintura vinilo para techo; M2; 12,1. 51.33; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 32,6. ESCALERA INTERNA 5-6 PISO. 51.34; Pintura vinilo para techo; M2; 9,6. 51.35; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 87,4. ESCALERA INTERNA 4-5 PISO. 51.36; Pintura vinilo para techo; M2; 11,1. 51.37; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 51,8. ESCALERA INTERNA 3-4 PISO. 51.38; Pintura vinilo para techo; M2; 11,1. 51.39; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 51,8. ESCALERA INTERNA 2-3 PISO. 51.40; Pintura vinilo para techo; M2; 11,1. 51.41; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 51,8. ESCALERA INTERNA 1-2 PISO. 51.42; Pintura vinilo para techo; M2; 11,1. 51.43; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 51,8. 52; EDIFICIO CONSULTA EXTERNA RAMPAS DE ACCESO Y OFICINAS COSTADO SUR ORIENTAL QUINTO PISO. HALL ACCESO RAMPAS. 52.1; Pintura vinilo para techo; M2; 18,5. 52.2; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes, mantenimiento iluminación y parte eléctrica.; M2; 125,6. HALL CONSULTAS. 52.3; Pintura vinilo para techo; M2; 76,3. 52.4; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 37,2. RECEPCIÓN. 52.5; Pintura vinilo para techo; M2; 6,1. 52.6; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 10,9. OFICINA COORDINADOR. 52.7; Pintura vinilo para techo; M2; 7,3. 52.8; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 13,0. OFICINA TRABAJO SOCIAL. 52.9; Pintura vinilo para techo; M2; 7,3. 52.10; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 12,6. CONSULTORIO 1. 52.11; Pintura epóxica para muros; M2; 37,4. 52.12; Pintura epóxica para techo; M2; 13,5. CONSULTORIO 2. 52.13; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 52.14; Pintura epóxica para techo; M2; 17,3. CONSULTORIO 3. 52.15; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 52.16; Pintura epóxica para techo; M2; 17,3. CONSULTORIO 4. 52.17; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 52.18; Pintura epóxica para techo; M2; 17,3. CONSULTORIO 5. 52.19; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 52.20; Pintura epóxica para techo; M2; 17,3. HALL ACCESO A CAFETERÍA Y BANOS. 52.21; Pintura vinilo para techo; M2; 10,2. 52.22; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 21,6. BANO MÉDICOS. 52.23; Pintura vinilo para techo; M2; 5,1. HALL ACCESO A BANO MÉDICOS. 52.24; Pintura vinilo para techo; M2; 1,6. 52.25; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 25,2. HALL ACCESO A COCINETA. 52.26; Pintura vinilo para techo; M2; 7,5. 52.27; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 8,9. CUARTO ASEO. 52.28; Pintura vinilo para techo; M2; 1,8. SALA DE JUNTAS. 52.29; Pintura vinilo para techo; M2; 24,9. 52.30; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 48,0. PASILLO INTERNO A ESCALERA. 52.31; Pintura vinilo para techo; M2; 24,0. 52.32; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 28,1. 53; EDIFICIO CONSULTA EXTERNA RAMPAS DE ACCESO Y OFICINAS COSTADO SUR ORIENTAL CUARTO PISO. HALL ACCESO RAMPAS. 53.1; Pintura vinilo para techo; M2; 18,5. 53.2; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes, mantenimiento iluminación y parte eléctrica.; M2; 125,6. HALL CONSULTAS. 53.3; Pintura vinilo para techo; M2; 76,3. 53.4; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 37,2. RECEPCIÓN. 53.5; Pintura vinilo para techo; M2; 6,1. 53.6; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 10,9. OFICINA COORDINADOR. 53.7; Pintura vinilo para techo; M2; 7,3. 53.8; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 13,0. OFICINA TRABAJO SOCIAL. 53.9; Pintura vinilo para techo; M2; 7,3. 53.10; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 12,6. CONSULTORIO 1. 53.11; Pintura epóxica para muros; M2; 37,4. 53.12; Pintura epóxica para techo; M2; 13,5. CONSULTORIO 2. 53.13; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 53.14; Pintura epóxica para techo; M2; 17,3. CONSULTORIO 3. 53.15; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 53.16; Pintura epóxica para techo; M2; 17,3. CONSULTORIO 4. 53.17; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 53.18; Pintura epóxica para techo; M2; 17,3. CONSULTORIO 5. 53.19; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 53.20; Pintura epóxica para techo; M2; 17,3. HALL ACCESO A CAFETERÍA Y BANOS. 53.21; Pintura vinilo para techo; M2; 10,2. 53.22; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 21,6. BANO MÉDICOS. 53.23; Pintura vinilo para techo; M2; 5,1. HALL ACCESO A BANO MÉDICOS. 53.24; Pintura vinilo para techo; M2; 1,6. 53.25; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 25,2. HALL ACCESO A COCINETA. 53.26; Pintura vinilo para techo; M2; 42,4. 53.27; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 8,9. CUARTO ASEO. 53.28; Pintura vinilo para techo; M2; 1,8. SALA DE JUNTAS. 53.29; Pintura vinilo para techo; M2; 24,9. 53.30; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 48,0. SEPARACIÓN DE COMPONENTES. 53.31; Pintura epóxica para techo; M2; 1,9. ZONA DE NEVERAS. 53.32; Pintura epóxica para muros; M2; 17,0. 53.33; Pintura epóxica para techo; M2; 16,2. INMUNOSEROLOGÍA. 53.34; Pintura epóxica para muros; M2; 40,5. 53.34; Pintura epóxica para techo; M2; 12,5. PASILLO INTERNO A ESCALERA. 53.35; Pintura vinilo para techo; M2; 24,0. 53.36; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 28,1. 54; EDIFICIO CONSULTA EXTERNA RAMPAS DE ACCESO Y OFICINAS COSTADO SUR ORIENTAL TERCER PISO. HALL ACCESO RAMPAS. 54.1; Pintura vinilo para techo; M2; 18,5. 54.2; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes, mantenimiento iluminación y parte eléctrica.; M2; 125,6. HALL CONSULTAS. 54.3; Pintura vinilo para techo; M2; 76,3. 54.4; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 37,2. RECEPCIÓN. 54.5; Pintura vinilo para techo; M2; 6,1. 54.6; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 10,9. OFICINA COORDINADOR. 54.7; Pintura vinilo para techo; M2; 7,3. 54.8; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 13,0. OFICINA TRABAJO SOCIAL. 54.9; Pintura vinilo para techo; M2; 7,3. 54.10; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 12,6. CONSULTORIO 1. 54.11; Pintura epóxica para muros; M2; 37,4. 54.12; Pintura epóxica para techo, mantenimiento iluminación y parte eléctrica incluye acrílicos para lámparas.; M2; 13,5. CONSULTORIO 2. 54.13; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 54.14; Pintura epóxica para techo, mantenimiento iluminación y parte eléctrica incluye acrílicos para lámparas.; M2; 17,3. CONSULTORIO 3. 54.15; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 54.16; Pintura epóxica para techo, mantenimiento iluminación y parte eléctrica incluye acrílicos para lámparas.; M2; 17,3. CONSULTORIO 4. 54.17; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 54.18; Pintura epóxica para techo, mantenimiento iluminación y parte eléctrica incluye acrílicos para lámparas.; M2; 17,3. CONSULTORIO 5 mantenimiento iluminación y parte eléctrica incluye acrílicos para lámparas.. 54.19; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 54.20; Pintura epóxica para techo,; M2; 17,3. HALL ACCESO A CAFETERÍA Y BANOS. 54.21; Pintura vinilo para techo; M2; 10,2. 54.22; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 21,6. BANO MÉDICOS. 54.23; Pintura vinilo para techo; M2; 5,1. SALA DE JUNTAS. 54.23; Pintura vinilo para techo; M2; 24,9. 54.24; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 48,0. PASILLO INTERNO A ESCALERA. 54.25; Pintura vinilo para techo; M2; 24,0. 54.26; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 28,1. CUARTO ASEO. 54.27; Pintura vinilo para techo; M2; 1,8. COCINETA. 54.28; Pintura vinilo para techo; M2; 4,7. 55; ZONA BANCO DE SANGRE DONANTES. 55.1; Pintura epóxica para muros; M2; 104,8. 55.2; Pintura epóxica para techo; M2; 98,0. 55.3; Suministro e instalación de tubos fluorescentes T8 para lámparas 60 x 60 existentes; UN; 20,0. BANO DONANTES BANCO DE SANGRE. 55.4; Pintura vinilo para techo; M2; 1,8. BANO PRIVADO BANCO DE SANGRE. 55.5; Pintura vinilo para techo; M2; 1,7. RECEPCIÓN. 55.6; Pintura epóxica para muros; M2; 28,3. 55.7; Pintura epóxica para techo; M2; 16,4. SALA TRANSFUSIÓN. 55.8; Pintura epóxica para muros; M2; 27,6. 55.9; Pintura epóxica para techo; M2; 8,5. OFICINA COORDINACIÓN. 55.10; Pintura vinilo para techo; M2; 7,9. 55.11; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 26,6. 56; EDIFICIO CONSULTA EXTERNA RAMPAS DE ACCESO Y OFICINAS COSTADO SUR ORIENTAL SEGUNDO PISO. HALL ACCESO RAMPAS. 56.1; Pintura vinilo para techo; M2; 18,5. 56.2; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 125,6. HALL CONSULTAS. 56.3; Pintura vinilo para techo; M2; 76,3. 56.4; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 37,2. RECEPCIÓN. 56.5; Pintura vinilo para techo; M2; 6,1. 56.6; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 10,9. OFICINA COORDINADOR. 56.7; Pintura vinilo para techo; M2; 7,3. 56.8; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 13,0. OFICINA TRABAJO SOCIAL. 56.9; Pintura vinilo para techo; M2; 7,3. 56.10; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 12,6. CONSULTORIO 1. 56.11; Pintura epóxica para muros; M2; 37,4. 56.12; Pintura epóxica para techo; M2; 13,5. CONSULTORIO 2. 56.13; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 56.14; Pintura epóxica para techo; M2; 17,3. CONSULTORIO 3. 56.15; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 56.16; Pintura epóxica para techo; M2; 17,3. CONSULTORIO 4. 56.17; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 56.18; Pintura epóxica para techo; M2; 17,3. CONSULTORIO 5. 56.19; Pintura epóxica para muros; M2; 30,4. 56.20; Pintura epóxica para techo, mantenimiento iluminación y parte eléctrica incluye acrílicos para lámparas en los 5 consultorios donde sea necesario.; M2; 17,3. HALL ACCESO A CAFETERÍA Y BANOS. 56.21; Pintura vinilo para techo; M2; 10,2. 56.22; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 21,6. BANO MÉDICOS. 56.23; Pintura vinilo para techo; M2; 5,1. SALA DE JUNTAS. 56.24; Pintura vinilo para techo; M2; 24,9. 56.25; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 48,0. CUARTO ASEO. 56.26; Pintura vinilo para techo; M2; 1,8. COCINETA. 56.27; Pintura vinilo para techo; M2; 4,7. 57; ESCALERA PUNTO FIJO. PISO SEXTO A PISO QUINTO. 57.1; Pintura vinilo para techo; M2; 30,9. 57.2; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes, mantenimiento iluminación y parte eléctrica.; M2; 64,7. PISO QUINTO A PISO CUARTO. 57.3; Pintura vinilo para techo; M2; 14,0. 57.4; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 55,1. PISO CUARTO A PISO TERCERO. 57.5; Pintura vinilo para techo; M2; 14,0. 57.6; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 55,1. PISO TERCERO A PISO SEGUNDO. 57.7; Pintura vinilo para techo; M2; 14,0. 57.8; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 55,1. PISO SEGUNDO A PISO PRIMERO. 57.9; Pintura vinilo para techo; M2; 14,0. 57.10; Pintura en vinilo para muros, incluye resanes; M2; 55,1. OTROS. 57.11; Reparación de cubierta existente para solucionar humedades edificio Consulta Externa; M2; 450,0. 57.12; Suministro e instalación de tubos fluorescentes T8 para lámparas 60 x 60; UN; 225,0. 57.13; Suministro e instalación de lámpara circular tipo dulux para las dos escaleras (punto fijo) Edificio Consulta Externa; UN; 22,0. 57.14; Suministro e instalación de acrílicos para lámparas 2x32; UN; 60,0. 57.15; Suministro e instalación de bombillos para lámparas 2x32; UN; 120,0. 57.16; Desmonte de cielo raso existente primero piso GAICA; M2; 70,0. 57.17; Suministro e instalación de cieloraso en drywall primer piso GAICA; M2; 70,0. 57.18; Reparación de cielo raso existente Edificio Consulta Externa; M2; 80,0. 58; ASEO GENERAL. 58.1; Aseo general; Gl; 1,0. VALOR COSTO DIRECTO. ADMINISTRACION; 12%. IMPREVISTOS; 8%. UTILIDAD; 5%. IVA 16% SOBRE UTILIDAD. VALOR TOTAL. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |