EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LAS OBRAS ELÉCTRICAS  PARA  LAS DIFERENTES AREAS DEL INC,  CPreD Y DEMAS AREAS QUE LO REQUIERAN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD DE RETIE Y RETILAP., ACORDE CON LOS PRESENTES TÉRMINOS DE CONDICIONES, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

1. CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se anexa cuadro de cantidades de obra a la presente convocatoria pública, se anexa a esta invitación las cantidades de obra:

| ID | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Suministro e instalación de cable de cobre trenzado 3x10 AWG. Libre de Halógenos (HFLS) | ml | 160 |  |  |
| A2 | Suministro e instalación de cable de cobre trenzado 3x12 AWG Libre de Halógenos (HFLS) | ml | 1515 |  |  |
| A3 | Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12 AWG | ml | 230 |  |  |
| A4 | Suministro e instalación de cable encauchetado 3x14 AWG | ml | 387 |  |  |
| C1 | Suministro e instalación de canaleta metálica 12x5 cm | ml | 134 |  |  |
| C10 | Suministro e instalación de caja plástica Schneider de 10 cms Sencilla - sobreponer | Un | 58 |  |  |
| C11 | Suministro e instalación de curva plástica Schneider de 100X45 mms | Un | 19 |  |  |
| C12 | Suministro e instalación de Caja Radwelt Ref 2400 para toma eléctrica | Un | 2 |  |  |
| C2 | Suministro e instalación de tubo Conduit EMT de 1". Incluye accesorios de soporte. | ml | 55 |  |  |
| C3 | Suministro e instalación de tubo Conduit EMT de 3/4". Incluye accesorios de soporte. | ml | 336 |  |  |
| C4 | Suministro e instalación de troquel de 12 cms para toma eléctrica | Un | 71 |  |  |
| C5 | Suministro e instalación de troquel de 12 cms para datos | Un | 5 |  |  |
| C6 | Caja metálica de paso de 50x50 con soportería. | Un | 2 |  |  |
| C7 | Suministro e instalación de Caja plástica 4x8 Ref 5800 para toma eléctrica | Un | 17 |  |  |
| C8 | Suministro e instalación de canaleta plástica Schneider 20x12 mm | ml | 42 |  |  |
| C9 | Suministro e instalación de canaleta plástica Schneider 100x45 mm | ml | 54 |  |  |
| I1 | Suministro e instalación en tablero existente, de interruptor termomagnético enchufable 1x20 Amp. | Un | 23 |  |  |
| I10 | Suministro e instalación en canaleta de tomacorriente monofásica doble Tipo Hospitalario 110V NEMA 5-15R debe incluir cable 3x12 libre de halógeno de 0 a 5 mtr y de 0 a 5 mtr de tubería MT sobrepuesta | Un | 47 |  |  |
| I11 | Suministro e instalación en canaleta de tomacorriente monofásica doble tierra aislada Tipo Hospitalario 110V NEMA 5-15R debe incluir cable 3x12 libre de halógeno de 0 a 5 mtr y de 0 a 5 mtr de tuberia MT sobrepuesta | Un | 49 |  |  |
| I12 | Revisión de sensor de presencia | Un | 4 |  |  |
| I13 | Suministro e instalación en canaleta de tomacorriente monofásica doble tierra aislada Tipo Hospitalario 5-20R - 110V | Un | 3 |  |  |
| I14 | Suministro e instalación de interruptor sencillo | Un | 16 |  |  |
| I15 | Verificación controles de iluminación e identificarlos | Un | 1 |  |  |
| i16 | Revisión de Luminaria led | Un | 1 |  |  |
| I17 | Suministro e instalación en tablero existente, de interruptor termomagnético enchufable 1x30 Amp. | Un | 1 |  |  |
| I2 | Suministro e instalación en tablero existente, de interruptor termomagnético enchufable 2x30 Amp. | Un | 2 |  |  |
| I4 | Suministro e instalación de sensor de presencia 110V de techo 180° | Un | 13 |  |  |
| I5 | Cambio de interruptor doble. | Un | 1 |  |  |
| I6 | Cambio de interruptor sencillo. | Un | 2 |  |  |
| I7 | Suministro e instalación en caja existente de tomacorriente monofásica doble tipo hospitalaria normal NEMA 5-15R 110V | Un | 1 |  |  |
| I8 | Suministro e instalación en caja radwell nueva, de tomacorriente monofásica doble Tipo Hospitalario NEMA 5-15R 110V | Un | 1 |  |  |
| I9 | Suministro e instalación en canaleta de tomacorriente bifásica sencilla 220V NEMA 6-20R | Un | 3 |  |  |
| L1 | Suministro e instalación de Luminaria tipo bala Led de 18 W. 110V. (marca reconocida) | Un | 32 |  |  |
| L2 | Suministro e instalación de Luminaria tipo bala Led de 6 W. 110V. (marca reconocida) | Un | 4 |  |  |
| L3 | Suministro e instalación de Luminaria tipo Panel Led de 60x60. 46 W. 110V (marca reconocida) | Un | 28 |  |  |
| L4 | Suministro e instalación de Clavija aérea NEMA 5-15R. Incluye un metro de cable encauchetado 3x16 Amp. | Un | 26 |  |  |
| L5 | Suministro e instalación marco para luminaria Led de 60x60. incluye elaboración de ventana en Drywall para la luminaria. | Un | 17 |  |  |
| L6 | Elaboración de ventana en Drywall para la luminaria. Redonda | Un | 26 |  |  |
| L7 | Elaboración de ventana en Drywall con tapa para escotilla de inspección. | und | 21 |  |  |
| P1 | Desmonte de luminarias existentes | Un | 29 |  |  |
| P2 | Retiro de canaleta metálica 12x5 cm | ml | 80 |  |  |
| V1 | Instalación en canaleta de face plate doble | Un | 1 |  |  |
| V10 | Certificación puntos de Voz y datos Cat. 6A - Hasta 5 puntos | Un | 9 |  |  |
| V11 | Certificación puntos de Voz y datos Cat. 6A - Hasta 20 puntos | Un | 14 |  |  |
| V13 | Configuración y programación del Swicht de 24 puertos 10/100/1000 | Un | 1 |  |  |
| V14 | Elaboración de ventana en Drywall con tapa para escotilla de inspección. | und | 2 |  |  |
| V2 | Instalación en canaleta de face plate sencillo. | Un | 3 |  |  |
| V3 | Suministro e instalación en canaleta de face plate sencillo. | Un | 7 |  |  |
| V4 | Instalación jack RJ45 Cat 6A. | Un | 3 |  |  |
| V5 | Suministro e instalación de cable UTP categoría 6A | ml | 2195 |  |  |
| V6 | Suministro e instalación de jack RJ45 Cat 6A | Un | 36 |  |  |
| V7 | Suministro e instalación de face plate doble | Un | 10 |  |  |
| V8 | Suministro e instalación de Switch de 24 puertos 10/100/100 Puerto de Fibra - Capa 3 | Un | 1 |  |  |
| V9 | Suministro e instalación de patch cord de 1,5 mts Cat 6A | Un | 22 |  |  |
| N1 | Suministro e instalación de Luminaria tipo Panel Led de 60x60. 46 W. 110V (marca Sylvania) | UN | 16 |  |  |
| N2 | Regata sobre muro o piso. Incluye retiro de escombro. | ml | 30 |  |  |
| N3 | Desmonte de tomacorriente normal, regulado o datos. Incluye desmonte de cableado, tubería y accesorios | und | 18 |  |  |
| N4 | Resane sobre regatas. | ml | 30 |  |  |
| N5 | Suministro e instalación de salida provisional en cable 3x6 AWG. | ml | 70 |  |  |
| N6 | Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos | un | 1 |  |  |
| N7 | Totalizador industrial 3x80A. | Un | 1 |  |  |
| N8 | Suministro e instalación en tablero existente, de interruptor termomagnético enchufable 2x20 Amp. | Un | 24 |  |  |
| N9 | Regleta multitoma de 4 salidas. | Un | 5 |  |  |
| N10 | Identificación de circuitos. | un | 1 |  |  |
| N11 | Traslado de interruptor. Incluye cableado y accesorios. | Un | 1 |  |  |
| N12 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos categoría 6ª panduit | Un | 2 |  |  |
| N13 | Suministro e instalación de Faceplate sencillo | Un | 20 |  |  |
| N14 | Suministro e instalación de faceplate doble | Un | 15 |  |  |
| N15 | Suministro e instalación deface plate cuatruple | Un | 10 |  |  |
| N16 | Suministro e instalación de interruptor tripe | Un | 5 |  |  |
| N17 | Suministro e instalación de interruptor doble | Un | 5 |  |  |
| N18 | SALIDA PARA ILUMINACION INCLUIDO CABLEADO EN TUBERIA EMT, INCLUYE HASTA 5ML DE TUBERIA, CABLEADO Y ACCESORIOS | Pto | 2 |  |  |
| N19 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, DOBLE O TRIPLE CON CABLEADO EN TUBERIA EMT | Pto | 1 |  |  |
| N20 | DESMONTE Y ARMADO DE RACK COMPLETO | Gl | 1 |  |  |
| N21 | Suministro e instalación de bandeja para rack | Und | 3 |  |  |
| N22 | Suministro e instalación de Patch Cord categoría 6a 2.0 metros | Und | 5 |  |  |
| N23 | Suministro e instalación de Cable Cu 10 AWG THHN , LIBRE DE HALOGENOS | ml | 45 |  |  |
| N24 | Suministro e instalación de Cable Cu 8 AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS | ml | 10 |  |  |
| N25 | Suministro e instalación de Cable Cu 6 AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS | ml | 20 |  |  |
| N26 | Suministro e instalación de Cable Cu 4 AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS | ml | 8 |  |  |
| N27 | Suministro e instalación de Cable Cu 2 AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS | ml | 10 |  |  |
| N28 | Suministro e instalación de Cable Cu 2 AWG ( Desn) | ml | 10 |  |  |
| N29 | Suministro e instalación de Cable Cu 1/0 AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS | ml | 5 |  |  |
| N30 | Suministro e instalación de Cable Cu 2/0 AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS | ml | 5 |  |  |
| N31 | Suministro e instalación de Organizador para Rack de 80x80 mm | Und | 2 |  |  |
| N32 | SUMINISTRO E INSTALACION MULTITOMA DE 4 SALIDAS PARA RACK | Und | 1 |  |  |
| N33 | ORGANIZADOR PARA CABLEADO ESTRUCTURADO EN RACK | Und | 1 |  |  |
| N34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA (CHASIS Y ACRILICO) CON TUBOS FLUORECENTES 2X32W/ T8 DE 1,25 m. Y BALASTO DESCOLGADA CON GUAYAS A 60 CMS DEL TECHO. ICLUYE CABLE ENCAUCHETADO Y ENCHUFE | Und | 1 |  |  |
| N35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR ELECTRONICO 360 GRADOS, NOCHE | Und | 2 |  |  |
| N36 | Suministro e instalación de bandeja porta cable cablofil de 10x30, incluye elementos de fijación, soportería y accesorios | ml | 2 |  |  |
| N37 | Suministro e instalación de escalerilla portable, incluye elementos de fijación, soportería y accesorios | ml | 2 |  |  |
| N38 | Suministro e instalación de patch panel de 48 puestos categoría 6A panduit | Un | 1 |  |  |
| N39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO LUMINEX DE 6 CIRCUITOS con totalizador | Und | 1 |  |  |
| N40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO LUMINEX DE 12 CIRCUITOS con totalizador | Und | 1 |  |  |
| N41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO LUMINEX DE 18 CIRCUITOS con totalizador | Und | 1 |  |  |
| N42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO LUMINEX DE 24 CIRCUITOS con totalizador | Und | 1 |  |  |
| N43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO LUMINEX DE 36 CIRCUITOS con totalizador | Und | 1 |  |  |
| N44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO LUMINEX DE 42 CIRCUITOS con totalizador | Und | 1 |  |  |
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION |  | 12% |  |  |
|  | IMPREVISTOS |  | 5% |  |  |
|  | UTILIDAD |  | 5% |  |  |
|  | IVA 19% (Utilidad) |  | 19% |  |  |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y  Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y  demás normas concordantes.

NOTA 3: El esquema propuesto de  AIU  y su distribución  no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en los imprevistos se incluyen actividades  o novedades que aparezcan en el curso de la obra y con los que no se contaba al inicio y que están relacionados con el alcance de las obras. Antes de generar eventuales valores adicionales, se debe haber evaluado el  criterio de aplicación de imprevistos y realizar su aplicación hasta el agotamiento de dicho valor.