[image: image1.png]Instituto Nacional
de Cancerologia-ESE

Colombia
Por el control del cancer




[image: image2.png]Instituto Nacional
La salud Minsalud llN gel ancerologl'u-ESE
olombia
Por el control del cancer

es de todos

Calle 12 N2 9-85 - PBX: 4320160
NIT: 899.999.092-7
WWWw.cancer.gov.co

Bogota D.C., Colombia

@ @ Incancerologia




INVITACIÓN A COTIZAR No. 045 DE 2019

Página 1 de 4

ANEXO No. 4
OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN BODEGA DE MANEJO DE ROPA SUCIA EN EL ÁREA DE DESCARGUE ÁREA PATOLOGÍA, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 
	PRESUPUESTO CUARTO DE ROPA SUCIA

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT.
	VR.UNIT.
	VR.TOTAL

	
	
	
	
	
	

	1.
	PRELIMINARES
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1,01
	Demolición de materas en ladrillo
	ml
	8,30
	
	

	1,02
	desmonte de láminas de policarbonato
	und
	8,00
	
	

	1,03
	alquiler de rana
	dias
	3,00
	
	

	1,04
	Demolición de gravilla en piso existente.
	m2
	16,00
	
	

	1,05
	Retiro de escombros
	vj
	1,00
	
	

	1,06
	alquiler de andamio
	dias
	8,00
	
	

	
	TOTAL CAPITULO 1
	
	
	
	

	2.
	OBRA GRIS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.01
	Suministro y mano de obra en viga de amarre. Incluye varilla y concreto.
	ml
	10,65
	
	

	2.02
	Suministro y mano de obra resebada de piso para nivelar espacio. Incluye resebo.
	m2
	10,00
	
	

	2,03
	Suministro y mano de obra fundida de piso en concreto. Incluye concreto.
	m2
	19,50
	
	

	2,04
	Suministro y mano de obra alistado de piso.
	m2
	36,67
	
	

	2,05
	Suministro y mano de obra de poseta de 70x70.
	und
	1,00
	
	

	
	TOTAL CAPITULO 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	CARPINTERIA METALICA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.01
	S.E.I de estructura para cubierta en tuberia 12x6 en calibre 2mm. 4 correas de

8.10 con 5 correas de amarre de 4.20 y una canal de 8.10 con terminación en pintura electrostática conservando diseño existente.
	und
	1,00
	
	

	3,02
	S.E.I de de columnas en perlin 12x6 empachado en calibre 2mm 10 columnas de 2.50 con 5 bigas entre columnas en tuberia de 10x10 en 2mm en pintura electrostatica.
	und
	1,00
	
	

	3,03
	S.E.I. de puerta doble con marco en lamina col roll cal.18 pintada de negro de

2.00 x 2.10 con chapa yale de seguridad
	und
	1,00
	
	

	
	TOTAL CAPITULO 3
	
	
	
	

	4
	TECHOS EN PVC Y PINTURA GENERAL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4,01
	S.E.I de techo en pvc blanco
	m2
	36,67
	
	

	4,02
	S.E.I de media caña color blanco
	ml
	25,50
	
	

	4,03
	S.E.I de drywall en una cara en laminas de yeso. Incluye pegante para estampillado.
	m2
	52,42
	
	

	4,04
	S.E.I de super board en una cara en laminas de 8mm. Incluye estructura y masilla.
	m2
	23,96
	
	

	4,05
	S.Y.A Pintura en vinilo a dos manos en muro color blanco.  Incluye resanes necesarios para preparar la superficie a pintar.
	m2
	76,38
	
	

	4,06
	S.Y.A Pintura epoxica a dos manos en cielo o muro color blanco.  Incluye resanes necesarios para preparar la superficie a pintar.
	m2
	76,38
	
	

	4,07
	S.E.I de papel para tapar ventaneria.
	m2
	8,00
	
	

	
	TOTAL CAPITULO 4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	TEJAS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5,01
	S.E.I de teja termoacustica UPVC.
	m2
	34,02
	
	

	5,02
	S.E.I de láminas en policarbonato con accesorios
	und
	8,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL CAPITULO 5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6,01
	S.E.I de lamparas tipo panel LED de 18w de incrustar
	und
	3,00
	
	

	6,02
	S.E.I de interruptor y toma corriente. Incluye    tuberia,    cable    y    aparatos electricos. Hasta 5 ml
	und
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL CAPITULO 6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7,01
	S.E.I de desagues poseta y bodega. Incluye tuberia y accesorios.
	ml
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL CAPITULO 7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	ASEO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8,01
	Aseo durante y final de obra
	und
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL CAPITULO 8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ADMINISTRACION
	
	12%
	
	

	
	IMPREVISTOS
	
	5%
	
	

	
	UTILIDAD
	
	5%
	
	

	
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD
	
	19%
	
	

	
	COSTO INDIRECTO
	
	
	
	

	
	VALOR TOTAL
	
	
	
	


NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y  demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de  AIU  y su distribución  no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en los imprevistos se incluyen actividades  o novedades que aparezcan en el curso de la obra y con los que no se contaba al inicio y que están relacionados con el alcance de las obras. Antes de generar eventuales valores adicionales, se debe haber evaluado el  criterio de aplicación de imprevistos y realizar su aplicación hasta el agotamiento de dicho valor.

PAGE  
[image: image3.png]


[image: image4.png]e 13485 PRS0
R
e s






