[image: image1.png]Instituto Nacional
de Cancerologia-ESE

Colombia
Por el control del cancer




[image: image2.png]Instituto Nacional
La salud Minsalud llN gel ancerologl'u-ESE
olombia
Por el control del cancer

es de todos

Calle 12 N2 9-85 - PBX: 4320160
NIT: 899.999.092-7
WWWw.cancer.gov.co

Bogota D.C., Colombia

@ @ Incancerologia




INVITACIÓN A COTIZAR No. 048 DE 2019

Página 1 de 6

ANEXO No. 4
OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MACROSCOPÍA  CONFORME A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DEMÁS SISTEMAS E INSTALACIONES REQUERIDAS PARA LA HABILITACIÓN DE ESTE LABORATORIO,  ASÍ COMO LAS ADECUACIONES PERTINENTES EN LOS ESPACIOS DONDE SEA NECESARIO INTERVENIR PARA CONEXIÓN DE REDES Y SISTEMAS  DEL LABORATORIO, COMO PARTE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 
	ITEM
	DESCRIPCION
	UN
	CANT.
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	DESMONTES Y DEMOLICIONES
	 
	 
	 
	$0

	1,1
	DESMONTE DE MESON EN GRANITO Y ESTRUCTURA METALICA
	ML
	3,64
	 
	 

	1,2
	DESMONTE DE MESONES EN ACERO INOXIDABLE
	ML
	11,36
	 
	 

	1,3
	DESMONTE DE MUEBLE COLGANTE  EN ACERO INOXIDABLE
	ML
	4,1
	 
	 

	1,4
	DESMONTE DE CANALETA ELECTRICA METALICA SOBREPUESTA
	GL
	1
	 
	 

	1,5
	DESMONTE DUCTOS SOBREPUESTOS  DE EXTRACCION
	ML
	8,5
	 
	 

	1,6
	DESMONTE DE DUCHA EMERGENCIAS 
	UN
	1
	 
	 

	1,7
	DESMONTE Y TAPONAMIENTO PUNTOS SANITARIOS DE 2"
	UN
	4
	 
	 

	1,8
	DESMONTE Y REINSTALACION DE  DE CIELORASO MODULADO 60X60 EN FIBRA MINERAL
	M2
	10
	 
	 

	1,9
	DEMOLICION DE CIELORASO EN DRYWALL
	M2
	36
	 
	 

	1,10
	REGATAS SOBRE MURO PARA TUBERIA ELECTRICA E HIDRAULICA
	ML
	1
	 
	 

	1,11
	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA, INCLUYE MARCO METALICO
	UN
	1
	 
	 

	1,12
	DEMOLICION DE PISO EN TABLON VIBRIPRENSADO BLANCO HUILA, INCLUYE  PEGA.
	M2
	4
	 
	 

	1,13
	DESMONTE  PANEL LED DE 60X60 DE INCRUSTAR
	UN
	6
	 
	 

	1,14
	DESMONTE DIFUSOR SUMINISTRO AIRE
	UN
	2
	 
	 

	1,15
	DESMONTE DIFUSOR EXTRACCION AIRE
	UN
	2
	 
	 

	1,16
	DESMONTE PARLANTE TECHO
	UN
	1
	 
	 

	2
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	$0

	2,1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4No6 + 1No 8 AWG THHN THWN
	ML
	55
	 
	 

	2,2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1" INCLUYE UNIONES, TERMINALES, CURVAS Y ACCESORIOS PARA SU FIJACION.
	ML
	73
	 
	 

	2,3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER INDUSTRIAL 3X75A
	UN
	2
	 
	 

	2,4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 60X50X20 CM PARA ACOMETIDA PINTURA ELECTROSTATICA FONDO LAMINA CALIBRE 20 PINTURA ELECTROSTATICA,CON CHAPA Y CERRADURA, BARRAJE TRIFASICO, NEUTRO Y TIERRA, INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X20 , 3X40A 
	UN
	1
	 
	 

	2,5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE UNIONES, TERMINALES, CURVAS Y ACCESORIOS PARA SU FIJACION.
	ML
	146
	 
	 

	2,6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4No12 LSZH + 1No 12 DESNUDO  AWG THHN THWN
	ML
	215
	 
	 

	2,7
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 80X50X20 CM PARA UPS  PINTURA ELECTROSTATICA FONDO LAMINA CALIBRE 20 PINTURA ELECTROSTATICA,CON CHAPA Y CERRADURA, BARRAJE TRIFASICO PARA ENTREDA Y SALIDA UPS, NEUTRO Y TIERRA, TRANSFERENCIA MANUAL 3 POSICIONES  40A, 3 BREAKERS 40A TIPO INDUSTRIAL,  7 BREAKERS TIPO RIEL DE 20A, CANALETA, INCLUYE CORAZA AMERICANA PARA ENTRADA Y SALIDA DE UPS Y TOMAS.
	UN
	1
	 
	 

	2,8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 10KVA, 3F ONLINE, ADMINISTRABLE CON AUTONOMIA PLANA CARGA DE 5 MINUTOS A PLENA CARGA.
	UN
	1
	 
	 

	2,9
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE 120V NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA INCLUYE CAJA Y SUPLEMENTO PARA 2400 Y TOMA LEVITON CERTIFICADA.
	UN
	6
	 
	 

	2,10
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120V NEMA  5-15 CON POLO A TIERRA INCLUYE TOMA SEGÚN ESPECIFICACIONES.
	UN
	3
	 
	 

	2,11
	DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES
	UN
	1
	 
	 

	2,12
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6a CUATRO PARES, INCLUYE AMARRES EN VELCRO
	ML
	360
	 
	 

	2,13
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS. 
	UN
	1
	 
	 

	2,14
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL
	UN
	1
	 
	 

	2,15
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6A DE 3 PIES
	UN
	5
	 
	 

	2,16
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA RJ-45 CAR 6A INCLUYE FACE PLATE SENCILLO
	UN
	5
	 
	 

	2,17
	CERTIFICACION PUNTO SENCILLO UTP CAT 6A  HASTA 5 PUNTOS 
	UN
	5
	 
	 

	2,18
	ESCOTILLA PARA MANTENIMIENTO DE 30X30C, EN CIELO RASO
	UN
	1
	 
	 

	2,19
	MARQUILLAS DE IDENTIFICACION
	GLB
	1
	 
	 

	2,20
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO DE 20X20
	UND
	3
	 
	 

	3
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
	 
	 
	 
	$0

	3,1
	RED HIDRAULICA PVCP DE 1/2"
	ML
	27
	 
	 

	3,2
	SALIDA HIDRAULICA DE 1/2" A.F.
	UN
	4
	 
	 

	3,3
	PUNTO SANITARIO DE 2"
	UN
	4
	 
	 

	3,4
	TAPA REGISTRO 20X20
	UN
	2
	 
	 

	3,5
	REGISTRO DE CORTE DE 1/2"
	UN
	1
	 
	 

	3,6
	REGISTRO DE CORTE DE 1/2" A.C.
	UN
	1
	 
	 

	3,7
	RED HIDRAULICA TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" AGUA CALIENTE Y RETORNO
	 ML
	70
	 
	 

	3,8
	CONEXIÓN AGUA CALIENTE TUBERIA EN COBRE TIPO L
	UN
	1
	 
	 

	3,9
	SALIDA HIDRAULICA TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/8" AGUA CALIENTE
	UN
	2
	 
	 

	3,10
	INSTALACION DE  DUCHA DE EMERGENCIAS EXISTENTE 
	UN
	1
	 
	 

	4
	VENTILACION MECANICA
	 
	 
	 
	$0

	4,1
	UNIDAD DE EXTRACCIÓN MECÁNICA 4FSM-075, 220 CFM,
2100 CON MOTOR TRIFÁSICO, 220 VOLTIOS, 60 HZ
	UN
	1
	 
	 

	4,2
	ELABORACIÓN DE BASE EN ÁNGULO DE HIERRO DE 2" PARA
SOPORTE DEL EQUIPO
	UN
	1
	 
	 

	4,3
	CUELLOS CUADRADOS PARA REJILLAS DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO DE 12"X12"
	UN
	6
	 
	 

	4,4
	CUELLOS REDONDOS DE 8" EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20
	UN
	16
	 
	 

	4,5
	METROS DE DUCTO METÁLICO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE 12"X12"
	M2
	10
	 
	 

	4,6
	METROS DE DUCTO METÁLICO DE 15"X15" LÁMINA GALVANIZADA
CALIBRE 20
	M2
	8
	 
	 

	4,7
	METROS DE DUCTO FLEXIBLE TIPO GREYTAPE DE 8"
	ML
	40
	 
	 

	4,8
	REJILLAS TIPO CUBO CON DÁMPER 12"X12"PARA EXTRACCIÓN SOPORTES, ANCLAJES, TORNILLERÍA, SELLANTE PARA DUCTOS TIPO
	UN
	6
	 
	 

	4,9
	SOPORTES, ANCLAJES, TORNILLERÍA, SELLANTE PARA DUCTOS TIPO
SIKAFLEX
	GL
	1
	 
	 

	5
	OBRA CIVIL
	 
	 
	 
	$0

	5,1
	CIELORASO EN DRYWALL DE 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO
	M2
	42,7
	 
	 

	5,2
	SUM. E INSTALACION DE MEDIACAÑA EN PVC  DESARROLLO 6 cm EN MUROS Y TECHOS
	ML
	35,5
	 
	 

	5,3
	RESANE EN MORTERO PARA REGATAS SOBRE MUROS
	GL
	1
	 
	 

	5,4
	RESANE Y PINTURA SOBRE MUROS VINILO TIPO DOS A DOS MANOS
	M2
	78
	 
	 

	5,5
	RESANE Y PINTURA SOBRE  Y TECHOS VINILO TIPO DOS A DOS MANOS
	M2
	80
	 
	 

	5,6
	PINTURA SOBRE  MUROS Y TECHOS VINILO TIPO UNO A DOS MANOS BASE PARA PINTURA EPOXICA BASE AGUA
	M2
	70
	 
	 

	5,7
	PINTURA EPOXICA BASE AGUA A DOS MANOS MUROS Y TECHOS
	M2
	122
	 
	 

	5,9
	PISO VIBROPRENSADO GRANITO BLANCO HUILA
	M2
	4
	 
	 

	5,10
	PULIDA Y BRILLO DE PISO EN TABLON VIBROPRENSADO 
	M2
	32
	 
	 

	6
	CARPINTERIA
	 
	 
	 
	$0

	6,1
	S/I  PUERTA PRINCIPAL DE 1 HOJA ABATIBLE EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM DIMENSION: 2.50X1,0 m.  INCLUYE  ACCESORIOS, CERRADURA DE SEGURIDAD MARCA SCHLAGE REF B-362 O SIMILAR, CERRADURA CENTRAL E INFERIOR CON SOCALO EN ALUMINIO, INCLUYE MANILLAS, ACCESORIOS ACERO INOX Y PELICULA SAMBLANTING 
	UN
	2
	 
	 

	6,2
	S/I DE BISAGRA HIDRAULICA MARCA SPEEDY REF m25 FUERZA ROJA O GAMA SIMILAR PARA PUERTAS INTERNAS
	UN
	1
	 
	 

	6,3
	S/I DE  DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM PISO TECHO CON ACCESORIOS DE FIJACION EN ACERO INOXIDABLE Y REFUERZOS, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION DE CHOQUE
	M2
	5
	 
	 

	6,4
	Suministro e instalación de mueble para laboratorio en acero inoxidable AISI 304, Calibre 20 con espaldar, mueble instalado sobre muro con 3 compartimiento, 6 puertas y entrepaños por compartimiento entamborados con una altura libre de 0.35 cm, de 50 cm de profundidad,  77cm de alto y 240cm de ancho. Incluye todo lo necesario para su instalación. 
	UN
	1
	 
	 

	6,5
	SUM. E INSTALACION DE ESTANTERIA EN LAMINA C.R. CALIBRE 18 Y ESTRUCTURA EN ANGULO PERFORADO, CON TAPA LATERALES Y ESPLDAR, PINTURAELECTROSTATICAGRISDE 3,45 X1,9X0,60 mts
	ML
	2,4
	 
	 

	7
	ASEO DE OBRA
	 
	 
	 
	$0

	7,1
	ASEO DE OBRA
	UN
	1
	 
	 

	7,2
	TRASIEGO DE ESCOMBROS HASTA AREA DE CARGUE
	M3
	6
	 
	 

	7,3
	RETIRO DE ESCOMBROS A VOTADERO AUTORIZADO
	VJ
	1
	 
	 

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	 
	$0

	 
	ADMINISTRACION
	 
	12%
	 
	$0

	 
	IMPREVISTOS
	 
	5%
	 
	$0

	 
	UTILIDAD
	 
	5%
	 
	$0

	 
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD
	 
	19%
	 
	$0

	 
	COSTO INDIRECTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$0

	 
	VALOR TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$0


NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y  demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de  AIU  y su distribución  no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en los imprevistos se incluyen actividades  o novedades que aparezcan en el curso de la obra y con los que no se contaba al inicio y que están relacionados con el alcance de las obras. Antes de generar eventuales valores adicionales, se debe haber evaluado el  criterio de aplicación de imprevistos y realizar su aplicación hasta el agotamiento de dicho valor.

PAGE  
[image: image3.png]


[image: image4.png]e 13485 PRS0
R
e s






