### INVITACIÓN A COTIZAR No. 121 DE 2015

**ANEXO No. 4**

**EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, INVITA A PRESENTAR LA PROPUESTA PARA LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE PEDIATRÍA**

| **ACTIVIDADES** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **VALOR TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pintura epóxica para techos | M2 | 112.07 |   |   |
| Pintura epóxica para muros | UN | 132.06 |   |   |
| Pintura en vinilo para muro decorado | M2 | 12.00 |   |   |
| Pintura para puertas | UN | 5.00 |   |   |
| Pintura para marcos | UN | 5.00 |   |   |
| Reubicación de puerta, incluye demolición de muro en drywall dos caras, estuco y pintura de muro | GBL | 1.00 |   |   |
| Suministro e instalación de mediacaña en PVC estucada y pintada con pintura epóxica | ML | 40.00 |   |   |
| Suministro e instalación de avisos en acrílico según diseño | UN | 10.00 |   |   |
| Suministro e instalación de rejas en aluminio para ventanas según diseño | UN | 4.00 |   |   |
| Poceta para el cuarto intermedio de residuos (donde quedará ubicado el cuarto de aseo) Quinto piso Edificio Consulta Externa, incluye demolición de poceta existente en cuarto de aseo (donde quedará ubicado cuarto intermedio de residuos) e instalación de enchape donde sea necesario | GBL | 1.00 |   |   |
| Obras necesarias para la reubicación de equipo en el consultorio de odontopediatría, incluye instalaciones hidráulicas, eléctricas y demoliciones necesarias que se requieran para su adecuado funcionamiento | GBL | 1.00 |   |   |
| Pintura para pasamanos | ML | 40.00 |   |   |
| Adecuación de dos duchas para baños pacientes, incluye demolición de enchape existente, red hidráulica agua fría, desagües y posterior instalación de enchape | GBL | 1.00 |   |   |
| Suministro e instalación de registro 1/2" AC | UN | 4.00 |   |   |
| Suministro e instalación de red hidráulica 1/2" AC en cobre tipo pesado | ML | 6.00 |   |   |
| Suministro e instalación de red hidráulica 3/4" AC en cobre tipo pesado | ML | 6.00 |   |   |
| **TOTAL COSTO DIRECTO** |  |  |  |  |
| Administración |   | 12% |  |  |
| Imprevistos |   | 8% |  |  |
| Utilidad |   | 5% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |