### INVITACIÓN A COTIZAR No. 193 DE 2015

ANEXO No. 4

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, INVITA A PRESENTAR LA  PROPUESTA PARA LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA MORGUE

| ITEM |  | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD |  | MARCA |  | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES DESMONTES Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y DRY WALL UNA CARA | M2 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | SEÑALIZACION PARA REALIZACION DE OBRA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | UN | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | DESMONTE DE PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DOBLES | UN | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | DESMONTE Y TRASLADO DE LAVAMANOS DE COLGAR, INCLUYE ACCESORIOS. | UN | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | DESMONTE Y TRASLADO DE SANITARIO, INCLUYE ACCESORIOS. | UN | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | DEMOLICION DE PAVIMENTO | M2 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | DEMOLICION DE RAMPA | M2 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | DEMOLICION DE MATERAS EXISTENTES | UN | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | DEMOLICION DE MUROS EN GENERAL INCLUYE DINTELES Y ANTEPECHOS e=0,15 m | M2 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | TRASCIEGO DE MATERIAL Y ESCOMBROS | VIAJE | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | PISOS Y BASES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | RELLENO CON RECEBO | M3 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | GRAVILLA LAVADA Nº2 (Incluye varilla plática de dilatación) | M2 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CIMENTACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO PARA VIGAS (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.) | M3 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | ZAPATA CONCRETO 3.000 psi ( Sin refuerzo ) | M3 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | VIGA CIMENTACIÓN CONCRETO 3.000 psi - CON FORMALETA | M3 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | ACERO 37.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración ) | KG |  | 231.20 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m ( Sin refuerzo ) | M2 |  | 64.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 Φ 6 mm c/.15m EN AMBOS SENTIDOS (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). | KG |  | 237.50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi | M3 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi | M3 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | MURO LADRILLO FACHADA Portante Prensado Arcilla 29 x 12 x 9 cm. Perforación vertical. ( Incluye grouting 2.500 psi.)Anclajes perforación y adhesivo epoxico UNA CARA A LA VISTA | M2 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | MURO LADRILLO FACHADA Portante Prensado Arcilla 29 x 12 x 9 cm. Perforación vertical. ( Incluye grouting 2.500 psi.)Anclajes perforación y adhesivo epoxico DOS CARAS LIMPIAS A LA VISTA | M2 |  | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | MURO EN BLOQUE Nº5 Arcilla 33*23*11.5 cm. Incluye grafil 5 mm.Anclajes perforación y adhesivo epoxico | M2 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PAÑETE Y PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones). | M2 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | PINTURA EN ESMALTE ECOLÓGICO PARA MUROS Y TECHOS | M2 |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | PINTURA EN ESMALTE ECOLÓGICO PARA PUERTAS EXISTENTES, incluye marco metálico | Un |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | PISOS-ACABADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA DUROPISO DE 0,30X0,30 TIPO BLANCO O SIMILAR, INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA Y DILATACIONES EN PLASTICO. | M2 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC SUPERIOR E INFERIOR. | ML |  | 33.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE 20 X 20 TIPO ALFA MEDITERRÁNEO BLANCO | M2 |  | 27.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DURO PISO PARA LA DUCHA, SALA DE ESPERA Y OFICINA | M2 |  | 34.00 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | TRASLADO DE PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO EXISTENTE | UN |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | ENTREPAÑOS EN FÓRMICA DE 1,10 * ,050 | UN |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA DE 1,2*2,2, INCLUYE MARCO METÁLICO | UN |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIO 2" INCLUYE ACCESORIOS | ML |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | PUNTO HIDRÁULICO AC | UN |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | PUNTO HIDRÁULICO AF | UN |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  | PUNTO SANITARIO 2" | UN |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA | Un |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 4" | Ml |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ESTRUCTURA METALICA , CUBIERTA Y ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR (O EQUIVALENTE) GRIS HUMO DE 4 M.M. DE ESPESOR. INCLUYE ACCESORIOS E FIJACIÓN Y ENSAMBLE DE ALTO CALIDAD OPTICA, RESISTENTE A LOS IMPACTOS, LOS RAYOS UV Y EL FIEGO. ACTIVIDAD A TODO COSTO, REVISAR. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | M2 |  | 27.50 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ANCLAJES NECESARIOS CADA 1 METRO.(INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE) | ML |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  | PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 Grado C (2x2x2) (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) | kgs |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 |  | BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA | Ml |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | PUERTA EN LÁMINA COLD ROLL CAL. 20 DE 5 * 3 MTS | Un |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | PUERTA EN LÁMINA COLD ROLL CAL. 20 DE 1,2 * 2,2 MTS | Un |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 |  | PUERTA EN LÁMINA COLD ROLL CAL. 20 DE 2 * 2,2 MTS | Un |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACOÓN DE VENTANA EN ALUMINIO | M2 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACOÓN DE PUERTA VENTANA EN ALUMINIO | M3 |  | 19.20 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | INSTALACION DE LUMINARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 60 * 60 | UN |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  | LAMPARA FLUORESCENTE 4X14 W TUBO T-5 | UN |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | RED ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | SALIDA LAMPARAS | UN |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  | SALIDA PARA INTERRUPTOR INCLUYE APARATO | UN |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | RED DE VOZ Y DATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | SALIDA PARA TOMA REGULADA (INCLUYE TOMA POLO AISLADO HOSPITAL Y CABLEADO TRENZADO EN 3X12) | UN |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  | JACK CATEGORIA 6 A SENCILLO | UN |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 |  | CABLE UTP CATEGORIA 6 A INCLUYE PONCHADO Y CERTIFICACIÓN | ML |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 |  | FACE PLATE PLANO | UN |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 |  | PATCH CORD CAT. 6A DE 1 MTS DE LONGITUD | UN |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | RED DE GAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | DESMONTE DE TUBERIA ACERO AL CARBONO PRESION 2" Calibre 40 ASTM A 53 (Incluye accesorios). | ML |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SERIE IPS - CTS PE 80 (PEMD) NTC 1746 63 mm PARA GAS NATURAL . CON UNION A TOPE POR TERMOFUSION Y ACCESORIOS. Tipo Estrucol o similar. (Incluye excavación, cama de apoyo, relleno inicial en recebo B-200, instalación, accesorios y cinta de demarcación.) | ML |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | SUMIDEROS, CARCAMOS, Y REJILLAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.20 m. H=0.35 m con rejilla en ángulo de 2"x2*3/16" y platinas 2"x3/16" C/60mm y contramarco en ángulo 2x 3/16" (Incluye excavación y base granular B-200 ) | ML |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 |  | REJILLA Aluminio 3" x 2" con Sosco Tradicional - Ref. T-3"x2" Tipo Colrejillas o Similar (suministro e instalación). | UN |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | CAJA DE INSPECCIÓN 1.00 * 1.00 * 1.00m. (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle. | UN |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 |  | TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. | ML |  | 19.68 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | OBRAS VARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | CÁRCAMO DE ,30 X ,40, INCLUYE MARCO Y REJILLA EN PERFIL METÁLICO | Ml |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA POCETA LAVATRAPEROS, DE 1,2 ML, INCLUYE LLAVE, SIFÓN Y ENCHAPE | Un |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 |  | ACARREO DE ESCOMBRO | Vj |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 |  | SISTEMA DE EXTRACCION Y VENTILACION | Un |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ASEO GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | ASEO DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA OBRA | M2 |  | 353.80 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACION |  |  | 12.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPREVISTOS |  |  | 8.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD |  |  | 5.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% |  |  | 16.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |