### INVITACIÓN A COTIZAR No.  217 DE 2015

ANEXO No. 4

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL TRASLADO Y ADECUACIÓN DE FACTURACIÓN Y FARMACIA EN EL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN (HOSPITAL DIA) DEL INC, DE ACUERDO A LA INVITACIÓN Y SUS ANEXOS.

| ÍTEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES DESMONTES Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |
| 1.1 | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y DRY WALL UNA CARA | M2 | 12,00 |  |  |
| 1.2 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 25,48 |  |  |
| 1.3 | SEÑALIZACION PARA REALIZACIÓN DE OBRA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | UN | 1,00 |  |  |
| 1.11 | TRASIEGO DE MATERIAL Y ESCOMBROS | VIAJE | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
| 2 | MAMPOSTERÍA Y CIELO RASOS |  |  |  |  |
| 2,1 | MURO EN DRY WALL DOS CARAS INCLUYE TRES MANOS DE PINTURA EN ESMALTE ECOLÓGICO | M2 | 10 |  |  |
| 2,2 | Reparación de cielo rasos EN DRY WALL | M2 | 10,20 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| 3 | PAÑETE Y PINTURA |  |  |  |  |
| 3,1 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones). | M2 | 5,00 |  |  |
| 3,2 | PINTURA EN ESMALTE ECOLÓGICO PARA MUROS Y TECHOS | M2 | 85,38 |  |  |
| 3,3 | PINTURA EN ESMALTE ECOLÓGICO PARA PUERTAS EXISTENTES, incluye marco metálico una mano de anticorrosivo y dos manos | Un | 1,00 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| 4 | CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA |  |  |  |  |
| 4,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO | M2 | 1,50 |  |  |
| 4,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN ALUMINIO | M3 | 3,00 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| 5 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS |  |  |  |  |
| 5,1 | LÁMPARA FLUORESCENTE 4X14 W TUBO T-5 | UN | 2,00 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| 6 | RED ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES |  |  |  |  |
| 6,1 | SALIDA LÁMPARAS | UN | 2,00 |  |  |
| 6,2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR INCLUYE APARATO | UN | 2,00 |  |  |
| 6.3 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TOMA NORMA INCLUYE APARATO | UN | 3.00 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| 7 | RED DE VOZ Y DATOS |  |  |  |  |
| 7,1 | SALIDA PARA TOMA REGULADA (INCLUYE TOMA POLO AISLADO HOSPITAL Y CABLEADO TRENZADO EN 3X12) | UN | 1,00 |  |  |
| 7,2 | JACK CATEGORÍA 6 A DOBLE | UN | 1,00 |  |  |
| 7,3 | CABLE UTP CATEGORÍA 6 A INCLUYE PONCHADO Y CERTIFICACIÓN | ML | 40,00 |  |  |
| 7,4 | FACE PLATE PLANO | UN | 1,00 |  |  |
| 7,5 | PATCH CORD CAT. 6A DE 1 MTS DE LONGITUD | UN | 1,00 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| 8 | OBRAS VARIAS |  |  |  |  |
| 8,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS EN ACRÍLICO S.D. O,3O*0,20 e=1cm INCLUYE ACCESORIOS METÁLICOS EN ACERO INOXIDABLE | UN | 3,00 |  |  |
| 8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA NEGRO EN PVC | UN | 4.00 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| 9 | ASEO GENERAL |  |  |  |  |
| 9,1 | ASEO DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA OBRA | M2 | 25,48 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
| VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 12,00% |  |
| IMPREVISTOS |  |  |  | 8,00% |  |
| UTILIDAD |  |  |  | 5,00% |  |
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% |  |  |  | 16,00% |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |

NOTA. El esquema propuesta de  AIU  y su distribución  no es modificable: el estándar aceptado es del 25%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 8% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente demostrados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en caso que no dicho valor no se cancelará.