ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL CAMBIO DE CUBIERTA, REVISIÓN ESTRUCTURA METÁLICA Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LA MARQUESINA TERRAZA EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LAS DEMÁS AREAS QUE LO CONFORMAN COMO PARTE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | Desmonte de acrílicos y láminas de policarbonato actuales (Incluye cargue y retiro de elementos y materiales sobrantes) | und | 97,00 |  |  |
| 1,2 | Mantenimiento, reparación y cambio de piezas estructura metálica actual | ml | 90,00 |  |  |
| 1,3 | Ampliación estructura metálica hacia el área de la capilla para cubrir hall entre el edificio administrativo y la capilla (Incluye canal y bajante en 4" al sistema actual) | m2 | 13,98 |  |  |
| 1,4 | Suministro e instalación de domos acrílicos transparentes tipo diamante de 1,55 x 1,55 | und | 120,00 |  |  |
| 1,5 | Suministro e instalación de domos en acrílico transparente tipo arco de 2,30 de ancho | und | 11,00 |  |  |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACION 12% |  |  |  |  |  |
| IMPREVISTOS 5% |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD 5% |  |  |  |  |  |
| IVA SOBRE UTILIDAD 19% |  |  |  |  |  |
| TOTAL PRESUPUESTO OBRA |  |  |  |  |  |

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y  demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de  AIU  y su distribución  no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en los imprevistos se incluyen actividades  o novedades que aparezcan en el curso de la obra y con los que no se contaba al inicio y que están relacionados con el alcance de las obras. Antes de generar eventuales valores adicionales, se debe haber evaluado el  criterio de aplicación de imprevistos y realizar su aplicación hasta el agotamiento de dicho valor.