EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADECUACIÓN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y LA CONSTRUCCIÓN  DE LOS ESPACIOS QUE CONFORMAN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PARA LOS NUEVOS CONSULTORIOS DE ONCOLOGÍA DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD COMO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

| PRESUPUESTO CONSULTORIOS DE INCOLOGIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR.UNIT | VR. PARCIAL |
| 1. | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1,01 | DESMONTE DE PUERTA EN MADERA, INCLUYE MARCO Y TRASIEGO HASTA LUGAR DE ACOPIO | UND | 1,00 |  |  |
| 1,02 | DESMONTE DE VENTANA EN ALUMINIO Y/O METÁLICA CON VIDRIOS, INCLUYE TRASIEGO HASTA LUGAR DE ACOPIO PISO UNO | UND | 1,00 |  |  |
| 1,03 | DESMONTE DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TRASIEGO HASTA LUGAR DE ACOPIO EN PISO UNO | ML | 8,00 |  |  |
| 1,04 | DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESÓN, INCLUYE TRASIEGO HASTA LUGAR DE ACOPIO EN PISO UNO | ML | 8,00 |  |  |
| 1,05 | DESMONTE Y TAPONAMIENTO DE SALIDA SANITARIA DE 2" | UND | 1,00 |  |  |
| 1,06 | DESMONTE Y TAPONAMIENTO DE SALIDA HIDRÁULICA | UND | 1,00 |  |  |
| 1,07 | DEMOLICIÓN DE MURO EN DRYWALL O SUPERBOARD, INCLUYE ESTRUCTURA | M2 | 55,00 |  |  |
| 1,08 | DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE ESTRUCTURA | M2 | 52,00 |  |  |
| 1,09 | DESMONTE DE LÁMPARA DE INCRUSTAR, PANEL LED, DE TUBOS, REDONDA, DE 1,20 O SIMILAR | UND | 8,00 |  |  |
| 1,1 | DESMONTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES ÁREA TOTAL CONSULTORIOS | GL | 1,00 |  |  |
| 1,11 | DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PARA CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA | ML | 45,00 |  |  |
| 1,12 | DESMONTE E INSTALACIÓN DE TELEVISOR, INCLUYE PROTECCIÓN CON VINIPEL | UND | 1,00 |  |  |
| 1,13 | DESMONTE Y ENTREGA DE GUARDA CAMILLA EN ACRÍLICO. | ML | 12,00 |  |  |
| 1,14 | EXTRACCIÓN DE NÚCLEO CON BROCA PARA TUBERÍA DE 2" PASE EN PLACA. | UND | 6,00 |  |  |
| 1,15 | EXTRACCIÓN DE NÚCLEO CON BROCA PARA TUBERÍA DE 3" PASE EN PLACA. | UND | 2,00 |  |  |
| 1,16 | DESMONTE DE SEÑALÉTICA, INCLUYE ENTREGA CON VINIPEL | UND | 18,00 |  |  |
| 1,17 | DESMONTE BAJANTE PVC DE 3" Y 4", INCLUYE TRASIEGO | MLS | 20,00 |  |  |
| 1,18 | TRASLADO DE CÁMARA DE MONITOREO, INCLUYE TODO LOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UND | 2,00 |  |  |
| 1,19 | TRASLADO DE CÁMARA DE SENSOR, INCLUYE TODO LOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UND | 2,00 |  |  |
| 1,2 | CERRAMIENTO EN DRY WALL ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO POR UNA CARA MASILLA Y UNA MANO DE PINTURA. | M² | 90,00 |  |  |
|  | TOTAL CAPITULO 1 |  |  |  |  |
| 2 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS |  |  |  |  |
| 2,01 | SALIDA PVCS DE 4" O 3" PARA SANITARIO | UND | 3,00 |  |  |
| 2,02 | SALIDA SANITARIA DE 2" PARA LAVAMANOS Y PISOS | UND | 7,00 |  |  |
| 2,03 | RED SANITARIA DE 4 ", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN A TECHO O MURO | ML | 25,00 |  |  |
| 2,04 | RED SANITARIA DE 3", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN A TECHO O MURO | ML | 25,00 |  |  |
| 2,05 | RED SANITARIA DE 2", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN A TECHO O MURO | ML | 25,00 |  |  |
| 2,06 | RED DE RE VENTILACIÓN DE 2", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN A TECHO O MURO | ML | 18,00 |  |  |
| 2,07 | CONEXIÓN DE RED SANITARIA A BAJANTES AGUAS NEGRAS | UND | 1,00 |  |  |
| 2,08 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2 A.F. | UND | 8,00 |  |  |
| 2,09 | REGISTRO DE CORTE PVC DE 1/2" | UND | 3,00 |  |  |
| 2,1 | RED HIDRÁULICA DE 3/4" | ML | 38,00 |  |  |
| 2,11 | TAPA REGISTRO 20X20 | UN | 3,00 |  |  |
| 2,12 | REGATA SOBRE MURO O PISO | ML | 10,00 |  |  |
| 2,13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE ACCIONAR LIBRE CON PEDAL, INCLUYE MANGUERAS EN ACERO Y ACCESORIOS | UND | 2,00 |  |  |
|  | TOTAL CAPÍTULO 2 |  |  |  |  |
| 3 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES |  |  |  |  |
| 3,01 | ACOMETIDA ELÉCTRICA 3X12 REGULADA | ML | 40,00 |  |  |
| 3,02 | ACOMETIDA ELÉCTRICA 3X12 NORMAL | ML | 40,00 |  |  |
| 3,03 | INTERRUPTOR MONO POLAR DE 1X20 | UN | 4,00 |  |  |
| 3,04 | SALIDA ELÉCTRICA REGULADA INCLUYE TOMA | UN | 6,00 |  |  |
| 3,05 | SALIDA ELÉCTRICA NORMAL INCLUYE TOMA | UN | 6,00 |  |  |
| 3,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES. | MLS | 55,00 |  |  |
| 3,07 | CANALETA ELÉCTRICA 12X5 METÁLICA CON DIVISIÓN | ML | 12,00 |  |  |
| 3,08 | TROQUEL PARA CANALETA 12X5 | UN | 12,00 |  |  |
| 3,09 | SALIDA ILUMINACIÓN | UN | 10,00 |  |  |
| 3,1 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR | UN | 2,00 |  |  |
| 3,11 | SENSOR DE MOVIMIENTO | UN | 2,00 |  |  |
| 3,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 46 W 120V DE 60X60 DE INCRUSTAR. | UND | 6,00 |  |  |
| 3,13 | PANEL LED DE INCRUSTAR 18W REDONDO | UN | 4,00 |  |  |
| 3,14 | CABLE UTP CAT. 6A | ML | 120,00 |  |  |
| 3,15 | SALIDA DOBLE PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE FACE PLATE, PONCHADA Y 15M DE CABLE | UN | 2,00 |  |  |
| 3,16 | CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE VOZ Y DATOS | UN | 4,00 |  |  |
| 3,17 | MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS Y TABLEROS | GL | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL CAPÍTULO 3 |  |  |  |  |
| 4 | CARPINTERÍA Y ACCESORIOS |  |  |  |  |
| 4,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA DE PUERTA EN MADECOR COLOR MADERA, HASTA 1,1 MTS | UN | 4,00 |  |  |
| 4,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA HASTA DE 1,2 MTS | UN | 4,00 |  |  |
| 4,03 | SUM. E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE MANIJA TIPO HABITACIÓN, VER EN VISITA. | UN | 4,00 |  |  |
| 4,04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE MUROS A 3 MANOS HASTA LOGRAR SUPERFICIE LISA. | ML | 18,00 |  |  |
| 4,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA CAMILLA EN ACRÍLICO DE 5MM DE ESPESOR | ML | 10,00 |  |  |
| 4,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA EN ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS DE 90 CM DE LARGO EN TUBULAR DE 2". | UND | 6,00 |  |  |
| 4,07 | INSTALACIÓN DE ELEMENTOS (SEÑALÉTICA, AVISOS, JABONERA, DISPENSADORES, ETC.) SOBRE MUROS, INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN | UND | 18,00 |  |  |
|  | TOTAL CAPÍTULO 4 |  |  |  |  |
| 5 | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS |  |  |  |  |
| 5,01 | MURO EN SUPERBOARD DE 8MM DOBLE CARA BASE 9, INCLUYE MASILLA DE TODA LA SUPERFICIE, FILOS, DILATACIONES Y 2 MANOS DE PINTURA EN VINILO | M2 | 85,00 |  |  |
| 5,02 | REFUERZO PARA PUERTAS Y SOPORTARÍA DENTRO DE MUROS EN SUPERBOARD, EN REPISA 8X4 | ML | 20,00 |  |  |
| 5,03 | CIELO RASO EN DRYWALL 1/2", ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO, INCLUYE MASILLAS SOBRE JUNTAS Y DOS MANOS DE PINTURA | M2 | 63,00 |  |  |
| 5,04 | PINTURA EPÓXICA BASE AGUA A DOS MANOS MUROS Y TECHOS | M2 | 188,00 |  |  |
| 5,05 | ENCHAPE CERÁMICO PISO ANTIDESLIZANTE | M2 | 10,00 |  |  |
| 5,06 | ENCHAPE CERÁMICO SOBRE MUROS | M2 | 20,00 |  |  |
| 5,07 | WIN EN ALUMINIO | ML | 8,80 |  |  |
| 5,08 | SANITARIO INSTITUCIONAL DE TANQUE COLOR BLANCO | UN | 2,00 |  |  |
| 5,09 | LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR BLANCO PARA DISCAPACITADOS | UN | 4,00 |  |  |
| 5,1 | JUEGO DE SIFÓN Y DESAGÜE PARA LAVAMANOS | UN | 4,00 |  |  |
| 5,11 | ACOPLE PLÁSTICO PARA SANITARIO Y LAVAMANOS | UN | 8,00 |  |  |
| 5,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADECOR COLOR MADERA, MACIZA, INCLUYE CERRADURA, HASTA 1,10 METROS | UN | 4,00 |  |  |
| 5,13 | MARCO METÁLICO CALIBRE 18 PARA PUERTA DE HASTA 1,20 METRO, INCLUYE BISAGRAS Y PINTURA | UN | 2,00 |  |  |
| 5,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 0,4 X 0,6 DE SOBREPONER CON INCLINACIÓN 15% PARA DISCAPACITADOS | UN | 2,00 |  |  |
| 5,15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES SENCILLO | UN | 2,00 |  |  |
| 5,16 | MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO, INCLUYE DILATACIONES | ML | 105,00 |  |  |
| 5,17 | DESTRONQUE PULIDA Y BRILLO DE MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO | ML | 105,00 |  |  |
| 5,18 | DESTRONQUE PULIDA Y BRILLO DE TABLÓN VIBRO PRENSADO O GRANITO FUNDIDO | M2 | 55,00 |  |  |
| 5,19 | DEMARCACIÓN DE PISO CON PINTURA EPÓXICA RESISTENCIA ALTA. COLOR A ELEGIR. | ML | 3,00 |  |  |
| 5,2 | MURO EN SUPERBOARD DE 8MM UNA CARA BASE 9, INCLUYE MASILLA DE TODA LA SUPERFICIE, FILOS, DILATACIONES Y 2 MANOS DE PINTURA EN VINILO | ML | 18,00 |  |  |
| 5,21 | RESANE SOBRE REGATA | ML | 12,00 |  |  |
| 5,22 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE CIELO RASO DE PINTURA VINÍLICA TIPO 1 A DOS MANOS. | M2 | 95,00 |  |  |
|  | TOTAL CAPÍTULO 5 |  |  |  |  |
| 6 | ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  |  |
| 6,01 | ASEO DIARIO DE OBRA | DIA | 45,00 |  |  |
| 6,02 | ASEO GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA | UN | 1,00 |  |  |
| 6,03 | RETIRO DE ESCOMBRO DE CONSTRUCCIÓN | VG | 3,00 |  |  |
| 6,04 | RETIRO DE RESIDUOS DE OBRA (BASURA) | VG | 3,00 |  |  |
|  | TOTAL CAPITULO 6 |  |  |  |  |
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION |  | 12% |  |  |
|  | IMPREVISTOS |  | 5% |  |  |
|  | UTILIDAD |  | 5% |  |  |
|  | IVA / UTILIDAD |  | 19% |  |  |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.