## EvalRequisitos
CONVOCATORIA PÚBLICA No 017-2015 |  |  |  | CALIFICACIÓN FUNCIONAL
ESPEFICICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS (V.6)
ITEM | EMR-### | EQUIPOS Y SERVICIOS | CANT
| SERVICIO DE OUTSOURCING TI |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NÚMERO FOLIO
1 | REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES |  |  | REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES
1.1. | EMR-11 | INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DE REDES |  | INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DE REDES
| Los siguientes son requerimientos exigibles |  |  | Especificaciones exigibles
1 | Garantizar actualización permanente de la documentación técnica de la topología de la red de área local del INC. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
2 | Garantizar actualización permanente de la documentación técnica de la totalidad de centros de cableado, incluyendo ubicación física de servicios que integra, seguridad, protección eléctrica, tipo de cable y registro fotográfico. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
3 | Garantizar actualización permanente de la documentación técnica sobre diagramas de conectividad a nivel de switches. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
4 | Garantizar actualización permanente de la documentación de configuración de switches actuales: puertos activos, asignación de puertos, asignación de VLANs por puerto, programación por cada VLAN, puertos disponibles. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
5 | Garantizar actualización permanente de la documentación técnica sobre diagramas de conectividad a nivel de fibras ópticas actuales. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
6 | Garantizar actualización permanente de la documentación técnica sobre diagramas de interconexión entre VLANs (Virtual Local Area Networks). |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
7 | Garantizar actualización permanente de la documentación equipos por VLANs. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
8 | Garantizar actualización permanente del mapa de asignación de IPs por VLANs. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
9 | Garantizar el mantenimiento permanente sobre la numeración y etiquetado de switches y puertos en la red actual. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
10 | Garantizar actualización permanente de la documentación core switch: debe incluir como mínimo detalles a nivel de puertos activos, asignación de puertos, VLANs programadas, rutas IP, asignación de VLANs por puerto y programación por cada VLAN actual. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
11 | Garantizar actualización permanente de la documentación Backbone. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
12 | Garantizar actualización permanente de la documentación switches de borde. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
13 | Garantizar actualización permanente del inventario de todos los dispositivos en la red identificando IP y MAC address. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
14 | Garantizar actualización permanente de la documentación del sistema de gestión: debe indicar qué se monitorea (equipos de red, anchos de banda, servidores, consolas, servicios), qué se gestiona de forma centralizada y qué herramientas apoyan esta labor. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
15 | Garantizar actualización permanente de la documentación de las pruebas que se realicen para verificar el rendimiento y utilización de la red de área local. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
16 | Garantizar actualización permanente del análisis de riesgos y vulnerabilidades en la red de área local actual. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
17 | Garantizar actualización permanente de la documentación de orígenes de ineficiencias y/o fallos a nivel físico. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
18 | Garantizar actualización permanente de la documentación de orígenes de ineficiencias y/o fallos a nivel lógico. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
19 | Garantizar la instalación de ciento veinte (120) puntos de red sencillos, categoría 6 como mínimo, por cada año del contrato, acumulables. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
20 | Garantizar la ejecución y documentación que acredite la certificación de todos los puntos y fibras del INC, por lo menos una (1) vez durante la vigencia del contrato. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
21 | Garantizar la documentación de la totalidad de los puntos de red y fibras tendidas, junto con el inventario de los mismos (planos y ducterías). |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
22 | Garantizar gestión de seguridad informática apoyado en dispositivo físico UTM (Unified Threat Management), personal entrenado y certificado, e implementación de políticas de seguridad necesarias para la segura y óptima operación en la Institución. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
23 | Garantizar que el personal designado para la administración de seguridad informática se encuentra entrenado y certificado en el hardware y software que se oferta como dispositivo UTM. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
1.2. | EMR-12 | INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE Y USUARIO FINAL |  | INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE Y USUARIO FINAL
24 | Garantizar que las marcas y referencias ofertadas son recientes y estarán vigentes en el mercado durante la vigencia del contrato y serán éstas y no otras, las marcas y referencias a instalar en INC. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
25 | Garantizar la propiedad y legal adquisición de los equipos ofertados al INC, con tres (3) años de garantía directamente del fabricante. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
26 | Garantizar que los equipos ofertados cumplen con la totalidad de especificaciones mínimas requeridas (EMR) exigidas por el INC. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
27 | Garantizar que una vez adjudicado el contrato y antes de la firma del acta de inicio, el oferente presentará copia de la póliza de seguros que ampara toda la infraestructura a cargo contra hurto parcial o total, dentro o fuera de las instalaciones del Instituto. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
28 | Garantizar que los equipos ofertados responden a las necesidades y requerimientos del Instituto, especialmente los exigidos por el sistema de información SAP R/3, ISH, ISH-MED, HCM, xRPM-PS-GM-BW y herramientas de oficina para los puestos de trabajo de usuario final, que garanticen óptimas condiciones de trabajo, sin interrupciones en la prestación del servicio por cualquier incidente generado por la no compatibilidad del hardware/software frente a los requerimientos del Instituto. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
29 | Garantizar que los equipos ofertados corresponden a tecnología de última generación y a marcas de fabricantes reconocidos y posicionados en el mercado. Garantizar que los equipos que se ofertan son equipos TOTALMENTE NUEVOS y que no serán descontinuados por los menos en los siguientes tres (3) años. Adicionalmente, garantizar que quien oferta está en la capacidad de administrar y conservar la infraestructura tecnológica con la que cuenta el Instituto Nacional de Cancerología. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
30 | Garantizar que los equipos de contingencia estarán en sitio, de forma tal que al retirar por fallo o mantenimiento un equipo del puesto de trabajo del usuario, éste deberá ser reemplazado de inmediato por otro de iguales características. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
31 | Garantizar que instalará la totalidad de la infraestructura, puesta en operación (migrando la información de los equipos salientes a los equipos nuevos), y se tendrá el control total de la operación al finalizar los dos (2) meses de empalme. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
32 | Garantizar el balanceo de cargas de impresión de acuerdo con los estudios de los procesos, volúmenes y costos de impresión, evaluando el desempeño de los equipos frente a los volúmenes reales medidos. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
33 | Garantizar que los equipos de impresión a instalar cuentan con la opción de impresión confidencial y contabilización directamente en las impresoras. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
34 | Garantizar que se tendrán equipos NUEVOS de contingencia en sitio, de las mismas características solicitadas, que garanticen la reposición inmediata de equipos que queden fuera de servicio. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
35 | Garantizar que se contará con alarmas que permitirán detectar en tiempo real, la salida de servicio de alguno de los elementos de la infraestructura a cargo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
36 | Garantizar el suministro de mecanismos físicos de seguridad que protejan los equipos de cómputo e impresión modalidad Outsourcing, que impidan el retiro de partes y/o papel en el caso de las impresoras, por personal no autorizado. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
37 | Garantizar que el plan de contingencia en sitio, como mínimo, dispondrá de equipos de escritorio, portátiles, impresoras, servidores, access point y lectores ópticos inalámbricos, equivalentes a los porcentajes definidos por cada tipología, para cada una de las referencias que se maneje, con el fin de reemplazar los equipos que eventualmente queden fuera de servicio, bien sea por falla o mantenimiento programado. [Ver numeral 3.3.1.9 del Anexo Técnico No 3]. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
38 | Garantizar el suministro, implementación y administración de un dispositivo físico UTM que cumpla con las especificaciones mínimas requeridas. [Ver numeral 3.3.4.1 del Anexo Técnico No 3]. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
39 | Garantizar que certificará el borrado fino de la infraestructura saliente, avalando que los medios de almacenamiento de los equipos a retirar por parte del proveedor saliente no conservan información institucional. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
40 | Garantizar que la totalidad del hardware requerido será entregado, instalado y puesto en producción antes que se cumplan los dos (2) meses de empalme con el proveedor saliente. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
1.3. | EMR-13 | SOFTWARE |  | SOFTWARE
41 | Garantizar la entrega de todo el licenciamiento legalmente adquirido para uso exclusivo del INC (sistemas operativos, herramientas de oficina, software antivirus, compresión/descompresión de archivos, control de inventarios, mesa de ayuda, control de impresiones). No se acepta software libre. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
42 | Garantizar la administración y control de todo el inventario a cargo, a través de una herramienta de software que permita al contratista y supervisores del INC consultar en línea hojas de vida de equipos, detalle de mantenimientos preventivos y correctos, control de partes cambiadas e incidencias reportadas. No se acepta software libre. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
43 | Garantizar la administración de la infraestructura de redes de datos, apoyado en herramientas de software que permitan verificar el estado actual de la red en tiempo real, de manera que los supervisores del contrato puedan acceder a esta información en cualquier momento vía web y constatar la disponibilidad de la misma. No se acepta software libre. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
44 | Garantizar que se contará con una consola central que recibirá las alertas, permitirá visualizar el estado actual de los equipos (cómputo y comunicaciones), verificar el licenciamiento autorizado, direccionar alertas de estado de los componentes y controlar el suministro de insumos y repuestos. La consulta en línea estará disponible para los supervisores que designe el INC. No se acepta software libre. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
45 | Garantizar la disponibilidad del software de apoyo licenciado para uso exclusivo del Instituto Nacional de Cancerología (no se acepta software libre). |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
46 | Garantizar que cuenta con el software adecuado que permite identificar la utilización de los recursos por usuario y centro de costo, y que proporcionará la información que permitirá optimizar y controlar los costos del servicio. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
47 | Garantizar que cuenta con el software adecuado que permite controlar la gestión de la infraestructura instalada y los consumibles asociados, de forma centralizada y con disponibilidad de consulta en tiempo real por los supervisores que designe el INC. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
48 | Garantizar que se cuenta con las herramientas de software apropiadas para controlar el servicio de impresión según cuotas de hoja impresas por usuario, perfiles, grupos y aplicativos, en la totalidad de impresoras instaladas. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
49 | Garantizar el control automatizado de licenciamiento autorizado frente al licenciamiento en uso, tanto de las licencias de propiedad del INC como las suministradas por el contratista. No se acepta software libre. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
50 | Garantizar que se contará con el software de monitoreo para administración de Mesa de Ayuda, que garantice escalamiento y trazabilidad de los incidentes reportados. No se acepta software libre. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
51 | Garantizar que se contará con el software de gestión de inventario que garantice mantener la información completa y actualizada de los inventarios de software y hardware a cargo, en tiempo real; gestionar la distribución de software y realizar soporte remoto. No se acepta software libre. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
52 | Garantizar que se contará con el software para controlar impresiones, donde se especifique cantidad de impresiones por usuario, área y detalle de documentos, con capacidad de evaluar cantidades de papel entregado frente a cantidades de papel utilizado. No se acepta software libre. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
53 | Garantizar que se tendrán sistemas operativos (última versión disponible), con un sistema de actualización, integración y soporte bajo plataforma WSUS (Windows Server Update Services). No se acepta software libre. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
54 | Garantizar que se tendrán herramientas de oficina: última versión profesional disponible. No se acepta software libre. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
55 | Garantizar que el software Antivirus estará centralizado para gestionar las actualizaciones y que considera equipos de escritorio, portátiles y servidores, tanto en la modalidad de outsourcing como administrados. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
56 | Garantizar que se tendrá vigente el contrato de soporte del software Antivirus durante la vigencia del contrato y que cubrirá la totalidad de la infraestructura requerida. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
57 | Garantizar que como soporte del Acta de inicio del contrato será entregada la licencia del software antivirus y de su soporte por los tres (3) años del contrato, cubriendo la totalidad de la infraestructura requerida. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
58 | Garantizar software para compresión/descompresión de archivos. No se acepta software libre. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
59 | Garantizar que iniciará su operación con dos (2) meses de antelación al inicio formal del contrato, con el costo de la operación de estos dos (2) meses a su cargo, con objeto de iniciar el empalme con la empresa saliente. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
1.4. | EMR-14 | SERVICIOS |  | SERVICIOS
60 | Garantizar servicio de mesa de ayuda con soporte en sitio 7x24 administrado bajo la guía del conjunto de buenas prácticas para el manejo de la infraestructura y operación de las tecnologías de información (ITIL® o certificación equivalente vigente). |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
61 | Garantizar la administración de toda la infraestructura a cargo, tanto en la modalidad de outsourcing como en la modalidad de administrados. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
62 | Garantizar la presencia del personal necesario para garantizar la operación completa y el soporte 7x24 en sitio, incluído fines de semana y días festivos. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
63 | Garantizar que todo el personal involucrado en el servicio es calificado, certificado y cuenta con la experiencia mínima exigida en la actividad relacionada para los perfiles propuestos. Se debe garantizar que el personal que se indica en la oferta será el mismo que realmente se vinculará al servicio en el INC. Se debe garantizar la estabilidad del personal referido en la oferta por parte del contratista durante la vigencia del contrato. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
64 | Garantizar la realización del mantenimiento preventivo de toda la infraestructura a cargo, como mínimo dos (2) mantenimientos por cada año,con excepción de impresoras que deberán recibir como mínimo tres (3) mantenimientos por año, durante toda la vigencia del contrato que se derive. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
65 | Garantizar que durante el mantenimiento correctivo se reemplazará de inmediato con un equipo de contingencia de las mismas características, de forma tal que no se vea afectada la labor de los usuarios. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
66 | Garantizar la migración de los datos contenidos en las máquinas de usuario final y en los servidores en la modalidad de Outsourcing. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
67 | Garantizar la administración y control de copias de respaldo de la información contenida en los equipos de usuario final, para lo cual se implementará un repositorio de red para el almacenamiento correspondiente. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
68 | Garantizar estrategia de backup/recovery de los servidores a cargo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
69 | Garantizar la administración de la infraestructura de redes de datos, apoyado en herramientas de software que permitan verificar el estado actual de la red en tiempo real, de manera que los supervisores del contrato puedan acceder a esta información en cualquier momento vía web. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
70 | Garantizar la administración de la infraestructura y servicio de correo electrónico: esta administración incluye la definición de plan de contingencia que en caso de eventualidad permita recuperar el servicio en el menor tiempo posible. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
71 | Garantizar la implementación y administración del servidor de dominio. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
72 | Garantizar la implementación y administración de Servidor DHCP VLANs |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
73 | Garantizar la implementación y administración de Servidor de Radius (Remote Authentication Dial-In User Service). |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
74 | Garantizar agilidad en los procesos de sustitución tecnológica en cualquiera de las dependencias en las que se instalarán equipos. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
75 | Garantizar que el personal en sitio que deba ausentarse será reemplazo por una persona que cuenta con el entrenamiento adecuado y conoce las instalaciones del INC, del mismo perfil de quien se ausenta. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
76 | Garantizar la desinfección periódica de los equipos de cómputo e impresión en las áreas de hospitalización definidas como de alto riesgo de contaminación bacterial, utilizando elementos especializados que permitan eliminar patógenos, considerando para ello la normatividad que en esta materia se encuentre vigente y aplique a instituciones prestadoras de servicios de salud. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
77 | Garantizar el suministro permanente de papel, insumos y repuestos, la instalación en cada equipo y la generación de los controles que este servicio demande. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
78 | Garantizar la actualización permanente de la documentación técnica de todos los servicios TI a cargo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
79 | Garantizar la actualización permanente de los procesos actuales y apoyar nuevas formas de trabajo, cumpliendo con los lineamientos de la oficina de Calidad del INC. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
80 | Garantizar el aprovisionamiento, seguimiento, sustitución de hardware y software de la infraestructura a cargo, asegurando suministro, rentabilidad, calidad y cumplimiento. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
81 | Garantizar que se cuenta con soporte especializado nivel 1, 2 y 3, en sitio y fuera de las instalaciones para asistir al personal asignado al INC. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
82 | Garantizar la generación de informes periódicos de gestión e indicadores de consumo por usuario y centro de costo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
83 | Garantizar la generación de estadística de desempeño y disponibilidad del servicio. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
84 | Garantizar el desarrollo y la mejora de los servicios en la plataforma de red y servidores para optimizar los recursos, en procura de una administración eficiente de los sistemas de autenticación. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
85 | Garantizar el control de inventarios relacionados con toda la infraestructura a cargo (modalidades Outsourcing y Administrados). |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
86 | Gestionar las garantías de los equipos de red, directamente con los fabricantes de los mismos, garantizando un servicio de red sin interrupciones. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
87 | Garantizar la presencia de un coordinador del servicio en sitio, tiempo completo, que cuente con el perfil profesional y acredite conocimiento y experiencia previa para coordinar toda la gestión y apoyar los procesos internos que se deriven de los servicios a contratar. Esta persona debe contar con certificación ITIL® o equivalente avanzado y/o experto vigente . |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
88 | Presentar Certificación de la empresa avalada con quien realiza y realizará durante la ejecución del contrato, la disposición final de elementos contaminantes y residuos eléctricos y electrónicos. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
89 | Garantizar que la totalidad del personal solicitado estará en sitio para realizar el empalme de dos (2) meses con la empresa saliente, previo al inicio formal del contrato. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
90 | Presentación metodología y cronograma detallados para llevar a cabo el proceso de implementación y toma de control de la infraestructura durante los dos (2) meses de empalme, previo al inicio formal del contrato. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
91 | Presentación certificado de empresa con quien realizará la disposición final de los desechos contaminantes y dispositivos eléctricos y electrónicos. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
92 | Herramientas de apoyo a nivel software para diagnóstico de red de área local, certificada por el fabricante de los equipos de la infraestructura actual (3Com, HP). |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
93 | Herramientas de apoyo a nivel hardware para diagnóstico de red de área local y red eléctrica, con certificados de calibración vigentes. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
94 | Garantizar que la ejecución de las actividades relacionadas con el cambio de infraestructura no afectará de forma negativa el desempeño de las labores hospitalarias. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
95 | Garantizar que los equipos nuevos a incorporar contarán con garantía directamente del fabricante por tres (3) años como mínimo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
96 | Garantizar que los equipos de diagnóstico a utilizar contarán con los certificados vigentes que acrediten su calibración. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
97 | Garantizar que el equipo humano asignado al proyecto, estará conformado por profesionales con experiencia previa en el objeto del contrato, no menor a lo especificado en el numeral 3.5.3.2.3 del Anexo Técnico No 3 según el rol, y en las herramientas de apoyo requeridas para la ejecución del mismo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
98 | Garantizar que el equipo humano asignado al proyecto y presentado a través de sus hojas de vida, permanecerán asignados al proyecto hasta su finalización, a menos que media fuerza mayor. Si se presentara fuerza mayor, el oferente designará un profesional con igual formación y experiencia e informará al INC con antelación a la ejecución del cambio. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
99 | Entrega de certificaciones oficiales vigentes por los cuales se otorgarán puntos. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
100 | Entrega certificación de multas, sanciones, apremios y declaratorias de incumplimiento contractual. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido

## EMR
ESPEFICICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS (V.6) |  |  |  | ESPECIFICACIONES OFERTADAS
ITEM | EMR-### | EQUIPOS Y SERVICIOS | CANT | MARCA Y REFERENCIA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE SE OFERTAN | NÚMERO FOLIO
1 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN |  | 203 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN
1.1. | EQUIPOS IMPRESIÓN MODALIDAD OUTSOURCING |  | 182 | EQUIPOS IMPRESIÓN MODALIDAD OUTSOURCING
1.1.1. | EMR-111 | Impresoras Láser Multifuncional Estándar - 42ppm | 133 | Impresoras Láser Multifuncional Estándar - 35ppm
1 | Tecnología Láser |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Tóner negro
3 | Impresión y copiado a doble cara
4 | Velocidad de impresión normal >= 42ppm carta
5 | Tamaño de papel carta y oficio
6 | Panel de control touch-screen con autenticación de PIN
7 | Una (1) bandeja alimentadora de papel 100 hojas multipropósito
8 | Dos (2) bandejas alimentadoras de papel 500 hojas (carta/oficio)
9 | Digitalización Monocromática y Color
10 | Escaneo doble cara. Opción correo electrónico. Resolución: 600x600
11 | Formatos de digitalización requeridos PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, RTF
12 | Fax incorporado con puerto RJ11.
13 | Resolución de impresión >= 1200 x 1200 dpi con tecnología de resolución ampliada (RET)
14 | Salida primera hoja tamaño carta en menos de 9 segundos
15 | Procesador >= 800 MHz
16 | Memoria >= 1.5 GB RAM
17 | Puertos USB 2.0 de alta velocidad, puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000
18 | Sistemas operativos compatibles: Windows 8, Window 7, Windows XP, Server 2003, Server 2012, Unix.
19 | Administración de identidad, autenticación LDAP, PIN Usuarios, soluciones avanzadas de autenticación
20 | Instalación, integración con SAP y capacitación
21 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
1.1.2. | EMR-112 | Impresoras Láser Multifuncional Color - 22ppm | 9 | Impresoras Láser Multifuncional Color - 22ppm
1 | Tecnología Láser color |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Impresión, escaneo y copiado a color
3 | Tóners negro, magenta, cian, amarillo
4 | Velocidad de impresión >= 30ppm, carta color con tecnología de resolución ampliada (RET)
5 | Tamaño de papel carta y oficio
6 | Panel de control touch-screen con panel numérico para autenticación de PIN
7 | Una (1) bandeja alimentadora de papel 100 hojas multipropósito
8 | Dos (2) bandejas alimentadoras de papel de papel 250 hojas
9 | Escaneo doble cara. Opción correo electrónico. Resolución óptica: hasta 300x300 dpi color y monocromática
10 | Formatos de digitalización requeridos PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, RTF
11 | Fax incorporado con puerto RJ11.
12 | Resolución de impresión >= 600x600 ppp color óptima.
13 | Salida primera hoja tamaño carta en menos de 11 segundos
14 | Velocidad del procesador >= 800 MHz
15 | Unidad dúplex para impresión a doble cara automática
16 | Memoria >= 512MB RAM
17 | Puertos USB 2.0 de alta velocidad, puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000
18 | Digitalización Monocromática y Color
19 | Sistemas operativos compatibles: Windows 8, Window 7, Windows XP, Server 2003, Server 2012, Unix.
20 | Administración de identidad, autenticación LDAP, PIN Usuarios, soluciones avanzadas de autenticación
21 | Instalación, integración SAP y capacitación
22 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
1.1.3. | EMR-113 | Impresora Láser Multifuncional Estándar - 57ppm | 6 | Impresora Láser Multifuncional Estándar - 55ppm
1 | Tecnología Láser |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Tóner negro
3 | Impresión y copiado a doble cara
4 | Velocidad de impresión normal >= 57ppm carta
5 | Tamaño de papel carta y oficio
6 | Panel de control touch-screen con panel numérico para autenticación de PIN
7 | Una (1) bandeja de papel 100 hojas multipropósito
8 | Dos (2) bandejas alimentadoras de papel 500 hojas (carta/oficio)
9 | Digitalización Monocromática y Color
10 | Escaneo doble cara. Opción correo electrónico. Resolución: 600x600
11 | Formatos de digitalización requeridos PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, RTF
12 | Fax incorporado con puerto RJ11.
13 | Resolución de impresión >= 1200 x 1200 dpi con tecnología de resolución ampliada (RET)
14 | Salida primera hoja tamaño carta en menos de 9 segundos
15 | Procesador >= 800 MHz
16 | Memoria >= 1.5 GB RAM
17 | Puertos USB 2.0 de alta velocidad, puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000
18 | Sistemas operativos compatibles: Windows 8, Window 7, Windows XP, Server 2003, Server 2012, Unix.
19 | Administración de identidad, autenticación LDAP, PIN Usuarios, soluciones avanzadas de autenticación
20 | Instalación, integración con SAP y capacitación
21 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
1.1.4. | EMR-114 | Impresoras Térmicas - Tipo 1 | 27 | Impresoras Térmicas - Tipo 1
1 | Resolución de impresión >= 203 dpi |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Ancho de impresión >= 4.00 pulgadas / 104mm
3 | Tecnología: impresión térmica y transferencia térmica
4 | Memoria estándar 4MB flash; 8 MB SDRAM
5 | Tarjeta de Red y Conectividad serial RS-232 y USB.
6 | Software para imprimir desde SAP
7 | Instalación y capacitación
8 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
1.1.5. | EMR-115 | Impresoras Térmicas - Tipo 2 (Manillas) | 2 | Impresoras Térmicas - Tipo 2 (Manillas)
1 | Resolución de impresión >= 600 dpi |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Velocidad mínima 600 dpi – 4”-/102 mm/sg
3 | Ancho de impresión >= 4.00 pulgadas / 104mm
4 | Tecnología: impresión térmica y transferencia térmica
5 | Tarjeta de Red y Conectividad serial RS-232 y USB
6 | Memoria 16MB como mínimo
7 | Cortador con bandeja
8 | Software para imprimir desde SAP
9 | Instalación y capacitación
10 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
1.1.6. | EMR-116 | Impresora Portable | 1 | Impresora Portable
1 | Resolución de impresión >= 1200 dpi |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Velocidad mínima 22 ppm
3 | Puertos US 2.0 de alta velocidad
4 | Bateria recargable
5 | Sistemas operativos compatibles: Windows XP, Server 2003, Vista, Seven, Unix.
6 | Instalación y Capacitación
7 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
1.1.7. | EMR-117 | Impresora matriz de punto - carro angosto | 2 | Impresora matriz de punto - carro angosto
1 | Matriz de punto 9-pin, bidireccional, carro angosto |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Velocidad mínima 225 cps (10cpi-draft)
3 | Puertos paralelo, USB
4 | Copias: original + 4 copias.
5 | Sistemas operativos compatibles: Windows XP, Server 2003, Vista, Seven, Unix.
6 | Instalación y Capacitación
7 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
1.1.8. | EMR-118 | Impresora matriz de punto - carro ancho | 2 | Impresora matriz de punto - carro ancho
1 | Matriz de punto 9-pin, bidireccional, carro ancho |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Velocidad mínima 680 cps (12cpi-draft)
3 | Puertos paralelo, USB
4 | Copias: original + 6 copias.
5 | Sistemas operativos compatibles: Windows XP, Server 2003, Vista, Seven, Unix.
6 | Instalación y Capacitación
7 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
1.2. | EQUIPOS IMPRESIÓN MODALIDAD ADMINISTRADOS |  | 16
1.2.1. | EMR-121 | Impresoras administradas | 16
1 | Ocho (8) impresoras láser
2 | Cuatro (4) impresoras térmicas
3 | Dos (2) impresoras de impacto
4 | Dos (2) impresoras de inyección
1.3. | EQUIPOS ESCANEO MODALIDAD OUTSOURCING |  | 5
3.1.1.2. | EMR-3112 | Escáner de alimentación de hojas a doble cara | 2 | Escáner de alimentación de hojas a doble cara
1 | Resolución óptica de escaneo hasta 600 pixeles por pulgada |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Memoria mínima 256 MB
3 | Capacidad alimentador automático 50 hojas
4 | Opción de digitalización a dos caras
5 | Velocidad alimentador automático 25 ppm
6 | Conector USB
7 | Formatos de digitalización requeridos PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, RTF
8 | 1 Bandeja de entrada de documentos
9 | 1 Bandeja de salida de documentos
10 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
3.1.1.3. | EMR-3113 | Escáner plano digitalización doble cara | 3 | Escáner plano digitalización doble cara
1 | Resolución óptica de escaneo hasta 600 pixeles por pulgada |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Capacidad de la bandeja de papel 200 hoja
3 | Opción de digitalización a dos caras
4 | Velocidad alimentador automático 50 ppm
5 | Conector USB
6 | Formatos de digitalización requeridos PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, RTF
7 | 1 Bandeja de entrada de documentos
8 | 1 Bandeja de salida de documentos
9 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
2 | EQUIPOS DE CÓMPUTO |  | 1121 | EQUIPOS DE CÓMPUTO
2.1. | COMPUTADORES DE ESCRITORIO |  | 979 | COMPUTADORES DE ESCRITORIO
2.1.1. | COMPUTADORES ESCRITORIO MODALIDAD OUTSOURCING |  | 880 | COMPUTADORES ESCRITORIO MODALIDAD OUTSOURCING
2.1.1.1. | EMR-2111 | Computador Escritorio Nuevos Tipo 1 (versión All-in-one) | 860 | Computador Escritorio Nuevos Tipo 1 (versión All-in-one)
1 | Procesador Intel® Core™ i7 (cuarta generación) 3.2 GHz. 64 bits. |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Memoría 8 GB DDR3
3 | Unidades ópticas Unidad SATA: DVD±R/RW SuperMulti
4 | Disco Duro SATA de Un 1 TB
5 | Interfaz de red LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada
6 | Tecnología inalámbrica Intel® Advanced 802.11 a/b/g/n. Intel® Dual Band. WLAN. Bluetooth® integrada
7 | Pantalla: 21.5” diagonal IPS (In-Plane Switching) widescreen WLED backlit anti-glare LCD. Maxima resolución 1920x1080 Touch Panel. Conectores: VGA, DVI-D, HDMI, HDCP.
8 | Tarjeta de gráficos de memoria total para gráficos con 1 GB de DDR3 dedicada
9 | Puertos y conectores. Laterales: 2 puertos USB 3.0, entrada para micrófono, entrada para audífonos, SD media card reader. Traseros: 4 puertos USB 3.0, salida de audio, RJ-45 Ethernet, PS/2 mouse y teclado, Display port, conector de poder, puerto serial RS-232.
10 | Ranuras: Lector de tarjetas de memoria 6 en 1
11 | Webcam y micrófono: 2MP (mínimo), ambos integrados.
12 | Audio: jacks micrófono y audífonos. Parlantes integrados de alto rendimiento estéreo.
13 | Teclado alámbrico: Teclado estándar es español – conector USB
14 | Mouse alámbrico: óptico – conector USB
15 | Sistema Operativo: Windows 7proffesional original 64 bits en español, disponible a través de derechos de downgrade a partir de Windows 8 Pro.
16 | Software Oficina: Microsoft Office Professional en español última versión disponible, en todos los equipos; y Microsoft Office Project y Acrobat Professional, sólo en 30 de estos equipos (últimas versiones disponibles).
17 | Antivirus: Agente centinela - Internet security – actualización desde servidor interno (gestor políticas).
18 | Gestión de seguridad: desactivación de puertos USB, Panel de acceso que se pueda bloquear, Cubierta de seguridad de E/S que se pueda bloquear, Tornillo de seguridad, Candado de cable del fabricante con llave, Detección de intrusos.
19 | Software compresión/descompresión de archivos. No se acepta software Libre
20 | Software grabador: herramienta grabación CD y DVD. No se acepta software libre.
21 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
2.1.1.2. | EMR-2112 | Computador Escritorio Nuevo Tipo 2 (versión Torre) | 20 | Computador Escritorio Nuevo Tipo 2 (versión Torre)
1 | Procesador Intel® Core™ i5 (cuarta generación) 3.2 GHz. 64 bits. |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Memoría 6 GB DDR3 (mínima)
3 | Unidades ópticas Unidad SATA: DVD±R/RW SuperMulti
4 | Disco Duro SATA de 1 TB a 7200 rpm
5 | Interfaz de red LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada
6 | Tecnología inalámbrica Intel® 802.11 a/b/g/n
7 | Pantalla: 21.5” LED. Maxima resolución 1920x1080. Webcam: 720p con micrófono, ambos integrados. Conectores: VGA, DVI-D, HDMI, HDCP.
8 | Tarjeta de gráficos de memoria total para gráficos con 1 GB de DDR3 dedicada. Puertos: VGA, DVI-D, HDMI.
9 | Puertos: Serial COM (RS232). Frontales: 2 puertos USB 3.0, entrada para micrófono, entrada para audífonos. 6 puertos USB 2.0 y/o 3.0.
10 | Ranuras: Lector de tarjetas de memoria 6 en 1
11 | Teclado alámbrico: Teclado estándar es español – conector USB
12 | Mouse alámbrico: óptico – conector USB
13 | Sistema Operativo: Windows 7proffesional original 64 bits en español, disponible a través de derechos de downgrade a partir de Windows 8 Pro.
14 | Software Oficina: Microsoft Office Professional en español, última versión disponible.
15 | Antivirus: Agente centinela - Internet security – actualización desde servidor interno (gestor políticas).
16 | Software compresión/descompresión de archivos. No se acepta software Libre
17 | Software grabador: herramienta grabación CD y DVD. No se acepta software libre.
18 | Mecanismo físico de seguridad (guaya, candado, llave).
19 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
2.1.2. | COMPUTADORES ESCRITORIO MODALIDAD ADMINISTRADOS |  | 99
2.1.2.1. | EMR-2121 | Computadores Escritorio Administrados | 99
1 | Procesador Pentium IV, superior a 2.0 GHz
2 | Memoria 512 MB
3 | Disco Duro 40 GB
4 | Combo CD/DVD: CD R/W, DVD R
5 | Puertos USB
6 | Tarjeta de Red Ethernet 10/100
7 | Monitor panel 15”
8 | Teclado en español
9 | Mouse 3 botones
10 | Guaya de llave
2.2. | COMPUTADORES PORTÁTILES |  | 126 | COMPUTADORES PORTÁTILES
2.2.1 | COMPUTADORES PORTÁTILES MODALIDAD OUTSOURCING |  | 88 | COMPUTADORES PORTÁTILES MODALIDAD OUTSOURCING
2.2.1.1. | EMR-2211 | Computadores Portátiles Nuevos - Tipo 1 | 78 | Computadores Portátiles Nuevos
1 | Procesador Intel® Core™ i5 (cuarta generación) 2.8 GHz 64 bits. |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Memoria 8 GB DDR3
3 | Disco Duro SATA de 500 GB a 7200 rpm
4 | Interfaz de red LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada
5 | Tecnología inalámbrica Intel® 802.11 a/b/g/n Conexión en red inalámbrica Bluetooth®
6 | Pantalla: LED antirreflejo de alta definición 15,6" diagonal (36,8 cm) 1920x1080
7 | Tarjeta de gráficos de memoria total para gráficos con 1 GB de DDR3 dedicada
8 | 4 puertos USB 3.0, 1 Display port, 1 VGA, entrada micrófono estéreo, entrada audífonos estéreo, 1 RJ-45, Conector de poder, 1 lector de tarjetas multimedia, 1 puerto serial RS232, altavoces HD integrados.
9 | Webcam: Cámara web incorporada con micrófono digital integrado salida estéreo
10 | Teclado: Incorporado en español
11 | Mouse: óptico – conector USB
12 | Fuente de poder: Adaptador de CA de 90 W
13 | Batería: Batería de ion de litio (Li-Ion) de 6 celdas
14 | Sistema Operativo: Windows 7 proffesional original 64 bits en español, disponible a través de derechos de downgrade a partir de Windows 8 Pro.
15 | Software Oficina: Microsoft Office Professional en español, última versión disponible.
16 | Antivirus: Agente centinela - Internet security – actualización desde servidor interno (gestor políticas).
17 | Software compresión/descompresión de archivos. No se acepta software Libre
18 | Maletín
19 | Guaya de seguridad
20 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
21 | Base ergonómica, con ventilador y con soporte adicional para teclado, mouse y organizador de cable
2.2.1.1. | EMR-2211 | Computadores Portátiles Nuevos - Tipo 2 | 10 | Computadores Portátiles Nuevos
1 | Tipo Ultrabook. Procesador Intel® Core™ i5 (cuarta generación) 1.9 GHz. 64 bits. |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Memoria 8 GB
3 | Disco Duro SATA 6 Gb/s 256 GB Solid State.
4 | Interfaz de red LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada
5 | Tecnología inalámbrica Intel® 802.11 a/b/g/n
6 | Pantalla: LED antirreflejo de alta definición 14" diagonal 1600x900
7 | Tarjeta de gráficos integrada
8 | 2 puertos USB 3.0, 1 Display port, 1 VGA, combo audífonos/micrófono, 1 RJ-45, Conector de poder, 1 lector de tarjetas multimedia, altavoces HD integrados.
9 | Webcam: Cámara web incorporada con micrófono digital integrado salida estéreo
10 | Teclado: Incorporado en español, retroiluminado, resistente a derrame de líquidos con drenaje.
11 | Mouse: óptico – inalámbrico.
12 | Fuente de poder: Adaptador de CA de 65 W
13 | Batería: Batería de ion de litio (Li-Ion) de 6 celdas
14 | Sistema Operativo: Windows 7 proffesional original 64 bits en español, disponible a través de derechos de downgrade a partir de Windows 8 Pro.
15 | Software Oficina: Microsoft Office Professional en español, última versión disponible.
16 | Antivirus: Agente centinela - Internet security – actualización desde servidor interno (gestor políticas).
17 | Software compresión/descompresión de archivos. No se acepta software Libre
18 | Maletín
19 | Guaya de seguridad
20 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
21 | Base ergonómica, con ventilador y con soporte adicional para teclado, mouse y organizador de cable
2.2.2. | COMPUTADORES PORTÁTILES MODALIDAD ADMINISTRADOS |  | 38
2.2.2.1. | EMR-2221 | Computadores Portátiles Administrados | 38
1 | Procesador Pentium IV, 3.0 GHz
2 | Memoria 512 MB
3 | Disco Duro 80 GB
4 | Combo CD/DVD: CD R/W, DVD R
5 | Puertos USB
6 | Tarjeta de Red Ethernet 10/100
7 | Monitor panel 15”
8 | Teclado en español
9 | Sistema Operativo Windows XP profesional
10 | Antivirus Norton – Symantec Corportativo 10 o superior
11 | Herramientas de Oficina Microsoft Office 2003 Professional
12 | Guaya de seguridad que permite asegurar el portátil
2.3. | SERVIDORES |  | 16 | SERVIDORES
2.3.1. | SERVIDORES MODALIDAD OUTSOURCING |  | 5 | SERVIDORES MODALIDAD OUTSOURCING
2.3.1.1. | EMR-2311 | Servidor de Correo / Dominio /Directorio activo | 1 | Servidor de Correo / Dominio
1 | Intel® Xeon® 8 cores 2.4 GHz o superior |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Dos procesadores Xeon de 8 núcleos
3 | Memoria RAM 64Gb
4 | Disco Duro 24 Tb Raid 5
5 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
2.3.1.2. | EMR-2312 | Servidor Web /DHCP /VLANS | 1 | Servidor Web /DHCP /VLANS
1 | Intel® Xeon® seis cores 2.4 GHz o superior |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Dos procesadores Xeon de 6 núcleos
3 | Memoria RAM 32Gb
4 | Disco Duro 12 Tb Raid 5
5 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
2.3.1.3. | EMR-2313 | Servidor de Radius / Consola Antivirus | 1 | Servidor de Radios y Autenticación (adm)
1 | Intel® Xeon® cuatro cores 3.0 GHz o superior |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Dos procesadores Xeon de 4 núcleos
3 | Memoria RAM 16Gb
4 | Disco Duro 4 Tb Raid 1
5 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
2.3.1.4. | EMR-2314 | Servidor Mesa de Ayuda /WSUS | 1 | Servidor Mesa de Ayuda
1 | Intel® Xeon® cuatro cores 3.0 GHz o superior |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Dos procesadores Xeon de 4 núcleos
3 | Memoria RAM 16Gb
4 | Disco Duro 4 Tb Raid 1
5 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
2.3.1.5. | EMR-2315 | Servidor de Impresión | 1 | Servidor de Impresión
1 | Intel® Xeon® cuatro cores 3.0 GHz o superior |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Dos procesadores Xeon de 4 núcleos
3 | Memoria RAM 16Gb
4 | Disco Duro 4 Tb Raid 1
5 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
2.3.2. | SERVIDORES MODALIDAD ADMINISTRADOS |  | 11
2.3.2.1. | EMR-2321 | Servidores Administrados | 11
1 | Procesador Xeon
2 | Memoria 1 GB o superior
3 | Disco Duro 80 GB o superior
4 | Unidad CDROM / DVD
5 | Unidad de Almacenamiento Cinta DLT / 4mm
6 | Tarjetas de Red Ethernet 10/100/1000
7 | Puertos USB
8 | Monitor panel plano 15”
9 | Mouse tres botones
10 | Teclado en español
11 | Sistema Operativo Windows NT4 / Windows 2003 server / Linux / Linux
12 | Antivirus
3 | EQUIPOS COMUNICACIONES ALÁMBRICAS E INALÁMBRICAS |  | #VALUE! | EQUIPOS COMUNICACIONES ALÁMBRICAS E INALÁMBRICAS
3.1. | RED ALÁMBRICA |  | #VALUE! | RED ALÁMBRICA
3.1.1. | RED ALÁMBRICA MODALIDAD OUTSOURCING |  | #VALUE! | RED ALÁMBRICA MODALIDAD OUTSOURCING
3.1.1.1. | EMR-3111 | Dispositivo físico UTM (Unified Threat Management) | 1 | Dispositivo físico UTM (Unified Threat Management)
1 | Dispositivo físico de última tecnología con sistema operativo propietario que permita el control de: |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Firewall, VPN y Traffic Shaping
3 | Sistemas de Prevención de Intrusos (IPS) y Detección de Intrusos (IDS)
4 | Antivirus/Antispyware/Antimalware en tiempo real
5 | Filtrado Web
6 | Antispam
7 | Control de aplicaciones (IM, P2P, etc)
8 | Ruteo de capa 2 y 3
9 | Opciones para manejo de múltiples enlaces WAN
10 | Optimizadores de ancho de banda
11 | IPv6 / IPv4
12 | Garantizar que las características ofertadas de este equipo cumplan a cabalidad con la administración de la red y considere manejo adecuado de ancho de banda interno.
13 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
3.1.2. | RED ALÁMBRICA MODALIDAD ADMINISTRADOS |  | 119
3.1.2.1. | EMR-3121 | Switch administrado | 119
1 | Switch capa 2 y 3 de 24 / 48 puertos 10/100/1000 (44 puertos 10/100/1000 y 4 puertos Gigabit), respectivamente
2 | Módulos de fibra óptica
3 | Control de acceso de red IEEE 802.1X ofrece seguridad basada en estándares, combinada con autenticación RADIUS.
4 | 4 puertos dual Gigabit - ranura módulo de expansión a 1/10Gbps
5 | Protocolo: IEEE 802.Q VLANs, LACP 802.3ad, control de flujo 802.3x full-duplex, STP 802.1D, RSTP 802.1w, Arranque rápido con protección BDPU, filtrado multicast IGMP v1/v2
6 | Multi-capa con rutas estáticas, funcionalidad de Capa 3 basada en RIP, OSPF, y PIM-DM y PIM-SM.
7 | Routing basado en hardware, ECMP, ARP, interfaces virtuales, routing estático/dinámico, RIPv1/v2, OSPF, transmisión de Capa 3 ASIC, PIM-DM, PIM-SM, snooping IGMP v1/v2, Relay DHCP
8 | Capacidad de switching de hasta 232,0 Gbps, velocidad de transmisión de hasta 172,6 Mpps
9 | Dimensiones: Altura: 43,6 mm; anchura: 440 mm, fondo: 450 mm (para Rack)
10 | Administración: 3Com Network Supervisor, 3Com Network Director, 3Com Enterprise Management Suite
3.2. | RED INALÁMBRICA |  | 92 | RED INALÁMBRICA
3.2.1. | RED INALÁMBRICA MODALIDAD OUTSOURCING |  | 57 | RED INALÁMBRICA MODALIDAD OUTSOURCING
3.2.1.1. | EMR-3211 | Access Point con Power Injector | 54 | Access Point con Power Injector
1 | Access Point radio dual band 802.11 a/n, a/b/g/n. Tecnología MIMO. |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Memoria y Procesador: Dual core 800 MHz, 128 MB Flash, 256 SDRAM
3 | Puerto RJ-45 10/100/1000 con detección automática
4 | Seguridad WIFI, WPA, WPA2, WEP
5 | Integrado a soporte IDS
6 | Antenas omnidireccionales. (3) 5dBi en 2.4 GHz y (3) 7dBi en 5GHz. 6 Antenas internas. Exposición Medica (estándar para salud).
7 | Ancho de banda mínima 450 MB/s con cobertura de 50Mts con obstáculos.
8 | Opciones QoS, encriptado, seguridad individual, autenticación Radius.
9 | Instalación e integración
10 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
3.2.1.2. | EMR-3212 | Lectores de código de barras inalámbricos | 3 | Lectores de código de barras inalámbricos
1 | Lector de Código de Barras Bidimensional inalámbrico |  |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
1 | Conexión de la base teclado
1 | 150 o mayor escaneo por segundo
1 | Alcance >= a 10 metros
1 | Instalación e integración
1 | Garantía del fabricante por 3 años como mínimo.
3.2.2. | RED INALÁMBRICA MODALIDAD ADMINISTRADOS |  | 35
3.2.2.1. | EMR-3221 | Access Point con Power Injector - Administrados | 35
1 | Access Point 802.11 a/b/g
2 | Velocidad 108 Mbps
3 | Seguridad WIFI, WPA, WEP
4 | Antena para uso en interiores removibles

## TalentoHumano
CONVOCATORIA PÚBLICA No 017-2015
EVALUACIÓN REQUISITOS EXIGIBLES |  |  | OFERENTE
|  |  | Perfil | Experiencia | Tiempo experiencia a certificar | Cantidad | Dedicación tiempo proyecto | >=3 y < 5 años | >=5 y < 6 años | >=6 y < 7 años | >=7 y <8 años | >=8 y <9 años | >=9 y <10 años | >=10 años
TALENTO HUMANO
|  | Folio | PERFIL REQUERIDO |  |  |  |  | EXPERIENCIA PROFESIONAL
ROLES MÍNIMOS REQUERIDOS (V.6) |  | en oferta | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
1 | COORDINADOR SERVICIO OUTSOURCING EN SITIO | Registrar #folio hoja de vida | (a) Profesional graduado en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Electrónica (b) Certificación ITIL® avanzado y/o experto vigente, reconocido por organismo certificador autorizado. | Experiencia certificada en gerencia de proyectos de tecnología informática, expedidas directamente por las empresas en que laboró el profesional como coordinador del servicio de outsourcing. | Cinco (5) o más años, en empresas con más de 600 usuarios. | 1 | Completo en sitio | EXPERIENCIA PROFESIONAL 1: No aplica
2 | INGENIERO ADMINISTRADOR PRINCIPAL REDES DE DATOS | Registrar #folio hoja de vida | (a) Profesional graduado en Ingeniería de Sistemas y/o, Ingeniería Electrónica y/o, Ingeniería en Telecomunicaciones. (b) Especialización certificada en redes, por Institución reconocida, a nivel profesional. © Certificación CCNA y/o 3COM y/o HP Networking. (d) Certificación fundamentos ITIL® vigente, reconocido por organismo certificador autorizado. | Experiencia certificada como administrador de redes de datos LAN/WAN y comunicaciones, expedidas directamente las empresas en que laboró el profesional como administrador responsable de redes. | Cinco (5) o más años, en empresas con más de 600 usuarios. | 1 | Completo en sitio | EXPERIENCIA PROFESIONAL 1: No aplica
3 | INGENIERO ADMINISTRADOR PLATAFORMAS WINDOWS SERVER | Registrar #folio hoja de vida | (a) Profesional graduado en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Electrónica. (b) Certificado MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)-Server Infrastructure, vigente y reconocido por organismo certificador autorizado. (d) Certificación fundamentos ITIL® vigente, reconocido por organismo certificador autorizado. | Experiencia certificada como administrador de plataformas Windows-Server (virtualización, storage, networking, analista seguridad de la información, administració WinSrv). | Cinco (5) o más años, en empresas con más de 600 usuarios. | 1 | Completo en sitio | EXPERIENCIA PROFESIONAL 1: No aplica
4 | INGENIERO ADMINISTRADOR PLATAFORMAS LINUX | Registrar #folio hoja de vida | (a) Profesional graduado en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Electrónica. (b) Certificado Linux nivel Senior, vigente y reconocido por organismo certificador autorizado. (d) Certificación fundamentos ITIL® vigente, reconocido por organismo certificador autorizado. | Experiencia certificada como administrador de plataformas Linux, integración de servicios y correo electrónico. | Cinco (5) o más años, en empresas con más de 600 usuarios. | 1 | Completo en sitio | EXPERIENCIA PROFESIONAL 1: No aplica
5 | INGENIERO ADMINISTRADOR OFICIAL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (Seguridad perimetral y acceso a Internet). | Registrar #folio hoja de vida | (a) Profesional graduado en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Electrónica. (b) Certificado en seguridad perimetral y acceso a Internet. (d) Certificación fundamentos ITIL® vigente, reconocido por organismo certificador autorizado. | Experiencia certificada como administrador de seguridad informática y acceso a Internet. | Cinco (5) o más años, en empresas con más de 600 usuarios. | 1 | Completo en sitio | EXPERIENCIA PROFESIONAL 1: No aplica
6 | TECNÓLO EN REDES DE DATOS | Registrar #folio hoja de vida | (a) Persona graduada como Tecnólogo en redes, certificado por institución reconocida. (b) Certificación CCNA y/o 3COM y/o HP Networking. | (a) Experiencia certificada como tecnólogo en redes. | Vinculación certificada, con tres (3) o más años. | 1 | Completo en sitio
7 | TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGOS SOPORTE TI | Registrar #folio hoja de vida | (a) Personas graduadas como técnicos y/o tecnólogos en tecnología informática, certificado por institución reconocida. (b) Curso y/o Certificación MCSA Win7 y/o Win8. | (a) Experiencia certificada como técnico y/o tecnólogo en soporte TI. | Vinculación certificada, con tres (3) o más años. | 7 | Completo en sitio
|  | Registrar #folio hoja de vida |  |  |  |  | Completo en sitio
|  | Registrar #folio hoja de vida |  |  |  |  | Completo en sitio
|  | Registrar #folio hoja de vida |  |  |  |  | Completo en sitio
|  | Registrar #folio hoja de vida |  |  |  |  | Completo en sitio
|  | Registrar #folio hoja de vida |  |  |  |  | Completo en sitio
|  | Registrar #folio hoja de vida |  |  |  |  | Completo en sitio
8 | OPERADORAS TELEFÓNICAS DE MESA DE AYUDA. | Registrar #folio hoja de vida | (a) Personas certificadas en servicio al cliente, atención telefónica y Mesa de ayuda. | (a) Experiencia certificada en soporte telefónico y mesa de ayuda TI. | Vinculación certificada, con tres (3) o más años. | 2 | Completo en sitio
|  | Registrar #folio hoja de vida |  |  |  |  | Completo en sitio
TOTAL PUNTOS POR TALENTO HUMANO
EVALUACIÓN REQUISITOS EXIGIBLES |  |  | OFERENTE
|  |  | Perfil | Experiencia | Tiempo experiencia a certificar | Cantidad | Dedicación tiempo proyecto
TALENTO HUMANO
|  | Folio | PERFIL PERSONAL DE APOYO
ROLES ADICIONALES PERSONAL DE APOYO |  | en oferta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## ProducServic
ITEM | Especificaciones Mínimas Requeridas | DESCRIPCIÓN | CANT | MARCAS EQUIPOS OFERTADOS | CONVOCATORIA PÚBLICA No 017-2015
COSTOS MENSUALES Contrato a 3 años
[5 empty] | Vr. Unitario | Valor Total
| EMR-## |  |  |  | Pesos Colombianos, sin centavos
1 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y ESCANEO |  | 203 | Registrar referencia | 0
1.1. | EQUIPOS IMPRESIÓN MODALIDAD OUTSOURCING |  | 182 |  | 0
1.1.1. | EMR-111 | Impresoras Láser Multifuncional Estándar - 42ppm | 133 |  | 0 | 0
1.1.2. | EMR-112 | Impresoras Láser Multifuncional Color - 22ppm | 9 |  | 0 | 0
1.1.3. | EMR-113 | Impresora Láser Multifuncional Estándar - 57ppm | 6 |  | 0 | 0
1.1.4. | EMR-114 | Impresoras Térmicas - Tipo 1 | 27 |  | 0 | 0
1.1.5. | EMR-115 | Impresoras Térmicas - Tipo 2 (Manillas) | 2 |  | 0 | 0
1.1.6. | EMR-116 | Impresora Portable | 1 |  | 0 | 0
1.1.7. | EMR-117 | Impresora matriz de punto - carro angosto | 2 |  | 0 | 0
1.1.8. | EMR-118 | Impresora matriz de punto - carro ancho | 2 |  | 0 | 0
1.2. | EQUIPOS IMPRESIÓN MODALIDAD ADMINISTRADOS |  | 16 |  | 0
1.2.1. | EMR-121 | Impresoras administradas | 16 | Ver Anexo Administrados | 0 | 0
1.3. | EQUIPOS ESCANEO MODALIDAD OUTSOURCING |  | 5 |  | 0
3.1.1.2. | EMR-3112 | Escáner de alimentación de hojas a doble cara | 2 |  | 0 | 0
3.1.1.3. | EMR-3113 | Escáner plano digitalización doble cara | 3 |  | 0 | 0
2 | EQUIPOS DE CÓMPUTO |  | 1121 |  | 0
2.1. | COMPUTADORES DE ESCRITORIO |  | 979 |  | 0
2.1.1. | COMPUTADORES ESCRITORIO MODALIDAD OUTSOURCING |  | 880 |  | 0 | 0
2.1.1.1. | EMR-2111 | Computador Escritorio Nuevos Tipo 1 (versión All-in-one) | 860 |  | 0 | 0
2.1.1.2. | EMR-2112 | Computador Escritorio Nuevo Tipo 2 (versión Torre) | 20 |  | 0 | 0
2.1.2. | COMPUTADORES ESCRITORIO MODALIDAD ADMINISTRADOS |  | 99 |  | 0 | 0
2.1.2.1. | EMR-2121 | Computadores Escritorio Administrados (Win/Office/Antivirus) | 99 | Ver Anexo Administrados | 0 | 0
2.2. | COMPUTADORES PORTÁTILES |  | 126 |  | 0 | 0
2.2.1 | COMPUTADORES PORTÁTILES MODALIDAD OUTSOURCING |  | 88 |  | 0 | 0
2.2.1.1. | EMR-2211 | Computadores Portátiles Nuevos - Tipo 1 | 78 |  | 0 | 0
2.2.1.2. | EMR-2212 | Computadores Portátiles Nuevos - Tipo 2 | 10 |  | 0 | 0
2.2.2. | COMPUTADORES PORTÁTILES MODALIDAD ADMINISTRADOS |  | 38 |  | 0 | 0
2.2.2.1. | EMR-2221 | Computadores Portátiles Administrados | 38 | Ver Anexo Administrados | 0 | 0
2.3. | SERVIDORES |  | 16 |  | 0 | 0
2.3.1. | SERVIDORES MODALIDAD OUTSOURCING |  | 5 |  | 0 | 0
2.3.1.1. | EMR-2311 | Servidor de Correo / Dominio / Directorio activo | 1 |  | 0 | 0
2.3.1.2. | EMR-2312 | Servidor servicios de red: Web /DHCP/VLANS | 1 |  | 0 | 0
2.3.1.3. | EMR-2313 | Servidor de Radius / Consola Antivirus | 1 |  | 0 | 0
2.3.1.4. | EMR-2314 | Servidor Mesa de Ayuda / WSUS | 1 |  | 0 | 0
2.3.1.5. | EMR-2315 | Servidor de Impresión | 1 |  | 0 | 0
2.3.2. | SERVIDORES MODALIDAD ADMINISTRADOS |  | 11 |  | 0 | 0
2.3.2.1. | EMR-2321 | Servidores Administrados | 11 | Ver Anexo Administrados | 0 | 0
3 | EQUIPOS COMUNICACIONES ALÁMBRICAS E INALÁMBRICAS |  | 217 |  | 0 | 0
3.1. | RED ALÁMBRICA |  | 120 |  | 0 | 0
3.1.1. | RED ALÁMBRICA MODALIDAD OUTSOURCING |  | 1 |  | 0 | 0
3.1.1.1. | EMR-3111 | Dispositivo físico UTM (Unified Threat Management) | 1 |  | 0 | 0
3.1.2. | RED ALÁMBRICA MODALIDAD ADMINISTRADOS |  | 119 |  | 0 | 0
3.1.2.1. | EMR-3121 | Switch administrados | 119 | Ver Anexo Administrados | 0 | 0
3.2. | RED INALÁMBRICA |  | 97 |  | 0 | 0
3.2.1. | RED INALÁMBRICA MODALIDAD OUTSOURCING |  | 83 |  | 0 | 0
3.2.1.1. | EMR-3211 | Access Point con Power Injector | 80 |  | 0 | 0
3.2.1.2. | EMR-3212 | Lectores de código de barras inalámbricos | 3 |  | 0 | 0
3.2.2. | RED INALÁMBRICA MODALIDAD ADMINISTRADOS |  | 14 |  | 0 | 0
3.2.2.1. | EMR-3221 | Access Point con Power Injector - Administrados | 14 | Ver Anexo Administrados | 0 | 0
4 | SERVICIOS |  |  |  | 0 | 0
4.1 | EMR-41 | Mantenimiento Preventivo (mensual) | 1 |  | 0 | 0
4.2 | EMR-42 | Mantenimiento Correctivo, suministros y repuestos (mensual) | 1 |  | 0 | 0
4.3. | EMR-43 | Mesa de Ayuda (mensual) | 1 |  | 0 | 0
4.4. | EMR-44 | Administración Infraestructura en Outsouricng (mensua) | 1 |  | 0 | 0
5 | GARANTÍAS |  |  |  | 0 | 0
5.1 | EMR-61 | Garantía en Hardware de 3 años con el fabricante | 1 |  | 0 | 0
5.2 | EMR-62 | Garantía en Software de 3 años | 1 |  | 0 | 0
TOTAL OFERTA MENSUAL |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | IVA |  | 16% | 0
|  | SUBTOTAL + IVA |  |  | 0
|  | DESCUENTO |  | 0% | 0
|  | TOTAL UN (1) MES - CONTRATO A 3 AÑOS |  |  | 0
|  | TOTAL 1 AÑO - CONTRATO A 3 AÑOS |  |  | 0
|  | TOTAL CONTRATO A 3 AÑOS |  |  | 0
| OUTSOURCING | EQUIPOS CÓMPUTO | 973
|  | EQUIPOS IMPRESIÓN | 182
|  | EQUIPOS COMUNICACIONES | 83
|  | TELEFONÍA | #REF!
| ADMINISTRADOS | EQUIPOS CÓMPUTO | 148
|  | EQUIPOS IMPRESIÓN | 16
|  | EQUIPOS COMUNICACIONES | 133
|  | TELEFONÍA | #VALUE!
| Totales | EQUIPOS CÓMPUTO | 1121
|  | EQUIPOS IMPRESIÓN | 198
|  | EQUIPOS COMUNICACIONES | 216
|  | TELEFONÍA | #REF!

## OtrosCostos
CONVOCATORIA PÚBLICA No 017-2015
OTROS COSTOS
ITEM | REF. | DESCRIPCIÓN | Cant | COSTOS MENSUALES Contrato a 3 años
|  |  |  | Valor unitario | Valor Total Mes
1 |  | Papel tamaño Carta (resma) Consumo promedio mes | 960 | 0 | 0
2 |  | Papel tamaño Oficio (resma) Consumo promedio | 30 | 0 | 0
3 |  | Instalación puntos de red (cat 6) certificados | 10 | 0 | 0
4 |  | UPS (34 Centros principales) | 34 | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  | 990 | 0
IVA |  |  | 16% | 0
SUBTOTAL + IVA |  |  |  | 0
DESCUENTO |  |  | 0% | 0
TOTAL UN (1) MES - CONTRATO A 3 AÑOS |  |  |  | 0
DESCUENTO POR TELEFONÍA
Llamadas a celular desde Mesa Ayuda
MES
Marzo |  | Valor minuto según comcel
valor minuto |  | 80.04
subtotal
Total-1 |  | 0
DESCUENTO POR TELEFONÍA
Llamadas a celular desde teléfono Público
MES | MARZO DE 2010
Marzo | 0:56 | Valor minuto según comcel
valor minuto |  | 80.04
subtotal |  | 0
Total-2 (Min) |  | 0
DESCUENTO POR TELEFONÍA (pendiente aplicar descuento)
Llamadas a celular desde Directos INC
MES |  |  | Operador
Según Facturas Operador ETB
COSTO TOTAL |  |  | 0
Oficio ENT- del 17Dic2009 de Colsof, autoriza descuento del pago por Tesorería.
DESCUENTO POR TELEFONÍA (pendiente aplicar descuento)
Llamadas a celular desde Directos INC
MES |  |  | Operador
Según Facturas Operador ETB
Descuento mes |  |  | #REF!
Otros
Comcel
Tigo
otros
Comcel
Tigo
Descuento mes |  |  | #REF!
Otros
Comcel
Tigo
Otros
Comcel
Tigo
Descuento mes |  |  | #REF!
Otros
Comcel
Tigo
Otros
Comcel
Tigo
Descuento mes |  |  | #REF!
Otros
Comcel
Tigo
Otros
Comcel
Tigo
Descuento mes |  |  | #REF!
Otros
Comcel
Tigo
Otros
Comcel
Tigo
Descuento mes |  |  | #REF!
Otros
Comcel
Tigo
Otros
Comcel
Tigo
IVA aplicado = 20% |  |  | #REF!
COSTO TOTAL
| TOTAL 1 AÑO - CONTRATO A 3 AÑOS |  |  | 0
| TOTAL CONTRATO A 3 AÑOS |  |  | 0

## TotalCostos
CONVOCATORIA PÚBLICA No 017-2015
RESUMEN COSTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT | COSTOS MENSUALES Contrato a 3 años
1 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y ESCANEO | 203 | 0
2 | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 1121 | 0
3 | EQUIPOS COMUNICACIONES ALÁMBRICAS E INALÁMBRICAS | 217 | 0
4 | SERVICIOS |  | 0
5 | GARANTÍAS |  | 0
6 | OTROS COSTOS |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0
| IVA |  | 0
| SUBTOTAL + IVA |  | 0
| DESCUENTO |  | 0
| TOTAL UN (1) MES - CONTRATO A 3 AÑOS |  | 0
| TOTAL 1 AÑO - CONTRATO A 3 AÑOS |  | 0
| TOTAL CONTRATO A 3 AÑOS |  | 0

## Anexo-Administrados
EQUIPOS ADMINISTRADOS
TIPO | Marca | Cantidad
Computador Escritorio | DELL | 60
Computador Escritorio | HP | 26
Computador Escritorio | IBM | 6
Computador Escritorio | LENOVO | 5
Computador Escritorio | COMPAQ | 2
Computador Portátil | DELL | 7
Computador Portátil | HP | 20
Computador Portátil | COMPAQ | 5
Computador Portátil | HP - COMPAQ | 2
Computador Portátil | TOSHIBA | 1
Computador Portátil | ASUS | 2
Computador Portátil | MAC | 1
Servidor rango medio | DELL | 2
Servidor rango medio | HP | 5
Servidor rango medio | IBM | 1
Servidor rango medio | SURE | 2
Servidor rango medio | SUPERMICRO | 1
Impresora Láser | HP | 6
Impresora Láser | LEXMARK | 1
Impresora Láser | RICOCH | 1
Impresora Térmica | ZEBRA | 4
Impresora Inyección | HP | 1
Impresora Inyección | EPSON | 1
Impresora Impacto | EPSON | 2
Access Point | 3Com | 14

## Experiencia
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
ITEM | OBJETO | ENTIDAD CONTRATANTE | SECTOR ENTIDAD CONTRATANTE | PLAZO EJECUCIÓN EN MESES | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR EN PESOS | SMMLV | NIVEL SATISFACCIÓN
|  |  | (G, P) |  | día/mes/año | día/mes/año |  | 644350 | (E, B, R, M)
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 | 0
11 | [6 empty] | 0 | 0
12 | [6 empty] | 0 | 0
13 | [6 empty] | 0 | 0
14 | [6 empty] | 0 | 0
15 | [6 empty] | 0 | 0
16 | [6 empty] | 0 | 0
17 | [6 empty] | 0 | 0
18 | [6 empty] | 0 | 0
19 | [6 empty] | 0 | 0
20 | [6 empty] | 0 | 0
21 | [6 empty] | 0 | 0
22 | [6 empty] | 0 | 0
TOTALES | [6 empty] | 0 | 0
COMPAÑÍA PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
Note on D5: G= Gobierno P= Privado
Note on J4: E=excelente B=bueno R=regular M=malo

## Certificaciones
CONVOCATORIA PÚBLICA No 017-2015
CERTIFICACIONES |  | OFERENTE
Ítem | Factor | REPORTA | NO REPORTA | NÚMERO FOLIO
3.5.3.1.4.1. | Certificación Networking Infrastructure |  |  | Registre#folio donde se encuentra la certificación
3.5.3.1.4.2. | Certificación Wireless Network |  |  | Registre#folio donde se encuentra la certificación
3.5.3.1.4.3. | Certificación Networking Security |  |  | Registre#folio donde se encuentra la certificación
3.5.3.1.4.4. | Certificación ISO /IEC 20000 |  |  | Registre#folio donde se encuentra la certificación
3.5.3.1.4.5. | Certificación ISO 27001 |  |  | Registre#folio donde se encuentra la certificación
3.5.3.1.4.6. | Certificación ISO 9001:2008 |  |  | Registre#folio donde se encuentra la certificación
3.5.3.1.4.7. | Certificación COBIT 4 / 5 |  |  | Registre#folio donde se encuentra la certificación
3.5.3.1.4.8. | Certificación CISA |  |  | Registre#folio donde se encuentra la certificación
3.5.3.1.4.9. | Certificación del fabricante donde conste que el oferente es distribuidor y proveedor del soporte técnico autorizado, directo para Colombia, tanto del Hardware como del Software que oferta. |  |  | Registre#folio donde se encuentra la certificación
3.5.3.1.4.10. | Certificación emitida por el fabricante que avale que los equipos de impresión cumplen con el estándar ISO/IEC 19752, 19798, 24735, 28360. |  |  | Registre#folio donde se encuentra la certificación