## EMR
ANEXO No 4 ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS
Puesta en funcionamiento de un centro alterno de recuperación desastres CRD para el sistema productivo ERP / ISH MED de misión crítica SAP
Ítem | Requisito |  |  | Observaciones por parte del oferente
EMR # | ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS (EMR) | CUMPLE | NO CUMPLE | registre # folios en la oferta que explican este contenido
1 | Puesta en funcionamiento de un centro alterno de recuperación desastres CRD para el sistema productivo ERP / ISH MED de misión crítica SAP conforme a los requisitos técnicos, durante 18 meses.
2 | El proveedor deberá asignar un gerente de proyecto.
3 | El proveedor debera garantizar una plataforma alterna con las condiciones tecnicas suficientes que permitan la replica y la utilizacion del CRD de forma eficiente, estos son licenciamiento, servidores de aplicación, servidor de base de datos, servidores de almacenamiento, equipos de comunicación, 100% servicios.
4 | Como minimo se deben utilizar procesadores POWER 7
5 | Se solicita realizar la repliacion SAN to SAN
6 | Para lo anterior el instituto cuenta actualmente con la licencia Remote Copy para el sistema storwize 3700 IBM, el licenciamiento adicional del sitio alterno lo debe asumir el proponente.
7 | El proveedor deberá asignar un gerente de proyecto.
8 | Especificar el sistema propuesto de forma esquematica, indicando claramente la herramineta de replicación y como funcionará.
9 | Se deben utilizar procesadores Power / como minimo
10 | El oferente debe suministrar el 100% de los elementos necesarios para la replicacion al sitio alterno:
11 | Los anterior se refiere a elementos de hardware, software y comunicaciones necesarios para garantizar la replicacion al sitio alterno
12 | 100% Servicios de migracion, configuracion, implementacion y puesta en funcionamiento a nivel de SAP, sistema Operativo, sistema de almacenamiento y comunicaciones. CENTRO ALTERNO
13 | Las actividaes deberan ser realizas por personal tecnico certificado para el sistema operativo, db2 y para SAP. (Anexar Certificaciones)
14 | Canal de Internet 10 MB para conexión via SAP Router
15 | Canal deidcado de comunicaciones entre el INC y el sitio alterno de 30 MB ( Replica y activacion CRD)
16 | Los tiempos de respuesta para las transacciones SAP no deben sobrepasar los 1000 ms en el CRD
17 | La replicación se realizará de forma Asincronica cada 5 minutos.
18 | Una vez la replicacion este activa los tiempos de respuesta del sitio principal no se deben ver afectados con relacion a la situacion actual.
19 | 100% de la documentacion, y acompañamiento para el montaje la activación del CRD
20 | 100% de la documentacion, de retorno de actividades en el INC, posterior a la utilizacion del CRD
21 | 2 Pruebas del funcionamiento del CRD anuales con acompañamiento y documentación por parte del proveedor
22 | El oferente debe estar acreditado como SAP -Certified- Provider of Hosting Services
23 | Servidores dedicados para la plataforma alterna Especificar
24 | El centro de datos debera ser como mínimo TIER III especificar las caracteristicas.
25 | El RTO esperado una vez declarada la contingencia no debe ser mayor a 2 horas
26 | El monitoreo de la replicacion estará a cargo del proveedor
27 | administración sitio alterno a cargo del proveedor
28 | La oferta debe estimar los costos adicionales de almacenamineto por Terabyte, asi como los costos adicionales por procesamiento, los cuales podran ser utilizados por demanda por parte del INC.
29 | Informes mensuales sobre la actividad del CRD
30 | Instalacion de SAP Router en el sistio alterno para comunicaciones via internet.
31 | Atención 7 *24 * 365 dias de servcio continuo
32 | Tiempo de servcios solicitado 18 meses.
33 | Tiempo de puesta en marcha del CRD 45 dias.
34 | Este servicio deberá ser administrado bajo la guía del conjunto de buenas prácticas para el manejo de la infraestructura y operación de las tecnologías de información –ITIL® (Information Technology Infrastructure Library).
35 | El oferente entregara de forma mensual el informe de gestion del CRD mediante el cual se garantiza la replica de forma permanente la cual debera estar lista para ser utilizada por el INC ante una emergencia.
36 | El oferente debe garatizar la funcionalidad permanente de la replica y la integridad de la informacion que conserva a través de la infraestrutura ofertada.
37 | La plataforma alterna del proveedor debe disponer de la infraestructura suficiente y de herramientas tipo Flash copy que faciliten las pruebas en un ambiente controlado, la preparacion de dicho ambiente de pruebas esta 100% a cargo del oferente
38 | Cumplir las especificaciones de plataforma procesador, almacenamiento, memoria etc esperados de acuerdo a 3.2.2. DESCRIPCION SITUACION ESPERADA del anexo tecnico # 3.