ANEXO No. 5

CANTIDADES DE OBRA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LAS AREAS DE ESTERILIZACIÓN Y SALAS DE CIRUGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, TENIENDO  EN CUENTA LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN, DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE  LAS NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO

CANTIDADES DE OBRA AREAS DE ESTERILIZACIÓN Y SALAS DE CIRUGIA DEL INC

| ITEM |  | ACTIVIDADES ESTERLIZACION | UN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL + IVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | CORREDOR PRINCIPAL |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 120,0 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clinicas y Hospitales. | M2 | 55,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cieloraso en drywall, incluye estructura | M2 | 55,0 |  |  |  |
| 2 |  | ENTREGA MATERIAL ESTÉRIL |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 25,0 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clinicas y Hospitales. | M2 | 55,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cieloraso en drywall, incluye estructura | M2 | 55,0 |  |  |  |
| 3 |  | ACCESO FUNCIONARIOS (VESTIERES) |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura en vinilo para muros incluye resanes | M2 | 60,0 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clinicas y Hospitales. | M2 | 22,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cieloraso en drywall, incluye estructura | M2 | 22,0 |  |  |  |
| 4 |  | ACCESO FUNCIONARIOS (VESTIERES) BAÑO |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura en vinilo para muros incluye resanes | M2 | 35,0 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clinicas y Hospitales. | M2 | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cieloraso en drywall, incluye estructura | M2 | 10,0 |  |  |  |
| 5 |  | HALL ACCESO A SECRETARÍA Y ÁREA DE DESCANSO |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 32,0 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clinicas y Hospitales. | M2 | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cieloraso en drywall, incluye estructura | M2 | 10,0 |  |  |  |
| 6 |  | SECRETARÍA |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura en vinilo para muros incluye resanes | M2 | 28,0 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clinicas y Hospitales. | M2 | 8,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cieloraso en drywall, incluye estructura | M2 | 8,0 |  |  |  |
| 7 |  | BODEGA INSUMOS |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 45,0 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clinicas y Hospitales. | M2 | 15,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cieloraso en drywall, incluye estructura | M2 | 15,0 |  |  |  |
| 8 |  | COCINA |  |  |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cieloraso en PVC | M2 | 7,0 |  |  |  |
| 9 |  | HALL ENTRE PUERTAS DE VIDRIO |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 8,0 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clinicas y Hospitales. | M2 | 25,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cieloraso en drywall, incluye estructura | M2 | 25,0 |  |  |  |
| 10 |  | ÁREA DE LAVADO |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 60,0 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clinicas y Hospitales. | M2 | 48,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cieloraso en drywall, incluye estructura | M2 | 48,0 |  |  |  |
| 11 |  | OFICINA COORDINACIÓN |  |  |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cieloraso en PVC | M2 | 8,0 |  |  |  |
| 12 |  | ÁREA DE EMPAQUE Y AUTOCLAVES ALTA TEMPERATURA Y BAJA TEMPERATURA |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 85,0 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clinicas y Hospitales. | M2 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cieloraso en drywall, incluye estructura | M2 | 100,0 |  |  |  |
| 13 |  | HALL ESTERILIZADOR ÓXIDO DE ETHILENO Y ESTERILIZADOR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 13,0 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clinicas y Hospitales. | M2 | 8,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cieloraso en drywall, incluye estructura | M2 | 8,0 |  |  |  |
| 14 |  | ESTERILIZADOR ÓXIDO DE ETHILENO |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 15,0 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clinicas y Hospitales. | M2 | 7,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cieloraso en drywall, incluye estructura | M2 | 7,0 |  |  |  |
| 15 |  | ESTERILIZADOR ÓXIDO DE ETHILENO |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 20,0 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clinicas y Hospitales. | M2 | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cieloraso en drywall, incluye estructura | M2 | 10,0 |  |  |  |
| 16 |  | ÁREA DE RECIBO INSTRUMENTAL |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 28,0 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clinicas y Hospitales. | M2 | 20,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cieloraso en drywall, incluye estructura | M2 | 20,0 |  |  |  |
| 17 |  | ÁREA ESTÉRIL |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 26,0 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clinicas y Hospitales. | M2 | 45,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cieloraso en drywall, incluye estructura | M2 | 45,0 |  |  |  |
| 18 |  | ALMACENAMIENTO ESTÉRIL |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 55,0 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clinicas y Hospitales. | M2 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cieloraso en drywall, incluye estructura | M2 | 75,0 |  |  |  |
| 19 |  | ÁREA DE ENTREGA DE MATERIAL ESTÉRIL |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 35,0 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cielorraso en PVC especial para clínicas y Hospitales. | M2 | 15,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cielorraso en drywall, incluye estructura | M2 | 15,0 |  |  |  |
| 20 |  | OBRAS VARIAS |  |  |  |  |  |
|  |  | Desmonte de ventanería y puertas en aluminio y vidrio en toda el área, incluye posterior instalación | UN | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de lámparas existentes | UN | 124,0 |  |  |  |
|  |  | Instalación de lámparas existentes | UN | 124,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de mediacaña existente | ML | 130,0 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de mediacaña plástica | ML | 130,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de mueble, incluye retiro de tubería, taponamiento, y posterior conexión de redes de agua fría, caliente y desagüe | UN | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Pintura de puertas en esmalte, incluye marco | Un | 2,0 |  |  |  |
| ITEM |  | ACTIVIDADES SALAS DE CIRUGIA | UN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL + IVA |  |
| 21 |  | SALAS DE RECUPERACIÓN |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 240,8 |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para techos incluye resanes | M2 | 77,2 |  |  |  |
| 22 |  | Baño Hombres |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura en vinilo para muros incluye resanes | M2 | 84,7 |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para techos incluye resanes | M2 | 5,3 |  |  |  |
| 23 |  | Baño Mujeres |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para techos incluye resanes | M2 | 14,6 |  |  |  |
|  |  | Pintura en vinilo para muros incluye resanes | M2 | 74,6 |  |  |  |
| 24 |  | OFICINA JUNTO A COORDINACIÓN |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 29,2 |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para techos incluye resanes. | M2 | 12,0 |  |  |  |
| 25 |  | ALMACÉN DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 34,7 |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para techos incluye resanes | M2 | 16,9 |  |  |  |
| 26 |  | CENTRO DE COPIADO |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 30,3 |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para techos incluye resanes | M2 | 17,6 |  |  |  |
| 27 |  | CUARTO DE BASURAS |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura en vinilo para muros incluye resanes | M2 | 34,5 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cielo raso en PVC especial para clínicas y hospitales. | M2 | 13,1 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cieloraso en drywall, incluye estructura | M2 | 13,1 |  |  |  |
| 28 |  | LAVADO QUIRÚRGICO Y ENTREGA MATERIAL CONTAMINADO |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cielorraso en PVC especial para clínicas y hospitales. | M2 | 32,1 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cielorraso en drywall, incluye estructura | M2 | 32,1 |  |  |  |
| 29 |  | CUARTO ELÉCTRICO Y RECEPCIÓN MATERIAL ESTERILIZADO |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cielorraso en PVC especial para clínicas y hospitales. | M2 | 32,1 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cielorraso en drywall, incluye estructura | M2 | 32,1 |  |  |  |
| 30 |  | ALMACÉN DE ROPA LIMPIA DE SALAS |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 36,8 |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para techos incluye resanes | M2 | 17,5 |  |  |  |
| 31 |  | ÁREA ADMINISTRATIVA CON BAÑOS |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 89,2 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cielorraso en PVC especial para clínicas y hospitales. | M2 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cielorraso en drywall, incluye estructura | M2 | 50,1 |  |  |  |
| 32 |  | OFICINA COORDINACIÓN |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 26,6 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cielorraso en PVC | M2 | 11,1 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cielorraso en drywall, incluye estructura | M2 | 11,1 |  |  |  |
| 33 |  | ÁREA DE DESCANSO MÉDICOS |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura en vinilo para muros incluye resanes | M2 | 41,96 |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para techos incluye resanes | M2 | 33,72 |  |  |  |
| 34 |  | ALMACÉN ROPA LIMPIA Y RX |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 38,0 |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para techos incluye resanes | M2 | 14,3 |  |  |  |
| 35 |  | LAVADO PATOLÓGICOS |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 39,5 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cielorraso en PVC especial para clínicas y hospitales. | M2 | 7,58 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cieloraso en drywall, incluye estructura | M2 | 7,58 |  |  |  |
| 36 |  | RUTA SANITARIA CIRUGÍA |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 11,2 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cielorraso en PVC | M2 | 71,55 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cielorraso en drywall, incluye estructura | M2 | 71,55 |  |  |  |
|  |  | Desmonte cubierta existente | M2 | 80 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación cubierta tipo sándwich incluye flanges | M2 | 80 |  |  |  |
| 37 |  | RECEPCIÓN MATERIAL ESTÉRIL |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 24,2 |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para techos incluye resanes | M2 | 8,25 |  |  |  |
| 38 |  | VESTIER HOMBRES |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura en vinilo para muros incluye resanes | M2 | 47,93 |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para techos incluye resanes | M2 | 23,34 |  |  |  |
| 39 |  | VESTIER MUJERES |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura en vinilo para muros incluye resanes | M2 | 54,2 |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para techos incluye resanes | M2 | 29,2 |  |  |  |
| 40 |  | HALL ACCESO |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 184,7 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cielorraso en PVC | M2 | 184.7 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cielorraso en drywall, incluye estructura | M2 | 184.7 |  |  |  |
| 41 |  | RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 13,6 |  |  |  |
|  |  | Suministro e instalación de cielorraso en PVC especial para clínicas y hospitales. | M2 | 19,67 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de cielorraso en drywall, incluye estructura | M2 | 19,67 |  |  |  |
| 42 |  | UCI |  |  |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para muros incluye resanes | M2 | 330,00 |  |  |  |
|  |  | Pintura epóxica para techos incluye resanes | M2 | 325,00 |  |  |  |
| 43 |  | OBRAS VARIAS |  |  |  |  |  |
|  |  | Desmonte de ventanería y puertas en aluminio y vidrio en toda el área, incluye posterior instalación | UN | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de lámparas existentes | UN | 200,0 |  |  |  |
|  |  | Instalación de lámparas existentes | UN | 200,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de mediacaña existente | ML | 300,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de rejillas extractores | UN | 40,0 |  |  |  |
|  |  | Instalación de rejillas extractores | UN | 40,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de punto rociadores de red contra incendios, incluye posterior instalación | UN | 40,0 |  |  |  |
|  |  | Desmonte de parlantes existentes | UN | 20,0 |  |  |  |
|  |  | Instalación de parlantes existentes | UN | 20,0 |  |  |  |
|  |  | Acarreo de escombros | Viaje | 3,0 |  |  |  |
|  |  | Retiro y posterior instalación de todos los avisos existentes | GLO | 1,0 |  |  |  |

| VALOR COSTO DIRECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADMINISTRACION | 12% |  |
| IMPREVISTOS | 5% |  |
| UTILIDAD | 5% |  |
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD | 16% |  |
| VALOR TOTAL |  |  |

El esquema propuesta de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en los imprevistos se incluyen actividades  o novedades que aparezcan en el curso de la obra y con los que no se contaba al inicio y que están relacionados con el alcance de las obras. Antes de generar eventuales valores adicionales, se debe haber evaluado el criterio de aplicación de imprevistos y realizar su aplicación hasta el agotamiento de dicho valor.