## GTE-P04-F-14
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: | 03
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS |  |  |  |  | FECHA: | 2016-01-06
Página 1 de 1
ANEXO TÉCNICO N° 9
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMAS HOSPITALARIAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | CAMAS HOSPITALARIAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMAS UCIS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | CAMAS UCIS | [6 empty] | SI | SI | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMILLAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | CAMILLAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES Y CENTRALES DE MONITOREO
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | [6 empty] | SI | SI | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DESFIBRILADORES
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | DEFIBRILADOR | [6 empty] | SI | SI | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ELECTROCARDIÓGRAFOS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | ELECTROCARDIÓGRAFO | [6 empty] | SI | SI | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA COLPOSCOPIOS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | COLPOSCOPIOS | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA BÁSCULAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | BÁSCULAS | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LÁMPARAS CIELÍTICAS Y PIELÍTICAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | LÁMPARA CIELÍTICAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
11 | LÁMPARAS PIELÍTICAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CENTRIFUGAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | CENTRIFUGAS | [6 empty] | SI | SI | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AGITADORES
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | AGITADORES | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA BAÑOS DE AGUA, FLOTACIÓN, MARÍA, SECO, AGITACIÓN Y SEROLÓGICO
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | BAÑOS | [6 empty] | SI | SI | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | [6 empty] | SI | SI | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA SECADO DE MATERIAL
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | CABINA SECADO MATERIAL | [6 empty] | SI | SI | SI
2 | SECADORA DE MATERIAL | [6 empty] | SI | SI | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA DINAMÓMETROS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | DINAMÓMETROS | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA FLUJÓMETROS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | FLUJOMETROS | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA MESAS DE CIRUGÍA
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | MESA DE CIRUGÍA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
12 | MESA ELECTROHIDRAULICA PARA CITOSCOPIA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
13 | MESA ELECTOHIDRAULICA PARA RECTOSCOPIA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA REGULADORES DE VACÍO
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | REGULADORES DE VACÍO | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA SILLAS ELÉCTRICAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | SILLA ELÉCTRICA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA TERMOMETROS Y TERMOHIGRÓMETROS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | TERMÓMETRO Y TERMOHIGROMETROS | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA EQUIPOS DE REHABILITACIÓN
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | CICLOERGOMETRO | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
2 | [7 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
3 | [7 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
4 | ELECTROESTIMULADOR | [6 empty] | SI | SI | SI
5 | VIBROPERCUTOR | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
6 | BANDA SI FIN | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
7 | EQUIPO DE PRESOTERAPIA | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
8 | BICICLETA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
9 | CALENTADOR DE PAQUETES | [6 empty] | SI | SI | SI
10 | EJERCITADOR DE HOMBRO | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
11 | ELECTROESTIMULADOR | [6 empty] | SI | SI | SI
12 | ELECTROESTIMULADOR | [6 empty] | SI | SI | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA ELECTROCAUTERIOS Y EQUIPOS DE RADIOFRECUENCIA
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | ELECTROCAUTERIO | [6 empty] | SI | SI | SI
2 | [7 empty] | SI | SI | SI
3 | [7 empty] | SI | SI | SI
4 | EQUIPOS DE RADIOFRECUENCIA | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
5 | [7 empty] | SI | NO APLICA | SI
6 | [7 empty] | SI | NO APLICA | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA EXTRACTORES DE PLASMA
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | EXTRACTOR DE PLASMA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
2 | [7 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA FOTOFOROS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | FOTOFORO | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA FUENTES DE LUZ
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | FUENTES DE LUZ | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA MICROSCOPIOS VARIAS MARCAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | MICROSCOPIOS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | VENTILADOR DE TRANSPORTE | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA OFTALMOSCOPIOS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
2 | OFTALMOSCOPIO DIRECTO | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA EQUIPOS DE ÓRGANOS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | EQUIPOS DE ORGANOS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA LARIGOSCOPIOS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | LARINGOSCOPIOS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA FONENDOSCOPIOS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | FONENDOSCOPIOS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PARA TENSIÓMETROS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | TENSIÓMETROS | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | UNIDADES ODONTOLOGÍA | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
2 | [7 empty] | SI | SI | NO APLICA
3 | CAVITRON | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE SUCCIONADORES
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | SUCCIONADORES | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE LÁMPARAS DE PROCEDIMIENTO
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | LÁMPARAS DE PROCEDIMIENTO | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE LABORATORIO VARIOS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | ANALIZADOR DE MICROPLACAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
2 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
3 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
4 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
5 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
6 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
7 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
8 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
9 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
10 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
11 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
12 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
13 | CONTADOR DE CELULAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
14 | CONTADOR DE CELULAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
15 | CONTADOR DE CELULAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
16 | CONTADOR DE CELULAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
17 | CONTADOR DE CELULAS | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
18 | CORTADORA DE GASA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
19 | EQUIPO DE ENFRIAMIENTO POR CIRCULACIÓN | [6 empty] | SI | SI | SI
20 | EQUIPO PARA TRANSFERENCIA DE PROTEINAS DNA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
21 | FOTOMETRO | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
22 | FUENTE DE PODER ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
23 | FUENTE DE PODER ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
24 | FUENTE DE PODER ELECTROFORESIS | [6 empty] | SI | NO APLICA | SI
25 | LAVADOR DE MICROPLACAS ELISA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
26 | LAVADOR DE MICROPLACAS ELISA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
27 | LECTOR ELISA | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
28 | LUMINOMETRO | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
29 | MEDIDOR DE PH | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
30 | PEACHIMETRO | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
31 | PEACHIMETRO | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
32 | PEACHIMETRO | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
33 | PEACHIMETRO | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
34 | PEACHIMETRO | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
35 | PEACHIMETRO | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
36 | PROGRAMADOR DE TIEMPO | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
37 | PROGRAMADOR DE TIEMPO | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
38 | ROTADOR | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
39 | ROTADOR | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
40 | ROTADOR/MEZCLADOR | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
41 | SONICADOR | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
42 | TRANSILUMINADOR UV | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
43 | CABINA PARA PCR | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
44 | [7 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
45 | [7 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
46 | [7 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
47 | [7 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
48 | [7 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
49 | PEACHIMETRO | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
50 | PEACHIMETRO | [6 empty] | SI | SI | NO APLICA
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN Y SISTEMA PARA MANTENER MANTAS CALIENTES
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN | [6 empty] | SI | NO APLICA | NO APLICA
2 | SISTEMA PARA MANTENER MANTAS CALIENTES | [6 empty] | SI | SI | SI
3 | HISTOBATH | [6 empty] | SI | SI | SI
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA HORNOS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | HORNOS | [6 empty] | SI | SI | SI
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA INCUBADORAS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS X EQUIPO | MTO | VERIFICACIÓN METROLÓGICA | SEGURIDAD ELÉCTRICA
1 | INCUBADORAS | [6 empty] | SI | SI | SI
*GARANTÍA DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LA CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL SERVICIO SOLICITADO.