[image: image1.png]Calle 18 N° 9 - 85/ PBX: 334 1111

TODOS PORUN WWW.Cancer.gov.co
MINSALUD p 9
NUEVO PAIS Bogota D.C., Colombia

PAZ EQUIDAD EDUCACION NIT: 899.999.092 -7




INVITACIÓN A COTIZAR No. 033 DE 2016

Página 1 de 2

ANEXO No. 4
OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE CÓMPUTO,  ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.
	ITEM
	MANTENIMIENTO PREVENTVO  CENTRO DE COMPUTO
	PERIODO
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	SUBTOTAL
	IVA
	VALOR TOTAL

	1
	Mantenimiento Sistema de detección y extinción de incendio Marca: KIDDE SCORPIO FM200
	Trimestral
	3
	
	
	
	

	2
	Mantenimiento de instalaciones eléctricas   (apretar tornillos, revisar marcación, actualizar unifilares y programar balanceo)
	Semestral
	1
	
	
	
	

	3
	Actualización diagramas unifilares, balanceo.
	anual
	1
	
	
	
	

	4
	Monitoreo de variables eléctricas 
	anual(Dos días)
	2
	
	
	
	

	5
	Mantenimiento semestral  de cableado estructurado, organización de patch cord, revisión patch cord  y certificación aleatoria
	semestral
	1
	
	
	
	

	6
	Mantenimiento semestral de iluminación y lámparas de emergencia del centro de cómputo
	semestral
	1
	
	
	
	

	7
	Mantenimiento semestral de Transformador de Aislamiento Trifásico 40KVA
	Anual
	1
	
	
	
	

	8
	Mantenimiento Bimensual de Control de Acceso Biométrico
	Bimestral
	4
	
	
	
	

	9
	Asistencia técnica 7*24 mensual de centro de computo
	mensual
	9
	
	
	
	

	10
	Mantenimiento Bimensual de UPS 40KVA  y   6 KVA  servicio 7*24 Personal certificado en la marca
	Bimestral
	4
	
	
	
	

	11
	Mantenimiento Mensual del aire acondicionado AIREFLEX servicio 7*24 personal certificado en la marca
	mensual
	9
	
	
	
	

	12
	Mantenimiento 164 mtrs2 de áreas locativas incluye resane y pintura vinilo tipo 1
	MT2
	1
	
	
	
	

	13
	Mantenimiento Preventivo global puerta de vidrio Templado, apoyada en Bisagra Hidráulica a nivel de Piso
	anual
	1
	
	
	
	

	14
	Nivelación de 42 mtrs2 y ajuste de Piso Falso  
	MT2
	42
	
	
	
	

	15
	Limpieza semestral de Centro de Computo, incluye paredes, rejillas Plásticas  del cielo raso,  tableros y Piso Falso
	Semestral
	1
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	


PAGE  
[image: image1.png]Versión ENE-2015 


[image: image2.png]Instituto Nacional
de Cancerologia-ESE

Colombia
Por el control del cancer




