ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE CÓMPUTO,  ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

| No. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRO DE COMPUTO | PERIODO | CANT. | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento Sistema de detección y extinción de incendio Marca: KIDDE SCORPIO FM200 | Trimestral | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Mantenimiento de instalaciones eléctricas (apretar tornillos, revisar marcación, actualizar unifilares y programar balanceo) | Semestral | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Actualización diagramas unifilares, balanceo. | Anual | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Monitoreo de variables eléctricas | Semestral (Dos días) | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Mantenimiento semestral de cableado estructurado, organización de patch cord, revisión patch cord y certificación aleatoria | Semestral | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Mantenimiento semestral de iluminación y lámparas de emergencia del centro de cómputo | Semestral | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Mantenimiento semestral de Transformador de Aislamiento Trifásico 40KVA | Anual | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Mantenimiento Bimensual de Control de Acceso Biométrico | Bimestral | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Asistencia técnica 7*24 mensual de centro de computo | Mensual | 14 |  |  |  |  |
| 10 | Mantenimiento Bimensual de UPS 40KVA y 6 KVA servicio 7*24 Personal certificado en la marca | Bimestral | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Mantenimiento Mensual del aire acondicionado AIREFLEX servicio 7*24 personal certificado en la marca | Mensual | 14 |  |  |  |  |
| 12 | Mantenimiento 164 mtrs2 de áreas locativas incluye resane y pintura vinilo tipo 1 | Anual | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Mantenimiento Preventivo global puerta de vidrio Templado, apoyada en Bisagra Hidráulica a nivel de Piso | Anual | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Nivelación de 42 mtrs2 y ajuste de Piso Falso | Anual | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Limpieza semestral de Centro de Computo, incluye paredes, rejillas Plásticas del cielo raso, tableros y Piso Falso | Semestral | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |