ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO, EQUIPOS DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN Y COMPRESORES DEL INSTITUTO, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

| LUGAR | EQUIPO | ÁREA ESPECÍFICA | CANT | MARCA | VLR UNITARIO | IVA | VLR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRAL MEZCLAS PISO 2° | EXTRACCIÓN PEQUEÑO 5616-07 | CENTRAL MEZCLAS 2° PISO | 1 | UMA C4 |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN GRANDE 5616-08 |  | 1 | UMA C4 |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 5616-02 |  | 1 | UMA C4 |  |  |  |
| IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | SUMINISTRO AIRE CTF048 NW2 | RESONANCIA MAGNETICA | 1 | STAR LIGHT |  |  |  |
|  | EXTRACCION TIPO CARACOL 20" |  | 1 | STAR LIGHT |  |  |  |
|  | EXTRACCION |  | 1 | STAR LIGHT |  |  |  |
|  | ESTRACCION MECANICA TALLA 35" | RAYOS X | 1 | SIN MARCA |  |  |  |
|  | VENTILACIÓN MECANICA TALLA 35" | RAYOX X | 1 | SIN MARCA |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO CH 1048 CB 01V | ANGIOGRAFIA | 1 | FEDDERS |  |  |  |
|  | EXTRACCION TIPO CARACOL 8" EXTRACCION | ANGIOGRAFIA | 1 | SIN MARCA |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU/H | PROCEDIMIENTO DIGITAL | 1 | YORK |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU/H | MAMOGRAFÍA | 1 | BLUE LINE |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | TAC GENERAL | 1 | BLUE LINE |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | TAC SIEMENS | 1 | BLUE LINE |  |  |  |
| LABORATORIO | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU/H | BIORIESGO | 1 | BLUE LINE |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU/H | DEPÓSITOS REACTIVOS | 1 | BLUE LINE |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU/H | MICROBIOLOGÍA | 1 | YORK |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | MICROBIOLOGÍA | 1 | BLUE LINE |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | COAGULACIÓN | 1 | YORK |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | HEMATOLOGÍA | 1 | BLUE LINE |  |  |  |
| RADIOTERAPIA | COMPRESOR GX5FFEP CSA/UL | ACELERADOR IX | 1 | ATLAC COPCO |  |  |  |
|  | COMPRESOR TA5 | ACELERADOR IX | 1 | KAISER |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU/H | ACELERADOR 600 | 1 | MITSUBICHI |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | SIMULADOR | 1 | BLUE LINE |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU/H | CABINA SIMULADOR | 1 | YORK |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 50 TC A08 A 1A | ACELERADOR DUAL | 1 | CARRIER |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN | ACELERADOR DUAL | 1 | SIN MARCA |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO BOC 55 S26 C6 | ACELERADOR IX | 1 | YORK |  |  |  |
| FÍSICA MEDICA | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU/H | FÍSICA MEDICA | 2 | MITSUBISHI |  |  |  |
| BANCO DE SANGRE | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | BANCO DE SANGRE | 1 | BLUE LINE |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 30000 BTU/H | BANCO DE SANGRE | 1 | MITSUBICHI |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU/H | BANCO DE SANGRE | 1 | LG |  |  |  |
| AUDITORIO | EXTRACCION 10" | AUDITORIO | 1 | STAR LIGHT |  |  |  |
|  | SUMINISTRO | AUDITORIO | 1 | STAR LIGHT |  |  |  |
| CODECAN | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU/H | CODECAN | 1 | YORK |  |  |  |
| PATOLOGÍA | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | DEPOSITO | 1 | BLUE LINE |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU/H | MICRO BISECTOR | 1 | BLUE LINE |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | LABORATORIO 1 | 1 | BLUE LINE |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | LABORATORIO 2 | 1 | BLUE LINE |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | REVCOS | 1 | BLUE LINE |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN PATOLOGÍA | CABINA | 3 | SIN MARCA |  |  |  |
|  | EXTRACCION PATOLOGIA | PATOLOGÍA | 1 | STAR LIGHT |  |  |  |
| QUIMIOTERAPIA | EXTRACCION CAMPANA | QUIMIOTERAPIA PEDIATRICA 7° PISO | 1 | AIRFOIL |  |  |  |
| UCI MEDICA | VENTILACIÓN FCD 060V | UCI MEDICA | 3 | STAR LIGHT |  |  |  |
| UCI PEDIATRICA | VENTILACIÓN FCD 060V | UCI PEDIATRICA | 3 | STAR LIGHT |  |  |  |
| UCI QUIRURGICA | VENTILACIÓN 3A HD 09 | UCI QUIRÚRGICA | 2 | TECAM |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN CAMPANA | UCI QUIRÚRGICA | 1 | SIN MARCA |  |  |  |
| TAMO | EXTRACCIÓN 20" | TAMO BAÑO Y EXCLUSAS | 1 | UMA |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN 20" | TAMO LABORATORIO | 1 | UMA |  |  |  |
|  | VENTILACIÓN 12"X12" | TAMO LABORATORIO | 1 | UMA |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 96000 BTU/H | TAMO HABITACIONES | 1 | UMA |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN PEQUEÑA 10" | TAMO HABITACIONES | 1 | AIR FOIL |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN CAMPANA BX 11B | VESTIERS | 1 | PENN BERRY |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN 10" | TAMO HABITACIONES | 1 | AIR FOIL |  |  |  |
| MEDICINA NUCLEAR | AIRE ACONDICIONADO CKL36 1N | GAMAGRAFÍA | 1 | CONFOR FRESCH GOLD |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | GAMAGRAFÍA | 1 | VIKINGO |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO CKL36 1N | PET 1 | 1 | CONFOR FRESC GOLD |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO CKL36 1N | PET 2 | 1 | CONFOR FRESCH GOLD |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN CAMPANA | 2° PISO | 1 | AIRFOIL |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN FE 50060 | 3° PISO | 1 | CONFOR FRESCH GOLD |  |  |  |
| RADIOFARMACIA | EXTRACCIÓN 5616-09 | RADIOFARMACIA | 1 | C4 |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN | CELDAS CALIENTES | 1 | SIN MARCA |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN 5616-10 | RADIOFARMACIA | 1 | C4 |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN 5616-14 | RADIOFARMACIA | 1 | C4 |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN 5616-12 | RADIOFARMACIA | 1 | C4 |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN 5616-13 | RADIOFARMACIA | 1 | C4 |  |  |  |
|  | EXTRACCION CAMPANA | RADIOFARMACIA | 1 | SIN MARCA |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 5616-06 | CICLOTRON | 1 | UMA C4 |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 5616-07 | AREAS RADIOFARMACIA | 1 | UMA C4 |  |  |  |
| MORGUE | EXTRACCIÓN 14" FCD 060V | AREA MORGUE | 1 | STAR LIGHT |  |  |  |
|  | VENTILACION 16" FCD 060V | AREA MORGUE | 1 | STAR LIGHT |  |  |  |
| SISTEMAS | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU/H | UPS 1° PISO | 1 | LG |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU/H | CENTRAL DE MONITOREO | 1 | YORK |  |  |  |
| CALDERAS | COMPRESOR PUSKA DE AIRE COMPRIMIDO 9HP | CALDERAS | 1 | PUSKA |  |  |  |
|  | COMPRESOR GX5FFEP CSA/UL | CALDERAS | 1 | ATLAS COPCO |  |  |  |
| SALAS DE CIRUGÍA | VENTILACIÓN MU5018 | AREA SALAS DE CIRUGÍA | 1 | PENN BERRY |  |  |  |
|  | EXTRACCION TIPO HONGO BX111 | BAÑOS Y EXCLUSAS | 1 | PENN BERRY |  |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 5616-03 | QUIROFANOS | 1 | UMA C4 |  |  |  |
| ESTERILIZACIÓN | AIRE ACONDICIONADO 5616-05 | ESTERILIZACION | 1 | UMA C4 |  |  |  |
|  | VENTILACIÓN 4015 | AREA DE ESTERILIZACIÓN | 1 | PENN BERRY |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN 27-C270-05 | ZONA EMPAQUE Y LAVADO | 1 | CARRIER |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN BX11B | AUTOCLAVES | 1 | PENN BERRY |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN BX11B | BAÑOS Y ESCLUSAS | 1 | SIN MARCA |  |  |  |
| CAFETERÍA | EXTRACCIÓN DE OLORES | CAFETERIA CENTRAL | 1 | AIR FOIL |  |  |  |
| COCINA | VENTILACIÓN C63 165 | COCINA Y CASINO | 1 | GYLYCO |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN 20" | COCINA Y CASINO | 1 | SIN MARCA |  |  |  |
| GAICA | VENTILADOR AXIAL DE 10" | GAICA | 2 | AIR FOIL |  |  |  |
|  | EXTRACCIÓN AXIAL 10" | GAICA | 2 | AIR FOIL |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en el anexo técnico, lo cual es requisito habilitante; adicionalmente debe totalizar de acuerdo al plazo establecido en los términos y sus anexos para el contrato.

Los proponentes deberán ofertar los repuestos relacionados a continuación, de acuerdo con los precios del mercado para los mismos:

| REPUESTO | UN | VALOR UNITARIO | IVA | TOTAL (INCLUIDO IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR HERMÉTICO DE 4 TR | 1 |  |  |  |
| MOTOR DE CONDENSACION DE 3/4 HP | 1 |  |  |  |
| REFRIGERANTE R22 410 A 30 lb | 1 |  |  |  |
| FILTROS DESHIDRATADORES 3/8 | 1 |  |  |  |
| FILTROS DESHIDRATADORES ½ | 1 |  |  |  |
| FILTROS DESHIDRATADORES 5/8 | 1 |  |  |  |
| VÁLVULA DE EXPANSION 10 TR | 1 |  |  |  |
| VÁLVULA SOLENOIDE 10 TR 5/8 | 1 |  |  |  |
| PRESOSTATO DUAL | 1 |  |  |  |
| TERMOSTATO DIGITAL DOS ETAPAS | 1 |  |  |  |
| CONTACTOR TRIPOLAR 50 AMP. | 1 |  |  |  |

NOTA: El Instituto se reserva el derecho de solicitar a través del supervisor del contrato, repuestos adicionales a los antes señalados, previa verificación de los valores ofertados.