[image: image1.png]Calle 18 N° 9 - 85/ PBX: 334 1111

TODOS PORUN WWW.Cancer.gov.co
MINSALUD p 9
NUEVO PAIS Bogota D.C., Colombia

PAZ EQUIDAD EDUCACION NIT: 899.999.092 -7




INVITACIÓN A COTIZAR No. 100 DE 2016

Página 4 de 4

ANEXO No. 4
OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO, EQUIPO DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN Y COMPRESORES DEL INSTITUTO,  ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 
	VENTILACION 

	EQUIPO
	ÁREA
	CANT
	VALOR UNITARIO
	SUBTOTAL
	IVA
	TOTAL

	Equipo de ventilación mecánica talla 17"
	CASINO
	1
	
	
	
	

	Equipo de ventilación mecánica talla 21"
	CASINO
	1
	
	
	
	

	Equipo de extracción mecánica talla 20"
	RESONANCIA MAGNETICA
	1
	
	
	
	

	Equipo de extracción mecánica talla 35"
	IMÁGENES DIAGNOSTICAS
	1
	
	
	
	

	Equipo de extracción ventilación talla 35"
	IMÁGENES DIAGNOSTICAS
	1
	
	
	
	

	Equipo de extracción mecánica talla 8"
	RADIOLOGIA
	1
	
	
	
	

	Equipo de extracción mecánica talla 20"
	QUIMIOTERAPIA 7 PISO
	1
	
	
	
	

	Equipo de extracción mecánica carrier modelo 27-C270-5
	ESTERILIZACION Y SALAS CIRUGIA
	1
	
	
	
	

	Equipo de extracción mecánica carrier modelo CKL60
	ACELERADOR
	1
	
	
	
	

	Un equipo de extracción mecánica talla 8 1/2"
	ACELERADOR
	1
	
	
	
	

	Equipo de aire acondicionado MTC modelo CKL60
	CENTRAL DE MEZCLAS 7 PISO
	1
	
	
	
	

	Equipo extracción mecánica talla 8"
	ANGIOGRAFIA
	1
	
	
	
	

	Equipo de ventilación mecánica talla 8 1/2
	CABINAS, CENTRAL MEZCLAS 7 PISO
	1
	
	
	
	

	Equipo de ventilación mecánica talla 16"
	MORGUE
	1
	
	
	
	

	Equipo de extracción mecánica talla 14"
	MORGUE
	1
	
	
	
	

	Equipo de extracción de 1 HP tipo hongo
	ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA 3
	3
	
	
	
	

	Unidad de ventilación UV2 marca PENNBARRY modelo MU 5018
	ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA 
	1
	
	
	
	

	AIRES ACONDICIONADOS 

	Equipo Mitsubishi 24,000 BTU 
	TAC - SIEMENS
	1
	
	
	
	

	Equipo aire acondicionado mini-split 36,000 BTUH Blue Line
	TAC - GENERAL ELECTRIC
	1
	
	
	
	

	Equipo aire acondicionado mini-split 36,000 BTUH Blue Line
	TAC
	1
	
	
	
	

	Equipo YORK 18,000 BTUH
	SALA DE PROCESOS 
	1
	
	
	
	

	Equipo de aire acondicionado LG mini-split 18,000
	UPS GRANDE
	1
	
	
	
	

	Equipo Mitsubishi de 24,000 BTUH
	FISICA MEDICA
	2
	
	
	
	

	Equipo Mitsubishi ML Slim 30,000 y 36,000 BTUH - Blue Line y equipo aire acondicionado tipo ventana de 12,000 marca LG
	BANCO DE SANGRE
	3
	
	
	
	

	Equipo Mitsubichi 24,000 BTUH
	ACELERADOR CLINAX 600
	1
	
	
	
	

	Equipo ENERGYGUIDER modelo CTF048nw2
	RESONANCIA MAGNETICA
	1
	
	
	
	

	Aire acondicionado marca York modelo K1EU09A25
	ACELERADOR DUAL
	1
	
	
	
	

	Aire acondicionado Feeders Modelo CH1048 CBD IV y equipo de extracción mecánica talla 8"
	ANGIOGRAFIA
	2
	
	
	
	

	Aire acondicionado marca TECAM modelo 3AHD03
	ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA
	1
	
	
	
	

	Aire acondicionado marca YORK modelo PAC 060A1033A
	ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA
	1
	
	
	
	

	Equipo marca YORK 18,000 BTUH
	CUARTO CONTROL MONITOREO
	1
	
	
	
	

	Equipo aire acondicionado marca UMA modelo IMA 015XRR22
	ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA
	1
	
	
	
	

	Equipo aire acondicionado marca TECAM modelo 3AD06
	ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA
	1
	
	
	
	

	COMPRESORES DE AIRE COMPRIMIDO

	Compresor PUSKA de aire comprimido de 9 HP

	CALDERAS
	1
	
	
	
	

	Compresor de aire comprimido para la apertura y cierre de la puerta Bunker IX
	CLINAX 600
	1
	
	
	
	

	Compresor y secador marca ATLAS COPCO
	DUAL
	1
	
	
	
	

	Compresor y secador marca KAESER
	DUAL
	1
	
	
	
	

	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILACION MECANICA Y EXTRACCION

	Equipo de aire acondicionado tipo paquete de 4,8 TR R22
	Área CICLOTRON
	1
	
	
	
	

	Equipos de aire acondicionado marca Good Man modelo CKL 36 IN
	Área CICLOTRON
	4
	
	
	
	

	Equipo extracción de olores del segundo piso
	Área CICLOTRON
	1
	
	
	
	

	Equipo de extracción yodo del primer piso tipo hongo
	Área CICLOTRON
	1
	
	
	
	

	Equipo de extracción UET del primer piso
	Área CICLOTRON
	1
	
	
	
	

	Equipo ventilación modelo CAUX-060D2A marca Conforfresh
	Área CICLOTRON
	1
	
	
	
	

	Equipo suministro US-2 del segundo piso
	Área CICLOTRON
	1
	
	
	
	

	Equipo extracción UE-3 del tercer piso
	Área CICLOTRON
	1
	
	
	
	

	Equipo de extracción UE-4 del primer piso
	Área CICLOTRON
	1
	
	
	
	

	Equipo de ventilación mecánica
	CENTRAL DE MEZCLAS 2 PISO
	1
	
	
	
	

	Equipo de extracción mecánica tipo hongo
	CENTRAL DE MEZCLAS 2 PISO
	2
	
	
	
	

	Equipo de ventilación mecánica marca Star Light y equipo de extracción mecánica Star Light
	CUIDADOS INTENSIVOS QUINTO PISO ALA SUR
	2
	
	
	
	

	Equipos de ventilación mecánica
	UCI ALA NORTE
	2
	
	
	
	

	Equipo de extracción mecánica tipo hongo
	UCI ALA NORTE
	1
	
	
	
	

	Equipo extracción de olores
	CAFETERIA CENTRAL
	1
	
	
	
	

	Equipos de ventilación, calefacción marca Star Light y equipo extracción mecánica modelo FCD 060V
	QUINTO PISO UCI PEDIATRIA
	3
	
	
	
	

	Equipo de aire acondicionado tipo mini-split de 24,000 BTUH
	BANCO DE TUMORES
	1
	
	
	
	

	Equipo de aire acondicionado tipo mini-split de 36,000 BTUH
	BANCO TUMORES
	4
	
	
	
	

	Aires acondicionados tipo mini-split de pared de 36,000 BTUH
	HEMATOLOGIA Y MICOLOGIA 
	2
	
	
	
	

	Aire acondicionado mini-split de pared de 24,000 BTUH 220
	DEPOSITO DE REACTIVOS
	2
	
	
	
	

	Equipo de aire acondicionado marca YORK de 18,000 BTUH
	CODECAN
	1
	
	
	
	

	Equipo de extracción mecánica talla 10" marca STAR
	AUDITORIO
	1
	
	
	
	

	Equipo ventilación marca BREAZAIR LIGHT
	AUDITORIO
	1
	
	
	
	

	Ventilador axial de 10"
	GAICA
	2
	
	
	
	

	Extractores axiales de 10"
	GAICA
	2
	
	
	
	

	Aire acondicionado de 18,000 BTUH marca YORK
	RADIOTERAPIA - COMANDO SIMULADOR 
	1
	
	
	
	

	Aire acondicionado de 36,000 BTUH Blue Line
	RADIO TERAPIA - COMANDO SIMULADOR 
	1
	
	
	
	

	Equipo de aire acondicionado de 48,000 BTUH
	TAMO
	1
	
	
	
	

	Equipo de ventilación mecánica marca Air Foil talla 18"
	TAMO
	1
	
	
	
	

	Equipo de extracción mecánica tipo centrifugo talla 8"
	TAMO
	3
	
	
	
	

	TOTAL NUMERO DE EQUIPOS
	90
	
	
	
	


	SUBTOTAL
	

	IVA
	

	VALOR TOTAL
	


El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en el anexo técnico, lo cual es requisito habilitante.

Igualmente deberá ofertar los posibles repuestos a necesitar para el mantenimiento.

Los proponentes deberán ofertar los repuestos relacionados a continuación, de acuerdo con los precios del mercado para los mismos: 

	REPUESTO
	UN
	VALOR UNITARIO
	IVA
	TOTAL (INCLUIDO IVA)

	COMPRESOR HERMETICO DE 4 TR
	1
	
	
	

	MOTOR DE CONDENSACION DE 3/4 HP
	1
	
	
	

	REFRIGERANTE R22 410 A 
	1
	
	
	

	FILTROS DESHIDRATADORES
	1
	
	
	

	VÁLVULA DE EXPANSION
	1
	
	
	

	VÁLVULA SOLENOIDE
	1
	
	
	

	PRESOSTATO
	1
	
	
	

	TERMOSTATO DIGITAL
	1
	
	
	

	CONTACTOR TRIPOLAR
	1
	
	
	


PAGE  
[image: image1.png]Versión ENE-2015 


[image: image2.png]Instituto Nacional
de Cancerologia-ESE

Colombia
Por el control del cancer




