## ITEM 1
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS
ANEXO # 4 ELEMENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS
ITEM No. 1
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA EQUIPOS MARCA OLYMPUS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD VIGENCIA 2016 | CANTIDAD VIGENCIA 2017 | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CLV-S40 | 7303141 | 43120 | CABEZA Y CUELLO | 2 | 1
2 | NASOFIBROLARINGOSCOPIO | OLYMPUS | PEF-V | 2500268 | 43118 | CABEZA Y CUELLO
3 | VIDEOPROCESADOR | OLYMPUS | OTV-S7 | 7354132 | 43119 | CABEZA Y CUELLO
4 | ASPIRADOR DE ENDOSCOPIA | OLYMPUS | SSU-2 | 03 17208 | NR | CIRUGIA
5 | CABEZA DE CAMARA | OLYMPUS | OTV-57H-1DF08E | 7927824 | NR | CIRUGIA
6 | CABEZA DE CAMARA | OLYMPUS | OTV-57H-1DF08E | 7927823 | NR | CIRUGIA
7 | CABEZA DE CAMARA | OLYMPUS | OTV-57H-1DF08E | 7917583 | NR | CIRUGIA
8 | FIBROSCOPIO | OLYMPUS | LF-GP | 1313396 | 26607 | CIRUGIA
9 | FIBROSCOPIO | OLYMPUS | LF-GP | 2918170 | 53375 | CIRUGIA
10 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CLK-4 | 8319036 | 11256 | CIRUGIA
11 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CLH-SC | 7212768 | 57305 | CIRUGIA
12 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CLV-S20 | 7745258 | 57307 | CIRUGIA
13 | LAPARO-TORACOVIDEOSCOPIO | OLYMPUS | LTF V3 | 1300464 | 26608 | CIRUGIA
14 | NEUMOINSUFLADOR | OLYMPUS | HYSTEROFLOW | 0408CE340 | NR | CIRUGIA
15 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | OLYMPUS | PSD-20 | 7305159 | 17010 | CIRUGIA
16 | PROCESADOR DE VIDEO | OLYMPUS | CV-160 | 7414672 | 26605 | CIRUGIA
17 | CAMARA | OLYMPUS | OTV-S7V | 7807631 | 53409 | CIRUGIA
18 | MONITOR | OLYMPUS | OEV191 | 7925472 | NR | CIRUGIA
19 | TECLADO | OLYMPUS | EVIS EXERA | 7409668 | NR | CIRUGIA
20 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CLE-145 | 7402749 | NR | CIRUGIA
21 | VIDEOBRONCOSCOPIO | OLYMPUS | BFP-150 | 1301073 | 26605 | CIRUGIA
22 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CLV-S20 | 8500852 | 17354 | CIRUGIA
23 | VIDEO PROCESADOR | OLYMPUS | OTV-S7 | 7807719 | 53407 | CIRUGIA
24 | VIDEO PROCESADOR | OLYMPUS | OTV-S7 | 7807315 | 53408 | CIRUGIA
25 | MONITOR | OLYMPUS | OEV191 | 7924894 | 53408 | CIRUGIA
26 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CLV-S40 | 7404838 | 53408 | CIRUGIA
27 | TECLADO | OLYMPUS | N860-8745-T0101 | X8032762 | 53408 | CIRUGIA
28 | NEUMOINSUFLADOR | OLYMPUS | UHI-3 | 7800197 | 51236 | CIRUGIA
29 | CALENTADOR DE NEUMOINSUFLADOR | OLYMPUS | GSH-2/WA58870A | 0799130 | 51236 | CIRUGIA
30 | VIDEO PROCESADOR | OLYMPUS | EVIS EXERA II CV-180 | 7888074 | 51236 | CIRUGIA
31 | BOMBA UNIDAD CONTROL DE INSUFLADO | OLYMPUS | A5894 | 0804CE521 | NR | CIRUGIA
32 | VIDEO PROCESADOR | OLYMPUS | OTV-S7 | 7456062 | NR | CIRUGIA
33 | VIDEOBRONCOSCOPIO | OLYMPUS | BFP-160 | 2040208 | 53395 | CIRUGIA
34 | VIDEOLAPAROSCOPIO | OLYMPUS | WA50013A | 600776 | 26606 | CIRUGIA
35 | BOMBA DE AGUA | OLYMPUS | UW-1 | 1411123 | NR | ENDOSCOPIA
36 | FIBRODUODENOSCOPIO | OLYMPUS | JF-E | 2500026 | 13809 | ENDOSCOPIA
37 | FIBROGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF-XQ10 | 2422117 | 3544 | ENDOSCOPIA
38 | FIBROGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF-XQ10 | 2401533 | 3563 | ENDOSCOPIA
39 | FIBROGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF-P30 | 2401417 | 12932 | ENDOSCOPIA
40 | FIBROGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF-XQ30 | 2403246 | 12933 | ENDOSCOPIA
41 | FIBROGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF E3 | 2400201 | 26609 | ENDOSCOPIA
42 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CLK-4 | 7342641 | 26594 | ENDOSCOPIA
43 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CLK-4 | 7443925 | 26609 | ENDOSCOPIA
44 | VIDEO PROCESADOR | OLYMPUS | EVIS EXERA CV-145 | 7635011 | 47495 | ENDOSCOPIA
45 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | EVIS EXERA CLE-145 | 7614011 | 47496 | ENDOSCOPIA
46 | GABINETE RODANTE PARA EQUIPO DE ENDOSCOPIA | OLYMPUS | COMPAC TROLLEY TC-A1 | B912205 | 48359 | ENDOSCOPIA
47 | MONITOR | OLYMPUS | OEV191 | 7925144 | NR | ENDOSCOPIA
48 | GABINETE RODANTE PARA EQUIPO DE ENDOSCOPIA | OLYMPUS | WM-NP1 | 2528428 | 44064 | ENDOSCOPIA
49 | PROCESADOR ULTRASONIDO | OLYMPUS | EU-MA | 1500046 | 44726 | ENDOSCOPIA
50 | VIDEO PROCESADOR | OLYMPUS | EVIS EXERA II CV-180 | 7983283 | 48357 | ENDOSCOPIA
51 | MONITOR | OLYMPUS | OEV191H | 7923270 | 48358 | ENDOSCOPIA
52 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | EVIS EXERA II CLV-680 | 7901485 | 48360 | ENDOSCOPIA
53 | PROCESADOR ULTRASONIDO | OLYMPUS | EU-ME1-V02 | 192K020 | NR | ENDOSCOPIA
54 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | EVIS CLV-U20 | 7468801 | 12948 | ENDOSCOPIA
55 | VIDEO PROCESADOR | OLYMPUS | CV-100 | 7453432 | 12949 | ENDOSCOPIA
56 | MONITOR | OLYMPUS | OEV191 | 7501295 | 44066 | ENDOSCOPIA
57 | VIDEO PROCESADOR | OLYMPUS | EVIS EXERA CV-145 | 7534807 | 44067 | ENDOSCOPIA
58 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | EVIS EXERA CLE-145 | 7513748 | 44068 | ENDOSCOPIA
59 | BOMBA UNIDAD CONTROL DE INSUFLADO | OLYMPUS | OB CV | 7900986 | 53131 | ENDOSCOPIA
60 | VIDEO COLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-VL | 2211960 | 21854 | ENDOSCOPIA
61 | VIDEO COLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-100TI | 2360147 | 12923 | ENDOSCOPIA
62 | VIDEO COLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-2T160L | 2510286 | 44054 | ENDOSCOPIA
63 | VIDEO ENDOSONOGRAFO | OLYMPUS | EUC-60 | 1610149 | 44061 | ENDOSCOPIA
64 | VIDEO ENDOSONOGRAFO | OLYMPUS | GIF-UM130 | 1500571 | 44728 | ENDOSCOPIA
65 | VIDEO ENTEROSCOPIO | OLYMPUS | GIF Q180 | 2911592 | 53132 | ENDOSCOPIA
66 | VIDEOCOLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-VL | 2612643 | 44065 | ENDOSCOPIA
67 | VIDEOCOLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-Q150L | 2001058 | 48346 | ENDOSCOPIA
68 | VIDEODUODENOSCOPIO | OLYMPUS | TJF 145 | 2400666 | 26610 | ENDOSCOPIA
69 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF130 | 2412739 | 12924 | ENDOSCOPIA
70 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF V | 2821939 | 17455 | ENDOSCOPIA
71 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF-Q160Z | 2600550 | 44053 | ENDOSCOPIA
72 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF-2T160L | 2500937 | 44065 | ENDOSCOPIA
73 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF-Q150 | 2001927 | 48347 | ENDOSCOPIA
74 | VIDEOIMPRESORA | SONY | UP-1200A | 24992 | 16322 | CABEZA Y CUELLO
75 | MONITOR | SONY | PVM-14N6U | 6201073 | 22861 | CIRUGIA
76 | MONITOR | SONY | PVM-1353MD | 2008738 | 18324 | ENDOSCOPIA
77 | IMPRESORA | SONY | UP-895MD | 59825 | 44063 | ENDOSCOPIA
78 | MONITOR | SONY | PVM-2130QM | 2003595 | NR | ENDOSCOPIA
79 | VHS | SONY | DA PRO 4HEAD | NR | 14646 | ENDOSCOPIA
80 | VIDEO IMPRESORA | SONY | UP-1800 | 13906 | NR | ENDOSCOPIA
81 | VIDEO PRINTER | SONY | UP-5200MD | 24227 | NR | ENDOSCOPIA
82 | MONITOR | NDS | SC-WU23-A1511 | 08-122603 | 51236 | CIRUGIA
83 | VIDEOGRABADORA | PANASONIC | LQ-MD800P | H8TAA2612 | 51236 | CIRUGIA
84 | FUENTE DE LUZ | NR | EVIS EXERA II CLV-180 | 7807347 | 51236 | CIRUGIA
85 | MONITOR DE VIDEO | NDS RADIANCE | SSC-WU23-A1511 | 08122244 | 51236 | CIRUGIA
86 | MONITOR DE VIDEO | NDS RADIANCE | SC-SX19-A1A11 | 08-112860 | 51236 | CIRUGIA
87 | GABINETE RODANTE PARA EQUIPO DE ENDOSCOPIA | OLYMPUS | WM-NP1 | 2520429 | NR | ENDOSCOPIA
88 | VIDEOENDOSONOGRAFO LINEAL | OLYMPUS | GIFUM130 | 1500571 | 44061 | ENDOSCOPIA
TOTAL | [10 empty] | 0
*GARANTÍA DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LA CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL SERVICIO SOLICITADO.
REPRESENTANTE LEGAL
2016-06-21

## ITEM 2
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS
ITEM No.2
ANEXO # 4 ELEMENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA EQUIPOS MARCA OLYMPUS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD VIGENCIA 2016 | CANTIDAD VIGENCIA 2017 | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | SELLADORA | KODAK | ACR-2000I | 4939-A 0618 | 43583 | ESTERILIZACIÓN | 1 | 1
TOTAL
*GARANTÍA DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LA CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL SERVICIO SOLICITADO.
REPRESENTANTE LEGAL
2016-06-21