ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UPS, MARCAS POWERWARE, ENEGEX, NICKMARK, APC, GES-N, SIEMENS, GAMATRONIC, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS 50 KVA MARCA POWERWARE EN SALAS DE CIRUGIA | UN | 1 |  |  |  |  |
| 2 | UPS 50 KVA MARCA POWERWARE EN CICLOTRON | UN | 1 |  |  |  |  |
| 3 | UPS 40KVA MARCA POWERWARE DEL PRIMER PISO ASCENSORES. ACTIVO FIJO 53759. | UN | 1 |  |  |  |  |
| 4 | UPS 30 KVA MARCA POWERWARE DEL SEGUNDO PISO | UN | 1 |  |  |  |  |
| 5 | UPS 30 KVA MARCA POWERWARE DEL CUARTO PISO. ACTIVO FIJO 53758. | UN | 1 |  |  |  |  |
| 6 | UPS 30 KVA MARCA POWERWARE DEL QUINTO PISO | UN | 1 |  |  |  |  |
| 7 | UPS 20 KVA MARCA ENERGEX PISO1 IMÁGENES DIAGNOSTICAS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 8 | UPS 80 KVA MARCA ENEGEX EDIFICIO ADMINISTRATIVO | UN | 1 |  |  |  |  |
| 9 | UPS 10 KVA MARCA ENERGEX PISO 1 – SUBESTACION RX. TRIFASICA. | UN | 1 |  |  |  |  |
| 10 | UPS 6 KVA MARCA POWERWARE EN INGENIERIA | UN | 1 |  |  |  |  |
| 11 | UPS 6 KVA MARCA POWERWARE EN CORRESPONDENCIA | UN | 1 |  |  |  |  |
| 12 | UPS 3 KVA MARCA APC AUDITORIO BIBLIOTECA | UN | 1 |  |  |  |  |
| 13 | UPS 3 KVA MARCA NICKMARK EN GENETICA. MONOFASICA. | UN | 1 |  |  |  |  |
| 14 | UPS 2 KVA MARCA NICOMAR-MICRONET EN PATOLOGIA PISO 3. | UN | 1 |  |  |  |  |
| 15 | UPS 30 KVA POWERSUN PISO 3 HOSPITAL. | UN | 1 |  |  |  |  |
| 16 | UPS 10 KVA MARCA SPECTRONIC MEDICINA NUCLEAR GAMA CAMARA 1 | UN | 1 |  |  |  |  |
| 17 | UPS DE 10 KVA MARCA GES-N EN PISO 1 RADIO FARMACIA. | UN | 1 |  |  |  |  |
| 18 | UPS 2 KVA MARCA OLYMPUS EN GENETICA | UN | 1 |  |  |  |  |
| 19 | UPS 3 KVA MARCA APC MONOFASICA EN DIRECCION GENERAL | UN | 1 |  |  |  |  |
| 20 | UPS 2 KVA MARCA POWERSUN MONOFASICA EN SALA DE JUNTAS RADIOLOGIA | UN | 1 |  |  |  |  |
| 21 | UPS 6 KVA EN EDIFICIO RADIOFARMACIA PISO 1 CICLOTRON. | UN | 1 |  |  |  |  |
| 22 | UPS 3 KVA MARCA POWERSUN MONOFASICA EN PATOLOGIA, SALA DE JUNTAS PISO 2. | UN | 1 |  |  |  |  |
| 23 | UPS 1 KVA POWER CDP CHICAGO DIGITAL. BANCO TUMORES PISO 2. | UN | 1 |  |  |  |  |
| 24 | UPS 1.5 KVA APC BANCO TUMORES PISO 2. | UN | 1 |  |  |  |  |
| 25 | UPS 4.5 KVA POWERCOM MONOFASICA. SALAS DE CIRUGIA. | UN | 1 |  |  |  |  |
| 26 | UPS 20 KVA GAMATRONIC PIOS 7 HOSPITAL DIA | UN | 1 |  |  |  |  |
| 27 | UPS 60 KVA POWERSUN PISO 6 HOSPITAL. | UN | 1 |  |  |  |  |
| 28 | UPS 1 KVA SMART APC BANCO DE TUMORES. | UN | 1 |  |  |  |  |
| 29 | UPS 3 KVA SMART TALLER MANTENIMIENTO. | UN | 1 |  |  |  |  |
| 30 | UPS 12 KVA POWERSUN ACELERADOR CILINAX | UN | 1 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL. |  |  |  |  |  |  |  |