## MICROPIPETAS
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS
|  |  | ANEXO No.4 MANTENIMIENTO | [5 empty] | Pagina 1 de 1
TIPO DE MANTENIMIENTO: CALIFICACIÓN
No. | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD VISITAS 2018 | VALOR UNITARIO | IVA 19 % | VALOR TOTAL
1 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | LOGIC/3461001 | 090914820B | 53532 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
2 |  | LABCONCO | 3620904GO | 31011164 | 23709 | BIOLOGIA DEL CANCER
3 |  | LABCONCO | 36208-04 | 223131 | 10022
4 |  | LABCONCO | LOGIC | 120558547C | 55676
5 |  | LABCONCO | 36209 | 261984 | 13240
6 |  | ESCO | AIRSTREAM | AS NZ252208 | 52300 | FARMACIA
7 |  | LABCONCO | 3621404 | 51044697 | 43982
8 |  | NUAIRE | MU-425-200 | 1464622002 | 20783 | GENÉTICA
9 |  | LABCONCO | 3620904 | 70774084 | 55638 | RADIOFARMACIA
10 |  | NUAIRE | UN-440-400 | 116001070207 | 49662
11 |  | LABCONCO | 3440001 | 120457053C | 55678
12 |  | BIOBASE | 11231 BBC 86 | BSC31A0814 | 55743 | TAMO
13 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | LABCONCO | 36209-04 Y | 267708 | 14194 | BANCO DE SANGRE
14 |  | LABCONCO | 362094 | 31213467 | 24001 | LABORATORIO CLINICO
15 | CAMPANAS DE EXTRACCIÓN | LABCONCO | 48806 | 256634B | 12297 | BIOLOGIA DEL CANCER
16 |  | LABCONCO | 3930001 | 71179357 | 50647 | PATOLOGIA
17 |  | LABCONCO | 3930001 | 71179356 | 50648
18 |  | LABCONCO | 4882200 | 101133313H | 55637 | RADIOFARMACIA
19 | CELDA CALIENTE | VON GALHEN | N/R | 2007.609(1968) | 55625 | RADIOFARMACIA
20 | DOSIFICADOR AUTOMÁTICO | THEODORICO | N/R | N/R | 57650
21 | CELDA CALIENTE | COMECER | N/R | N/R | 57649
22 | CELDA DE YODO | ITD | N/R | N/R | 48133
SUBTOTAL
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS
*GARANTÍA DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LA CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL SERVICIO SOLICITADO.
*LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE ANEXO, ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO