###  INVITACIÓN A COTIZAR No. 127 DE 2015

**ANEXO No. 4**

**EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, INVITA A PRESENTAR PROPUESTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS, TRANSFERENCIAS MT Y BT, TRANSFORMADORES DEL INSTITUTO Y 2 BANCOS DE CONDENSADORES CRA. 9 E IMÁGENES DIAGNOSITCAS.**

| **ITEM** | **DESCRPCION** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **SUBTOTAL** | **IVA** | **TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | PLANTA ELECTRICA MARCA CATERPILLAR DE 275 KVA, CONSULTA EXTERNA | 1 |   |   |   |   |
| **2** | PLANTA ELECTRICA MARCA WILSON DE 630 KVA, HOSPILAIZACION | 1 |   |   |   |   |
| **3** | PLANTA ELECTRICA MARCA WILSON DE 630 KVA, IMÁGENES DIAGNOSTICAS | 1 |   |   |   |   |
| **4** | TRANSFERENCIA DE MEDIA TENSION 11.4 KVA  | 1 |   |   |   |   |
| **5** | TRANSFERENCIA DE BAJA TENSION 630 KVA | 2 |   |   |   |   |
| **6** | TRANSFERENCIA DE BAJA TENSION 275 KVA | 1 |   |   |   |   |
| **7** | TRANSFERENCIA DE BAJA TENSION 300 KVA 380 V. | 1 |   |   |   |   |
| **8** | TRANSFORMADOR TIPO SECO 630 KVA | 1 |   |   |   |   |
| **9** | TRANSFORMADOR 45 KVA, 380-412 V | 1 |   |   |   |   |
| **10** | TRANSFORMADOR 90 KVA, 380-412 V | 1 |   |   |   |   |
| **11** | TRANSFORMADOR 112.5 KVA, 380-480 V | 1 |   |   |   |   |
| **12** | TRANSFORMADOR 300 KVA, 380-214 V | 1 |   |   |   |   |
| **13** | TRANSFORMADOR 45 KVA, 208-213 V MEDICINA NUCLEAR | 1 |   |   |   |   |
| **14** | TRANSFORMADOR 115 KVA, 380-410 V MEDICINA NUCLEAR | 1 |   |   |   |   |
| **15** | TRANSFORMADOR 75 KVA, 220-380 V XENER CE | 1 |   |   |   |   |
| **16** | BANCO DE CONDENSADORES CRA 9 ( 4 PASOS, 220 V, 400 AMP) | 1 |   |   |   |   |
| **17** | BANCO DE CONDENSADORESIMAGENES DIAGNOSTICAS ( 6 PASOS, 380 V, 200 AMP) | 1 |   |   |   |   |
| **18** | TABLERO RESONADOR 208 V | 1 |   |   |   |   |
| **19** | TABLERO SPECT-CT 408 V |   |   |   |   |   |
| **20** | TABLERO DISTRIBUCION 308 V | 1 |   |   |   |   |
| **21** | TABLERO DISTRIBUCION 208 V | 2 |   |   |   |   |
| **22** | TABLERO DISTRIBUCION HOSPITALIZACION | 1 |   |   |   |   |
| **23** | TABLERO GENERAL BAJA TENSION MEDICINA NUCLEAR. | 1 |   |   |   |   |
| **24** | TABLERO REGULADO ILUMINACION NORMAL | 1 |   |   |   |   |
| **25** | TABLERO DISTRIBUCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO | 1 |   |   |   |   |
| **26** | TABLERO DISTRIBUCION CONSULTA EXTERNA | 1 |   |   |   |   |
| **27** | TABLERO DISTRIBUCION HOSPITAL DIA | 1 |   |   |   |   |
| **28** | TABLERO HOSPITALIZACION 1ER PISO 208 V | 1 |   |   |   |   |
| **29** | TABLERO REGULADO UPS 40 KVA 1ER PISO . | 1 |   |   |   |   |