ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO, EQUIPO DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN Y COMPRESORES DEL INSTITUTO,  ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

| VENTILACION |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO |  | ÁREA | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| Equipo de ventilación mecánica talla 17" |  | CASINO | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de ventilación mecánica talla 21" |  | CASINO | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de extracción mecánica talla 20" |  | RESONANCIA MAGNETICA | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de extracción mecánica talla 35" |  | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de extracción ventilación talla 35" |  | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de extracción mecánica talla 8" |  | RADIOLOGIA | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de extracción mecánica talla 20" |  | QUIMIOTERAPIA 7 PISO | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de extracción mecánica carrier modelo 27-C270-5 |  | ESTERILIZACION Y SALAS CIRUGIA | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de extracción mecánica carrier modelo CKL60 |  | ACELERADOR | 1 |  |  |  |  |
| Un equipo de extracción mecánica talla 8 1/2" |  | ACELERADOR | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de aire acondicionado MTC modelo CKL60 |  | CENTRAL DE MEZCLAS 7 PISO | 1 |  |  |  |  |
| Equipo extracción mecánica talla 8" |  | ANGIOGRAFIA | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de ventilación mecánica talla 8 1/2 |  | CABINAS, CENTRAL MEZCLAS 7 PISO | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de ventilación mecánica talla 16" |  | MORGUE | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de extracción mecánica talla 14" |  | MORGUE | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de extracción de 1 HP tipo hongo |  | ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA 3 | 3 |  |  |  |  |
| Unidad de ventilación UV2 marca PENNBARRY modelo MU 5018 |  | ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA | 1 |  |  |  |  |
| AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo Mitsubishi 24,000 BTU | TAC - SIEMENS |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo aire acondicionado mini-split 36,000 BTUH Blue Line | TAC - GENERAL ELECTRIC |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo aire acondicionado mini-split 36,000 BTUH Blue Line | TAC |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo YORK 18,000 BTUH | SALA DE PROCESOS |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de aire acondicionado LG mini-split 18,000 | UPS GRANDE |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo Mitsubishi de 24,000 BTUH | FISICA MEDICA |  | 2 |  |  |  |  |
| Equipo Mitsubishi ML Slim 30,000 y 36,000 BTUH - Blue Line y equipo aire acondicionado tipo ventana de 12,000 marca LG | BANCO DE SANGRE |  | 3 |  |  |  |  |
| Equipo Mitsubichi 24,000 BTUH | ACELERADOR CLINAX 600 |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo ENERGYGUIDER modelo CTF048nw2 | RESONANCIA MAGNETICA |  | 1 |  |  |  |  |
| Aire acondicionado marca York modelo K1EU09A25 | ACELERADOR DUAL |  | 1 |  |  |  |  |
| Aire acondicionado Feeders Modelo CH1048 CBD IV y equipo de extracción mecánica talla 8" | ANGIOGRAFIA |  | 2 |  |  |  |  |
| Aire acondicionado marca TECAM modelo 3AHD03 | ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| Aire acondicionado marca YORK modelo PAC 060A1033A | ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo marca YORK 18,000 BTUH | CUARTO CONTROL MONITOREO |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo aire acondicionado marca UMA modelo IMA 015XRR22 | ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo aire acondicionado marca TECAM modelo 3AD06 | ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| COMPRESORES DE AIRE COMPRIMIDO |  |  |  |  |  |  |  |
| Compresor PUSKA de aire comprimido de 9 HP | CALDERAS |  | 1 |  |  |  |  |
| Compresor de aire comprimido para la apertura y cierre de la puerta Bunker IX | CLINAX 600 |  | 1 |  |  |  |  |
| Compresor y secador marca ATLAS COPCO | DUAL |  | 1 |  |  |  |  |
| Compresor y secador marca KAESER | DUAL |  | 1 |  |  |  |  |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILACION MECANICA Y EXTRACCION |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo de aire acondicionado tipo paquete de 4,8 TR R22 | Área CICLOTRON |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipos de aire acondicionado marca Good Man modelo CKL 36 IN | Área CICLOTRON |  | 4 |  |  |  |  |
| Equipo extracción de olores del segundo piso | Área CICLOTRON |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de extracción yodo del primer piso tipo hongo | Área CICLOTRON |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de extracción UET del primer piso | Área CICLOTRON |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo ventilación modelo CAUX-060D2A marca Conforfresh | Área CICLOTRON |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo suministro US-2 del segundo piso | Área CICLOTRON |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo extracción UE-3 del tercer piso | Área CICLOTRON |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de extracción UE-4 del primer piso | Área CICLOTRON |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de ventilación mecánica | CENTRAL DE MEZCLAS 2 PISO |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de extracción mecánica tipo hongo | CENTRAL DE MEZCLAS 2 PISO |  | 2 |  |  |  |  |
| Equipo de ventilación mecánica marca Star Light y equipo de extracción mecánica Star Light | CUIDADOS INTENSIVOS QUINTO PISO ALA SUR |  | 2 |  |  |  |  |
| Equipos de ventilación mecánica | UCI ALA NORTE |  | 2 |  |  |  |  |
| Equipo de extracción mecánica tipo hongo | UCI ALA NORTE |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo extracción de olores | CAFETERIA CENTRAL |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipos de ventilación, calefacción marca Star Light y equipo extracción mecánica modelo FCD 060V | QUINTO PISO UCI PEDIATRIA |  | 3 |  |  |  |  |
| Equipo de aire acondicionado tipo mini-split de 24,000 BTUH | BANCO DE TUMORES |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de aire acondicionado tipo mini-split de 36,000 BTUH | BANCO TUMORES |  | 4 |  |  |  |  |
| Aires acondicionados tipo mini-split de pared de 36,000 BTUH | HEMATOLOGIA Y MICOLOGIA |  | 2 |  |  |  |  |
| Aire acondicionado mini-split de pared de 24,000 BTUH 220 | DEPOSITO DE REACTIVOS |  | 2 |  |  |  |  |
| Equipo de aire acondicionado marca YORK de 18,000 BTUH | CODECAN |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de extracción mecánica talla 10" marca STAR | AUDITORIO |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo ventilación marca BREAZAIR LIGHT | AUDITORIO |  | 1 |  |  |  |  |
| Ventilador axial de 10" | GAICA |  | 2 |  |  |  |  |
| Extractores axiales de 10" | GAICA |  | 2 |  |  |  |  |
| Aire acondicionado de 18,000 BTUH marca YORK | RADIOTERAPIA - COMANDO SIMULADOR |  | 1 |  |  |  |  |
| Aire acondicionado de 36,000 BTUH Blue Line | RADIO TERAPIA - COMANDO SIMULADOR |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de aire acondicionado de 48,000 BTUH | TAMO |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de ventilación mecánica marca Air Foil talla 18" | TAMO |  | 1 |  |  |  |  |
| Equipo de extracción mecánica tipo centrifugo talla 8" | TAMO |  | 3 |  |  |  |  |
| TOTAL NUMERO DE EQUIPOS |  |  | 90 |  |  |  |  |

| SUBTOTAL |  |
| --- | --- |
| IVA |  |
| VALOR TOTAL |  |

El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en el anexo técnico, lo cual es requisito habilitante; adicionalmente debe totalizar de acuerdo al plazo establecido en los términos y sus anexos para el contrato.

El oferente debe tener en cuenta el plazo del contrato y presentar una oferta económica de acuerdo

Igualmente deberá ofertar los posibles repuestos a necesitar para el mantenimiento.

Los proponentes deberán ofertar los repuestos relacionados a continuación, de acuerdo con los precios del mercado para los mismos:

| REPUESTO | UN | VALOR UNITARIO | IVA | TOTAL (INCLUIDO IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR HERMETICO DE 4 TR | 1 |  |  |  |
| MOTOR DE CONDENSACION DE 3/4 HP | 1 |  |  |  |
| REFRIGERANTE R22 410 A | 1 |  |  |  |
| FILTROS DESHIDRATADORES | 1 |  |  |  |
| VÁLVULA DE EXPANSION | 1 |  |  |  |
| VÁLVULA SOLENOIDE | 1 |  |  |  |
| PRESOSTATO | 1 |  |  |  |
| TERMOSTATO DIGITAL | 1 |  |  |  |
| CONTACTOR TRIPOLAR | 1 |  |  |  |