### INVITACIÓN A COTIZAR No. 151  DE 2015

ANEXO No. 4

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, INVITA A PRESENTAR PROPUESTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS, TRANSFERENCIAS MT Y BT, TRANSFORMADORES DEL INSTITUTO, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y 2 BANCOS DE CONDENSADORES CRA. 9 E IMÁGENES DIAGNOSITCAS.

| ITEM | DESCRPCION | CANTIDAD | MANTENIMIENTOS | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLANTA ELECTRICA MARCA CATERPILLAR DE 275 KVA, CONSULTA EXTERNA | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | PLANTA ELECTRICA MARCA WILSON DE 630 KVA, HOSPILAIZACION | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | PLANTA ELECTRICA MARCA WILSON DE 630 KVA, IMÁGENES DIAGNOSTICAS | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | TRANSFERENCIA DE MEDIA TENSION 11.4 KVA | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | TRANSFERENCIA DE BAJA TENSION 630 KVA | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | TRANSFERENCIA DE BAJA TENSION 275 KVA | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | TRANSFERENCIA DE BAJA TENSION 300 KVA 380 V. | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | TRANSFORMADOR TIPO SECO 630 KVA | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | TRANSFORMADOR 45 KVA, 380-412 V | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | TRANSFORMADOR 90 KVA, 380-412 V | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | TRANSFORMADOR 112.5 KVA, 380-480 V | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | TRANSFORMADOR 300 KVA, 380-214 V | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | TRANSFORMADOR 45 KVA, 208-213 V MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | TRANSFORMADOR 115 KVA, 380-410 V MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | TRANSFORMADOR 75 KVA, 220-380 V XENER CE | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | BANCO DE CONDENSADORES CRA 9 ( 4 PASOS, 220 V, 400 AMP) | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 17 | BANCO DE CONDENSADORESIMAGENES DIAGNOSTICAS ( 6 PASOS, 380 V, 200 AMP) | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 18 | TABLERO RESONADOR 208 V | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | TABLERO SPECT-CT 408 V |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TABLERO DISTRIBUCION 308 V | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | TABLERO DISTRIBUCION 208 V | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | TABLERO DISTRIBUCION HOSPITALIZACION | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | TABLERO GENERAL BAJA TENSION MEDICINA NUCLEAR. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | TABLERO REGULADO ILUMINACION NORMAL | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | TABLERO DISTRIBUCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | TABLERO DISTRIBUCION CONSULTA EXTERNA | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | TABLERO DISTRIBUCION HOSPITAL DIA | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | TABLERO HOSPITALIZACION 1ER PISO 208 V | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | TABLERO REGULADO UPS 40 KVA 1ER PISO . | 1 | 1 |  |  |  |  |