[image: image1.png]Instituto Nacional
La salud Minsalud llN gel ancerologl'u-ESE
olombia
Por el control del cancer

es de todos

Calle 12 N2 9-85 - PBX: 4320160
NIT: 899.999.092-7
WWWw.cancer.gov.co

Bogota D.C., Colombia

@ @ Incancerologia




INVITACIÓN A COTIZAR No. 161 DE 2019

Página 4 de 4

ANEXO No. 4
OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, TRANSFERENCIA MT-BT, TRANSFORMADORES, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y BANCOS DE CONDENSADORES EN EL INSTITUTO (INCLUYE BOLSA DE REPUESTO); ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANT DE EQUIPOS
	No. DE MTOS
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL + IVA

	1
	PLANTA ELECTRICA MARCA CATERPILLAR DE 275 KVA, UBICACIÓN LOTE INC (SUBESTACION NUMERO 4)
	UN
	1
	3
	
	

	 2
	PLANTA ELECTRICA MARCA PERKINS DE 500 KVA MODELO P-400 UBICACIÓN CONSULTA EXTERNA (SUBESTACION NUMERO 3)
	UN
	1
	3
	
	

	3
	PLANTA ELECTRICA  MARCA WILSON DE 630 KVA, HOSPILAIZACION (SUBESTACION NUMERO 1)
	UN
	1
	3
	
	

	4
	PLANTA ELECTRICA  MARCA WILSON DE 630 KVA, IMÁGENES DIAGNOSTICAS (SUBESTACION NUMERO 2)
	UN
	1
	3
	
	

	 5 
	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEBEN SER ORIGINALES PARA PLANTA ELECTRICA MARCA CATERPILLAR
	UN
	1
	1
	
	

	6
	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEBEN SER ORIGINALES PARA PLANTA ELECTRICA MARCA PERKINS
	UN
	1
	1
	
	

	 7
	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEBEN SER ORIGINALES PARA PLANTAS ELECTRICAS MARCA WILSON
	UN
	2
	1
	
	

	 8
	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DEBEN SER ORIGINALES PARA PLANTA ELECTRICA MARCA CATERPILLAR
	UN
	1
	1
	
	

	 9
	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DEBEN SER ORIGINALES PARA PLANTA ELECTRICA MARCA PERKINS 
	UN
	1
	1
	
	

	 10
	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DEBEN SER ORIGINALES PARA PLANTAS ELECTRICAS MARCA WILSON
	UN
	2
	1
	
	

	11
	TRANSFERENCIA DE MEDIA TENSION 11.4 KVA HOSPITAL
	UN
	1
	3
	
	

	12
	TRANSFERENCIA DE BAJA TENSION 630 KVA HOSPITAL
	UN
	1
	3
	
	

	13
	TRANSFERENCIA DE BAJA TENSION 275 KVA CONSULTA EXTERNA
	UN
	1
	3
	
	

	14
	TRANSFERENCIA DE BAJA TENSION 300 KVA 380 V. IMÁGENES DIAGNOSTICAS
	UN
	1
	3
	
	

	15
	TRANSFORMADOR TIPO SECO 630 KVA CONSULTA EXTERNA
	UN
	1
	2
	
	

	16
	TRANSFORMADOR 45 KVA, 380-400 V MULTIX COMPAC SIEMENS
	UN
	1
	1
	
	

	17
	TRANSFORMADOR 90 KVA, 380-400 V RESONANCIA MAGNETICA
	UN
	1
	1
	
	

	18
	TRANSFORMADOR 112.5 KVA, 380-480 V ESPECT C.T SUBESTACIÓN RX
	UN
	1
	2
	
	

	19
	TRANSFORMADOR 300 KVA, 380-214 V SUBESTACIÓN RX
	UN
	1
	2
	
	

	20
	TRANSFORMADOR 11.400V 300 KVA 220V SUBESTACIÓN HOSPITAL
	UN
	1
	2
	
	

	21
	TRANSFORMADOR 45 KVA, 208-213 V MEDICINA NUCLEAR SUBESTACIÓN RX, SICLOTRON
	UN
	1
	1
	
	

	22
	TRANSFORMADOR 115 KVA, 380-400 V MEDICINA NUCLEAR PET
	UN
	1
	1
	
	

	23
	TRANSFORMADOR RED REGULADA 30 KVA, EDIF ADMINISTRATIVO
	UN
	2
	1
	
	

	24
	BANCO DE CONDENSADORES CRA 9 (4 PASOS, 220 V, 400 AMP)
	UN
	1
	3
	
	

	25
	BANCO DE CONDENSADORES IMÁGENES DIAGNOSTICAS (6 PASOS, 380 V, 200 AMP)
	UN
	1
	3
	
	

	26
	TABLERO RESONADOR 208 V
	UN
	1
	1
	
	

	27
	TABLERO SPECT-CT 408 V
	UN
	1
	1
	
	

	28
	TABLERO DISTRIBUCIÓN 308 V
	UN
	1
	1
	
	

	29
	TABLERO DISTRIBUCIÓN 208 V PISO RADIOTERAPIA EQUIPOS
	UN
	1
	1
	
	

	30
	TABLERO DISTRIBUCIÓN HOSPITALIZACIÓN PISO HOSPITAL
	UN
	1
	1
	
	

	31
	TABLERO GENERAL BAJA TENSION MEDICINA NUCLEAR
	UN
	1
	1
	
	

	32
	TABLERO REGULADO ILUMINACIÓN NORMAL MEDICINA NUCLEAR
	UN
	1
	1
	
	

	33
	TABLERO DISTRIBUCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO
	UN
	1
	1
	
	

	34
	TABLERO ELECTRICO REGULADO DE U.P.S 80 KVA ADMINISTRATIVO
	UN
	1
	1
	
	

	35
	TABLERO ELECTRICO NORMAL 380 V. RESONADOR
	UN
	4
	1
	
	

	36
	TABLERO ELECTRICO HOSPITAL DÍA
	UN
	6
	1
	
	

	37
	TABLERO ELECTRICO 6° PISO
	UN
	22
	1
	
	

	38
	TABLEROS ELECTRICOS 5 PISO
	UN
	20
	1
	
	

	39
	TABLERO ELECTRICO PISO 4 HOSPITAL
	UN
	8
	1
	
	

	40
	TABLERO ELECTRICO PISO 3 HOSPITAL (5)
	UN
	5
	1
	
	

	41
	TABLEROS ELECTRICOS PISO 2 HOSPITAL
	UN
	7
	1
	
	

	42
	TABLERO ELECTRICO PISO 1 HOSPITAL REGULADO NORMALES
	UN
	14
	1
	
	

	43
	TRANSFORMADOR RADIOTERAPIA TAC SIMULADOR 220 V.75 KVA
	UN
	1
	1
	
	

	44
	ACELERADOR CLINA 600 REGULADOR A 220 V
	UN
	1
	1
	
	

	45
	REDIOTERAPIA EQUIPOS I.X. TRANSFORMADOR 220 V 50 KVA
	UN
	1
	1
	
	

	46
	TRASNFORMADOR RADIOTERAPIA I.X. 220 V 75 KVA
	UN
	1
	1
	
	

	47
	TRANSTECTOR DE 50 KVA
	UN
	1
	1
	
	

	48
	TRANSTECTOR DE 30 KVA
	UN
	1
	1
	
	

	49
	LAVADO DE BASE TANQUE
	UN
	4
	1
	
	

	50
	FILTRO DE COMBUSTIBLES SEPARADOR DE AGUA PARA PLANTA ELECTRICA  MARCA WILSON DE 630 KVA, HOSPILAIZACION (SUBESTACION NUMERO 1)
	UN
	1
	1
	
	

	51
	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTROS SEPARADOR DE AGUA PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS MARCA WILSON  (SUBESTACION NUMERO 2) Y MARCA PERKINS (SUBESTACION NUMERO 3)
	UN
	2
	1
	
	

	52
	CAMBIO DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS MOTORES DIESEL 
	UN
	4
	1
	
	

	TOTAL
	


NOTA 1: El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en los cuadros anteriores,  Conservando el mismo formato (columnas, ítems, numerales y características)

NOTA 2: Todos los repuestos suministrados deben ser de marca conocida y deben ser autorizados y aprobados por el ingeniero de mantenimiento del INC, o supervisor del contrato. 

PAGE  
[image: image2.png]i



[image: image3.png]e mane
s
eps




[image: image4.png]La salud

es de todos

Minsalud

Anos
1934 - 2019

Por el control
del cancer

Instituto Nacional

I|N de Cancerologia-ESE
Colombia
Por el control del cancer

Calle 12 N2 9-85 - PBX: 4320160
NIT: 899.999.092-7
WWWw.cancer.gov.co

Bogota D.C., Colombia

@ @ Incancerologia





