## ITEM 01
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 02
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 01 DESFIBRILADORES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y DAÑO PARA DESFIBRILADORES
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | VALOR PRESUPUESTADO POR EQUIPO | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2015 | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2016 | VALOR UNITARIO POR VISITA | IVA | VALOR TOTAL POR VISITA
1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | CARDIO LIFE / TEC 5331E | 1776 | 52858 | BANCO DE SANGRE | 111833 | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 |  | NIHON KOHDEN | CARDIOLIFE ACTIBIPHASIC | 01775 | 53381 | RADIOTERAPIA | 111833 |  |  |  | 0
3 |  | NIHON KOHDEN | CARDIO LIFE / TEC-5521K | 00163 | 27569 |  | 111833 |  |  |  | 0
4 |  | ZOLL | PB1200 | 4271 | 18288 | ENDOSCOPIA | 111833 |  |  |  | 0
5 |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER | NR | 15636 | GAICA | 111833 |  |  |  | 0
6 |  | SCHILLER | DEFIGARD 3002IH | 402 32986 | 23970 | HOSPITALIZACIÓN | 111833 |  |  |  | 0
7 |  | NIHON KODHEN | TEC-7521K | 01266 | 18855 |  | 111833 |  |  |  | 0
8 |  | NIHON KODHEN | TEC-7511K | 01035 | 18857 |  | 111833 |  |  |  | 0
9 |  | SHILLER | DEFIGARD 3002IH | 40122453 | 21368 |  | 111833 |  |  |  | 0
10 |  | NIHON KODHEN | TEC-5351E | 01777 | 53382 |  | 111833 |  |  |  | 0
11 |  | NIHON KODHEN | CARDIO LIFE / TEC 5331E | 1457 | 50292 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | 111833 |  |  |  | 0
12 |  | INSTRAMED | CARDIOMAX | 00502 CM 2077 | 54344 | UCI QUIRÚRGICA/PEDIATRICA/MÉDICA | 111833 |  |  |  | 0
13 |  | INSTRAMED | CARDIOMAX | 00225 CM 1875 | 54345 |  | 111833 |  |  |  | 0
14 |  | NIHON KOHDEN | CARDIO LIFE / TEC-5531E | 01459 | 51223 |  | 111833 |  |  |  | 0
TOTAL | [11 empty] | 0
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS | [11 empty] | 0
| ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para Desfibriladores varias marcas, monitores de signos vitales marca Nihon Kohden, mesas de cirugía varias marcas, equipos de rehabilitación, cabina de fototerapia, camas y camillas varias marcas, camillas marca steris, equipos de odontología, electrocardiógrafos varias marcas, monitores de signos vitales varias marcas, pulsoximetros, sillas eléctricas, equipo de presoterapia, tensiómetros manuales y ecógrafos marca Aloka , incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones y protocolo de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y la funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detalladando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
| SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Actualizaciones obligatorias. 5. Suministro e instalación de repuestos (excluyendo componentes especiales). 6. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 7. Se debe adjuntar carta de representación de la marca.(si aplica)
5 | *GARANTÍA DE REPUESTOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
6 | **GARANTÍA DE ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

## ITEM 02
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 02
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 02 MONITORES DE SIGNOS VITALES MARCA NHON KOHDEN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y DAÑO PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | VALOR PRESUPUESTADO POR EQUIPO | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2015 | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2016 | VALOR UNITARIO POR VISITA | IVA | VALOR TOTAL POR VISITA
1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM 2353K | 00274 | 44045 | CIRUGÍA | 121846 | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 |  | NIHON KOHDEN | BSM 2353K | 00277 | 44041 | CIRUGÍA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | NIHON KOHDEN | BSM 2353K | 00275 | 44042 | CIRUGÍA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
4 |  | NIHON KOHDEN | OPV-1500K | 08355 | 51235 | CIRUGÍA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
5 |  | NIHON KOHDEN | BSM 2353K | 00017 | 27512 | CIRUGÍA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
6 |  | NIHON KOHDEN | OPV-1500K | 04532 | 43789 | CIRUGÍA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
7 |  | NIHON KOHDEN | BSM 2353K | 00464 | 44043 | CIRUGÍA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
8 |  | NIHON KOHDEN | BSM 2353K | 00272 | 44044 | CIRUGÍA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
9 |  | NIHON KOHDEN | BSM 5135K | 00140 | 44034 | CIRUGÍA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
10 |  | NIHON KOHDEN | BSM 2353K | 00019 | 27511 | CIRUGÍA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
11 |  | NIHON KOHDEN | BSM 2353K | 00273 | 44037 | CIRUGÍA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
12 |  | NIHON KOHDEN | BSM 2353K | 00271 | 44038 | CIRUGÍA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
13 |  | NIHON KOHDEN | BSM 2353K | 00018 | 27513 | CIRUGÍA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
14 |  | NIHON KOHDEN | BSM 5135K | 00139 | 44035 | CIRUGÍA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
15 |  | NIHON KOHDEN | BSM 5135K | 00138 | 44033 | CIRUGÍA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
16 |  | NIHON KOHDEN | BSM 2353K | 00270 | 44036 | CIRUGÍA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
17 |  | NIHON KOHDEN | BSM 2353K | 00278 | 44039 | CIRUGÍA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
18 |  | NIHON KOHDEN | BSM 2353K | 00276 | 44040 | CIRUGÍA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
19 |  | NIHON KOHDEN | OPV-1500K | 08353 | 51233 | HEMATOLOGÍA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
20 |  | NIHON KODHEN | OPV-1500K | 08354 | 51234 | HOSPITAL DIA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
21 |  | NIHON KODHEN | OPV-1500K | 04533 | 43790 | HOSPITALIZACIÓN | 121846 |  |  |  | 0 | 0
22 |  | NIHON KODHEN | OPV1500-K | 08353K | 51237 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | 121846 |  |  |  | 0 | 0
23 |  | NIHON KODHEN | BSM-2301K | 16094 | 44056 | HOSPITALIZACIÓN | 121846 |  |  |  | 0 | 0
24 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 03806 | 54688 | UCI MEDICA Y UCI PEDIATRICA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
25 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 03804 | 54684 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
26 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 03759 | 54686 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
27 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 03807 | 54692 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
28 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 03798 | 54681 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
29 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 03797 | 54689 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
30 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 03801 | 54694 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
31 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 03809 | 54695 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
32 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 03803 | 54693 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
33 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 03800 | 54685 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
34 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 03796 | 54683 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
35 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 03799 | 54691 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
36 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 03808 | 54687 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
37 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 03802 | 54682 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
38 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 03805 | 54690 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
39 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 03795 | 54696 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
40 |  | NIHON KOHDEN | BSM-4111J | 00076 | 51225 | UCI QUIRURGICA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
41 |  | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | 00119 | 50315 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
42 |  | NIHON KOHDEN | BSM-4111J | 00074 | 51228 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
43 |  | NIHON KOHDEN | BSM-4111J | 00078 | 51227 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
44 |  | NIHON KOHDEN | BSM-4111J | 00079 | 51226 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
45 |  | NIHON KOHDEN | BSM-4111J | 00073 | 51229 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
46 |  | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | 00120 | 50309 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
47 |  | NIHON KOHDEN | BSM-4111J | 00080 | 50316 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
48 |  | NIHON KOHDEN | BSM-4111J | 00077 | 51231 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
49 |  | NIHON KOHDEN | BSM-4111J | 00075 | 51232 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
50 |  | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | 00121 | 51230 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
51 | CENTRAL DE MONITOREO | NIHON KOHDEN | CNS-9701J | 00071 | 50356 |  | 121846 |  |  |  | 0 | 0
52 |  | NIHON KOHDEN | CNS-9701J | 00118 | NR | UCI MEDICA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
53 |  | NIHON KOHDEN | CNS-9701J | 00116 | NR | UCI PEDIATRICA | 121846 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS | [11 empty] | 0
| ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para Desfibriladores varias marcas, monitores de signos vitales marca Nihon Kohden, mesas de cirugía varias marcas, equipos de rehabilitación, cabina de fototerapia, camas y camillas varias marcas, camillas marca steris, equipos de odontología, electrocardiógrafos varias marcas, monitores de signos vitales varias marcas, pulsoximetros, sillas eléctricas, equipo de presoterapia, tensiómetros manuales y ecógrafos marca Aloka , incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones y protocolo de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y la funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detalladando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
| SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Actualizaciones obligatorias. 5. Suministro e instalación de repuestos (excluyendo componentes especiales). 6. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 7. Se debe adjuntar carta de representación de la marca.(si aplica)
5 | *GARANTÍA DE REPUESTOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
6 | **GARANTÍA DE ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

## ITEM 03
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 02
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 03 MESAS DE CIRUGÍA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y DAÑO PARA MESAS DE CIRUGÍA
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | VALOR PRESUPUESTADO POR EQUIPO | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2015 | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2016 | VALOR UNITARIO POR VISITA | IVA | VALOR TOTAL POR VISITA
1 | MESA DE CIRUGÍA | BELMONT | DR-2500 | ET06C0050 | 46876 | CIRUGÍA | 213533 | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 |  | BELMONT | DR-2500 | ET06C0055 | 46879 |  | 213533 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | ALM | EASYNOX 4080 | AR 0040 | 16292 |  | 213533 |  |  |  | 0 | 0
4 |  | BELMONT | DR-2500 | ET06C0054 | 46874 |  | 213533 |  |  |  | 0 | 0
5 |  | ALM | EASYNOX 4080 | AR0039 | 17009 |  | 213533 |  |  |  | 0 | 0
6 |  | BELMONT | DR-2500 | ET06C0051 | 46877 |  | 213533 |  |  |  | 0 | 0
7 |  | BELMONT | DR-2500 | ET06C0052 | 46875 |  | 213533 |  |  |  | 0 | 0
8 |  | BELMONT | DR-2500 | ET06C0053 | 46878 |  | 213533 |  |  |  | 0 | 0
9 |  | SKYTRON | 3501B | 3501B-8B-260 | 50511 |  | 213533 |  |  |  | 0 | 0
10 |  | SYSTEM ARNOLD | NR | 1081 | 8583 | ENDOSCOPIA | 213533 |  |  |  | 0 | 0
11 |  | BIODEX | 58810 | 702043 | 47844 | RADIOTERAPIA | 213533 |  |  |  | 0 | 0
12 | MESA ELECTROHIDRAULICA PARA CITOSCOPIA | TRIDENT | NOT-5600 | A031-IA-0078 | 53257 | UROLOGÍA | 213533 |  |  |  | 0 | 0
13 | MESA ELECTOHIDRAULICA PARA RECTOSCOPIA | RIWOPLAN | 6547 | 194 | 8928 | GATROENTEROLOGIA | 213533 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS | [11 empty] | 0
| ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para Desfibriladores varias marcas, monitores de signos vitales marca Nihon Kohden, mesas de cirugía varias marcas, equipos de rehabilitación, cabina de fototerapia, camas y camillas varias marcas, camillas marca steris, equipos de odontología, electrocardiógrafos varias marcas, monitores de signos vitales varias marcas, pulsoximetros, sillas eléctricas, equipo de presoterapia, tensiómetros manuales y ecógrafos marca Aloka , incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones y protocolo de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y la funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detalladando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
| SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Actualizaciones obligatorias. 5. Suministro e instalación de repuestos (excluyendo componentes especiales). 6. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 7. Se debe adjuntar carta de representación de la marca.(si aplica)
*GARANTÍA DE REPUESTOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
**GARANTÍA DE ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

## ITEM 04
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 02
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 04 EQUIPOS DE REHABILITACIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y DAÑO PARA EQUIPOS DE REHABILITACIÓN
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | VALOR PRESUPUESTADO POR EQUIPO | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2015 | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2016 | VALOR UNITARIO POR VISITA | IVA | VALOR TOTAL POR VISITA
1 | CICLOERGOMETRO | CHATTANOOGA | 18010 | 12680A | 43460 | REHABILITACIÓN | 60320 | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 |  | MAGNECISER | 18030 | 200809 0064 | 53036 | UCI PEDIATRICA | 60320 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | MAGNECISER | 18031 | 200812 0520 | 52499 |  | 60320 |  |  |  | 0 | 0
4 | ELECTROESTIMULADOR | INTELECT | 2777 | 1350 | 43457 | REHABILITACIÓN | 39389 |  |  |  | 0 | 0
5 | VIBROPERCUTOR | HOMEDICS | PA-100A | 4606 | 48708 | REHABILITACIÓN | 50066 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS | [11 empty] | 0
| ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para Desfibriladores varias marcas, monitores de signos vitales marca Nihon Kohden, mesas de cirugía varias marcas, equipos de rehabilitación, cabina de fototerapia, camas y camillas varias marcas, camillas marca steris, equipos de odontología, electrocardiógrafos varias marcas, monitores de signos vitales varias marcas, pulsoximetros, sillas eléctricas, equipo de presoterapia, tensiómetros manuales y ecógrafos marca Aloka , incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones y protocolo de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y la funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detalladando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
| SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Actualizaciones obligatorias. 5. Suministro e instalación de repuestos (excluyendo componentes especiales). 6. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 7. Se debe adjuntar carta de representación de la marca.(si aplica)
*GARANTÍA DE REPUESTOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
**GARANTÍA DE ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

## ITEM 05
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 02
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 05 CABINA DE FOTOTERAPIA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA CABINA DE FOTOTERAPIA
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | VALOR PRESUPUESTADO POR EQUIPO | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2015 | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2016 | VALOR UNITARIO POR VISITA | IVA | VALOR TOTAL POR VISITA
1 | CABINA DE FOTOTERAPIA | NATIONAL BIOLOGICAL | UAB-007 | 7091 | 20496 | DERMATOLOGIA | 3016000 | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS | [11 empty] | 0
| ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para Desfibriladores varias marcas, monitores de signos vitales marca Nihon Kohden, mesas de cirugía varias marcas, equipos de rehabilitación, cabina de fototerapia, camas y camillas varias marcas, camillas marca steris, equipos de odontología, electrocardiógrafos varias marcas, monitores de signos vitales varias marcas, pulsoximetros, sillas eléctricas, equipo de presoterapia, tensiómetros manuales y ecógrafos marca Aloka , incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones y protocolo de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y la funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detalladando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
| SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Actualizaciones obligatorias. 5. Suministro e instalación de repuestos (excluyendo componentes especiales). 6. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 7. Se debe adjuntar carta de representación de la marca.(si aplica)
*GARANTÍA DE REPUESTOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
**GARANTÍA DE ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

## ITEM 06
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 02
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 06 CAMAS Y CAMILLAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y DAÑO PARA CAMAS Y CAMILLAS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | VALOR PRESUPUESTADO POR EQUIPO | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2015 | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2016 | VALOR UNITARIO POR VISITA | IVA | VALOR TOTAL POR VISITA
1 | CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50698 | HOSPITALIZACIÓN/GAICA/BODEGA | 91686 | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | 09062302-025 | 54042 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 54046 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
4 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 54048 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
5 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 54049 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
6 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50710 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
7 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50713 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
8 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50703 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
9 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50707 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
10 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50692 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
11 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50705 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
12 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50708 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
13 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50690 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
14 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50317 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
15 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50687 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
16 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50715 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
17 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50697 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
18 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50701 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
19 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50700 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
20 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50699 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
21 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50702 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
22 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50693 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
23 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50716 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
24 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50691 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
25 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50689 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
26 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 54040 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
27 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 54041 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
28 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50706 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
29 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50696 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
30 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 54044 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
31 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50688 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
32 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50694 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
33 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50695 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
34 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 54047 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
35 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50711 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
36 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50686 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
37 |  | ADVANCED | B1000 PLUS/BC | NR | 50704 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
38 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0915 | 45163 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
39 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H069BE0968 | 45128 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
40 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0949 | 45160 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
41 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0932 | 45153 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
42 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0923 | 45116 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
43 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H063BE0880 | 45201 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
44 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H063BE0874 | 45155 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
45 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0946 | 45132 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
46 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H063BE0875 | 45199 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
47 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H063BE0879 | 45197 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
48 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H065BE0891 | 45213 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
49 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0934 | 45127 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
50 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0935 | 45114 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
51 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0906 | 45211 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
52 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0955 | 45134 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
53 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0917 | 45117 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
54 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H063BE0872 | 45190 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
55 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H063BE0881 | 45183 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
56 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H063BE0871 | 45200 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
57 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H065BE0893 | 45159 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
58 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0924 | 45121 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
59 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H065BE0883 | 45204 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
60 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0939 | 45136 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
61 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H063BE0878 | 45151 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
62 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0961 | 45138 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
63 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | NR | 45161 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
64 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0947 | 45170 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
65 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0938 | 45142 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
66 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0942 | 45148 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
67 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0941 | 45144 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
68 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0948 | 45175 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
69 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H063BE0864 | 45185 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
70 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0937 | 45156 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
71 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0918 | 45111 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
72 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H063BE0867 | 45194 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
73 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0904 | 45179 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
74 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H065BE0890 | 45192 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
75 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H065BE0897 | 45158 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
76 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0930 | 45133 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
77 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0931 | 45164 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
78 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | NR | NR |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
79 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0927 | 45131 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
80 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0911 | 45212 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
81 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0908 | 45187 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
82 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | NR | 45189 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
83 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H065BE0896 | 45123 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
84 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0944 | 45141 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
85 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0944 | 45141 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
86 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H065BE0894 | 45191 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
87 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0956 | 45139 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
88 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0926 | 45143 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
89 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H063BE0877 | 45196 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
90 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0954 | 45154 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
91 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H065BE0886 | 45177 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
92 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0928 | 45115 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
93 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | NR | 45174 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
94 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0925 | 45126 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
95 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H065BE0889 | 45193 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
96 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0958 | 45137 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
97 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H065BE0901 | 45180 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
98 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0958 | 45137 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
99 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0913 | 45167 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
100 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H065BE0888 | 45176 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
101 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H065BE0887 | 45112 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
102 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0940 | 45172 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
103 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0922 | 45125 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
104 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0902 | 45184 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
105 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0945 | 45171 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
106 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H065BE0884 | 45188 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
107 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H063BE0869 | 45206 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
108 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0943 | 45140 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
109 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H063BE0870 | 45209 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
110 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H063BE0862 | 45208 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
111 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0910 | 45165 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
112 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0950 | 45205 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
113 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0907 | 45207 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
114 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | HO68BE0957 | 45162 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
115 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0933 | 45169 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
116 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0903 | 45178 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
117 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0921 | 45120 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
118 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0929 | 45147 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
119 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H065BE0899 | 45198 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
120 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0953 | 45135 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
121 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H063BE0868 | 45186 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
122 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0959 | 45146 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
123 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0909 | 45195 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
124 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0914 | 45168 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
125 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H063BE0863 | 45182 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
126 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H063BE0876 | 45203 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
127 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0905 | 45202 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
128 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0912 | 45166 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
129 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0951 | 45129 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
130 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H069BE0967 | 45130 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
131 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H069BE0963 | 45173 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
132 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0919 | 45122 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
133 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H068BE0960 | 45145 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
134 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | NR | NR |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
135 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H065BE0885 | 45181 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
136 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H065BE0898 | 45124 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
137 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H069BE0962 | 45149 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
138 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H065BE0900 | 45110 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
139 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0916 | 45157 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
140 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H069BE0964 | 45150 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
141 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H066BE0965 | 45118 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
142 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H069BE0966 | 54045 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
143 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H069BE0966 | 45152 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
144 |  | HILL-ROM | BASIC CARE/P1440A000010 | H067BE0936 | 45113 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
145 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41315 | NR |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
146 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41318 | 40658 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
147 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41323 | NR |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
148 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41317 | 40647 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
149 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41330 | 49650 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
150 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41327 | 49649 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
151 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41312 | 49659 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
152 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41336 | NR |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
153 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41316 | 49642 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
154 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41326 | 49652 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
155 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41333 | NR |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
156 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41325 | 49645 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
157 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41381 | 49640 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
158 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41313 | 49651 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
159 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41331 | 49661 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
160 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41314 | 49660 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
161 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41334 | 49655 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
162 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41311 | 49641 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
163 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41335 | 49638 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
164 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41332 | 49646 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
165 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41319 | 49644 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
166 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41320 | 49643 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
167 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41324 | 49636 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
168 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41321 | 49648 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
169 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41329 | 49637 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
170 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41328 | 49637 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
171 | CAMA ELECTRÓNICA PARA UCI | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310021 | 54722 | UCI'S QUIRÚRGICA, PEDIATRICA Y MÉDICA | 241280 |  |  |  | 0 | 0
172 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310016 | 48874 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
173 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310014 | 54725 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
174 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310012 | 54726 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
175 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310017 | 54724 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
176 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310018 | 54721 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
177 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310023 | 54720 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
178 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310009 | 54727 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
179 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310015 | 48950 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
180 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310020 | 54723 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
181 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310022 | 54718 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
182 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 103310011 | 54717 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
183 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310013 | 54715 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
184 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310024 | 54719 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
185 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310019 | 54714 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
186 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310010 | 54716 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
187 |  | STRICKER | FL28EX/GOBED | M10723 | 50929 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
188 |  | STRICKER | FL28EX/GOBED | M10725 | 50934 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
189 |  | STRICKER | FL28EX/GOBED | M10720 | 50931 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
190 |  | STRICKER | FL28EX/GOBED | M10730 | 50937 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
191 |  | STRICKER | FL28EX/GOBED | M10724 | 50928 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
192 |  | STRICKER | FL28EX/GOBED | M10726 | 50932 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
193 |  | STRICKER | FL28EX/GOBED | M10721 | 50933 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
194 |  | STRICKER | FL28EX/GOBED | M10729 | 50930 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
195 |  | STRICKER | FL28EX/GOBED | M10727 | 50936 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
196 |  | STRICKER | FL28EX/GOBED | M10728 | 50935 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
197 |  | STRICKER | FL28EX/GOBED | M10722 | 50927 |  | 241280 |  |  |  | 0 | 0
198 | CAMILLA | DOMETAL | 14400 | 1298 | 53566 | HOSPITALIZACIÓN-GAICA | 91686 |  |  |  | 0 | 0
199 |  | DOMETAL | 14400 | 1293 | NR |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
200 |  | DOMETAL | 14400 | 1287 | 53564 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
201 |  | DOMETAL | 14400 | 1297 | 53569 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
202 |  | DOMETAL | 14400 | 1237 | 53562 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
203 |  | DOMETAL | 14400 | 1298 | 53559 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
204 |  | DOMETAL | 14400 | 1298 | 53563 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
205 |  | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LG50/B | 757771 | 42843 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
206 |  | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LG50/B | 757773 | 42850 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
207 |  | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LG50/B | 757774 | 42845 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
208 |  | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LG50/B | 757768 | 42848 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
209 |  | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LG50/B | 757764 | 42846 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
210 |  | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LG50/B | 757769 | 42847 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
211 |  | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LG50/B | 757772 | 42844 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
212 |  | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LG50/B | 757766 | 42842 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
213 |  | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LG50/B | 757765 | 42849 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
214 |  | LOS PINOS | NR | NR | 54102 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
215 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 0809 102023 | 50958 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
216 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 809102029 | 50954 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
217 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 0809 102027 | 50947 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
218 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 0809 102025 | 50946 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
219 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 0809 102031 | 50947 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
220 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 0809 102022 | 50939 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
221 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 0809 102030 | 50942 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
222 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 0809 102080 | 50940 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
223 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 0809 102077 | 50945 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
224 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 0809 102024 | 50948 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
225 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 0809 102078 | 50941 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
226 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 0809 102021 | 50944 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
227 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 809102028 | 50957 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
228 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 809102033 | 50956 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
229 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 0809 102079 | 50951 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
230 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 809102076 | 50593 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
231 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 809102035 | 50952 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
232 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 809102026 | 50950 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
233 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 0809 102034 | 50949 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
234 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 0809 102017 | 50938 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS | [11 empty] | 0
| ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para Desfibriladores varias marcas, monitores de signos vitales marca Nihon Kohden, mesas de cirugía varias marcas, equipos de rehabilitación, cabina de fototerapia, camas y camillas varias marcas, camillas marca steris, equipos de odontología, electrocardiógrafos varias marcas, monitores de signos vitales varias marcas, pulsoximetros, sillas eléctricas, equipo de presoterapia, tensiómetros manuales y ecógrafos marca Aloka , incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones y protocolo de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y la funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detalladando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
| SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Actualizaciones obligatorias. 5. Suministro e instalación de repuestos (excluyendo componentes especiales). 6. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 7. Se debe adjuntar carta de representación de la marca.(si aplica)
*GARANTÍA DE REPUESTOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
**GARANTÍA DE ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

## ITEM 07
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 02
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 07 CAMILLAS MARCA STERIS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y DAÑO PARA CAMILLAS MARCA STERIS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | VALOR PRESUPUESTADO POR EQUIPO | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2015 | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2016 | VALOR UNITARIO POR VISITA | IVA | VALOR TOTAL POR VISITA
1 | CAMILLA | STERIS | 402EMBST | 406506104 | 44668 | HOSPITALIZACIÓN-GAICA | 151175.84 | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 |  | STERIS | 402EMBST | 406506108 | 44665 |  | 151175.84 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | STERIS | 402EMBST | 434705021 | 44663 |  | 151175.84 |  |  |  | 0 | 0
4 |  | STERIS | 402EMBST | 404606068 | 44664 |  | 151175.84 |  |  |  | 0 | 0
5 |  | STERIS | 402EMBST | 406506107 | 44669 |  | 151175.84 |  |  |  | 0 | 0
6 |  | STERIS | 402EMBST | 406506105 | 44661 |  | 151175.84 |  |  |  | 0 | 0
7 |  | STERIS | 402EMBST | 434705019 | 44666 |  | 151175.84 |  |  |  | 0 | 0
8 |  | STERIS | 402EMBST | 404606069 | 44662 |  | 151175.84 |  |  |  | 0 | 0
9 |  | STERIS | 402EMBST | 406506106 | 44667 |  | 151175.84 |  |  |  | 0 | 0
10 |  | STERIS | 462EMCST | 431707142 | 48352 |  | 151175.84 |  |  |  | 0 | 0
11 |  | STERIS | 462EMCST | 431707143 | 48349 |  | 151175.84 |  |  |  | 0 | 0
12 |  | STERIS | 462EMCST | 431107011 | 48353 |  | 151175.84 |  |  |  | 0 | 0
13 |  | STERIS | 462EMCST | 431107012 | 48354 |  | 151175.84 |  |  |  | 0 | 0
14 |  | STERIS | 462EMCST | NR | NR |  | 151175.84 |  |  |  | 0 | 0
15 |  | STERIS | 462EMCST | 431707141 | 48348 |  | 151175.84 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS | [11 empty] | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para Desfibriladores varias marcas, monitores de signos vitales marca Nihon Kohden, mesas de cirugía varias marcas, equipos de rehabilitación, cabina de fototerapia, camas y camillas varias marcas, camillas marca steris, equipos de odontología, electrocardiógrafos varias marcas, monitores de signos vitales varias marcas, pulsoximetros, sillas eléctricas, equipo de presoterapia, tensiómetros manuales y ecógrafos marca Aloka , incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones y protocolo de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y la funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detalladando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Actualizaciones obligatorias. 5. Suministro e instalación de repuestos (excluyendo componentes especiales). 6. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 7. Se debe adjuntar carta de representación de la marca.(si aplica)
*GARANTÍA DE REPUESTOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
**GARANTÍA DE ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

## ITEM 08
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 02
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 08 EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y DAÑO PARA EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | VALOR PRESUPUESTADO POR EQUIPO | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2015 | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2016 | VALOR UNITARIO POR VISITA | IVA | VALOR TOTAL POR VISITA
1 | CAVITRON | DENTSPLY | CAVITRON SPS | 119-06159 | 16367 | ODONTOLOGÍA | 48256 | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 | UNIDAD DE ODONTOLÓGICA | ITALDENT | NR | 60876 | 48951 | ODONTOLOGIA | 120640 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | ITALDENT | NR | 60877 | 49480 |  | 120640 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS | [11 empty] | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para Desfibriladores varias marcas, monitores de signos vitales marca Nihon Kohden, mesas de cirugía varias marcas, equipos de rehabilitación, cabina de fototerapia, camas y camillas varias marcas, camillas marca steris, equipos de odontología, electrocardiógrafos varias marcas, monitores de signos vitales varias marcas, pulsoximetros, sillas eléctricas, equipo de presoterapia, tensiómetros manuales y ecógrafos marca Aloka , incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones y protocolo de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y la funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detalladando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Actualizaciones obligatorias. 5. Suministro e instalación de repuestos (excluyendo componentes especiales). 6. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 7. Se debe adjuntar carta de representación de la marca.(si aplica)
*GARANTÍA DE REPUESTOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
**GARANTÍA DE ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

## ITEM 09
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 02
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 09 ELECTROCARDIÓGRAFOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y DAÑO PARA ELECTROCARDIÓGRAFO
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | VALOR PRESUPUESTADO POR EQUIPO | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2015 | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2016 | VALOR UNITARIO POR VISITA | IVA | VALOR TOTAL POR VISITA
1 | ELECTROCARDIOGRAFO | BIONET | CARDIOTOUCH | TB1200018-28-29 | 53294 | GAICA | 96512 | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 |  | BIONET | CARDIOTOUCH | NR | NR |  | 96512 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | MEDIANA | NR | MD052110701498 | 55031 |  | 96512 |  |  |  | 0 | 0
4 |  | BURDICK | EK 10 | 5375 | 25133 | HOSPITALIZACIÓN | 96512 |  |  |  | 0 | 0
5 |  | EDAN | SE-3 | NR | 54595 | UCI'S QUIRÚRGICA, PEDIATRICA Y MÉDICA | 96512 |  |  |  | 0 | 0
6 |  | EDAN | SE-3 | SE3A323107121301 | 54596 |  | 96512 |  |  |  | 0 | 0
7 |  | EDAN | SE-3 | NR | 54594 |  | 96512 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS | [11 empty] | 0
| ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para Desfibriladores varias marcas, monitores de signos vitales marca Nihon Kohden, mesas de cirugía varias marcas, equipos de rehabilitación, cabina de fototerapia, camas y camillas varias marcas, camillas marca steris, equipos de odontología, electrocardiógrafos varias marcas, monitores de signos vitales varias marcas, pulsoximetros, sillas eléctricas, equipo de presoterapia, tensiómetros manuales y ecógrafos marca Aloka , incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones y protocolo de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y la funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detalladando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
| SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Actualizaciones obligatorias. 5. Suministro e instalación de repuestos (excluyendo componentes especiales). 6. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 7. Se debe adjuntar carta de representación de la marca.(si aplica)
*GARANTÍA DE REPUESTOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
**GARANTÍA DE ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

## ITEM 10
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 02
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 10 MONITORES DE SIGNOS VITALES VARIAS MARCAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y DAÑO PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES VARIAS MARCAS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | VALOR PRESUPUESTADO POR EQUIPO | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2015 | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2016 | VALOR UNITARIO POR VISITA | IVA | VALOR TOTAL POR VISITA
1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | UTAS | UM300 | NR | 25996 | BRAQUITERAPIA | 91686 | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 |  | EDAN | M8B | M8B3031097338LD | 53641 | CABEZA Y CUELLO | 91686 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | BCI | 604001 | 702468086 | 16354 | CIRUGÍA | 91686 |  |  |  | 0 | 0
4 |  | DATEX OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092254 | 43793 | CIRUGÍA | 91686 |  |  |  | 0 | 0
5 |  | BCI | 58480A6 | 470348888 | 35856 | CIRUGÍA | 91686 |  |  |  | 0 | 0
6 |  | EDAN | M8B | M8B3031097337LD | 53642 | CIRUGÍA DE TORAX | 91686 |  |  |  | 0 | 0
7 |  | CRITIKON | DINAMAP PLUS | K8937 | NR | ENDOSCOPIA | 91686 |  |  |  | 0 | 0
8 |  | EDAN | M8B | M8B30309A3600LD | 53045 | ENDOSCOPIA | 91686 |  |  |  | 0 | 0
9 |  | CRITICARE | 506DXN2 | 405021326 | 42571 | GAICA | 91686 |  |  |  | 0 | 0
10 |  | CRITIKON | DINAMAP PLUS | H6732 | 15235 | GASTROENTEROLOGIA | 91686 |  |  |  | 0 | 0
11 |  | BCI | 58480A6 | 470348881 | NR | HOSPITAL DIA | 91686 |  |  |  | 0 | 0
12 |  | EDAN | M3 | M330309A1150SVG | 52888 | HOSPITALIZACIÓN | 91686 |  |  |  | 0 | 0
13 |  | EDAN | M3 | M330309A1152SVG | 52890 | HOSPITALIZACIÓN | 91686 |  |  |  | 0 | 0
14 |  | EDAN | M3 | M330309A1164SVG | 52902 | HOSPITALIZACIÓN | 91686 |  |  |  | 0 | 0
15 |  | EDAN | M3 | M330309A1165SVG | 52903 | HOSPITALIZACIÓN | 91686 |  |  |  | 0 | 0
16 |  | EDAN | M3 | M330309A1162SVG | 52900 | HOSPITALIZACIÓN | 91686 |  |  |  | 0 | 0
17 |  | EDAN | M3 | M330309A1160SVG | 52898 | HOSPITALIZACIÓN | 91686 |  |  |  | 0 | 0
18 |  | EDAN | M3 | M330309A1154SVG | 52892 | HOSPITALIZACIÓN | 91686 |  |  |  | 0 | 0
19 |  | EDAN | M3 | M330309A1157SVG | 52895 | HOSPITALIZACIÓN | 91686 |  |  |  | 0 | 0
20 |  | EDAN | M3 | M330309A1158SVG | 52896 | HOSPITALIZACIÓN | 91686 |  |  |  | 0 | 0
21 |  | EDAN | M3 | M330309A1159SVG | 52897 | HOSPITALIZACIÓN | 91686 |  |  |  | 0 | 0
22 |  | EDAN | M3 | M330309A1148SVG | 52886 | HOSPITALIZACIÓN | 91686 |  |  |  | 0 | 0
23 |  | EDAN | M8B | M8B3031097346LD | 53640 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | 91686 |  |  |  | 0 | 0
24 |  | EDAN | M3 | M330309A1151SVG | 53110 | ONCOLOGIA | 91686 |  |  |  | 0 | 0
25 |  | EDAN | M8B | M8B3031139570LD | 54592 | HOSPITALIZACIÓN | 91686 |  |  |  | 0 | 0
26 |  | EDAN | M8B | M8B30311310011LD | 54593 | HOSPITALIZACIÓN | 91686 |  |  |  | 0 | 0
27 |  | NELLCOR | L5600-LA | 023307030218 | 50308 | HOSPITALIZACIÓN | 91686 |  |  |  | 0 | 0
28 |  | MEDIANA | M20 | .109711120036 | 55749 | GAICA | 91686 |  |  |  | 0 | 0
29 |  | MEDIANA | M20 |  | 56030 | GAICA | 91686 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS | [11 empty] | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para Desfibriladores varias marcas, monitores de signos vitales marca Nihon Kohden, mesas de cirugía varias marcas, equipos de rehabilitación, cabina de fototerapia, camas y camillas varias marcas, camillas marca steris, equipos de odontología, electrocardiógrafos varias marcas, monitores de signos vitales varias marcas, pulsoximetros, sillas eléctricas, equipo de presoterapia, tensiómetros manuales y ecógrafos marca Aloka , incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones y protocolo de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y la funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detalladando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Actualizaciones obligatorias. 5. Suministro e instalación de repuestos (excluyendo componentes especiales). 6. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 7. Se debe adjuntar carta de representación de la marca.(si aplica)
*GARANTÍA DE REPUESTOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
**GARANTÍA DE ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

## ITEM 11
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 02
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 11 PULSOXIMETROS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y DAÑO PARA PULSOXIMETROS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | VALOR PRESUPUESTADO POR EQUIPO | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2015 | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2016 | VALOR UNITARIO POR VISITA | IVA | VALOR TOTAL POR VISITA
1 | PULSOXIMETRO | BCI | 71200A1 | NR | NR | GAICA | 83096 | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 |  | BCI | 71200A1 | 700721022 | NR | HOSPITALIZACIÓN | 83096 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | BCI | 71200A1 | 470344710 | NR | UCI MÉDICA | 83096 |  |  |  | 0 | 0
4 |  | BCI | 71200A1 | 470344785 | NR |  | 83096 |  |  |  | 0 | 0
5 |  | BCI | 71200A1 | 260210619 | NR | UCI QUIRURGICA | 83096 |  |  |  | 0 | 0
6 |  | BCI | 71200A1 | 280368098 | NR |  | 83096 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS | [11 empty] | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para Desfibriladores varias marcas, monitores de signos vitales marca Nihon Kohden, mesas de cirugía varias marcas, equipos de rehabilitación, cabina de fototerapia, camas y camillas varias marcas, camillas marca steris, equipos de odontología, electrocardiógrafos varias marcas, monitores de signos vitales varias marcas, pulsoximetros, sillas eléctricas, equipo de presoterapia, tensiómetros manuales y ecógrafos marca Aloka , incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones y protocolo de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y la funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detalladando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Actualizaciones obligatorias. 5. Suministro e instalación de repuestos (excluyendo componentes especiales). 6. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 7. Se debe adjuntar carta de representación de la marca.(si aplica)
*GARANTÍA DE REPUESTOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
**GARANTÍA DE ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

## ITEM 12
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 02
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 12 SILLAS ELÉCTRICAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y DAÑO PARA SILLAS ELÉCTRICAS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | VALOR PRESUPUESTADO POR EQUIPO | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2015 | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2016 | VALOR UNITARIO POR VISITA | IVA | VALOR TOTAL POR VISITA
1 | SILLA ELÉCTRICA OFTALMOLOGIA | ALOMEDIC | NR | NR | 27553 | CABEZA Y CUELLO | 91686 | 1 | 0 |  | 0 | 0
2 |  | ALOMEDIC | NR | NR | 27552 |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | NR | NR | NR | NR |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
4 |  | NR | NR | 57MG1X2525 | NR |  | 91686 |  |  |  | 0 | 0
5 |  | NR | NR | NR | 6740 | OFTALMOLOGIA | 91686 |  |  |  | 0 | 0
6 |  | ALOMEDIC | NR | NR | 27543 | RADIOTERAPIA | 91686 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS | [11 empty] | 0
| ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para Desfibriladores varias marcas, monitores de signos vitales marca Nihon Kohden, mesas de cirugía varias marcas, equipos de rehabilitación, cabina de fototerapia, camas y camillas varias marcas, camillas marca steris, equipos de odontología, electrocardiógrafos varias marcas, monitores de signos vitales varias marcas, pulsoximetros, sillas eléctricas, equipo de presoterapia, tensiómetros manuales y ecógrafos marca Aloka , incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones y protocolo de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y la funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detalladando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
| SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Actualizaciones obligatorias. 5. Suministro e instalación de repuestos (excluyendo componentes especiales). 6. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 7. Se debe adjuntar carta de representación de la marca.(si aplica)
*GARANTÍA DE REPUESTOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
**GARANTÍA DE ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

## ITEM 13
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 02
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 13 PRESOTERAPIA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y DAÑO PARA EQUIPO DE PRESOTERAPIA
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | VALOR PRESUPUESTADO POR EQUIPO | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2015 | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2016 | VALOR UNITARIO POR VISITA | IVA | VALOR TOTAL POR VISITA
1 | EQUIPO DE PRESOTERAPIA | WONJIN | Q6000 PLUS | P6110700001 | 55032 | REHABILITACIÓN | 988000 | 1 | 1 |  | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS | [11 empty] | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para Desfibriladores varias marcas, monitores de signos vitales marca Nihon Kohden, mesas de cirugía varias marcas, equipos de rehabilitación, cabina de fototerapia, camas y camillas varias marcas, camillas marca steris, equipos de odontología, electrocardiógrafos varias marcas, monitores de signos vitales varias marcas, pulsoximetros, sillas eléctricas, equipo de presoterapia, tensiómetros manuales y ecógrafos marca Aloka , incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones y protocolo de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y la funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detalladando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Actualizaciones obligatorias. 5. Suministro e instalación de repuestos (excluyendo componentes especiales). 6. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 7. Se debe adjuntar carta de representación de la marca.(si aplica)
*GARANTÍA DE REPUESTOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
**GARANTÍA DE ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

## ITEM 14
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 02
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 14 TENSIOMETROS MANUALES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y DAÑO PARA TENSIOMETROS MANUALES
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | VALOR PRESUPUESTADO POR EQUIPO | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2015 | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2016 | VALOR UNITARIO POR VISITA | IVA | VALOR TOTAL POR VISITA
1 | TENSIOMETRO | ALPK2 | SHYGMOMSNOMETER | 692521 | NR | NEUROONCOLOGIA | 64150 | 1 | 0 |  | 0 | 0
2 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | TYCOS | 0301242928 | NR | CARDIOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
3 | TENSIOMETRO | TYCOS | SHYGMOMSNOMETER | 028833810 | 35698 | CIRUGIA DE TORAX | 64150 |  |  |  | 0 | 0
4 | TENSIOMETRO | TYCOS | SHYGMOMSNOMETER | NR | 23364 | CIRUGIA DE TORAX | 64150 |  |  |  | 0 | 0
5 | TENSIOMETRO | ALPK2 | SHYGMOMSNOMETER | NR | 21915 | CIRUGIA DE TORAX | 64150 |  |  |  | 0 | 0
6 | TENSIOMETRO | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9706240283 | 35698 | CIRUGIA DE TORAX | 64150 |  |  |  | 0 | 0
7 | TENSIOMETRO | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | NR | NR | CIRUGIA DE TORAX | 64150 |  |  |  | 0 | 0
8 | TENSIOMETRO | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 373844 | 49500 | CIRUGIA PLASTICA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
9 | TENSIOMETRO | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 998430 | 49205 | CIRUGIA PLASTICA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
10 | TENSIOMETRO | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 691544 | 49501 | CIRUGIA PLASTICA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
11 | TENSIOMETRO | RIESTER | EMPIRE | 65477 | 10014 | CUIDADOS PALIATIVOS | 64150 |  |  |  | 0 | 0
12 | TENSIOMETRO | SPHYGMOMANOMETER | NR | NR | NR | CUIDADOS PALIATIVOS | 64150 |  |  |  | 0 | 0
13 | TENSIOMETRO | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 038838063 | 20529 | ENDOCRINOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
14 | TENSIOMETRO | ALPK2 | SPGHIGNOMANOMETER | 996048 | NR | ENDOCRINOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
15 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | TYCOS | 050120135302 | 43467 | ENDOCRINOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
16 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | TYCOS | 100722165153 | 53725 | ENDOCRINOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
17 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | TYCOS | 100722161941 | 53726 | ENDOCRINOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
18 | TENSIOMETRO | SPHYGMOMANOMETER | NR | NR | NR | ENDOCRINOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
19 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | TYCOS | 050120111153 | 43466 | ENDOCRINOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
20 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | TYCOS | 100722164912 | 53724 | ENDOCRINOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
21 | TENSIOMETRO | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 690042 | 49588 | GINECOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
22 | TENSIOMETRO | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 690731 | 49587 | GINECOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
23 | TENSIOMETRO | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 677945 | 49590 | GINECOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
24 | TENSIOMETRO | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 685220 | 49589 | GINECOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
25 | TENSIOMETRO | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 089619090 | 35332 | HEMATOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
26 | TENSIOMETRO | TRIMELINE | PYMAH | NR | NR | HEMATOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
27 | TENSIOMETRO | TRIMELINE | PYMAH | NR | 23095 | HEMATOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
28 | TENSIOMETRO | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9602142078 | 35336 | HEMATOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
29 | TENSIOMETRO | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9605212149 | 35335 | HEMATOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
30 | TENSIOMETRO | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 029698550 | 35334 | HEMATOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
31 | TENSIOMETRO | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9605212133 | 35333 | HEMATOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
32 | TENSIOMETRO | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 997025 | 13229 | ONCOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
33 | TENSIOMETRO | TYCOS | SPHYGMOMANOMETER | 0301282725 | NR | ONCOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
34 | TENSIOMETRO | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 556425 | NR | ONCOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
35 | TENSIOMETRO | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 996841 | 51068 | ONCOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
36 | TENSIOMETRO | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 125546 | NR | ONCOLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
37 | TENSIOMETRO | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 099426898 | NR | PEDIATRIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
38 | TENSIOMETRO | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | NR | 21910 | PEDIATRIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
39 | TENSIOMETRO | TYCOS | SPHYGMOMANOMETER | 0301282520 | NR | SENO Y TEJIDOS BLANDOS | 64150 |  |  |  | 0 | 0
40 | TENSIOMETRO | LABTRON | NR | 254253 | 22925 | SENO Y TEJIDOS BLANDOS | 64150 |  |  |  | 0 | 0
41 | TENSIOMETRO | ANCHOR | SPHYGMOMANOMETER | 407 | NR | SENO Y TEJIDOS BLANDOS | 64150 |  |  |  | 0 | 0
42 | TENSIOMETRO | TRIMELINE | PYMAH | NR | 31392 | GASTROENTEROLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
43 | TENSIOMETRO | TRIMELINE | PYMAH | NR | NR | GASTROENTEROLOGIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
44 | TENSIOMETRO | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 078805992 | 03957 | ENDOSCOPIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
45 | TENSIOMETRO | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 108800264 | NR | ENDOSCOPIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
46 | TENSIOMETRO | TYCOS | SPHYGMOMANOMETER | 0301282735 | 22939 | ENDOSCOPIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
47 | TENSIOMETRO | NR | NR | 13264 | NR | ENDOSCOPIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
48 | TENSIOMETRO | TYCOS | SPHYGNOMANOMETER | 018319955 | 03880 | GAICA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
49 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | TYCOS | 05032-014953 | 28725 | GAICA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
50 | TENSIOMETRO | ALPK2 | SPHYGNOMANOMETER | NR | 22270 | GAICA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
51 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 050405111657 | 28728 | GAICA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
52 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 050409125252 | 28727 | GAICA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
53 | TENSIOMETRO | TYCOS | SHYGMOMSNOMETER | 9307022114 | 37514 | GAICA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
54 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 050331192041 | 28724 | GAICA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
55 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 05049122531 | 28723 | GAICA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
56 | TENSIOMETRO | TYCOS | SPHYGMOMANOMETER | NR | 11675 / 32464 | HOSPITALIZACION 2 PISO | 64150 |  |  |  | 0 | 0
57 | TENSIOMETRO | TYCOS | SPHYGMOMANOMETER | NR | 12388 | HOSPITALIZACION 4 OCCIDENTE | 64150 |  |  |  | 0 | 0
58 | TENSIOMETRO | RIESTER | EMPIRE | 970360475 | 21482 | RADIOTERAPIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
59 | TENSIOMETRO | TYCOS | SPHYGMOMANOMETER | 9812152633 | 35465 | RADIOTERAPIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
60 | TENSIOMETRO | TYCOS | SPHYMOMANOMETER | 018715725 | 22821 | BRAQUITERAPIA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
61 | TENSIOMETRO | MARSHALL | NR | NR | 08860 | REHABILITACION | 64150 |  |  |  | 0 | 0
62 | TENSIOMETRO | ALPK2 | SPHYGNOMANOMETER | NR | 21918 | UCI QUIRURGICA | 64150 |  |  |  | 0 | 0
63 | TENSIOMETRO | TYCOS | SPHYGNOMANOMETER | 207113913 | 47672 | VPH | 64150 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS | [11 empty] | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para Desfibriladores varias marcas, monitores de signos vitales marca Nihon Kohden, mesas de cirugía varias marcas, equipos de rehabilitación, cabina de fototerapia, camas y camillas varias marcas, camillas marca steris, equipos de odontología, electrocardiógrafos varias marcas, monitores de signos vitales varias marcas, pulsoximetros, sillas eléctricas, equipo de presoterapia, tensiómetros manuales y ecógrafos marca Aloka , incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones y protocolo de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y la funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detalladando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Actualizaciones obligatorias. 5. Suministro e instalación de repuestos (excluyendo componentes especiales). 6. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 7. Se debe adjuntar carta de representación de la marca.(si aplica)
*GARANTÍA DE REPUESTOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
**GARANTÍA DE ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
Note on F12: Usuario: VER NOTA
Note on F41: Usuario: ESTA EL ACTIVO CON MARCADOR
Note on F57: Usuario: PLACA VIEJA
Note on F65: Usuario: ACTIVO DE PLACA VIEJITA PRIMERO EL SEGUNDO ESTA PIROGRABADO
Note on F66: Usuario: ACTIVO VIEJITO
Note on B68: Usuario: VER NOTA
Note on F68: Usuario: VER NOTA
Note on F69: Usuario: activo piroigrabado VER NOTA
Note on F70: Usuario: PLACA VIEJA

## ITEM 15
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 02
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 15 ECOGRAFOS MARCA ALOKA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y DAÑO PARA ECOGRAFOS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | VALOR PRESUPUESTADO POR EQUIPO | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2015 | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2016 | VALOR UNITARIO POR VISITA | IVA | VALOR TOTAL POR VISITA
1 | ECOGRAFO | ALOKA | SSD-500 | M12713C | 43510 | CIRUGIA | 422240 | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 | ECOGRAFO | ALOKA | PROSOUND 3500 / SSD3500 | M02985 | 26426 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y RX | 422240 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS | [11 empty] | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para Desfibriladores varias marcas, monitores de signos vitales marca Nihon Kohden, mesas de cirugía varias marcas, equipos de rehabilitación, cabina de fototerapia, camas y camillas varias marcas, camillas marca steris, equipos de odontología, electrocardiógrafos varias marcas, monitores de signos vitales varias marcas, pulsoximetros, sillas eléctricas, equipo de presoterapia, tensiómetros manuales y ecógrafos marca Aloka , incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones y protocolo de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y la funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detalladando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Actualizaciones obligatorias. 5. Suministro e instalación de repuestos (excluyendo componentes especiales). 6. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 7. Se debe adjuntar carta de representación de la marca.(si aplica)
*GARANTÍA DE REPUESTOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
**GARANTÍA DE ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.