EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS, ACTUALMENTE CONTAMOS CON LAS MARCAS POWERWARE, ENEGEX, NICKMARK, APC, GES-N, SIEMENS, GAMATRONIC. (INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS), ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

# OFERTA ECONÓMICA

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTI | No DE MANTENIMIENTOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS 50 KVA MARCA POWERWARE EN SALAS DE CIRUGIA | UN | 1 | 12 |  |  |
| 2 | UPS 50 KVA MARCA POWERWARE EN CICLOTRON | UN | 1 | 12 |  |  |
| 3 | UPS 40KVA MARCA POWERWARE DEL PRIMER PISO ASCENSORES. ACTIVO FIJO 53759. | UN | 1 | 12 |  |  |
| 4 | UPS 30 KVA MARCA POWERWARE DEL SEGUNDO PISO | UN | 1 | 12 |  |  |
| 5 | UPS 30 KVA MARCA POWERWARE DEL CUARTO PISO. ACTIVO FIJO 53758. | UN | 1 | 12 |  |  |
| 6 | UPS 30 KVA MARCA POWERWARE DEL QUINTO PISO | UN | 1 | 12 |  |  |
| 7 | UPS 20 KVA MARCA GAMATRONIC PISO 1 IMÁGENES DIAGNOSTICAS | UN | 1 | 12 |  |  |
| 8 | UPS 6KVA MARCA EATON ELECTRICAL VOLTIOS ENTRADA 220V DE MEDICINA NUCLEAR | UN | 1 | 12 |  |  |
| 9 | UPS 10 KVA MARCA GAMATRONIC PISO 1 TRIFASICA. SERIAL 00740588351(Cuarto Eléctrico medicina Nuclear). | UN | 1 | 12 |  |  |
| 10 | UPS 6 KVA MARCA POWERWARE EN INGENIERIA SERIAL CC033A8113 | UN | 1 | 12 |  |  |
| 11 | UPS 6 KVA MARCA POWERWARE EN CORRESPONDENCIA | UN | 1 | 12 |  |  |
| 12 | UPS 3 KVA MARCA APC AUDITORIO BIBLIOTECA-TITAN. 3 KVA | UN | 1 | 12 |  |  |
| 13 | UPS 3 KVA MARCA NICKMARK EN GENETICA. MONOFASICA. | UN | 1 | 12 |  |  |
| 14 | UPS 2 KVA MARCA NICOMAR-MICRONET EN PATOLOGIA PISO 3. | UN | 1 | 12 |  |  |
| 15 | UPS 30 KVA POWERSUN PISO 3 HOSPITAL. | UN | 1 | 12 |  |  |
| 16 | UPS 10 KVA MARCA SPECTRONIC MEDICINA NUCLEAR GAMA CAMARA 1 | UN | 1 | 12 |  |  |
| 17 | UPS 3 KVA MARCA APC MONOFASICA EN DIRECCION GENERAL | UN | 1 | 12 |  |  |
| 18 | UPS 3 KVA MARCA POWERSUN MONOFASICA EN SALA DE JUNTAS RADIOLOGIA | UN | 1 | 12 |  |  |
| 19 | UPS 3 KVA APC MONOFASICA EN PATOLOGIA, SALA DE JUNTAS PISO 2. | UN | 1 | 12 |  |  |
| 20 | UPS 1 KVA POWER CDP MARCA CHICAGO DIGITAL. BANCO TUMORES PISO 2. | UN | 1 | 12 |  |  |
| 21 | UPS 1.5 KVA APC BANCO TUMORES PISO 2. | UN | 1 | 12 |  |  |
| 22 | UPS 4.5 KVA POWERCOM MONOFASICA. SALAS DE CIRUGIA. | UN | 1 | 12 |  |  |
| 23 | UPS 20 KVA GAMATRONIC PIOS 7 HOSPITAL DIA | UN | 1 | 12 |  |  |
| 24 | UPS 60 KVA POWERSUN PISO 6 HOSPITAL. TAMO | UN | 1 | 12 |  |  |
| 25 | UPS 1 KVA SMART APC BANCO DE TUMORES. | UN | 1 | 12 |  |  |
| 26 | UPS 3 KVA SMART TALLER GENETICA | UN | 1 | 12 |  |  |
| 27 | UPS 12 KVA POWERSUN PISO 1 SUBERTACION SERIAL R012KT6196 | UN | 1 | 12 |  |  |
| 28 | UPS BIFASICA PISO 1 ANGIO E.T.N. 9. PX SERIAL 6210D16017. ETN: 8KVA | UN | 1 | 12 |  |  |
| 29 | UPS A.P.C 3KVA PATOLOGIA PISO 3 | UN | 1 | 12 |  |  |
| 30 | UPS MARCA ELECTRA 2000 PISO 1 IMÁGENES DIAGNOSTICAS PROCEDIMINETOS OFTALMO (2 KVA). | UN | 1 | 12 |  |  |
| 31 | UPS POWERSUN DE 60 KVA (TRIFASICA. SERIAL/N. R060KT7613. PARQUEADERO ADMÓN. | UN | 1 | 12 |  |  |
| 32 | UPS TITAN. 30 KVA TRIFASICA S/N 890301807060013. PRIMER PISO GAICA | UN | 1 | 12 |  |  |
| 33 | UPS POWER 2 KVA – MONOFASICA MODELO EA90211 | UN | 1 | 12 |  |  |
| 34 | UPS LISTED 1 KVA MONOFASICA MODELO ED10000RM2U | UN | 1 | 12 |  |  |
| 35 | UPS 100KVA POWERSUN SERIAL N/ RE100KT6211 | UN | 1 | 12 |  |  |
| 36 | UPS 1 KVA. EQUIPO CENTINELA. 2 PISO MEDICINA NUCLEAR | UN | 1 | 12 |  |  |
| 37 | UPS EATON 3 KVA (PISO 2 MEDICINA NUCLEAR). | UN | 1 | 12 |  |  |
| 38 | UPS ARENA 10 KVA PISO 3 PATOLOGIA SERIE 85111812100012 | UN | 1 | 12 |  |  |
| 39 | UPS APC SMART 1500W - MONOFASICA | UN | 1 | 12 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  | 19% |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Nota. Todos los repuestos suministrados deben ser de marca conocida y deben ser autorizados y aprobados por el ingeniero de mantenimiento del INC, o supervisor del contrato.

Nota 1. El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en los cuadros anteriores Conservando el mismo formato (columnas, ítems, numerales y características).