[image: image1.png]Instituto Nacional
de Cancerologia-ESE

Colombia
Por el control del cancer





INVITACIÓN A COTIZAR No. 211 DE 2018

Página 3 de 3

ANEXO  No. 4 OFERTA ECONOMICA
EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS TRANSFERENCIAS MT-BT, SISTEMA AUTOMÁTICO DE PURGA, TRANSFORMADORES, TABLEROS Y DISTRIBUCIÓN Y BANCOS DE CONDENSADORES EN EL INSTITUTO (INCLUYE BOLSAS DE REPUESTOS).
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANT
	No MANTENIMIENTOS
	VALOR UNITARIO 
	 VALOR TOTAL +IVA

	1
	PLANTA ELECTRICA  MARCA CATERPILLAR DE 275 KVA, CONSULTA EXTERNA
	UN
	1
	3
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	2
	PLANTA ELECTRICA  MARCA WILSON DE 630 KVA, HOSPILAIZACION
	UN
	1
	3
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	3
	PLANTA ELECTRICA  MARCA WILSON DE 630 KVA, IMÁGENES DIAGNOSTICAS
	UN
	1
	3
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	4
	TRANSFERENCIA DE MEDIA TENSION 11.4 KVA HOSPITAL
	UN
	1
	3
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	5
	TRANSFERENCIA DE BAJA TENSION 630 KVA HOSPITAL.
	UN
	1
	3
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	6
	TRANSFERENCIA DE BAJA TENSION 275 KVA CONSULTA EXTERNA.
	UN 
	1
	3
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	7
	TRANSFERENCIA DE BAJA TENSION 300 KVA 380 V. IMÁGENES DIAGNOSTICAS.
	UN
	1
	3
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	8
	TRANSFORMADOR TIPO SECO 630 KVA  CONSULTA EXTERNA
	UN
	1
	2
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	9
	TRANSFORMADOR 45 KVA, 380-400 V MULTIX COMPAC SIEMENS
	UN 
	1
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	10
	TRANSFORMADOR 90 KVA, 380-400 V RESONANCIA MAGNETICA
	UN
	1
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	11
	TRANSFORMADOR 112.5 KVA, 380-480 V ESPEC C.T SUBESTACION  RX
	UN
	1
	2
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	12
	TRANSFORMADOR 300 KVA, 380-214 V  SUBESTACION RX
	UN 
	1
	2
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	13
	TRANSFORMADOR  11.400V  300 KVA 220V    SUBESTACION HOSPITAL
	UN
	1
	2
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	14
	TRANSFORMADOR 45 KVA, 208-213 V MEDICINA NUCLEAR  SUBESTACION RX. SICLOTRON.
	UN
	1
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	15
	TRANSFORMADOR 115 KVA, 380-400 V MEDICINA NUCLEAR   PET
	UN
	1
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	16
	TRANSFORMADOR RED REGULADA 30 KVA. EDIF ADMISTRATIVO
	UN
	2
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	17
	BANCO DE CONDENSADORES CRA 9 ( 4 PASOS, 220 V, 400 AMP)
	UN
	1
	3
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	18
	BANCO DE CONDENSADORES IMAGENES DIAGNOSTICAS ( 6 PASOS, 380 V, 200 AMP)
	UN
	1
	3
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	19
	TABLERO RESONADOR 208 V
	UN 
	1
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	20
	TABLERO SPECT-CT 408 V
	UN
	1
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	21
	TABLERO DISTRIBUCION  308 V
	UN
	1
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	22
	TABLERO DISTRIBUCION  208 V  PISO RADIOTERAPIA  EQUIPOS
	UN 
	1
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	23
	TABLERO DISTRIBUCION  HOSPITALIZACION PISO  HOSPITAL
	UN
	1
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	24
	TABLERO GENERAL BAJA TENSION MEDICINA NUCLEAR.
	UN
	1
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	25
	TABLERO REGULADO ILUMINACION NORMAL  MEDICINA NUCLEAR
	UN
	1
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	26
	TABLERO DISTRIBUCION  EDIFICIO ADMINISTRATIVO
	UN
	1
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	27
	TABLERO ELECTRICO REGULADO DE U.P.S 80 KVA AMINISTRATIVO 
	UN
	1
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	28
	TABLERO  ELECTRICO  NORMAL  380 V.RESONADOR  
	UN
	4
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	29
	TABLERO ELECTRICO  HOSPITAL DIA 
	UN
	6
	1
	 
	 

	30
	TABLERO ELECTRICO 6° PISO HOSPITAL
	UN
	22
	1
	 
	 

	31
	TABLEROS ELECTRICOS  5 PISO 
	UN
	20
	1
	 
	 

	32
	TABLERO  ELECTRICO   PISO    4  HOSPITAL 
	UN
	8
	1
	 
	 

	33
	TABLERO ELECTRICO PISO  3  HOSPITAL ( 5)
	UN
	5
	1
	 
	 

	34
	TABLEROS  ELECTRICO PISO  2 HOSPITAL
	UN
	7
	1
	 
	 

	35
	TABLERO ELECTRICO PIOS 1 HOSPITAL REGULADO  NORMALES 
	UN
	14
	1
	 
	 

	36
	TRANSFORMADOR  RADIOTERAPIA TAC SIMULADOR 220 V.75 KVA
	UN
	1
	1
	 
	 

	37
	ACELERADOR CLINA 600 REGULADOR A 220 V 
	UN
	1
	1
	 
	 

	38
	RADIOTERAPIA EQUIPOS I.X. TRANSFORMADOR 220 V 50 KVA.
	UN
	1
	1
	 
	 

	39
	TRANSFORMADOR   RADIOTERAPIA  I.X. 220 V 75 KVA
	UN
	1
	1
	 
	 

	40
	TRANSTECTOR  DE 50 KVA  
	UN
	1
	1
	 
	 

	41
	TRANSTECTOR  DE 30 KVA  
	UN
	1
	1
	 
	 


Nota. Este mantenimiento incluye repuestos y mano de obra. Debe realizarse de manera inmediata, una vez se adjudique el contrato.

Todos los repuestos suministrados deben ser de marca conocida y deben ser autorizados y aprobados por el ingeniero de mantenimiento del INC, o supervisor del contrato. 

PAGE  
[image: image2.png]Calle 12 N° 9-85/PBX: 4320160

GOBIERNO DE COLOMBIA Bogot DL, Colom

Bogoté D.C., Colombia

NIT: 899.999.092-7





