EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, TRANSFERENCIA MT-BT, TRANSFORMADORES, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y BANCOS DE CONDENSADORES EN EL INSTITUTO. (INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS), ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

# OFERTA ECONÓMICA

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad. Antes de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo se debe realizar un análisis y estudio termográfico infrarrojo a los equipos relacionados en la tabla, para luego hacer las correcciones, ajustes y reparaciones a que haya lugar generando su respectivo informe.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT DE EQUIPOS | No. DE MTOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL + IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREDICTIVO TERMOGRAFIA A LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO | UN | 1 | 1 |  |  |
| 2 | MANTENIMIENTO GENERAL PLANTA ELECTRICA MARCA PERKINS DE 500 KVA MODELO P-400 UBICACIÓN CONSULTA EXTERNA (SUBESTACION NUMERO 3). INCLUYE: Cambio de aceite, cambio de filtros con marca original (Aceite, aire, combustible), cambio de refrigerante, análisis de calidad de combustible. | UN | 1 | 1 |  |  |
| 3 | MANTENIMIENTO GENERAL PLANTA ELECTRICA MARCA WILSON DE 630 KVA, HOSPILAIZACION (SUBESTACION NUMERO 1) INCLUYE: Cambio de aceite, cambio de filtros con marca original (Aceite, aire, combustible), cambio de refrigerante, análisis de calidad de combustible. | UN | 1 | 1 |  |  |
| 4 | MANTENIMIENTO GENERAL PLANTA ELECTRICA MARCA WILSON DE 630 KVA, IMÁGENES DIAGNOSTICAS (SUBESTACION NUMERO 2) INCLUYE: Cambio de aceite, cambio de filtros con marca original (Aceite, aire, combustible), cambio de refrigerante, análisis de calidad de combustible. | UN | 1 | 1 |  |  |
| 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA MARCA PERKINS DE 500 KVA MODELO P-400 UBICACIÓN CONSULTA EXTERNA (SUBESTACION NUMERO 3) | UN | 1 | 2 |  |  |
| 6 | MANTENIMIENITO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA MARCA WILSON DE 630 KVA, HOSPILAIZACION (SUBESTACION NUMERO 1) | UN | 1 | 2 |  |  |
| 7 | MANTENIMIENITO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA MARCA WILSON DE 630 KVA, IMÁGENES DIAGNOSTICAS (SUBESTACION NUMERO 2) | UN | 1 | 2 |  |  |
| 8 | TRANSFERENCIA DE MEDIA TENSION 11.4 KVA HOSPITAL | UN | 1 | 3 |  |  |
| 9 | TRANSFERENCIA DE BAJA TENSION 630 KVA HOSPITAL | UN | 1 | 3 |  |  |
| 10 | TRANSFERENCIA DE BAJA TENSION 630 KVA CONSULTA EXTERNA | UN | 1 | 3 |  |  |
| 11 | TRANSFERENCIA DE BAJA TENSION 300 KVA 380 V. IMÁGENES DIAGNOSTICAS | UN | 1 | 3 |  |  |
| 12 | TRANSFORMADOR TIPO SECO 800 KVA CONSULTA EXTERNA SUBESTACION 3 | UN | 1 | 2 |  |  |
| 13 | TRANSFORMADOR 45 KVA, 380-400 V MULTIX COMPAC SIEMENS | UN | 1 | 1 |  |  |
| 14 | TRANSFORMADOR 90 KVA, 380-400 V SUBESTACION 2 RESONANCIA MAGNETICA | UN | 1 | 1 |  |  |
| 15 | TRANSFORMADOR 112.5 KVA, 380-480 V ESPECT C.T SUBESTACIÓN RX SUBESTACION 2. | UN | 1 | 2 |  |  |
| 16 | TRANSFORMADOR 300 KVA, 380-214 V SUBESTACIÓN RX SUBESTACION 2. | UN | 1 | 2 |  |  |
| 16 | TRANSFORMADOR 11.400V 300 KVA 220V SUBESTACIÓN 1 HOSPITAL | UN | 1 | 2 |  |  |
| 17 | TRANSFORMADOR 45 KVA, 208-213 V MEDICINA NUCLEAR SUBESTACIÓN 1 RX, CICLOTRON | UN | 1 | 1 |  |  |
| 18 | TRANSFORMADOR 115 KVA, 380-400 V MEDICINA NUCLEAR PET | UN | 1 | 1 |  |  |
| 19 | TRANSFORMADOR RED REGULADA 30 KVA, EDIF ADMINISTRATIVO | UN | 2 | 1 |  |  |
| 20 | BANCO DE CONDENSADORES CRA 9 (4 PASOS, 220 V, 400 AMP) | UN | 1 | 3 |  |  |
| 21 | BANCO DE CONDENSADORES IMÁGENES DIAGNOSTICAS (6 PASOS, 380 V, 200 AMP) | UN | 1 | 3 |  |  |
| 22 | TABLERO RESONADOR 208 V | UN | 1 | 1 |  |  |
| 23 | TABLERO SPECT-CT 408 V | UN | 1 | 1 |  |  |
| 24 | TABLERO DISTRIBUCIÓN 308 V SUBESTACION 2. | UN | 1 | 1 |  |  |
| 25 | TABLERO DISTRIBUCIÓN 208 V PISO 1 RADIOTERAPIA EQUIPOS | UN | 1 | 1 |  |  |
| 26 | TABLERO DISTRIBUCIÓN HOSPITALIZACIÓN PISO 1 HOSPITAL | UN | 1 | 1 |  |  |
| 27 | TABLERO GENERAL BAJA TENSION MEDICINA NUCLEAR CUARTO ELECTRICO PISSO 1. | UN | 1 | 1 |  |  |
| 28 | TABLERO REGULADO ILUMINACIÓN NORMAL MEDICINA NUCLEAR | UN | 1 | 1 |  |  |
| 29 | GABINETES ELECTRICOS REGULADO Y NORMAL DE U.P.S 80 KVA ADMINISTRATIVO | UN | 2 | 1 |  |  |
| 30 | TABLERO ELECTRICO NORMAL 380 V. RESONADOR | UN | 4 | 1 |  |  |
| 31 | TABLERO ELECTRICO HOSPITAL DÍA | UN | 6 | 1 |  |  |
| 32 | TABLERO ELECTRICO 6° PISO | UN | 22 | 1 |  |  |
| 33 | TABLEROS ELECTRICOS 5 PISO | UN | 20 | 1 |  |  |
| 34 | TABLERO ELECTRICO PISO 4 HOSPITAL | UN | 8 | 1 |  |  |
| 35 | TABLERO ELECTRICO PISO 3 HOSPITAL (5) | UN | 5 | 1 |  |  |
| 36 | TABLEROS ELECTRICOS PISO 2 HOSPITAL | UN | 7 | 1 |  |  |
| 37 | TABLERO ELECTRICO PISO 1 HOSPITAL REGULADO NORMALES | UN | 14 | 1 |  |  |
| 38 | TRANSFORMADOR RADIOTERAPIA TAC SIMULADOR 220 V.75 KVA | UN | 1 | 1 |  |  |
| 39 | ACELERADOR CLINAX 600 REGULADOR A 220 V | UN | 1 | 1 |  |  |
| 40 | REDIOTERAPIA EQUIPOS I.X. TRANSFORMADOR 220 V 50 KVA | UN | 1 | 1 |  |  |
| 41 | TRASNFORMADOR RADIOTERAPIA I.X. 220 V 75 KVA | UN | 1 | 1 |  |  |
| 42 | TRANSTECTOR DE 50 KVA | UN | 1 | 1 |  |  |
| 43 | TRANSTECTOR DE 30 KVA | UN | 1 | 1 |  |  |
| 44 | TABLEROS ELECTRICOS NORMAL Y REGULADO ESTERILIZACION PISO 6 | UN | 4 | 1 |  |  |
| 45 | ARMARIOS DE POTENCIA EQUIPOS DE EXTRACION Y VENTILACION PISO 6 | UN | 4 | 1 |  |  |
| 46 | LAVADO DE BASE TANQUE COMBUSTIBLE PLANTAS | UN | 3 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
|  |  |  |  | IVA 19% |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |

NOTA: El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en los cuadros anteriores, Conservando el mismo formato (columnas, ítems, numerales y características)

NOTA 1: Todos los repuestos suministrados deben ser de marca conocida y deben ser autorizados y aprobados por el ingeniero de mantenimiento del INC, o supervisor del contrato.