ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE GASES MEDICINALES, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

| ITEM | DESCRIPCION | No MANTENIMIENTOS | VALOR | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PARA REDES DE GASES MEDICINALES. Consta de los siguientes: Mantenimiento preventivo de tomas serie 500 CHEMETRON oxígeno, aire, vacío, CO2, tomas serie 560 DISS oxígeno, aire, vacío, Nitrógeno, CO2, WAGD, tomas serie 400QC2 tomas de panel, oxigeno, aire, vacío, tomas serie 400QC Metálicas, oxigeno, aire, vacío, tomas OHIO oxígeno, aire, vacío, etc. Revisión de estado de cajas de corte de un gas, dos gases, tres, gases, cuatro gases, cinco gases, Revisión y mantenimiento preventivo para alarma de una, dos, tres, cuatro, cinco señales. Revisión y mantenimiento preventivo de Control de manifoulds automáticos todo tipo de gas instalados en la institución. El mantenimiento correctivo siempre que se requería de manera inmediata.. | 4 |  |  |
| IVA |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |