EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO, EQUIPOS DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN Y COMPRESORES EN EL INSTITUTO – INCLUYE REPUESTOS, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

# OFERTA ECONÓMICA

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad. Antes de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo se debe realizar un análisis y estudio termográfico infrarrojo a los equipos relacionados en la tabla, para luego hacer las correcciones, ajustes y reparaciones a que haya lugar generando su respectivo informe.

| LUGAR | EQUIPO | ÁREA ESPECÍFICA | CANT. DE EQUIPOS | MARCA | No. DE MTOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRAL MEZCLAS PISO 2° | EXTRACCIÓN PEQUEÑO 5616-07 | CENTRAL MEZCLAS 2° PISO | 1 | UMA C4 | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN GRANDE 5616-08 |  | 1 | UMA C4 | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 5616-02 |  | 1 | UMA C4 | 10 |  |  |
| IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | SUMINISTRO AIRE CTF048 NW2 | RESONANCIA MAGNETICA | 1 | STAR LIGHT | 10 |  |  |
|  | EXTRACCION TIPO CARACOL 20" |  | 1 | STAR LIGHT | 10 |  |  |
|  | EXTRACCION |  | 1 | STAR LIGHT | 10 |  |  |
|  | ESTRACCION MECANICA TALLA 35" | RAYOS X | 1 | SIN MARCA | 10 |  |  |
|  | VENTILACIÓN MECANICA TALLA 35" | RAYOS X | 1 | SIN MARCA | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO CH 1048 CB 01V | ANGIOGRAFIA | 1 | FEDDERS | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONA DO 36000 BTU/H | RADIOGRAFIA | 1 | MIRAGE | 10 |  |  |
|  | EXTRACCION TIPO CARACOL 8" EXTRACCION | ANGIOGRAFIA | 1 | SIN MARCA | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU/H | PROCEDIMIENTO DIGITAL | 1 | YORK | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU/H | MAMOGRAFÍA | 1 | BLUE LINE | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | TAC GENERAL | 1 | BLUE LINE | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | TAC SIEMENS | 1 | BLUE LINE | 10 |  |  |
| LABORATORIO | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU/H | MYCOBACTERIAS | 1 | BLUE LINE | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU/H | DEPÓSITOS REACTIVOS | 1 | BLUE LINE | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONA DO 36000 BTU/H | NEMATOLOGÍA | 1 | YORK | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | MICROBIOLOGÍA | 1 | BLUE LINE | 10 |  |  |
| RADIOTERAPIA | COMPRESOR GX5FFEP CSA/UL | ACELERADOR IX | 1 | ATLAC COPCO | 10 |  |  |
|  | COMPRESOR TA5 | ACELERADOR IX | 1 | KAISER | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU/H | ACELERADOR 600 | 1 | MITSUBICHI | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | SIMULADOR | 1 | BLUE LINE | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU/H | CABINA SIMULADOR | 1 | YORK | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 50 TC A08 A 1A | ACELERADOR DUAL | 1 | CARRIER | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN | ACELERADOR DUAL | 1 | SIN MARCA | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | ACELERADOR IX | 1 | YORK | 10 |  |  |
| BANCO DE SANGRE | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | BANCO DE SANGRE | 1 | BLUE LINE | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 30000 BTU/H | BANCO DE SANGRE | 1 | MITSUBICHI | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONA DO 36000 BTU/H | BANCO DE SANGRE 3ER PISO | 2 | LG | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONA DO 12000 BTU/H TIPO VENTANA | BANCO DE SANGRE 4TO PISO | 1 | LG | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU/H | BANCO DE SANGRE | 1 | LG | 10 |  |  |
| AUDITORIO | EXTRACCION 10" | AUDITORIO | 1 | STAR LIGHT | 10 |  |  |
|  | SUMINISTRO | AUDITORIO | 1 | STAR LIGHT | 10 |  |  |
| SUB ESTACION CR 9 | AIRE ACONDICIONA DO 24000 BTU/H | SUBESTACION | 1 | YORK | 10 |  |  |
| PATOLOGÍA | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | DEPOSITO | 1 | BLUE LINE | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU/H | MICRO BISECTOR | 1 | BLUE LINE | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | LABORATORIO 1 | 1 | BLUE LINE | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | LABORATORIO 2 | 1 | BLUE LINE | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | REVCOS | 1 | BLUE LINE | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONA DO 12000 BTU/H | DEPOSITO | 1 | PLATINUM | 10 |  |  |
|  | EXTRACCION | MACROSCOPIA | 1 | PROAIRE | 10 |  |  |
| QUIMIOTERAPIA | EXTRACCION CAMPANA | QUIMIOTERAPIA PEDIATRICA 7° PISO | 1 | AIRFOIL | 10 |  |  |
| UCI MEDICA | EXTRACCIÓN | UCI MEDICA | 1 | STAR LIGHT | 10 |  |  |
| UCI MEDICA | VENTILACIÓN FCD 060V | UCI MEDICA | 2 | STAR LIGHT | 10 |  |  |
| UCI PEDIATRICA | VENTILACIÓN FCD 060V | UCI PEDIATRICA | 3 | STAR LIGHT | 10 |  |  |
| UCI QUIRURGICA | VENTILACIÓN 3A HD 09 | UCI QUIRÚRGICA | 2 | TECAM | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN CAMPANA | UCI QUIRÚRGICA | 1 | SIN MARCA | 10 |  |  |
| TAMO | EXTRACCIÓN 20" | TAMO BAÑO Y EXCLUSAS | 1 | UMA | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN 20" | TAMO LABORATORIO | 1 | UMA | 10 |  |  |
|  | VENTILACIÓN 12"X12" | TAMO LABORATORIO | 1 | UMA | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 96000 BTU/H | TAMO HABITACIONES | 1 | UMA | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN PEQUEÑA 10" | TAMO HABITACIONES | 1 | AIR FOIL | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN CAMPANA BX 11B | VESTIERS | 1 | PENN BERRY | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN 10" | TAMO HABITACIONES | 1 | AIR FOIL | 10 |  |  |
| MEDICINA NUCLEAR | AIRE ACONDICIONADO CKL36 1N | GAMAGRAFÍA | 1 | CONFOR FRESCH | 10 |  |  |
|  |  |  |  | GOLD | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H | GAMAGRAFÍA | 1 | VIKINGO | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO CKL36 1N | PET 1 | 1 | CONFOR FRESC GOLD | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO CKL36 1N | PET 2 | 1 | CONFOR FRESCH GOLD | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN CAMPANA | 2° PISO | 1 | AIRFOIL | 10 |  |  |
| RADIOFARMACIA | EXTRACCIÓN 5616-09 | RADIOFARMACIA | 1 | C4 | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN | CELDAS CALIENTES | 1 | SIN MARCA | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN 5616-10 | RADIOFARMACIA | 1 | C4 | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN 5616-14 | RADIOFARMACIA | 1 | C4 | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN 5616-12 | YODO | 1 | C4 | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN 5616-13 | YODO | 1 | C4 | 10 |  |  |
|  | EXTRACCION CAMPANA | RADIOFARMACIA | 1 | SIN MARCA | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN | YODO | 1 | PENN BERRY | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 5616-06 | CICLOTRON | 1 | UMA C4 | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 5616-07 | AREAS RADIOFARMACIA | 1 | UMA C4 | 10 |  |  |
| MORGUE | EXTRACCIÓN 14" FCD 060V | AREA MORGUE | 1 | STAR LIGHT | 10 |  |  |
|  | VENTILACION 16" FCD 060V | AREA MORGUE | 1 | STAR LIGHT | 10 |  |  |
| SISTEMAS | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU/H | UPS 1° PISO | 1 | LG | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU/H | CENTRAL DE MONITOREO | 1 | YORK | 10 |  |  |
| CALDERAS | COMPRESOR PUSKA DE AIRE COMPRIMIDO 9HP | CALDERAS | 1 | PUSKA | 10 |  |  |
|  | COMPRESOR GX5FFEP CSA/UL | CALDERAS | 1 | ATLAS COPCO | 10 |  |  |
| SALAS DE CIRUGÍA | VENTILACIÓN MU5018 | AREA SALAS DE CIRUGÍA | 1 | PENN BERRY | 10 |  |  |
|  | EQUIPO DE VENTILACIÓN | SALAS PATOLOGIA | 1 | C4 | 10 |  |  |
|  | EXTRACCION TIPO HONGO BX111 | BAÑOS Y EXCLUSAS | 1 | PENN BERRY | 10 |  |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO 5616-03 | QUIROFANOS | 1 | UMA C4 | 10 |  |  |
| ESTERILIZACIÓN | AIRE ACONDICIONADO 5616-05 | ESTERILIZACION | 1 | UMA C4 | 10 |  |  |
|  | VENTILACIÓN 561662 | AREA DE ESTERILIZACIÓN | 1 | C4 | 10 |  |  |
|  | VENTILACIÓN 561663 | ESTERILIZACION | 1 | C4 | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN | AREA DE ESTERILIZACIÓN | 1 | C4 | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN 27-C270-05 | ZONA EMPAQUE Y LAVADO | 1 | CARRIER | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN BX11B | AUTOCLAVES | 1 | PENN BERRY | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN BX11B | BAÑOS Y ESCLUSAS | 1 | SIN MARCA | 10 |  |  |
| CAFETERÍA | EXTRACCIÓN DE OLORES | CAFETERIA CENTRAL | 1 | AIR FOIL | 10 |  |  |
| COCINA | VENTILACIÓN C63 165 | COCINA Y CASINO | 1 | GYLYCO | 10 |  |  |
|  | EXTRACCIÓN 20" | COCINA Y CASINO | 1 | SIN MARCA | 10 |  |  |
| GAICA | EQUIPO EXTRACCION CJBX/AL6-10-10- 3 | GAICA | 2 | SODECA | 10 |  |  |
|  | EQUIPO EXTRACCION CSXRT-710-6 | GAICA | 1 | SODECA | 10 |  |  |
|  | EQUIPO DE VENTILACIÓN | GAICA | 2 | SODECA | 10 |  |  |
| PEDIATRIA 6TO PISO | VENTILACION MECANICA TALLA 12" | PEDIATRIA | 1 | TECAM | 10 |  |  |
|  | EXTRACCION MECANICA TALLA 10" | PEDIATRIA | 1 | TECAM | 10 |  |  |
| GENETICA | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTUH | NEVERAS | 1 | LG | 10 |  |  |
| GENETICA | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTUH | NEVERAS | 1 | LG | 10 |  |  |
| BIOLOGIA DEL CANCER | EQUIPO AIRE ACONDICIONA DO 24000 BTU | PREOCESAMIENTO DE MUESTRAS | 1 | LG | 10 |  |  |
| BIOLOGIA DEL CANCER | EQUIPO AIRE ACONDICIONA DO 36000 BTU | CULTIVO INFECCIOSO | 1 | MIRAGE | 10 |  |  |
| BIOLOGIA DEL CANCER | EQUIPO AIRE ACONDICIONA DO 36000 BTU | CULTIVO CELULLAR | 1 | MIRAGE | 10 |  |  |
| BIOLOGIA DEL CANCER | AIRE ACONDICIONADO 36000 BTUH | MEZCLA PARA PCR | 1 | MIRAGE | 10 |  |  |
| HEMATOLOGIA | EQUIPO EXTRACCION CONSULTA EXTERNA | TERAPIA RESPIRATORIA | 1 | TECAM | 10 |  |  |
|  | EQUIPO EXTRACCION CONSULTA EXTERNA | TERAPIA RESPIRATORIA | 1 | TECAM | 10 |  |  |
| HOSPITALIZACION 3 PISO | EQUIPO DE VENTILACION | HABITACION 331 | 1 | TECAM | 10 |  |  |
|  | EQUIPO EXTRACCION | HABITACION 331 | 1 | TECAM | 10 |  |  |
|  | EQUIPO EXTRACCION | HABITACION 325-320 | 1 | TECAM | 10 |  |  |
|  | EQUIPO DE VENTILACION | HABITACION 325-320 | 1 | TECAM | 10 |  |  |
| CENTRAL MEZCLAS PISO 7° | EQUIPO EXTRACCION 561631 | CABINA. | 1 | C4 COMEFRI | 10 |  |  |
|  | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONA DO 5616-04 | CABINA. | 1 | UMA-CM-P7 | 10 |  |  |
|  | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONA DO 18000 BTU | COMPUTADORES | 1 | YORK | 10 |  |  |
| SUB ESTACION RX | EQUIPO AIRE ACONDICIONA DO 36000 BTU | SUBESTACION IMÁGENES DIAGNOSTICAS | 1 | BLUE LINE | 10 |  |  |
| BIOLOGIA CANCER NEVERAS | EQUIPO AIRE ACONDICIONA DO TIPO CASETTE | NEVERAS | 2 | CARRIER | 10 |  |  |
| CUARTO ELECTRICO RESIDUOS | EQUIPO AIRE ACONDICIONA DO 24000 BTU | 1° RESIDUOS | 1 | SAMSUNG | 10 |  |  |
| Total, equipos |  |  | 121 | Total - Mantenimiento Mensual |  |  |  |
| VALOR TOTAL MANTENIMIENTO POR LOS DOCE MESES |  |  |  |  |  |  |  |

Igualmente deberá ofertar los posibles repuestos a necesitar para el mantenimiento.

Los proponentes deberán ofertar los repuestos relacionados a continuación, de acuerdo con los precios del mercado para los mismos:

| REPUESTO | UN | VALOR UNITARIO | IVA | TOTAL (INCLUIDO IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR HERMETICO DE 4 TR | 1 |  |  |  |
| MOTOR DE CONDENSACION DE 3/4 HP | 1 |  |  |  |
| REFRIGERANTE R22 410 A 30 lb | 1 |  |  |  |
| FILTROS DESHIDRATADORES 3/8 | 1 |  |  |  |
| FILTROS DESHIDRATADORES 1/2 | 1 |  |  |  |
| FILTROS DESHIDRATADORES 5/8 | 1 |  |  |  |
| VÁLVULA DE EXPANSION 10 TR | 1 |  |  |  |
| VÁLVULA SOLENOIDE 10 TR 5/8 | 1 |  |  |  |
| PRESOSTATO DUAL | 1 |  |  |  |
| TERMOSTATO DIGITAL DOS ETAPAS | 1 |  |  |  |
| CONTACTOR TRIPOLAR 50 AMP | 1 |  |  |  |

Nota. Todos los repuestos suministrados deben ser de marca conocida y deben ser autorizados y aprobados por el ingeniero de mantenimiento del INC, o supervisor del contrato.

Nota 1. El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en los cuadros anteriores Conservando el mismo formato (columnas, ítems, numerales y características)