## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | RADIOFARMACIA
NOMBRE GENÉRICO: | GABINETE DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS
DEFINICIÓN: | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. Resistencia al fuego de 90 (tipo 90) o 30 minutos (tipo 30)
2. Dimensiones: A x F x H (mm): 1193 x 615 x 1953
3. Equipamiento interior: con 5 bandejas, de material sólido y duradero
4. Recubrimiento exterior de melamina de alta calidad
5. Puertas con sistema de bloqueo y de cierre automático
6. Señales de alarma acústica y visual
7. conductos de aire integrados conectados a un sistema de ventilación que indique el flujo de aire de la ventilación
8. Color: cuerpo exterior gris antracita, con puertas en rojo
9. Mecanismo de cierre completo, de fácil manipulación, cómodo y seguro
10. De fácil instalación que no dañen el material del suelo donde será instalado
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo cinco (5) años o más.
4. Definir si el gabinete requiere de mantenimientos
| 7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Certificado para el almacenamiento de sustancias inflamables
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.