## EQUIPOS SIN ADJUDICACION
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P03-F-06
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 01
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS | [7 empty] | FECHA: | 2016-12-31
Página 1 de 1
TIPO DE MANTENIMIENTO: METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS MÉDICOS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD | OBJETO | VALOR UNITARIO | IVA 19% | VALOR TOTAL
1 | MASA PATRÓN 5KG | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | FARMACIA 2 PISO | 1 | ANUAL
2 | TERMÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 41092 | 42909 | FARMACIA 1 PISO | 1 | ANUAL
3 | TERMÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 322300740 | 42908 | FARMACIA 2 PISO | 1 | ANUAL
4 | TERMÓMETRO DIGITAL | ALLIANCE FRANCE | 910-9 | NO REGISTRA | 57359 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
5 | TERMÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | E4010 | NO REGISTRA | 57360 | FARMACIA 7 PISO | 1 | ANUAL
6 | TERMÓMETRO DIGITAL | RADIOSHACK | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49793 | VPH | 1 | ANUAL
7 | TERMÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49565 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
8 | TERMÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49562 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
9 | TERMÓMETRO DIGITAL | OREGON | THM912 | NO REGISTRA | NO REGISTRA | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
10 | TERMÓMETRO DIGITAL | ALLIANCE FRANCE | 910-9 | NO REGISTRA | 57354 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
11 | TERMÓMETRO DIGITAL | ALLIANCE FRANCE | 910-9 | NO REGISTRA | 57357 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
12 | TERMÓMETRO DIGITAL | ALLIANCE FRANCE | 910-9 | NO REGISTRA | NO REGISTRA | GENÉTICA | 1 | ANUAL
13 | TERMÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
14 | TERMÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49507 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
15 | TERMÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49508 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
16 | TERMÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49506 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
17 | TERMÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49505 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
18 | TERMÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49503 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
19 | TERMÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49504 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
20 | TERMÓMETRO DIGITAL | BRIXCO | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 55241 | ADN-VPH | 1 | ANUAL
21 | TERMÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 54846 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL
22 | TERMÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 42932 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
23 | TERMÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49517 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
24 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | KEX GERMANY | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49515 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
25 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 401014 | NO REGISTRA | NO REGISTRA | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
26 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 401014 | NO REGISTRA | NO REGISTRA | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
27 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | KEX GERMANY | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 26620 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL
28 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 9952738 | 56264 | BANCO DE SANGRE 4 PISO | 1 | ANUAL
29 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 9952733 | 56263 | BANCO DE SANGRE 4 PISO | 1 | ANUAL
30 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 9957214 | 56279 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
31 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 9952746 | 56265 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
32 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 9957277 | 56266 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
33 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 9957288 | 56267 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
34 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 9957281 | 56273 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
35 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 9957274 | 56277 | GASTROENTEROLOGÍA | 1 | ANUAL
36 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HTC-2 | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 52849 | BANCO DE SANGRE 4 PISO | 1 | ANUAL
37 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42270 | 9139952 | 49514 | BANCO DE SANGRE 3 PISO | 1 | ANUAL
38 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | KEX GERMANY | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 52848 | BANCO DE SANGRE 3 PISO | 1 | ANUAL
39 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | KEX GERMANY | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | BANCO DE SANGRE 3 PISO | 1 | ANUAL
40 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | 9139965 | 53254 | ESTERILIZACIÓN | 1 | ANUAL
41 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | 9139970 | 53255 | ESTERILIZACIÓN | 1 | ANUAL
42 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | 9139966 | NO REGISTRA | ESTERILIZACIÓN | 1 | ANUAL
43 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | 9139964 | 54844 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL
44 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | 9952748 | 56261 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
45 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 9952741 | 56262 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
46 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | WK | WK072 | 9034090 | 53256 | ESTERILIZACIÓN | 1 | ANUAL
47 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 26622 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL
48 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 26623 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL
49 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 42931 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
50 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | KEX GERMANY | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49516 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
51 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | KEX GERMANY | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49518 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
52 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 9103897 | 54498 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
53 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 9104962 | 55104 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
54 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 9104983 | 55105 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
55 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42270 | 9135954 | NO REGISTRA | GENÉTICA | 1 | ANUAL
56 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42270 | 9135956 | NO REGISTRA | GENÉTICA | 1 | ANUAL
57 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10199543 | 60007 | FARMACIA 2 PISO | 1 | ANUAL
58 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10199677 | 60493 | SALAS DE CIRUGIA | 1 | ANUAL
59 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10199668 | 60494 | FARMACIA 2 PISO | 1 | ANUAL
60 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10199541 | 60495 | FARMACIA 2 PISO | 1 | ANUAL
61 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10199674 | 60496 | SALAS DE CIRUGIA | 1 | ANUAL
62 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10199669 | 60497 | FARMACIA 7 PISO | 1 | ANUAL
63 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10199675 | 60498 | FARMACIA 7 PISO | 1 | ANUAL
64 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10199547 | 60499 | FARMACIA 2 PISO | 1 | ANUAL
65 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10202984 | 60500 | FARMACIA 2 PISO | 1 | ANUAL
66 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10199672 | 60501 | CONSULTA CABEZA Y CUELLO | 1 | ANUAL
67 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10199542 | 60502 | SALAS DE CIRUGIA | 1 | ANUAL
68 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10186920 | 60503 | PLANTA DE AIRE | 1 | ANUAL
69 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10199673 | 60504 | FARMACIA 2 PISO | 1 | ANUAL
70 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10179633 | 60505 | FARMACIA 7 PISO | 1 | ANUAL
71 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10199538 | 60506 | FARMACIA 2 PISO | 1 | ANUAL
72 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10186815 | 60507 | SALAS DE CIRUGIA | 1 | ANUAL
73 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10199676 | 60508 | SALAS DE CIRUGIA | 1 | ANUAL
74 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10202983 | 60509 | SALAS DE CIRUGIA | 1 | ANUAL
75 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10199670 | 60510 | FARMACIA 2 PISO | 1 | ANUAL
76 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | EXTECH | 42280 | 10202985 | 60511 | SALAS DE CIRUGIA | 1 | ANUAL
77 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61120 | CONSULTA CIRUGIA PLÁSTICA | 1 | ANUAL
78 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61123 | UROLOGÍA DEPOSITO | 1 | ANUAL
79 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61124 | CUIDADO PALIATIVO ALMACEN | 1 | ANUAL
80 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61125 | SALAS DE CIRUGIA CARRO DE PARO RECUPERACIÓN | 1 | ANUAL
81 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61126 | SALAS DE CIRUGIA CARRO DE PARO PASILLO | 1 | ANUAL
82 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61127 | PATOLOGÍA INMUNOHISTOQUIMICA | 1 | ANUAL
83 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61128 | DERMATOLOGÍA PROCEDIMIENTOS (INSUMOS) | 1 | ANUAL
84 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61129 | UACAI ALMACENAMIENTO | 1 | ANUAL
85 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61130 | UACAI CARRO DE PARO | 1 | ANUAL
86 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61131 | RADIOLOGÍA CARRO DE PARO | 1 | ANUAL
87 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61132 | HOSPITAL DIA CARRO DE PARO | 1 | ANUAL
88 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61133 | HOSPITALIZACIÓN 3RO OCCIDENTE CARRO DE PARO | 1 | ANUAL
89 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61134 | HOSPITALIZACIÓN 3RO OCCIDENTE CUARTO LIMPIO | 1 | ANUAL
90 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61135 | BIOMEDICA | 1 | ANUAL
91 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61136 | HOSPITALIZACIÓN 3RO ORIENTE CARRO DE PARO | 1 | ANUAL
92 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61137 | ARCHIVO HISTORIAS CLÍNICAS | 1 | ANUAL
93 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61138 | HOSPITALIZACIÓN 4TO SUR CARRO DE PARO | 1 | ANUAL
94 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61139 | HOSPITALIZACIÓN 4TO NORTE CUARTO LIMPIO | 1 | ANUAL
95 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61140 | HOSPITALIZACIÓN 4TO OCCIDENTE CARRO DE PARO | 1 | ANUAL
96 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61141 | HOSPITALIZACIÓN 4TO ORIENTE CARRO DE PARO | 1 | ANUAL
97 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61142 | ARCHIVO HISTORIAS CLÍNICAS | 1 | ANUAL
98 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61143 | HOSPITAL DIA SALA CAMAS | 1 | ANUAL
99 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61144 | HOSPITAL DIA SALA QUIMIOTERAPIA | 1 | ANUAL
100 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61145 | HOSPITAL DIA PEDIATRIA | 1 | ANUAL
101 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61146 | HOSPITAL DIA SALA QUIMIOTERAPIA DOS | 1 | ANUAL
102 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61147 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL
103 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61148 | HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA CARRO DE PARO | 1 | ANUAL
104 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61149 | UCI QUIRURGICA CARRO DE PARO | 1 | ANUAL
105 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61150 | UCI QUIRURGICA CUARTO LIMPIO | 1 | ANUAL
106 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61151 | UCI MEDICA CUARTO LIMPIO | 1 | ANUAL
107 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61152 | UCI PEDIÁTRICA CUARTO LIMPIO | 1 | ANUAL
108 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61153 | UROLOGÍA PROCEDIMIENTOS | 1 | ANUAL
109 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61154 | RADIOTERAPIA CARRO DE PARO | 1 | ANUAL
110 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61155 | RADIOTERAPIA DEPOSITO INSUMOS, DISPOSITIVOS Y MEDICAMENTOS | 1 | ANUAL
111 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61156 | GAICA CUARTO LIMPIO | 1 | ANUAL
112 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61157 | GAICA CARRO DE PARO | 1 | ANUAL
113 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61158 | GAICA PROCEDIMIENTOS | 1 | ANUAL
114 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61159 | UCI PEDIÁTRICA CARRO DE PARO | 1 | ANUAL
115 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61160 | UCI MEDICA CARRO DE PARO | 1 | ANUAL
116 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61161 | LABORATORIO ADN-VPH | 1 | ANUAL
117 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61162 | DEPOSITO LABORATORIO ADN-VPH | 1 | ANUAL
118 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61163 | TAMO CARRO DE PARO | 1 | ANUAL
119 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61164 | LABORATORIO TAMO | 1 | ANUAL
120 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61165 | GASTROENTEROLOGÍA CARRO DE PARO | 1 | ANUAL
121 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61166 | BIOMEDICA | 1 | ANUAL
122 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61167 | MEDICINA NUCLEAR CARRO DE PARO | 1 | ANUAL
123 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61168 | MEDICINA NUCLEAR CARRO DE PARO | 1 | ANUAL
124 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61169 | CONSULTA GINECOLOGÍA GABINETE DE INSUMOS | 1 | ANUAL
125 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61170 | HEMATOLOGIA CUARTO DE PROCEDIMIENTOS | 1 | ANUAL
126 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61171 | CONSULTA SENO | 1 | ANUAL
127 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61172 | CONSULTA ORTOPEDIA | 1 | ANUAL
128 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61173 | CONSULTA CIRUGIA DE TÓRAX | 1 | ANUAL
129 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61174 | ATENCIÓN DOMICILIARIA | 1 | ANUAL
130 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61175 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
131 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61176 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
132 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61177 | ATENCIÓN DOMICILIARIA | 1 | ANUAL
133 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61178 | ATENCIÓN DOMICILIARIA | 1 | ANUAL
134 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61179 | GASTROENTEROLOGÍA ALMACEN | 1 | ANUAL
135 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61180 | ATENCIÓN DOMICILIARIA | 1 | ANUAL
136 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGROTERMOMETER | 811E | 1528 | 53520 | VPH | 1 | ANUAL
137 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | HYGROTERMOMETER | 811E | 1530 | 53519 | UCI MEDICA | 1 | ANUAL
138 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | COOPER | TRH122M | 0209 | 53247 | FARMACIA 2 PISO | 1 | ANUAL
139 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 42921 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
140 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 42922 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
141 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49400 | CABEZA Y CUELLO | 1 | ANUAL
142 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49401 | CABEZA Y CUELLO | 1 | ANUAL
143 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49402 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
144 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-15-1200 | LOTE:1101 | NO REGISTRA | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
145 | REGULADOR DE VACÍO | PRECISION MEDICAL | PM3100 | 106253 | 57294 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
146 | REGULADOR DE VACÍO | PRECISION MEDICAL | PM3100 | 093187 | NO REGISTRA | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
147 | REGULADOR DE VACÍO | OHMEDA | NO REGISTRA | AHBH43323 | NO REGISTRA | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
148 | REGULADOR DE VACÍO | PRECISION MEDICAL | PM3100 | 106273 | 57298 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
149 | REGULADOR DE VACÍO | VACUTRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
150 | REGULADOR DE VACÍO | PRECISION MEDICAL | PM3100 | 093197 | 57299 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
151 | REGULADOR DE VACÍO | WIKA | NO REGISTRA | 208127 | NO REGISTRA | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
152 | REGULADOR DE VACÍO | PRECISION MEDICAL | PM3100 | 093180 | 57300 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
153 | REGULADOR DE VACÍO | WIKA | NO REGISTRA | 208156 | NO REGISTRA | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
154 | REGULADOR DE VACÍO | OHMEDA | NO REGISTRA | GFF003031 | NO REGISTRA | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
155 | REGULADOR DE VACÍO | WIKA | NO REGISTRA | 100669 | 57324 | ENDOSCOPIA | 1 | ANUAL
156 | REGULADOR DE VACÍO | WIKA | NO REGISTRA | 10650 | 57325 | ENDOSCOPIA | 1 | ANUAL
157 | REGULADOR DE VACÍO | WIKA | NO REGISTRA | 10644 | 57326 | ENDOSCOPIA | 1 | ANUAL
158 | REGULADOR DE VACÍO | WIKA | NO REGISTRA | 10663 | 57327 | ENDOSCOPIA | 1 | ANUAL
159 | REGULADOR DE VACÍO | WIKA | NO REGISTRA | 10667 | 57328 | ENDOSCOPIA | 1 | ANUAL
160 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 1204 | NO REGISTRA | 42482 | GAICA | 1 | ANUAL
161 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0205 | NO REGISTRA | 42483 | GAICA | 1 | ANUAL
162 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 1204 | NO REGISTRA | 42492 | GAICA | 1 | ANUAL
163 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 1204 | NO REGISTRA | 42489 | GAICA | 1 | ANUAL
164 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 1204 | NO REGISTRA | 42488 | GAICA | 1 | ANUAL
165 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 1204 | NO REGISTRA | 42487 | GAICA | 1 | ANUAL
166 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 1204 | NO REGISTRA | 42485 | GAICA | 1 | ANUAL
167 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0205 | NO REGISTRA | 42490 | GAICA | 1 | ANUAL
168 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0205 | NO REGISTRA | 42491 | GAICA | 1 | ANUAL
169 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | 48908 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL
170 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | 49383 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL
171 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | 49384 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL
172 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | 49386 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL
173 | REGULADOR DE VACÍO | VACUTRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | 49387 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL
174 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | 49388 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL
175 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | 49389 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL
176 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | 49390 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL
177 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | 49391 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL
178 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | N/R | SALAS DE CIRUGIA | 1 | ANUAL
179 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | 52525 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL
180 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | 49411 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
181 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | 49412 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
182 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | 49405 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
183 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | 11080907 | 49393 | UCI QUIRURGICA | 1 | ANUAL
184 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49404 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
185 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49408 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
186 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13 | NO REGISTRA | 49392 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
187 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | 49398 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
188 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49410 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
189 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | 49395 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | 1 | ANUAL
190 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | 49397 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | 1 | ANUAL
191 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | Vacutron/22-13-12-08 07 | NO REGISTRA | 49377 | RADIOLOGÍA | 1 | ANUAL
192 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | Vacutron/22-13-12-08 07 | NO REGISTRA | 49378 | RADIOLOGÍA | 1 | ANUAL
193 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | Vacutron/22-13-12-08 07 | NO REGISTRA | 49379 | RADIOLOGÍA | 1 | ANUAL
194 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | Vacutron/22-13-12-08 07 | NO REGISTRA | 49380 | RADIOLOGÍA | 1 | ANUAL
195 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | Vacutron/22-13-12-08 07 | NO REGISTRA | 49381 | RADIOLOGÍA | 1 | ANUAL
196 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | Vacutron/22-13-12-08 07 | NO REGISTRA | 49409 | RADIOLOGÍA | 1 | ANUAL
197 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | Vacutron/22-13-12-08 07 | NO REGISTRA | 49382 | RADIOLOGÍA | 1 | ANUAL
198 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | NO REGISTRA | VRA05600EK | 54641 | UCI MEDICA | 1 | ANUAL
199 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | NO REGISTRA | VRA05602EK | 54642 | UCI MEDICA | 1 | ANUAL
200 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | NO REGISTRA | VRA05601EK | 54645 | UCI MEDICA | 1 | ANUAL
201 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | NO REGISTRA | VRA05555EK | 54647 | UCI MEDICA | 1 | ANUAL
202 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | NO REGISTRA | VRA05556EK | 54649 | UCI MEDICA | 1 | ANUAL
203 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | NO REGISTRA | VRA05561EK | 54650 | UCI MEDICA | 1 | ANUAL
204 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | NO REGISTRA | VRA05557EK | 54651 | UCI MEDICA | 1 | ANUAL
205 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | NO REGISTRA | VRA05553EK | 54654 | UCI MEDICA | 1 | ANUAL
206 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | NO REGISTRA | VRA05604EK | 54655 | UCI MEDICA | 1 | ANUAL
207 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | NO REGISTRA | VRA05558EK | 54656 | UCI MEDICA | 1 | ANUAL
208 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | NO REGISTRA | VRA05541EK | 54643 | UCI PEDIÁTRICA | 1 | ANUAL
209 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | NO REGISTRA | VRA05564EK | 54644 | UCI PEDIÁTRICA | 1 | ANUAL
210 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | NO REGISTRA | VRA05559EK | 54646 | UCI PEDIÁTRICA | 1 | ANUAL
211 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | NO REGISTRA | VRA05563EK | 54648 | UCI PEDIÁTRICA | 1 | ANUAL
212 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | NO REGISTRA | VRA05603EK | 54652 | UCI PEDIÁTRICA | 1 | ANUAL
213 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | NO REGISTRA | VRA05593EK | 54653 | UCI PEDIÁTRICA | 1 | ANUAL
214 | REGULADOR DE VACÍO | VACUTRON | 22-13-01000512 | NO REGISTRA | 56796 | UCI QUIRURGICA | 1 | ANUAL
215 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | 49394 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL
216 | REGULADOR DE VACÍO | VACUTRON | 22-13-1108 0907 | NO REGISTRA | 49396 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
217 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 57003 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL
218 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 57006 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL
219 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL
220 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 57011 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL
221 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 57012 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL
222 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 57013 | GAICA | 1 | ANUAL
223 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 57014 | SALAS DE CIRUGIA | 1 | ANUAL
224 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 57016 | SALAS DE CIRUGIA | 1 | ANUAL
225 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 57017 | SALAS DE CIRUGIA | 1 | ANUAL
226 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 57018 | SALAS DE CIRUGIA | 1 | ANUAL
227 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 57019 | SALAS DE CIRUGIA | 1 | ANUAL
228 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 57020 | SALAS DE CIRUGIA | 1 | ANUAL
229 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 57022 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL
230 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-0100-0812 | NO REGISTRA | 57024 | SALAS DE CIRUGÍA, UCIS | 1 | ANUAL
231 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-0100-0812 | NO REGISTRA | 57025 | SALAS DE CIRUGÍA, UCIS | 1 | ANUAL
232 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 57026 | SALAS DE CIRUGÍA, UCIS | 1 | ANUAL
233 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 57027 | SALAS DE CIRUGÍA, UCIS | 1 | ANUAL
234 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-0100-0812 | NO REGISTRA | 57028 | SALAS DE CIRUGÍA, UCIS | 1 | ANUAL
235 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 58026 | SALAS DE CIRUGÍA, UCIS | 1 | ANUAL
236 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 58027 | SALAS DE CIRUGÍA, UCIS | 1 | ANUAL
237 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 58028 | SALAS DE CIRUGÍA, UCIS | 1 | ANUAL
238 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 58029 | SALAS DE CIRUGÍA, UCIS | 1 | ANUAL
239 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 58030 | SALAS DE CIRUGÍA, UCIS | 1 | ANUAL
240 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 58031 | SALAS DE CIRUGÍA, UCIS | 1 | ANUAL
241 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 58032 | SALAS DE CIRUGÍA, UCIS | 1 | ANUAL
242 | REGULADOR DE VACÍO | VACUTRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 59844 | MEDICINA NUCLEAR | 1 | ANUAL
243 | REGULADOR DE VACÍO | VACUTRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 59845 | MEDICINA NUCLEAR | 1 | ANUAL
244 | REGULADOR DE VACÍO | VACUTRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 59849 | UCI QUIRURGICA | 1 | ANUAL
245 | REGULADOR DE VACÍO | VACUTRON | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 59860 | UCI QUIRURGICA | 1 | ANUAL
246 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59625 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
247 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59724 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
248 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59725 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
249 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59726 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
250 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59727 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
251 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59728 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
252 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59729 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
253 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59730 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
254 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59731 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
255 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59732 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
256 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59733 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
257 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59734 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
258 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59735 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
259 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59736 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
260 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59737 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
261 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59738 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
262 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59739 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
263 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59810 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
264 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59811 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
265 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59812 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
266 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59813 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
267 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59814 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
268 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59815 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
269 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59816 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
270 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59817 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
271 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59818 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
272 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59819 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
273 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59820 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
274 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59821 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
275 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59822 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
276 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59823 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
277 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59824 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
278 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59825 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
279 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59826 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
280 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59827 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
281 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59828 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
282 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59829 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
283 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59830 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
284 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59831 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
285 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59832 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
286 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59833 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
287 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59834 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
288 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59835 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
289 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59836 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
290 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59837 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
291 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59838 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
292 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59839 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
293 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59840 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
294 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59841 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
295 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59842 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
296 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59843 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
297 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59844 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
298 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59845 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
299 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59846 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
300 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59847 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
301 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59848 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
302 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59849 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
303 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59850 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
304 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59851 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
305 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59852 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
306 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59853 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
307 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59854 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
308 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59855 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
309 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59856 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
310 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59857 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
311 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59858 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
312 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59859 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
313 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59860 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
314 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59861 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
315 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59862 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
316 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59863 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
317 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59864 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
318 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59865 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
319 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59866 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
320 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59867 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
321 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59868 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
322 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59869 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
323 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59870 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
324 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59871 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
325 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 59872 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
326 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61840 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
327 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61841 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
328 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61842 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
329 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61843 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
330 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61844 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
331 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61845 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
332 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61846 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
333 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61847 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
334 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61848 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
335 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61849 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
336 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61850 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
337 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61851 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
338 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61852 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
339 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61853 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
340 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61854 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
341 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61855 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
342 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61856 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
343 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61857 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
344 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61858 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
345 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61859 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
346 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61860 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
347 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61861 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
348 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61862 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
349 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61863 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
350 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61864 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
351 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61865 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
352 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61866 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
353 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61867 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
354 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61868 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
355 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61869 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
356 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61870 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
357 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61871 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
358 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61872 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
359 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61873 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
360 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61874 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
361 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61875 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
362 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61876 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
363 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61877 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
364 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61878 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
365 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61879 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
366 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61880 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
367 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61881 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
368 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61882 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
369 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61883 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
370 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61884 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
371 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61885 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
372 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61886 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
373 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61887 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
374 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61888 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
375 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61889 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
376 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61890 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
377 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61891 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
378 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61892 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
379 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61893 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
380 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61894 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
381 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61895 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
382 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61896 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
383 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61897 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
384 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61898 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
385 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61899 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
386 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61900 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
387 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61901 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
388 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61902 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
389 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61903 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
390 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61904 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
391 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61905 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
392 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61906 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
393 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61907 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
394 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61908 | TAMO | 1 | ANUAL
395 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61909 | TAMO | 1 | ANUAL
396 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61910 | TAMO | 1 | ANUAL
397 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61911 | TAMO | 1 | ANUAL
398 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61912 | UCI | 1 | ANUAL
399 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61913 | UCI | 1 | ANUAL
400 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | VACUTRON | NO REGISTRA | 61914 | UCI | 1 | ANUAL
401 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123591 | 59882 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
402 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123593 | 61362 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
403 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123594 | 61363 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
404 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123595 | 61364 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
405 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123597 | 61365 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
406 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123605 | 61366 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
407 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123636 | 61367 | GAICA | 1 | ANUAL
408 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123639 | 61368 | GAICA | 1 | ANUAL
409 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123640 | 61449 | GAICA | 1 | ANUAL
410 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123641 | 61450 | GAICA | 1 | ANUAL
411 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123643 | 61451 | GAICA | 1 | ANUAL
412 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123644 | 61452 | GAICA | 1 | ANUAL
413 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123646 | 61453 | GAICA | 1 | ANUAL
414 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123649 | 61454 | GAICA | 1 | ANUAL
415 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123650 | 61455 | GAICA | 1 | ANUAL
416 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123656 | 61457 | GAICA | 1 | ANUAL
417 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123657 | 61458 | GAICA | 1 | ANUAL
418 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123660 | 61459 | GAICA | 1 | ANUAL
419 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123662 | 61461 | GAICA | 1 | ANUAL
420 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123663 | 61462 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
421 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123664 | 61463 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
422 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123665 | 61464 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
423 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123642 | 61465 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
424 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123648 | 61466 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
425 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123654 | 61468 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
426 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123658 | 61469 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
427 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | M1R0402 | 123659 | 61470 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL
428 | BALANZA ANALÍTICA | SARTORIUS -GMBH | ANALYTIC | A 200 S | 4711 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
429 | BALANZA ANALÍTICA | SARTORIUS | E200S | 40060015 | 9648 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
430 | BALANZA ANALÍTICA | SARTORIUS | BP 410 | 80808148 | 18193 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
431 | BALANZA ANALÍTICA | KERN | ABS 120-4 | WB0100052 | 22072 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
432 | BALANZA ANALÍTICA | RADWAG | AS220-X | 267258-09 | 51267 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
433 | BALANZA ANALÍTICA | PRECISA | 180A ///290-9218/K | 12766 | 15942 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
434 | BALANZA ANALÍTICA | METTLER TOLEDO | XS802S | B034062334 | 55632 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
435 | BALANZA ANALÍTICA | METTLER TOLEDO | XS 104 | B037067886 | 55631 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
436 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745021 | 16028822 | 60213 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
437 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745021 | 16028823 | 60214 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
438 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745021 | 16028821 | 60215 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
439 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745021 | 16035043 | 60216 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
440 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745041 | 16027688 | 60217 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
441 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745041 | 16027685 | 60218 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
442 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745041 | 16027682 | 60219 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
443 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745041 | 16025158 | 60220 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
444 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745041 | 16027686 | 60239 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
445 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745041 | 17010655 | 62097 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
446 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745081 | 16036171 | 60221 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
447 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745081 | 16035011 | 60222 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
448 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745081 | 16035010 | 60223 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
449 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745081 | 16036170 | 60224 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
450 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745081 | 17006828 | 62096 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
451 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745081 | 16035009 | 60226 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
452 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745081 | 16036174 | 60227 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
453 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745081 | 16035008 | 60228 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
454 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745361 | 16025154 | 60229 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
455 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745061 | 16034995 | 60230 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
456 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745061 | 16035001 | 60231 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
457 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745061 | 16031039 | 60232 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
458 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745101 | 16031014 | 60233 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
459 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745101 | 16033272 | 60234 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
460 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745101 | 16031018 | 60235 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
461 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745101 | 16031019 | 60236 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
462 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745101 | 17009662 | 62098 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
463 | MICROPIPETA ELECTRÓNICA | SARTORIUS | LH-745101 | 16031020 | 60238 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
464 | MICROPIPETA | VWR INTERNATIONAL | 100-1200 UL | VWR-20008-1012015 | 58156 | INVESTIGACIONES | 1 | ANUAL
465 | MICROPIPETA | THERMO ELECTRON FINNPIPETTE | 0,5 - 10 UL | V85284 | 58155 | INVESTIGACIONES | 1 | ANUAL
466 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC68471 | 53529 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
467 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EA56808 | 53447 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
468 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC68240 | 53452 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
469 | MICROPIPETA | NICHIRYO | BENCHMATE II | H59009261 | NO REGISTRA | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
470 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09X09681 | 53785 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
471 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09X09271 | 53781 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
472 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K08X25401 | 53787 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
473 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | GJ20065 | NO REGISTRA | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
474 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | EH29011 | 53453 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
475 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | FJ92929 | 53454 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
476 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09X09401 | 53784 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
477 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K08Y11061 | 53788 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
478 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EA57324 | 53451 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
479 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | GJ20026 | 55666 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
480 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | EH52462 | 53455 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
481 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | GH08250 | 53456 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
482 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EK90694 | 55665 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
483 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EB50529 | 53450 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
484 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC62403 | 53449 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
485 | MICROPIPETA | SOCOREX | 100-1000 UL | 24011355 | NO REGISTRA | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
486 | MICROPIPETA | GILSON | 20-200 UL | GH24557 | 55671 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
487 | MICROPIPETA | GILSON | 100-1000 | GE33046 | 55670 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
488 | MICROPIPETA | SOCOREX | 20-200 UL | 21121479 | NO REGISTRA | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
489 | MICROPIPETA | SOCOREX | 0,1-2 UL | 22021447 | NO REGISTRA | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
490 | MICROPIPETA | SOCOREX | 2-20 UL | 21102328 | NO REGISTRA | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
491 | MICROPIPETA | HAMILTON | 25-2,5 ML | 85255 | 59412 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
492 | MICROPIPETA | HAMILTON | 300-30UL | 85739 | 59413 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
493 | MICROPIPETA MULTICANAL | HAMILTON | 0,2-2 UL | 75234 | 59414 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
494 | MICROPIPETA | NICHIRYO | 0,2-2 UL | H59008861 | N/R | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
495 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC55060 | 53526 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
496 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F2 | GH38386 | 53410 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
497 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09Z21691 | 53680 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
498 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09Z02551 | 53679 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
499 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC68465 | 53527 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
500 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EA52600 | 53448 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
501 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC55057 | 53528 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
502 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | J68609 | 33364 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
503 | MICROPIPETA | EPPENDORF | THERMO ELECTRON | T70365 | 43312 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
504 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | J68707 | 43313 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
505 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | U6304 IN | 4757 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
506 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | E78135 | 38556 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
507 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | E83869 | 38555 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
508 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4027 | B19419 | 28556 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
509 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | J68712 | 22932 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
510 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 5000 | 235448 | 57273 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
511 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | J68705 | 43314 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
512 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | H2X003481 | 47911 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
513 | MICROPIPETA | EPPENDORF | THERMO ELECTRON | U86947 | 43311 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
514 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN NEO | EB61286 | 53413 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
515 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN NEO | EA58730 | 20683 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
516 | MICROPIPETA | HAMILTON | SOFT GRIP | 73626 | 53513 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
517 | MICROPIPETA | HAMILTON | SOFT GRIP | 73850 | 53512 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
518 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | F57521 | NO REGISTRA | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
519 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | NO REGISTRA | 10060 | 9798 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
520 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | E78499 | 33106 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
521 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | NO REGISTRA | 3230 | 10865 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
522 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | H66000621 | 57274 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
523 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | F57520 | 51388 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
524 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | H12270B | 4755 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
525 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | J29422 | 18330 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
526 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET | G1X001131 | 20684 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
527 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | EX | E83870 | 9799 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
528 | MICROPIPETA | BOECO | NO REGISTRA | CS50746 | 33827 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
529 | MICROPIPETA | EPPENDORF | THERMO ELECTRON | T74145 | 11451 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
530 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | F62155 | 23317 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
531 | MICROPIPETA | NICHIRYO | 5000 | 406088 | 57270 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
532 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | NO REGISTRA | 10149 | 10865 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
533 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | NO REGISTRA | S/I | 47912 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
534 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH | HG32033 | NO REGISTRA | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
535 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | MULTICHANEL | D77926 | 51385 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
536 | MICROPIPETA | LABMATE | 2-20 UL | 256630062 | 57072 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
537 | MICROPIPETA | LABMATE | 100-­‐1000ul | 256660297 | 57063 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
538 | MICROPIPETA | LABMATE | 20-­‐200ul | 256650124 | 57081 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
539 | MICROPIPETA | EPPENDORF | NO REGISTRA | 4769818 | 51258 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
540 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | DC58401 | NO REGISTRA | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
541 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | 256640131 | 57075 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
542 | MICROPIPETA | NICHIRYO | 10-100UL | H350022471 | 33828 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
543 | MICROPIPETA | LABMATE | 100-­‐1000ul | 256660303 | 57065 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
544 | MICROPIPETA | GILSON | 20-200UL | W59036A | 57272 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
545 | MICROPIPETA | BRAND | 20-200UL | 06Z5386 | NO REGISTRA | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
546 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 10-100UL | 326373 | 13632 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
547 | MICROPIPETA | NICHIRYO | 5000 | E13002971 | NO REGISTRA | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
548 | MICROPIPETA | NICHIRYO | 20-200UL | 533527 | 47913 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
549 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 0,5-10 UL | D36341 | 47561 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
550 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 40-200 UL | 10059 | 51387 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
551 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | J68706 | 22933 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
552 | MICROPIPETA | NICHIPETEX | S/I | E95023102 | 21035 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
553 | MICROPIPETA | NICHIPETEX | S/I | H31016112 | 57269 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
554 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | FINNPIPETTE | F62154 | 16973 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
555 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | 2-20UL | K09X09321 | 55876 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
556 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | 0,1-2,0 UL | H74009992 | 55877 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
557 | MICROPIPETA | GILSON | 20-200 UL | G23079C | NO REGISTRA | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
558 | MICROPIPETA | NICHIRO | 0,5-10 UL | H2X004051 | 11450 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
559 | MICROPIPETA | THERMO | 40-200UL | T70352 | NO REGISTRA | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
560 | MICROPIPETA | THERMO | 10UL | U96546 | NO REGISTRA | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
561 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 4710 | 30032M/3125742 | 13630 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
562 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | J56223 | 47562 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
563 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 4710 | 30032M | NO REGISTRA | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
564 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4027 | B21279 | 28554 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
565 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | C16257L | 4757 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1 | ANUAL
566 | MICROPIPETA | BOECO | NO REGISTRA | 8076523 | 52495 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
567 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A7Z023061 | 17463 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
568 | MICROPIPETA | RAININ | PIPET.LITE | E0603425A | 57353 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
569 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4173 | B15346 | 12299 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
570 | MICROPIPETA | BOECO | NO REGISTRA | 8076527 | 53086 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
571 | MICROPIPETA | BOECO | NO REGISTRA | 8076748 | 53089 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
572 | MICROPIPETA | BRAND | TRNSFERPIPPETE | 10S 8685 | NO REGISTRA | GENÉTICA | 1 | ANUAL
573 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | FINNPIPETTE | B48183 | 12301 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
574 | MICROPIPETA | BOECO | NO REGISTRA | 8076522 | 53088 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
575 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | H21007171 | 13811 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
576 | MICROPIPETA | BOECO | NO REGISTRA | 8076747 | 53090 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
577 | MICROPIPETA | BOECO | NO REGISTRA | 9079097 | 53092 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
578 | MICROPIPETA | BOECO | NO REGISTRA | 9003461 | 53085 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
579 | MICROPIPETA | BOECO | NO REGISTRA | 8076746 | 52496 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
580 | MICROPIPETA | BOECO | NO REGISTRA | 9079113 | 53091 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
581 | MICROPIPETA | EPPENDORF | REFERENCE | 44951 | 13812 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
582 | MICROPIPETA | EPPENDORF | REFERENCE | 64185 | 21036 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
583 | MICROPIPETA | BOECO | NO REGISTRA | 9079107 | 52497 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
584 | MICROPIPETA | EPPENDORF | REFERENCE | 44541 | 13693 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
585 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | E9X012892 | 53087 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
586 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A87003571 | 17461 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
587 | MICROPIPETA | BOECO | 10-100UL | 5071560 | NO REGISTRA | GENÉTICA | 1 | ANUAL
588 | MICROPIPETA | BOECO | 10-100 | 9038171 | 53783 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
589 | MICROPIPETA | BOECO | 100-1000 UL | 9039071 | 53782 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
590 | MICROPIPETA | GILSON | 1-20 UL | U75546A | 57505 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
591 | MICROPIPETA | BOECO | 5-50 UL | CL54558 | NO REGISTRA | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
592 | MICROPIPETA | BRAND | 5-50UL | 02Y5366 | NO REGISTRA | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
593 | MICROPIPETA | BRAND | 25-250 UL | 05T3846 | NO REGISTRA | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
594 | MICROPIPETA | JENCONS | SEALPETTE | 8069349 | 57506 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
595 | MICROPIPETA | JENCONS | SEALPETTE | 8069352 | 57507 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
596 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 4700 | 40190N | 55956 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
597 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 4700 | 40612N | 55957 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
598 | MICROPIPETA | EPPENDORF | NO REGISTRA | 226919 | 55958 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
599 | MICROPIPETA | GILSON | FINNPIPETTE | NO REGISTRA | 58020 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
600 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 4700 | 41665N | 57524 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
601 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 4710 | 14842I | 57516 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
602 | MICROPIPETA | EPPENDORF | NO REGISTRA | 473969A | 55660 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
603 | MICROPIPETA | FINNPIPETTE | 02-5 UL | 2314 | 57517 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
604 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 4700 | 40359N | 58021 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
605 | MICROPIPETA | EPPENDORF | NO REGISTRA | 329443 | 55957 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
606 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 05-10 UL | G13879B | 55661 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
607 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 4700 | 40612N | 55957 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
608 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 10-100 UL | G13208B | 55662 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
609 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | 429244A | 55663 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
610 | MICROPIPETA | SOCOREX | ACURA | 18041586 | 51272 | VPH | 1 | ANUAL
611 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | 20-200UL | K08X25511 | 51274 | VPH | 1 | ANUAL
612 | MICROPIPETA | EPPENDORF | XPLORER | 221309A | 56937 | VPH | 1 | ANUAL
613 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUSS | H21922G | 62377 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
614 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUSS | I37254G | 62383 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
615 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUSS | G51355G | 62380 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
616 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUSS | H22834G | 62379 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
617 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUSS | I37097G | 62385 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
618 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUSS | G51333G | 62382 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
619 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUSS | H22787G | 62378 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
620 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUSS | I37546G | 62384 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
621 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUSS | G51194G | 62381 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
622 | MICROPIPETA | SARTORIUS | LH-745321 | 17004125 | 55013 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
623 | MICROPIPETA | SARTORIUS | LH-745321 | 17012957 | 55014 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
624 | MICROPIPETA | SARTORIUS | LH-745341 | 17076738 | 55015 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
625 | MICROPIPETA | SARTORIUS | LH-745341 | 17016744 | 55016 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
626 | MICROPIPETA | SARTORIUS | LH-745361 | 17019836 | 55017 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
627 | MICROPIPETA | SARTORIUS | LH-745361 | 17019837 | 55848 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
TOTAL
* LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE ANEXO, ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
PESO
|  | BALANZA ANALÍTICA | 9
|  | BALANZA DE PISO | 34
|  | BALANZA DIGITAL | 2
|  | BALANZA PESA-BEBE | 2
|  | BALANZA PESA-ÓRGANOS | 1
|  | BASCULA CON TALLIMETRO | 7
|  | CAMA ELÉCTRICA | 34
|  | PESA PATRÓN | 1
|  | DINAMÓMETRO | 1
|  | CANTIDAD | 91
TEMPERATURA
|  | CONGELADOR | 3
|  | CUARTO FRIO | 1
|  | NEVERA | 28
|  | REFRIGERADOR | 29
|  | ULTRACONGELADORES | 13
|  | TERMOHIGRÓMETRO | 66
|  | TERMÓMETRO | 39
|  | AUTOCLAVES | 4
|  | BAÑOS SECO, MARÍA, SEROLÓGICO | 19
|  | HORNOS | 13
|  | INCUBADORAS | 19
|  | CANTIDAD | 234
VOLUMEN
|  | MICROPIPETA | 105
|  | CANTIDAD | 105
PRESIÓN
|  | REGULADORES | 113
|  | TENSIÓMETROS | 51
|  | CANTIDAD | 164
|  | TOTAL EQUIPOS | 594