[image: image1.png]Instituto Nacional
de Cancerologia-ESE

Colombia
Por el control del cancer





INVITACIÓN A COTIZAR No. 531 DE 2018

Página 1 de 1

ANEXO No. 4 - OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECARGA, DEMARCACION EN PISO Y PARED Y SUMINISTRO DE EXTINTORES, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 
	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES 

	ITEM
	DESCRPCIÓN DEL BIEN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	Carga para extintor de polvo químico seco ABC de 10 lbs, utilizando polvo químico seco y presurizado con nitrógeno anillo de verificación de servicio
	167
	 
	 

	2
	Carga para extintor de polvo químico seco BC de 10 lbs, utilizando polvo químico seco y presurizado con nitrógeno anillo de verificación de servicio 
	17
	 
	 

	3
	Carga para extintor de polvo químico seco ABC de 20 lbs, utilizando polvo químico seco y presurizando con nitrógeno anillo de verificación de servicio
	39
	 
	 

	4
	Carga para extintor de polvo químico seco ABC de 150 lbs Satélite, utilizando polvo químico seco y presurizando con nitrógeno anillo de verificación de servicio
	1
	 
	 

	5
	Revisión para extintor gas carbónico co2 modelo 5 lbs
	40
	 
	 

	6
	Revisión para extintor gas carbónico co2 modelo 10 lbs
	41
	 
	 

	7
	Revisión para extintor gas carbónico co2 modelo 15 lbs 
	3
	 
	 

	8
	Carga para extintor de Agua a presión de 2,5 gls, utilizando aditivo penetrante, presurizado con nitrógeno y anillo de verificación de servicio.
	22
	 
	 

	9
	Kilos de CO2 de gas carbónico
	84
	 
	 

	DEMARCACIONES-INSPECCIONES

	10
	Demarcación para extintores contra incendio en piso y pared con pintura de tráfico pesado y señal (Fondo Rojo-marco amarillo o viceversa). Norma Icontec 4595-4596-7000
	330
	 
	 

	11
	Inspecciones semestrales, reubicación, señalización de los equipos contra incendio siguiendo los parámetros de la Norma NTC2885
	2
	 
	 

	CPRE

	13
	Extintor de gas carbónico CO2 modelo 5 lbs BC, cilindro en aleación con soporte
	11
	 
	 

	14
	Recarga para extintor de polvo químico modelo 10 lbs ABC
	2
	 
	 

	15
	Señalización en poliestireno fotoluminiscente de 30*15cm "Salida de emergencia"
	33
	 
	 

	16
	Demarcación para extintores contra incendio en piso y pared con pintura de tráfico pesado y señal (Fondo Rojo-marco amarillo o viceversa). Norma Icontec 4595-4596-7000
	13
	 
	 

	
	
	
	SUBTOTAL
	 

	
	
	
	IVA 16%
	 

	
	
	
	TOTAL
	 


PAGE  
[image: image2.png]Calle 12 N° 9-85/PBX: 4320160

GOBIERNO DE COLOMBIA Bogot DL, Colom

Bogoté D.C., Colombia

NIT: 899.999.092-7





