[image: image1.png]Instituto Nacional
de Cancerologia-ESE

Colombia
Por el control del cancer





INVITACIÓN A COTIZAR No. 554 DE 2018

Página 1 de 2

ANEXO No. 4
OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS, ACTUALMENTE CONTAMOS CON LAS SIGUIENTES MARCAS. POWERWARE, POWERSUN, ENEGEX, NICKMARK, APC, GES-N, SIEMENS, GAMATRONIC. (INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS), ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANT
	No DE MANTENIMIENTOS
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL 

	1
	UPS 50 KVA MARCA POWERWARE EN SALAS DE CIRUGIA
	UN
	1
	6
	
	

	2
	UPS 50 KVA MARCA POWERWARE EN CICLOTRON
	UN
	1
	6
	 
	

	3
	UPS 40KVA MARCA POWERWARE DEL PRIMER PISO ASCENSORES. ACTIVO FIJO 53759.
	UN
	1
	6
	
	

	4
	UPS 30 KVA MARCA POWERWARE DEL SEGUNDO PISO
	UN
	1
	6
	 
	

	5
	UPS 30 KVA MARCA POWERWARE DEL CUARTO PISO. ACTIVO FIJO 53758.
	UN
	1
	6
	 
	

	6
	UPS 30 KVA MARCA POWERWARE DEL QUINTO PISO
	UN
	1
	6
	 
	

	7
	UPS 20 KVA MARCA GAMATRONIC PISO 1 IMÁGENES DIAGNOSTICAS
	UN
	1
	6
	 
	

	8
	UPS 80 KVA MARCA GAMATRONIC EDIFICIO ADMINISTRATIVO


	UN
	1
	6
	 
	

	9
	UPS 10 KVA MARCA GAMATRONIC PISO 1 SUBESTACION RX. TRIFASICA. SERIAL 00740588351
	UN
	1
	6
	 
	

	10
	UPS  6 KVA MARCA POWERWARE EN INGENIERIA SERIAL CC033A8113
	UN
	1
	6
	 
	

	11
	UPS  6 KVA MARCA POWERWARE EN CORRESPONDENCIA
	UN
	1
	6
	
	

	12
	UPS 3 KVA MARCA APC AUDITORIO BIBLIOTECA
	UN
	1
	6
	
	

	13
	UPS 3 KVA MARCA NICKMARK EN GENETICA. MONOFASICA.
	UN
	1
	6
	
	

	14
	UPS 2 KVA MARCA NICOMAR-MICRONET EN PATOLOGIA PISO 3.
	UN
	1
	6
	
	

	15
	UPS 30 KVA POWERSUN PISO 3 HOSPITAL.
	UN
	1
	6
	
	

	16
	UPS 10 KVA MARCA SPECTRONIC MEDICINA NUCLEAR GAMA CAMARA 1
	UN
	1
	6
	
	

	17
	UPS 3 KVA  MARCA APC MONOFASICA EN DIRECCION GENERAL
	UN
	1
	6
	
	

	18
	UPS 2 KVA   MARCA POWERSUN MONOFASICA EN SALA DE JUNTAS RADIOLOGIA
	UN
	1
	6
	
	

	19
	UPS 6 KVA EN EDIFICIO RADIOFARMACIA PISO 1 CICLOTRON.
	UN
	1
	6
	
	

	20
	UPS 3 KVA MARCA POWERSUN MONOFASICA EN PATOLOGIA, SALA DE JUNTAS PISO 2.
	UN
	1
	6
	
	

	21
	UPS 1 KVA POWER CDP MARCA CHICAGO DIGITAL. BANCO TUMORES PISO 2.
	UN
	1
	6
	
	

	22
	UPS 1.5 KVA APC BANCO TUMORES PISO 2.
	UN
	1
	6
	
	

	23
	UPS 4.5 KVA POWERCOM MONOFASICA.  SALAS DE CIRUGIA.
	UN
	1
	6
	
	

	24
	UPS 20 KVA GAMATRONIC PIOS 7 HOSPITAL DIA
	UN
	1
	6
	
	

	25
	UPS 60 KVA POWERSUN PISO 6 HOSPITAL. TAMO
	UN
	1
	6
	
	

	26
	UPS 1 KVA SMART APC BANCO DE TUMORES.
	UN
	1
	6
	
	

	27
	UPS 3 KVA SMART TALLER MANTENIMIENTO.
	UN
	1
	6
	
	

	28
	UPS 12 KVA POWERSUN PISO 1 SUBERTACION SERIAL R012KT6196
	UN
	1
	6
	
	

	29
	UPS BIFASICA PISO 1 ANGIO E.T.N 9.PX SERIAL 6210D16017
	UN
	1
	6
	
	

	30
	UPS A.P.C 3KVA PATOLOGIA PISO 3
	UN
	1
	6
	
	

	31
	UPS MARCA ELECTRA 2000 PISO 1 IMÁGENES DIAGNOSTICAS PROCEDIMINETOS OFTALMO
	UN
	1
	6
	
	

	SUBTOTAL

	IVA

	TOTAL


Nota. Este mantenimiento incluye repuestos y mano de obra. Debe realizarse de manera inmediata, una vez se adjudique el contrato.
Todos los repuestos suministrados deben ser de marca conocida y deben ser autorizados y aprobados por el ingeniero de mantenimiento del INC, o supervisor del contrato.
PAGE  
[image: image2.png]Calle 12 N° 9-85/PBX: 4320160

GOBIERNO DE COLOMBIA Bogot DL, Colom

Bogoté D.C., Colombia

NIT: 899.999.092-7





