[image: image1.png]Instituto Nacional
La salud Minsalud llN gel ancerologl'u-ESE
olombia
Por el control del cancer

es de todos

Calle 12 N2 9-85 - PBX: 4320160
NIT: 899.999.092-7
WWWw.cancer.gov.co

Bogota D.C., Colombia

@ @ Incancerologia




INVITACIÓN A COTIZAR No. 761 DE 2019


Página 1 de 1

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E., ESTÁ INTERESADO EN CONTRATAR UN OFERENTE PARA REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE ASCENSORES DEL INC, CON NORMAS ELÉCTRICAS VIGENTES., SUS ANEXOS Y ADENDAS, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA TAL EFECTO. 

ANEXO No. 5
OFERTA ECONOMICA
Los proponentes deberán ofertar los SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE LA ACOMETDA ELECTRICA DE ASCENSORES DEL INC, CON NORMAS ELECTRICA VIGENTES, relacionados a continuación, de acuerdo con los precios del mercado para los mismos: 

	CANT
	DESCRIPCIÓN
	REF
	VR. UNIT
	VR. TOTAL

	50
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA ASCENSOR 1 EN 3X4+3X10+6T CONSULTA EXTERNA
	ML
	 
	 

	60
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA ASCENSOR 2 EN 3X2+3X10+6T CONSULTA EXTERNA
	ML
	 
	 

	50
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA ASCENSOR 5 EN 3X4+3X10+6T ESTERILIZACIÓN SALAS DE CIRUGIA
	ML
	 
	 

	60
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA ASCENSOR 6 EN 3X2+3X10+6T ESTERILIZACIÓN SALAS DE CIRUGIA
	ML
	 
	 

	5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA ASCENSOR 3 EN BANDEJA PORTACABLE 30 X8 HOSPITALIZACIÓN
	ML
	 
	 

	70
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA ASCENSOR ADMINISTRATIVA EN 3X4+3X10+6T CONSULTA EXTERNA
	ML
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 

	
	IVA
	 

	
	TOTAL
	 


NOTA 1: Las cantidades relacionadas son referentes para el valor de la propuesta, en razón a que el instituto se reserva el derecho en solicitar mayores cantidades a las antes citadas. Es de aclarar que el instituto puede solicitar cualquier clase de servicio y trabajo relacionado con el objeto del contrato así no esté en el listado.

NOTA 2: El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en los cuadros anteriores Conservando el mismo formato (columnas, ítems, numerales y características).

PAGE  
[image: image2.png]e e
s
v
et



[image: image3.png]La salud

es de todos

Minsalud

Anos
1934 - 2019

Por el control
del cancer

Instituto Nacional

I|N de Cancerologia-ESE
Colombia
Por el control del cancer

Calle 12 N2 9-85 - PBX: 4320160
NIT: 899.999.092-7
WWWw.cancer.gov.co

Bogota D.C., Colombia

@ @ Incancerologia





