[image: image1.png]Instituto Nacional
de Cancerologia-ESE

Colombia
Por el control del cancer





INVITACIÓN A COTIZAR No. 785 DE 2018

Página 1 de 3

ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.
	Patología                                                                                                                Valores 

	· Equipo mini Split de 36.000 BTU, 220 Vol., refrigerante 410 A tipo inverter 
	

	· Elaboración de un circuito eléctrico en cable No. 10, dos fases + tierra
	

	· Instalación de una mini bomba para la evacuación del condensado 
	

	· 20 metros tubo de cobre 5/8
	

	· 20 metros tubo de 3/8
	

	· 25 tiras de aislante térmico tipo rubatex , soldaduras en plata al 35% y presurización con nitrógeno seco
	

	· Carga de gas refrigerante 


	

	Cuarto de monitoreo CI2                                                                                    Valores

	· Equipo de aire acondicionado mini Split de 24.000 BTU, 220 Vol., refrigerante 410A, tipo inverter
	

	· 15 Metros de tubo de cobre 5/8
	

	· 15 Metros de tubo de cobre 3/8
	

	· 20 Tiras de aislante térmico tipo rubatex 
	

	· Soldaduras en plata al 35% y presurización del sistema con nitrógeno seco
	

	· Elaboración de circuito eléctrico 220 Vol., 2 fases + tierra, carga de gas refrigerante
	


	Laboratorio de genética                                                                                   Valores

	· Equipo de aire acondicionado tipo piso techo de 48.000 BTU, 220 Vol., refrigerante 410A 
	

	· 25 Metros de tubo de cobre de 7/8 
	

	· 25 Metros de tubo de cobre de 3/8 
	

	· Elaboración de un circuito eléctrico, 220 Vol., 2 fases+tierra 
	

	· Instalación de una motobomba para evacuación del condensado 
	

	· Soldaduras en plata al 35% 
	

	· 14 Tiras de aislante térmico tipo rubatex 
	

	· Presurización del sistema con nitrógeno seco 
	

	· Carga de gas refrigerante R410A 
	


	 Biología del cáncer 

	Cultivo infeccioso                                                                                                  Valores

	· Equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 BTU, 220 Vol., refrigerante 410A tipo inverter 
	

	· 15 Metros de tubo de cobre 5/8 
	

	· 15 Metros de tubo de cobre 3/8 
	

	· 10 Tiras de aislante térmico tipo rubatex 
	

	· Instalación de una motobomba para evacuación del condensado 
	

	· Soldaduras en plata al 35% 
	


	Biología del cáncer 

	Área de PRE-PCR                                                                                                                              
	                  Valores

	· Equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 BTU, 220 Vol., refrigerante 410A tipo inverter 
	

	· 15 Metros de tubo de cobre 5/8 
	

	· 15 Metros de tubo de cobre 3/8 
	

	· 10 Tiras de aislante térmico tipo rubatex 
	

	· Instalación de una mini bomba para la evacuación del condensado 
	

	· Soldaduras en plata al 35% y presurización del sistema con nitrógeno seco 
	

	· Elaboración de circuito eléctrico 220 Voltios, 2 fases +tierra 
	

	· Carga de gas refrigerante 
	


	Cultivo celular                                                                                                   Valores

	· Equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 BTU, 220 Vol., refrigerante 410A tipo inverter 
	

	· 15 Metros de tubo de cobre 5/8 
	

	· 15 Metros de tubo de cobre 3/8 
	

	· 10 Tiras de aislante térmico tipo rubatex 
	

	· Instalación de una mini bomba para la evacuación del condensado 
	

	· Soldaduras en plata al 35% y presurización del sistema con nitrógeno seco 
	

	· Elaboración de un circuito eléctrico, 220 Vol., 2 fases+ tierra 
	


	Áreas de preparación, 1, 2, 3,5 y 

recepción del segundo piso pet tomografía                                                  Valores

	· Cinco (05) calentadores tipo radiador con capacidad de calefacción de 1000 W y una tensión de 110 Voltios. Estos calentadores difuminan el calor y amplifican la extensión de la superficie emisora de calor sin utilizar ningún tipo de fluido térmico, lo que ofrece una máxima seguridad y ahorro de energía 
	

	· Carga de gas refrigerante 
	

	Subtotal
	

	IVA
	

	Total
	


PAGE  
[image: image2.png]Calle 12 N° 9-85/PBX: 4320160

GOBIERNO DE COLOMBIA Bogot DL, Colom

Bogoté D.C., Colombia

NIT: 899.999.092-7





